# Приложение N 1

к Конкурсной документации открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

# Утверждаю

# _Руководитель администрации городского

# (должность, ф.и.о. руководителя органа

поселения Сергиев Посад______________

# местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

# _____________ Калмыков Ю.А.____________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

____________________________________________

факс, адрес электронной почты)

"31" ______августа____ 2011 г.

(дата утверждения)

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Кирова д.34__________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _________________________________________________

4. Год постройки _____1917

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета ____ __________________________________________52%______________________________

6. Степень фактического износа _____________52%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта __________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________

9. Количество этажей _____2______________________________________

10. Наличие подвала ________нет____________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___-_________________________________

12. Наличие мансарды ________-____________________________________

13. Наличие мезонина ________-____________________________________

14. Количество квартир _______8___________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -_______________________________нет____________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

______________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    _______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   ___202,2___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) __________________ кв. м

20. Количество лестниц ______1____________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)               -___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______-____ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	кирпичный ленточный	Удовл.

2.Наружные и внутренние	деревянные оштукатурен.	удовл.

капитальные стены

3.Перегородки                    деревянные  оштукатурен.	удовл.

4.Перекрытия

Чердачные                      деревянное отопленное	удовл.

Междуэтажные                        -

Подвальные                        	-

(другое)

5.Крыша	шиферная	удовл.

6.Полы	дощатые с окраской	удовл.

7.Проемы

окна                   1 и 2х створчатые             удовл.

двери                   филёнчатые                   удовл.

(другое)

8.Отделка внутренняя            стены и потолки  	удовл.

штукатурены

Наружная              ,

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные	есть                         удовл.

электроплиты                       есть                         удовл.

телефонные сети и	есть                         удовл.

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация                       нет

Мусоропровод                       нет                            -

Лифт                               нет                          -

Вентиляция                         -                            -

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение               воздушное                          удовл.

холодное водоснабжение         центральное                        удовл.

горячее водоснабжение          центральное                        удовл.

Водоотведение          наружное                           удовл.

Газоснабжение

Отопление (от внешних котельных)                                  удовл.

Отопление (от домовой котельной)      -

АГВ	                -

(другое)

11. Крыльца                       есть

Начальник управления городского хозяйства_ Чупраков Л.С.____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________                                                      ___Чупраков Л.С.____

(подпись)                                                             (ф.и.о.)