# Приложение N 1

к Конкурсной документации открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

# Утверждаю

# _Руководитель администрации городского

# (должность, ф.и.о. руководителя органа

поселения Сергиев Посад______________

# местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

# _____________ Калмыков Ю.А.____________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

____________________________________________

факс, адрес электронной почты)

"31" ______августа____ 2011 г.

(дата утверждения)

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома __ул. Кирова,  д.68__________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _________________________________________________

4. Год постройки _____1917_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _42% __________       ____________________________________________________________

6. Степень фактического износа ____42%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта __________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____нет___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___5______________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    _______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __123,1____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	кирпичный, ленточный      удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	кирпичные толщиной        удовлетворительное

капитальные стены              в 2 кирпича

3.Перегородки 	деревянные и кирпичные   удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянное

чердачные	отопленное                удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                   удовлетворительное

6.Полы                           дощатые с окраской         удовлетворительное

7.Проемы

окна                    1 и 2-х створчатые             удовлетворительное

двери                   филенчатые

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки           удовлетворительное

оштукатурены

Наружная              ,

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть	                 удовлетворительное

электроплиты                          нет

телефонные сети и                     есть	                 удовлетворительное

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     воздушное               удовлетворительное

холодное водоснабжение               центр                   удовлетворительное

горячее водоснабжение                центр                   удовлетворительное

Водоотведение                наружное                удовлетворительное

Газоснабжение

Отопление (от внешних котельных)     есть                    удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                    удовлетворительное

Начальник управления городского хозяйства_ Чупраков Л.С.____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________                                                      ___Чупраков Л.С.____

(подпись)                                                             (ф.и.о.)