# Приложение N 1

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

# Утверждаю

# Заместитель руководителя Администрации

# (должность, ф.и.о. руководителя органа

# города Сергиев Посад   Харитонов С.Н.

# местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

# ____________ _________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

______________________________________

факс, адрес электронной почты)

"08"  сентября  2011 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома улица Мира, дом № 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета 47 %

6. Степень фактического износа нет данных

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 4

10. Наличие подвала да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 64

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания 					нет

18. Строительный объем 	9850	куб. м³.

Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2749,7  кв. м²

- б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2551,8 кв.м²

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
235,8 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров        кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы ) 	      кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборно-железобетонные блоки, основания и стеновые блоки | Отдельные глубокие трещины, выпучивание отдельных участков подвала |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Стены из полнотелого глиняного кирпича, облицован силикатным кирпичом | Трещины в швах, отколы облицовки |
| 3. Перегородки | Гипсовые блоки б=80мм | Глубокие трещины до 10 мм |
| 4. Перекрытия | Сборные ж/б плиты | Смещение плит по высоте, следы протечек |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | С круглыми пустотами | Смещение плит по высоте, следы протечек |
| подвальные | С круглыми пустотами | Смещение плит по высоте, следы протечек |
| 5. Крыша | Листы асбоцеп.-ого щифера по дерев.конструкц. крыши | Гниль мауэрлата и концов строн.пог.отрыв листов |
| 6. Полы | Дощатые, кухня-ПВХ плитка, санузлы керамическая плитка | Стирание досок скот.Отставание плиток. |
| 7. Проемы | Деревянные двустворчатые спаренные | Переплеты рассохлись, покоробились |
| окна |  |  |
| двери | Простые деревянные | Коробки перекошены |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | Обои, потолок побелка кухня, санузел, панели масляная краска | Трещины, загрязнения, поддеки |
| наружная | Силикатный кирпич | Выветривание швов |
| (другое) |  |  |
| Отопление | Центральное |  |
| Лестница | Сборные ж/б | Выбоины, сколы |
| 9. Электро- и сантехническ. устройства |  |  |
| Электричество | Есть |  |
| Водопровод | Есть |  |
| Канализация | Есть |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Ванны | Есть |  |
| Газоснабжение | Есть |  |
| Напольные электропл. |  |  |
| Телефон | Есть |  |
| Радио | Есть |  |
| Телевидение | Есть |  |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| Вентиляция | Есть |  |
| Крыльца, лестницы | Отмостка |  |

Начальник управления городского хозяйства_ Чупраков Л.С._______________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________                                                                                                  ___Чупраков Л.С.____

(подпись)                                                                                                                                                     (ф.и.о.)