# Приложение N 1

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

# Утверждаю

# Заместитель руководителя Администрации

# (должность, ф.и.о. руководителя органа

# города Сергиев Посад   Харитонов С.Н.

# местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

# ____________ _________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

______________________________________

факс, адрес электронной почты)

"08"  сентября  2011 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома улица  Победы, дом № 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета 48%

6. Степень фактического износа нет данных

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 3

10. Наличие подвала да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания 					нет

18. Строительный объем 	6179	куб. м³.

Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    1662,8  кв. м²

- б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1557,5  кв.м²

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
126,2  кв. м²

22. Уборочная площадь общих коридоров                              кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборные ж/б блоки основания и стеновые, усиленные монолитными поясами и закладными в спец. помещениях | Трещины, высолы, увлажнение стен |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич красный полнотелый. Кладка колодцевая с легким бетоном. Облицовка силикатный кирпич. Внутр.стены-красный полнотелый кирпич | Трещины, выветривание раствора, высолы |
| 3. Перегородки | Гипсовые мелкие блоки б=80 мм | Глубокие сквозные трещины |
| 4. Перекрытия | Сборные ж/б плиты. Над спец.помещ. сборныеусилив-ные плиты с анкеровкой в стены | Трещины, протечки, смещение по высоте до 3 см |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные ж/б плиты. Над спец.помещ. сборныеусилив-ные плиты с анкеровкой в стены | Трещины, протечки, смещение по высоте до 3 см |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементн. Волнистый шифер по дерев. крыше стропильной конструкции | Пораж.гнилью до 20%. Протечки, просветы, отрывк.до 10% |
| 6. Полы | Полы дощатые. Санкабила-керамическая плитка | Стирание, сколы, повреждения до 5%. Вздутие, отставание плитки до 30% |
| 7. Проемы | Двустворчатые , раздельные, деревянные | Перелеты рассохлись, расшатались, отсутствуют остекленение |
| окна |  |  |
| двери | Простые деревянные | Полотна осели, коробки перекошены |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | Стены оклеены обоями, кухны-покраска масяной краской, потолок побелены | Трещины загрязнения, поврежд. окрасочного слоя |
| наружная | Силикатный кирпич |  |
| Отопление |  |  |
| Лестница | Ж/б | Выбоины, перила повреждены |
| 9. Электро- и сантехническ. устройства |  |  |
| Электричество | Есть |  |
| Водопровод | Есть |  |
| Канализация | Есть |  |
| Горячее водоснабжение | Есть |  |
| Ванны | Есть |  |
| Газоснабжение | Есть |  |
| Напольные электропл. |  |  |
| Телефон | Есть |  |
| Радио | Есть |  |
| Телевидение | Есть |  |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| Вентиляция | Есть |  |
| Крыльца, лестницы | Отмостка |  |

Начальник управления городского хозяйства_ Чупраков Л.С._______________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________                                                                                                  ___Чупраков Л.С.____

(подпись)                                                                                                                                                     (ф.и.о.)