Приложение N 1

к Конкурсной документации открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Утверждаю

_Руководитель администрации городского

(должность, ф.и.о. руководителя органа

поселения Сергиев Посад______________

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

_____________ Калмыков Ю.А.____________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

____________________________________________

факс, адрес электронной почты)

"31" ______августа____ 2011 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _Базисный питомник 9 А ___________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _________________________________________________

4. Год постройки _1970_____________________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета ____ _____________________25%______________________________________________________

6. Степень фактического износа ___25%______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта __________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей ___1_________________________________________________

10. Наличие подвала ____нет_________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир _3________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -_______нет______________________________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    _______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _61,8  кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)____   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) __ кв. м

20. Количество лестниц ___1____________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)               -___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______-____ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	кирп лест.	Удов.

2.Наружные и внутренние	деревянные	удов.

капитальные стены

3.Перегородки	деревянные и кирпичные	удов.

4.Перекрытия

чердачные	деревянное отепленное	удов.

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша	шифер	удов.

6.Полы	дощатые с окраской	удов.

7.Проемы

окна                    1 и 2х створчатая	удов.

двери 	филенчатые		удов.

(другое)

8.Отделка внутренняя             	стены и потолки  	удов.

Наружная , 	оштукатурены

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные	  есть                 	удов.

электроплиты                         нет	-

телефонные сети и	  есть                  	удов.

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение               да

холодное водоснабжение         центр	воздушной		    удов.

горячее водоснабжение          КГИ        центральное		    удов.

Водоотведение          в.я.	центральное		    удов.

Газоснабжение          центр        открытое		    удов.

Отопление (от внешних котельных)           	есть	        	    удов.

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть          		            удов.

Начальник управления городского хозяйства_ Чупраков Л.С.____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________                                                      ___Чупраков Л.С.____

(подпись)                                                             (ф.и.о.)