# Приложение N 2

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

# Утверждаю

# Заместитель руководителя Администрации

# (должность, ф.и.о. руководителя органа

# города Сергиев Посад   Харитонов С.Н.

# местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

# ____________ _________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

______________________________________

факс, адрес электронной почты)

"08"  сентября  2011 г.

(дата утверждения)

Перечень
 обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| № п.п. | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Содержание помещений общего пользования |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз(а) в неделю |
| 2 | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 3 раз(а) в неделю |
| 3 | Очистка и влажная уборка мусорных камер | 6 раз(а) в неделю |
| 4 | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 1 раз(а) в месяц |
|  | 2. Уборка земельного участка участки, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 5 | Подметание земельного участка в летний период | по мере необходимости |
| 6 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 6 раз(а) в неделю |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз(а) в неделю |
| 8 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 3 раз(а) в неделю |
| 9 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. Начало работ не позднее 1 часа после начала снегопада |
| 10 | Вывоз твердых бытовых отходов | 3 раз(а) в неделю |
|  | 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 11 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раз(а) в год |
| 12 | расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 раз(а) в год |
| 13 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 2х суток (указать период устранения неисправности) |
| 14 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз(а) в год |
|  | 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 15 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | - проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз (а) в год. - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 раз (а) в год. - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз (а) в год |
| 16 | Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| 17 | Дератизация | 12 раз (а) в год (1 раз в месяц) |
| 18 | Дезинсанкция | 1 раз (а) в год |

Начальник управления городского хозяйства_ Чупраков Л.С._______________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________                                                                                                  ___Чупраков Л.С.____

(подпись)                                                                                                                                                     (ф.и.о.)