Выполненные работы по текущему ремонту 2012 год

ООО «УККонтур»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес  | Наименование выполненных работ | Сумма (тыс.руб) |
| 1. | Мира 18 | Косметический ремонт 2-подъезда | 129,8 |
|  |  | Косметический ремонт 3-подъезда | 128,7 |
| 2. | Мира, 11 | 1.Косметический ремонт 3-подъезда2. Косметический ремонт 1-подъезда | 129,7128,9 |
| 3. | Мира, 14 | 1.Косметический ремонт 3-подъезда2. Частичный ремонт кровли3. Смена входных вентилей | 140,0 2,42,9 |
| 4. | Мира 16 | 1.Ремонт отмостки2. Замена стояка отопление | 97,8916,5 |
| 5. | Озерная 4 | 1.Частичный ремонт цоколя2. Сантехнические ремонтные работы | 22,961,2 |
|  | Озерная 4 | 1.Косметический ремонт 4-го подъезда2. Частичный ремонт тамбура 2-подъезда3.Частичный ремонт кровли | 132,16,0 3,4 |
| 6. | Озерная 6 | 1.Частичный ремонт цоколя, ремонт крыльца 1-подъезда, ремонт тамбура 1-подъезда2. Установка почтовых ящиков3. Сантехнические ремонтные работы4.Частичный ремонт кровли | 24,29,61,8 2,6 |
| 7. | Юности 8 | 1.Косметический ремонт 3-подъезда2.Частичный ремонт кровли | 129,0 2,1 |
| 8. | Юности 6 | 1.Косметический ремонт 2-подъезда2.Смена входных вентилей, замена задвижек Д 803.Частичный ремонт кровли  | 129,810,8 3,2 |
| 9. | Весенняя 3 | 1.Сантехнические ремонтные работы(замена запорной арматуры, участка ХВС)2.Ремонтно-строительные работы (ремонт балконных козырьков, межпанельных швов, ремонт тамбура 3-подъезда 4 эт.) | 15,814,5 |
| 10. | Бульвар Свободы 6 | Сантехнические ремонтные работы (замена запорной арматуры ХВС) | 1,2 |
| 11. | Озерная 6 | Сантехнические ремонтные работы (замена участка канализации) | 5,8 |
| 12. | Лесная 5 | 1.Сантехнические ремонтные работы (замена участка ХВС)2. Частичный ремонт кровли | 3,5422,35 |
| 13. | Бульвар Свободы 3 | 1.Сантехнические ремонтные работы (замена участка ХВС, замена участка канализации)2. Частичное оштукатуривание фасада | 16,83,6 |
| 14. | Победы 9 | 1.Сантехнические ремонтные работы (замена арматуры, задвижки)2. Частичный ремонт кровли | 5,32,8 |
| 15. | Юности 4 | 1. Частичный ремонт кровли | 5,7 |
| 16. | Победы 7 | 1.Сантехнические ремонтные работы (смена вентилей, замена участка трубопровода0 | 6,8 |
| 17. | Мира 20 | Сантехнические ремонтные работы (установка радиаторов отопления) | 9,0 |
| 18. | Бульвар Свободы 1 | Сантехнические ремонтные работы | 2,9 |
| 19. | Мира 9 | Сантехнические ремонтные работы(замена входных вентилей, замена участка канализации) | 6,8 |
| 20. | Победы 5 | 1.Замена задвижек Д 80 мм2.Косметический ремонт 3-подъезда | 9,6 140,0 |
| 21. | Мира 7 | Сантехнические ремонтные работы (смена входных вентилей) | 2,7 |

Исполнительный директорКанчурин Д.С.