УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы

города Сергиев Посад

от 22.11.2012 № 751-п

РЕЕСТР

пожарных гидрантов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад

| №п/п | Место расположения гидрантов | Вид водопровода (кольцевая или тупиковая) | D, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Сергиев Посад |
| 1 | Московское шоссе, 17 | кольцевая | 150 |  |
| 2 | Московское шоссе, территория "Ранова-Спас" | тупиковая | 150 |  |
| 3 | Московское шоссе, 22 | кольцевая | 150 |  |
| 4 | Московское шоссе, 4 | кольцевая | 300 |  |
| 5 | Московское шоссе, 2 | кольцевая | 300 |  |
| 6 | ул. Фабричная, напротив "Ранова" | тупиковая | 100 |  |
| 7 | ул. Фабричная, у "Спак" | тупиковая | 100 |  |
| 8 | пр-т Красной Армии, 6 | кольцевая | 150 |  |
| 9 | пр-т Красной Армии, 2а | кольцевая | 400 |  |
| 10 | пр-т Красной Армии 96, у ГАИ | тупиковая | 100 |  |
| 11 | пр-т Красной Армии угол ул. Кооперативная | кольцевая | 125 |  |
| 12 | пр-т Красной Армии, 218а | кольцевая | 300 |  |
| 13 | пр-т Красной Армии, 226 | кольцевая | 150 |  |
| 14 | пр-т Красной Армии угол ул. Шлякова | кольцевая | 150 |  |
| 15 | пр-т Красной Армии, 187м-н "Гастроном" | кольцевая | 150 |  |
| 16 | пр-т Красной Армии угол Н-Угличского ш. | кольцевая | 150 |  |
| 17 | пр-т Красной Армии, 201 | кольцевая | 150 |  |
| 18 | пр-т Красной Армии, 203 | кольцевая | 150 |  |
| 19 | пр-т Красной Армии, 205 | кольцевая | 150 |  |
| 20 | пр-т Красной Армии, школа 21 | кольцевая | 150 |  |
| 21 | пр-т Красной Армии стадион "Луч” | кольцевая | 150 |  |
| 22 | пр-т Красной Армии, 232 | кольцевая | 150 |  |
| 23 | пр-т Красной Армии, 234 к. 1, 2 | кольцевая | 150 | 2 ПГ - неисправны ООО "Евросибспецстрой-Сервис" |
| 24 | пр-т Красной Армии угол пр-д Бабушкина | кольцевая | 150 |  |
| 25 | пр-т Красной Армии, 258/1 | кольцевая | 150 |  |
| 26 | Ярославское шоссе у столба напротив котельной "ПАХ" | кольцевая | 150 |  |
| 27 | Ярославское шоссе, 84 | кольцевая | 150 |  |
| 28 | Ярославское шоссе, 54 | кольцевая | 150 |  |
| 29 | Ярославское шоссе, 51 | кольцевая | 150 |  |
| 30 | Ярославское шоссе, 47 | кольцевая | 150 |  |
| 31 | Ярославское шоссе у столба врезки по ул. Бабушкина | кольцевая | 150 |  |
| 32 | Ярославское шоссе, 8 | кольцевая | 150 |  |
| 33 | ул. Вознесенская, 42 | кольцевая | 150 |  |
| 34 | ул. Вознесенская, 25 | кольцевая | 150 |  |
| 35 | ул. Вознесенская, 88 | кольцевая | 150 |  |
| 36 | ул. Вознесенская, 84 | кольцевая | 150 |  |
| 37 | ул. Вознесенская, 90 | кольцевая | 150 |  |
| 38 | пр-т Красной Армии угол ул. Болотная | кольцевая | 150 |  |
| 39 | ул. Вознесенская, 45 угол ул. 1 Рыбная | кольцевая | 150 |  |
| 40 | ул. Вознесенская, 57 | кольцевая | 150 |  |
| 41 | ул. Вознесенская угол ул. Болотная | кольцевая | 150 |  |
| 42 | ул. Вознесенская, 82 | кольцевая | 150 |  |
| 43 | ул. Вознесенская, 86 | кольцевая | 150 |  |
| 44 | ул. Вознесенская, 109 | кольцевая | 150 |  |
| 45 | ул. Вознесенская угол ул. Воробьевская | кольцевая | 300 |  |
| 46 | ул. Болотная, 44 | кольцевая | 125 |  |
| 47 | ул. Болотная у тюрьмы | кольцевая | 125 |  |
| 48 | ул. Клементьевская, 29 | кольцевая | 100 |  |
| 49 | ул. Клементьевская, 40 | кольцевая | 150 |  |
| 50 | ул. Клементьевская, 46 | кольцевая | 150 |  |
| 51 | ул. Клементьевская угол Хотьковский пр-д | кольцевая | 150 |  |
| 52 | ул. Клементьевская у школы 5 | кольцевая | 150 |  |
| 53 | ул. Клементьевская, 73 | кольцевая | 150 |  |
| 54 | ул. Кооператиная, 37 | кольцевая | 150 |  |
| 55 | ул. Кооператиная угол ул. Клементьевская | кольцевая | 125 |  |
| 56 | ул. Пионерская у КГБ | кольцевая | 100 |  |
| 57 | ул. Вифанская угол ул. Митькина | кольцевая | 150 |  |
| 58 | ул. Вифанская, 136 | кольцевая | 100 |  |
| 59 | ул. Вифанская, 128 | кольцевая | 100 |  |
| 60 | ул. Вифанская, 104 | кольцевая | 100 |  |
| 61 | ул. Вифанская, 98 | кольцевая | 150 |  |
| 62 | ул. Вифанская, 63/1 | кольцевая | 150 |  |
| 63 | ул. Вифанская, 114 | кольцевая | 150 |  |
| 64 | ул. Вифанская, 92 | кольцевая | 150 |  |
| 65 | ул. Митькина 5/1 | кольцевая | 150 |  |
| 66 | ул. Пионерская, 24/13 | кольцевая | 100 |  |
| 67 | ул. Валовая, 8 | тупиковая | 100 |  |
| 68 | ул. Валовая, 14 | тупиковая | 100 |  |
| 69 | ул. Зеленый пер. угол ул. Бульвар Кузнецова | кольцевая | 150 |  |
| 70 | ул. Птицеградская, 1 | тупиковая | 200 |  |
| 71 | ул. Птицеградская, сельхозтехникум | кольцевая | 150 |  |
| 72 | ул. Птицеградская ВНИИТИП | кольцевая | 200 |  |
| 73 | ул. 1 Рыбная, 59/5 | кольцевая | 150 |  |
| 74 | ул. 1 Рыбная, 49 | кольцевая | 150 |  |
| 75 | ул. 1 Рыбная, 39 | кольцевая | 150 |  |
| 76 | ул. 1 Рыбная, 29 | кольцевая | 150 |  |
| 77 | ул. 2 Рыбная, 23 | кольцевая | 150 |  |
| 78 | ул. 2 рыбная, 22 | кольцевая | 150 |  |
| 79 | ул. Симоненкова, 5 | кольцевая | 300 |  |
| 80 | ул. Симоненкова, 21 | кольцевая | 300 |  |
| 81 | ул, Симоненкова, 17 | кольцевая | 300 |  |
| 82 | ул. Симоненкова, 23 | кольцевая | 300 |  |
| 83 | ул. Симоненкова, 39 | кольцевая | 300 |  |
| 84 | ул. Симоненкова, 43 | кольцевая | 300 |  |
| 85 | ул, Симоненкова, 47 | кольцевая | 300 |  |
| 86 | ул. Симоненкова, 49 | кольцевая | 300 |  |
| 87 | ул. Симоненкова ада. здание Нефтебазы | кольцевая | 300 |  |
| 88 | ул. Заводская угол ул. Садово Бульварная | кольцевая | 150 |  |
| 89 | ул. Заводская, 23/2 | тупиковая | 150 |  |
| 90 | ул. Заводская, 17/5 | тупиковая | 150 |  |
| 91 | ул. Заводская, 3 | тупиковая | 150 |  |
| 92 | ул. Садово-Бульварная, 15/24 | тупиковая | 100 |  |
| 93 | ул. Садово-Бульварная, 19/14 | тупиковая | 100 |  |
| 94 | ул. Парковая, 20/8 | тупиковая | 100 |  |
| 95 | ул. Парковая, 11а | тупиковая | 100 |  |
| 96 | ул. Чкалова,1 | тупиковая | 100 |  |
| 97 | ул. Ленина, 17 | тупиковая | 100 |  |
| 98 | ул. Ленина, 9 | тупиковая | 100 |  |
| 99 | ул. Ленина. 3 | тупиковая | 100 |  |
| 100 | ул. Бульварная, 1/2 | кольцевая | 100 |  |
| 101 | ул. Бульварная, 8 | кольцевая | 100 |  |
| 102 | ул. Бульварная, 14/6 | кольцевая | 100 |  |
| 103 | ул. Бульварная, 22 | кольцевая | 100 |  |
| 104 | ул. Бульварная, 36 | кольцевая | 100 |  |
| 105 | ул. Песчаная, 8 | кольцевая | 100 |  |
| 106 | ул. Полевая, 14 | кольцевая | 100 |  |
| 107 | ул. Куликова, 4 | кольцевая | 150 |  |
| 108 | ул. Куликова, 17/2 | кольцевая | 150 |  |
| 109 | пр-д Ново-Загорского, 3 | тупиковая | 100 |  |
| 110 | ул. Свердлова, 8 | кольцевая | 150 |  |
| 111 | ул. Загорского, 14/32 | кольцевая | 150 |  |
| 112 | ул. Толстого, 36 -2 ПГ | кольцевая | 150 |  |
| 113 | ул. Толстого, 16 | кольцевая | 150 |  |
| 114 | пр-т Красной Армии, 236 | кольцевая | 200 |  |
| 115 | ул. Толстого, 46 | кольцевая | 150 |  |
| 116 | ул. Толстого, 4/8 угол ул. Маяковского | кольцевая | 150 |  |
| 117 | ул. Толстого угол ул. Свердлова | кольцевая | 150 |  |
| 118 | ул. Толстого, 46/32 | тупиковая | 150 |  |
| 119 | ул. Маяковского, 8 | кольцевая | 150 |  |
| 120 | ул. Маяковскго, 6 | кольцевая | 150 |  |
| 121 | ул. Хотьковская угол ул. Пугачева | тупиковая | 150 |  |
| 122 | ул. Хотьковская угол ул. Лермонтова | тупиковая | 150 |  |
| 123 | ул. Хотьковская, 1/2 | тупиковая | 150 |  |
| 124 | Хотьковский пр-д, 13 (м-н "Обжорка") | кольцевая | 150 |  |
| 125 | ул. Кирова, 906 | кольцевая | 100 |  |
| 126 | ул. Кирова, 58/14 | кольцевая | 125 |  |
| 127 | ул. Кирова, 36/11 | кольцевая | 125 |  |
| 128 | ул. Кирова, 22/2 | кольцевая | 150 |  |
| 129 | ул. Кузьминова, 6 (у церкви) | кольцевая | 100 |  |
| 130 | ул. Кузьминова, 9 | кольцевая | 100 |  |
| 131 | ул. Кузьминова, 13/15 | кольцевая | 150 |  |
| 132 | ул. Кузьминова, 19 | тупиковая | 150 |  |
| 133 | ул. Колхозная 11а | кольцевая | 150 |  |
| 134 | ул. Больничная угол ул. Колхозная | кольцевая | 150 |  |
| 135 | ул. Больничная, 5/1 | кольцевая | 150 |  |
| 136 | ул. Больничная, 11/1 | кольцевая | 150 |  |
| 137 | ул. Больничная, 25 | кольцевая | 150 |  |
| 138 | ул. Больничная, 37 | кольцевая | 150 |  |
| 139 | ул. Больничная угол ул. Семашко (у плотины) | кольцевая | 150 |  |
| 140 | ул. Семашко, 27 | кольцевая | 400 |  |
| 141 | ул. Семашко, 32 | кольцевая | 400 |  |
| 142 | ул. Мало-Кировская, 4/3 | кольцевая | 100 |  |
| 143 | ул. Мало-Кировска, 27 | кольцевая | 100 |  |
| 144 | ул. Советская, 34 | кольцевая | 150 |  |
| 145 | ул. Советская, 26 | кольцевая | 150 |  |
| 146 | ул. Алексеева, 11/2 | тупиковая | 100 |  |
| 147 | ул. Алексеева, 4 | тупиковая | 100 |  |
| 148 | ул. Кустарная, 18 | тупиковая | 100 |  |
| 149 | ул. Гражданская, 27 | тупиковая | 50 |  |
| 150 | ул. Гражданская, 11 | тупиковая | 100 |  |
| 151 | ул. Гражданская, 1 | тупиковая | 100 |  |
| 152 | ул. 2 Гражданская, 6 | тупиковая | 100 |  |
| 153 | ул. 2 Гражданский пер., 13 | тупиковая | 100 |  |
| 154 | ул. 2 Гражданский пер., 27 | тупиковая | 100 |  |
| 155 | ул. Пугачева, 14 | тупиковая | 100 |  |
| 156 | ул. Лермонтова, 2/1 | кольцевая | 300 |  |
| 157 | ул. Лермонтова, 6 | кольцевая | 300 |  |
| 158 | ул. Лермонтова, 10 | кольцевая | 300 |  |
| 159 | ул. Лермонтова, 14 | кольцевая | 300 |  |
| 160 | ул. Лермонтова, 16 | кольцевая | 300 |  |
| 161 | ул. Колхозная угол ул. Мичурина | кольцевая | 300 |  |
| 162 | ул. Сурикова угол ул. Северная | кольцевая | 100 |  |
| 163 | ул. Пушкарская, 14 | тупиковая | 100 |  |
| 164 | ул. Воробьевская, 21 | кольцевая | 300 |  |
| 165 | ул. Воробьевская, 15 | кольцевая | 300 |  |
| 166 | ул. Нижне-Некрасовская, 15/1 | тупиковая | 100 |  |
| 167 | ул. Поварская наб., 6 | кольцевая | 200 |  |
| 168 | ул. Поварская, 10 | кольцевая | 200 |  |
| 169 | ул. Поварская, 24 | кольцевая | 200 |  |
| 170 | ул. Поварская угол ул. Воробьевская | кольцевая | 300 |  |
| 171 | ул. 8 Марта, 8 | кольцевая | 150 |  |
| 172 | ул. Фаворского, 85 | тупиковая | 150 |  |
| 173 | ул. Фаворского, 58 | тупиковая | 50 |  |
| 174 | ул. Фаворского, 54 | тупиковая | 50 |  |
| 175 | ул. Фаворского, 23/17 | кольцевая | 150 |  |
| 176 | ул. Фаворского, 5 | кольцевая | 200 |  |
| 177 | Ново-Углическое шоссе, 4 | кольцевая | 150 |  |
| 178 | Ново-Углическое шоссе угол ул. Инженерная | кольцевая | 150 |  |
| 179 | Ново-Углическое шоссе, 67 | кольцевая | 150 | ООО "НКС Участок №2" |
| 180 | Ново-Углическое шоссе, 51, к.1 | тупиковая | 150 | ООО "НКС Участок №2" |
| 181 | Ново-Углическое шоссе, 57 | тупиковая | 150 |  |
| 182 | Ново-Углическое шоссе, 69а | кольцевая | 200 |  |
| 183 | Ново-Углическое шоссе, 65 | кольцевая | 200 |  |
| 184 | Ново-Углическое шоссе, 51а | кольцевая | 300 |  |
| 185 | Ново-Углическое шоссе, 49 (на тротуаре) | кольцевая | 150 | ООО "Посад-Энэрго" |
| 186 | Ново-Углическое шоссе, 69 | кольцевая | 400 | ООО "НКС Участок №2" |
| 187 | Ново-Углическое шоссе, 102 | кольцевая | 300 |  |
| 188 | ул. Дружбы, 3 | кольцевая | 200 |  |
| 189 | ул. Дружбы, 46 | тупиковая | 100 |  |
| 190 | ул. Дружбы, 8 | тупиковая | 200 |  |
| 191 | ул. Дружбы, 9 | тупиковая | 200 |  |
| 192 | ул. Дружбы, 11 | тупиковая | 200 |  |
| 193 | ул. Дружбы у бани | кольцевая | 300 |  |
| 194 | ул. Дружбы, 1 | кольцевая | 200 |  |
| 195 | ул. Инженерная, 6 | тупиковая | 150 |  |
| 196 | ул. Инженерная, 5 | тупиковая | 150 |  |
| 197 | ул. Инженерная, 11а/20 | тупиковая | 100 |  |
| 198 | ул. Инженерная, 4 | кольцевая | 150 |  |
| 199 | ул. Матросова угол ул. Инженерная | кольцевая | 150 |  |
| 200 | ул. Ново-Ярославская угол ул. Глинки | кольцевая | 300 |  |
| 201 | ул. Ново-Ярославская, 13 | кольцевая | 200 |  |
| 202 | ул. Ново-Ярославская, 21 | кольцевая | 300 |  |
| 203 | ул. Чайковского, 13 | тупиковая | 100 |  |
| 204 | ул. Чайковского, 17 | тупиковая | 100 |  |
| 205 | ул. 40 Лет Октября, 10 | кольцевая | 300 |  |
| 206 | ул. 40 Лет Октября угол ул. Энгельса | кольцевая | 300 |  |
| 207 | ул. 40 Лет Октября, 16 | кольцевая | 300 |  |
| 208 | ул. 40 Лет Октября, 2 (ПТУ №8) | кольцевая | 300 |  |
| 209 | ул. Южная, 5 | тупиковая | 200 |  |
| 210 | ул. Южная, 11 | тупиковая | 200 |  |
| 211 | ул. Чапаева угол ул. 40 Лет Октября | тупиковая | 200 |  |
| 212 | ул. Южная угол ул. Чапаева | кольцевая | 300 |  |
| 213 | ул. Разина угол ул. Южная | кольцевая | 200 |  |
| 214 | ул. Громовой, 6 | кольцевая | 200 |  |
| 215 | ул. Громовой, 26 | кольцевая | 200 |  |
| 216 | ул. Громовой угол ул. Куйбышева | кольцевая | 200 |  |
| 217 | ул. Громовой, 32/2 | кольцевая | 200 |  |
| 218 | ул. Громовой, 44 | кольцевая | 200 |  |
| 219 | ул. Южная, 37 | кольцевая | 200 |  |
| 220 | ул. Громовой угол ул. Шевченко | кольцевая | 200 |  |
| 221 | Ново-Углическое шоссе, 70а | кольцевая | 150 |  |
| 222 | Ново-Углическое шоссе между д. 90 и д. 88 | кольцевая | 150 |  |
| 223 | ул. Фурманова угол Спортивный пер. | тупиковая | 100 |  |
| 224 | ул. Куйбышева угол ул. Котовского | тупиковая | 100 |  |
| 225 | ул. Энгельса угол ул. Осипенко | кольцевая | 150 |  |
| 226 | ул. Энгельса, 2 | кольцевая | 150 |  |
| 227 | ул. Глинки, 10 | кольцевая | 300 |  |
| 228 | ул. Щорса угол ул.2 Лесная | кольцевая | 200 |  |
| 229 | ул. Калинина, 3/1 | кольцевая | 200 |  |
| 230 | ул. Калинина, 8 | тупиковая | 100 |  |
| 231 | ул. Репина, 17 | тупиковая | 150 |  |
| 232 | ул. Репина, 10/12 | тупиковая | 150 |  |
| 233 | ул. Репина, 25/17 | тупиковая | 150 |  |
| 234 | ул. Цветочная, 11/13 | тупиковая | 150 |  |
| 235 | ул. Цветочная, 7/4 | тупиковая | 150 |  |
| 236 | ул. Цветочная, 5 | тупиковая | 150 |  |
| 237 | ул. Октябрят, 6 | тупиковая | 250 |  |
| 238 | ул. Октябрят, 14 | тупиковая | 250 |  |
| 239 | ул. Октябрят, 16/17 | тупиковая | 250 |  |
| 240 | ул. 1 Ударной Армии, 1 | кольцевая | 150 |  |
| 241 | ул. 1 Ударной Армии угол Крутой пер. | кольцевая | 150 |  |
| 242 | ул. 1 Ударной Армии угол Зеленого пер. | кольцевая | 150 |  |
| 243 | ул. 1 Ударной Армии у школы 1 | кольцевая | 250 |  |
| 244 | ул. Серова, 17 | тупиковая | 100 |  |
| 245 | ул. Серова, 21/5 | тупиковая | 100 |  |
| 246 | ул. Павлова, 7 | кольцевая | 300 |  |
| 247 | ул. Павлова, 17/12 | кольцевая | 300 |  |
| 248 | ул. Павлова, 27 | кольцевая | 300 |  |
| 249 | ул. Сурикова, 44 | тупиковая | 150 |  |
| 250 | ул. Сурикова, 38 | тупиковая | 150 |  |
| 251 | ул. Сурикова угол ул. Неглинная | тупиковая | 150 |  |
| 252 | ул. Неглинная, 4 | тупиковая | 150 |  |
| 253 | ул. Зубачевская, 44 | тупиковая | 100 |  |
| 254 | ул. Зубачевская, 28 | тупиковая | 100 |  |
| 255 | ул. Зубачевская, 52 | кольцевая | 200 |  |
| 256 | ул. Зубачевская, 46 | тупиковая | 100 |  |
| 257 | ул. Лазо, 11 | тупиковая | 100 |  |
| 258 | Заводской пер. угол ул. Крупской | тупиковая | 100 |  |
| 259 | ул. Дачная, 11/21 | тупиковая | 100 |  |
| 260 | ул. Дачная, 3 | тупиковая | 100 |  |
| 261 | Пожарный пер., 3 | тупиковая | 100 |  |
| 262 | ул. Фестивальная, 3 | тупиковая | 100 |  |
| 263 | ул. 2 Рыбный туп., 6 | тупиковая | 100 |  |
| 264 | ул. Колхозная угол ул. Павлова | кольцевая | 300 |  |
| 265 | ул. Пархоменко, 28 | тупиковая | 100 |  |
| 266 | ул. Шевченко, 25 | тупиковая | 100 |  |
| 267 | ул. Крупской, 1 | тупиковая | 100 |  |
| 268 | ул. 2 Каляевская, 4а | кольцевая | 150 |  |
| 269 | пр-т Красной Армии, 2076 | тупиковая | 300 |  |
| 270 | Ново-Углической шоссе, 7 | тупиковая | 100 |  |
| 271 | ул. Парковая, 34/10 | тупиковая | 100 |  |
| 272 | Больничный комплекс 8 шт. | кольцевая | 300 |  |
| 273 | ул. Калинина, 26 | тупиковая | 100 |  |
| 274 | 2 -й Пироговский пр-д, 3 | кольцевая | 300 |  |
| 275 | ул. Суворова, 3 | кольцевая | 150 |  |
| 276 | ул. Попова, 1 | тупиковая | 100 |  |
| 277 | ул. Попова, 9 | тупиковая | 100 |  |
| 278 | ул. Попова, 27 | тупиковая | 100 |  |
| 279 | ул. Орджоникидзе, 27 / | тупиковая | 100 |  |
| 280 | ул. Орджоникидзе,45/10 | тупиковая | 100 |  |
| 281 | ул. Жуковского, 15 | тупиковая | 100 |  |
| 282 | ул. Циолковского, 10/26 | тупиковая | 100 |  |
| 283 | ул. Вавилова, 9 | тупиковая | 100 |  |
| 284 | 2 пр-д Котовского угол пер. Фурманова | тупиковая | 150 |  |
| 285 | ул. Фрунзе, 15 | тупиковая | 100 |  |
| 286 | ул. Санаторная, 14 | тупиковая | 100 |  |
| 287 | ул. Санаторная, 22 | тупиковая | 100 |  |
| 288 | ул. Санаторная, 32 | тупиковая | 100 |  |
| 289 | ул. Афанасовская, 7 | тупиковая | 100 |  |
| 290 | ул. Дружбы, 13а | кольцевая | 300 |  |
| 291 | ул. Щорса, 9 | тупиковая | 100 |  |
| 292 | ул. Садовая, 10 | тупиковая | 100 |  |
| 293 | ул. Кирпичная, 8 | тупиковая | 100 | УК ЖКО "Звезда" |
| 294 | ул. Кирпичная, 27 | тупиковая | 100 |  |
| 295 | ул. Кирпичная, 4/1 | тупиковая | 100 | УК ЖКО "Звезда" |
| 296 | ул. Бабушкина угол ул. Куйбышева | кольцевая | 150 |  |
| 297 | Кирпичный проезд, между д.3 и д.4 | тупиковая | 100 | УК ЖКО "Звезда" |
| 298 | ул. Клубная у школы | тупиковая | 100 |  |
| 299 | ул. Центральная, 2 | тупиковая | 100 | отсутствует УК ЖКО "Звезда" |
| 300 | ул. Клубная между ж.д. 5 и ж.д. 7 | тупиковая | 100 | УК ЖКО "Звезда" |
| 301 | пос. КСМ-2, у ж.д. № 6 | тупиковая | 300 |  |
| 302 | пос. КСМ-2, у ж. д. № 6 (возле клуба) | тупиковая | 150 |  |
| 303 | пос. КСМ-2, у ж.д. № 14 | тупиковая | 100 |  |
| 304 | пос. КСМ-2 между ж.д. 10 и ж.д. 11 | тупиковая | 150 |  |
| 305 | ул. Строительная , д. 8 |  |  | УК ЖКО "Звезда" |
| 306 | пр-т Красной Армии, д. 180 |  |  | 2 ПГ ООО "Северянка участок№2" |
| 307 | пр-т Красной Армии, д. 206а |  |  | ПГ отсутствует ООО "Северянка участок№2" |
| 308 | пр-т Красной Армии, д. 208 |  |  | ООО "Северянка участок№2" |
| 309 | ул. Бероунская, д. 1 |  |  | ООО "Северянка участок№2" |
| 310 | ул. Валовая, д. 27 |  |  | ПГ отсутствует ООО "Северянка участок№2" |
| 311 | ул. Пограничная, д. 18 |  |  | ПГ отсутствует ООО "Северянка участок№2" |
| 312 | ул. Вознесенская, д. 107 |  |  | В тех.комнате дома ООО "Ком Сервис" |
| 313 | ул. Вознесенская, д. 80а |  |  | В тех.комнате дома ООО "Ком Сервис" |
| 314 | ул. Вознесенская, д. 78 |  |  | ПГ отсутствует ООО "Ком Сервис" |
| 315 | ул. Матроса, д. 4 |  |  | ПГ отсутствует, ближайший ПГ в 100 м от стены дома ООО "Ком Сервис" |
| 316 | ул. Кооперативная, д. 35б |  |  | МУП "МГУК" |
| 317 | Хотьковский проезд, д. 44 |  |  | МУП "МГУК" |
| 318 | ул. Куликова, д. 23/10 |  |  | МУП "МГУК" |
| 319 | ул. Московская, д. 12А |  |  | МУП "МГУК" |
| 320 | ул. Московская, д. 21 |  |  | МУП "МГУК" |
| 321 | Село Глинково между домами 73-75 |  |  | МУП "МГУК" |
| 322 | На территории школы повышения квалификации |  |  | 3 ПГ МУП "МГУК" |
| 323 | ул. Ново-Угличское шоссе, д.88 |  |  | ООО "НКС Участок №2" |
| 324 | ул. Ново-Угличское шоссе, д. 47б |  |  | ООО "Посад-Энэрго" |
| 325 | пр-т Красной Армии, д.234, к.4,5,6 |  |  | 2 ПГ ООО "Северянка участок№1" |
| 326 | ул. Энгельса, д.5 |  |  | ООО "Северянка участок№1" |
| пос. Ферма |
| 327 | ул. Лесная угол ж. д. № 2 | кольцевая | 150 |  |
| 328 | ул. Лесная угол ж. д. № 1 | кольцевая | 150 |  |
| 329 | ул. Лесная между ж.д. № 2 и ж.д.№ 4 | кольцевая | 150 |  |
| 330 | ул. Лесная угол яс.д. № 3 (ВК-5) | кольцевая | 150 |  |
| 331 | ул. Лесная между ж.д, № 3 и ж.д. № 5 | кольцевая | 150 |  |
| 332 | ул. Лесная угол ж.д. № 3 (ВК - 7) | кольцевая | 150 |  |
| 333 | ул. Лесная угол ж.д. № 6 | кольцевая | 150 |  |
| 334 | ул. Лесная угол ж,д. № 8 | кольцевая | 150 |  |
| 335 | ул. Лесная угол середина ж.д. № 1 | кольцевая | 150 |  |
| 336 | ул. Озерная, 13 | кольцевая | 100 |  |
| 337 | ул. Озерная, 8, 10 у н/ст | кольцевая | 100 |  |
| 338 | ул. Озерная, 6 | кольцевая | 200 |  |
| 339 | ул. Озерная, 5 | кольцевая | 100 |  |
| 340 | ул. Озерная, 2 | кольцевая | 200 |  |
| 341 | ул. Озерная, 3 | кольцевая | 200 |  |
| 342 | ул. Озерная, 1 | кольцевая | 200 |  |
| 343 | ул. Юности, 1 | кольцевая | 200 |  |
| 344 | ул. Юности, 2 | кольцевая | 200 |  |
| 345 | ул. Мира, 3 | кольцевая | 200 |  |
| 346 | ул. Мира, 8 | кольцевая | 150 |  |
| 347 | ул. Мира между ж.д. №4 и ж.д. № 6 | кольцевая | 150 |  |
| 348 | ул. Победы, 1 | кольцевая | 150 |  |
| 349 | ул. Мира, 1г (адм. здание) | кольцевая | 150 |  |
| 350 | у школы 18 | кольцевая | 100 |  |
| 351 | ул. Солнечная, 1 | кольцевая | 200 |  |
| 352 | ул. Солнечная между ж.д. №1 и №2 | кольцевая | 200 |  |
| 353 | ул. Солнечная между ж.д. № 5 и ж.д .№ 6 | кольцевая | 200 |  |
| 354 | ул. Бульвар Свободы, 1 | кольцевая | 200 |  |
| 355 | ул. Солнечная (напротив бассейна) | кольцевая | 200 |  |
| 356 | ул. Солнечная угол ул. Ясная | кольцевая | 200 |  |
| 357 | ул. Солнечная угол ул. Весенняя | кольцевая | 200 |  |
| 358 | КПП - 2 "Каляевка" | кольцевая | 150 |  |
| 359 | у складской группы | кольцевая | 150 |  |
| 360 | у центральной котельной | кольцевая | 150 |  |
| 361 | ул. Победы, 3 | кольцевая | 150 |  |
| 362 | ул. Победы угол ул, Бульвар свободы | кольцевая | 150 |  |
| 363 | ул. Победы, 9, Д/С "Тополек" | тупиковая | 100 |  |
| 364 | ул. Ясная, между СЮТ и мед.санчасть № 3 | кольцевая | 150 |  |
| 365 | ул. Ясная, 1 | кольцевая | 150 |  |
| 366 | ул. Мира, 14 | кольцевая | 150 |  |
| 367 | ул. Мира между ж.д. № 7 и ж.д. № 9 | кольцевая | 150 |  |
| 368 | ул. Юности, 6 | кольцевая | 100 |  |
| 369 | ул. Юности, 2 и ул. Мира, 5 | кольцевая | 100 |  |
| 370 | Д/С "Золотая Рыбка" | кольцевая | 150 |  |
| 371 | КПП госпиталя в/ч 08321 | кольцевая | 150 |  |
| 372 | ул. Юности, 8; ул. Мира, д. 11 | кольцевая | 150 |  |
| 373 | ул. Мира, 20 | кольцевая | 150 |  |
| 374 | территория госпиталя в/ч 08321 | кольцевая | 150 |  |
| 375 | у насосной станции № 2 | кольцевая | 200 |  |
| 376 | у КПП автопарка, ул. Весенняя | кольцевая | 150 |  |
| 377 | ул. Весенняя, средние ворота автопарка | кольцевая | 150 |  |
| 378 | Бульвар свободы Г ДО (ВК-65) | кольцевая | 150 |  |
| 379 | Бульвар свободы Г ДО (ВК-63) | кольцевая | 150 |  |
| 380 | у гостиницы "Спутник" | тупиковая | 200 |  |
| 381 | ул. МираД8; ул. Ясная, 6 | кольцевая | 150 |  |
| 382 | в/ч у штаба | кольцевая | 150 |  |
| 383 | у пожарного депо | кольцевая | 200 |  |
| 384 | у штаба в/ч 16685 | кольцевая | 200 |  |
| 385 | ул. Озерная, 9 | тупиковая | 100 |  |
| 386 | ул. Солнечная, д. 2 и ул.Молодежная д. 3 | тупиковая | 150 |  |
| пос. Лакокраска |
| 387 | ул. Московская, 4 | тупиковая | 150 |  |
| 388 | ул. Московская, 11 | тупиковая | 150 |  |
| 389 | ул. Московская, 19 | тупиковая | 150 |  |
| 390 | ул. московская, 12 | тупиковая | 150 |  |
| 391 | ул. Московская, 10 | тупиковая | 150 |  |
| мкр. Семхоз |
| 392 | ул. Ворошилова, 1 | тупиковая | 150 |  |
| 393 | ул. Ворошилова, 9 | тупиковая | 150 |  |
| 394 | ул. Ворошилова, 29 | тупиковая | 100 |  |
| 395 | ул. Ворошилова, 41 | тупиковая | 100 |  |
| 396 | ул. Ворошилова угол ул. Хотьковская | тупиковая | 150 |  |
| 397 | ул. Клементьевская, 4 | тупиковая | 100 |  |
| 398 | ул. Клементьевская, 12 | тупиковая | 100 |  |
| 399 | ул. Клементьевская, 47 | тупиковая | 150 |  |
| 400 | ул. Клементьевская угол ул. Дачная | тупиковая | 100 |  |
| 401 | ул. Клементьевская угол ул. Суворова | кольцевая | 150 |  |
| 402 | ул. Клементьевская угол ул. Хотьковская | кольцевая | 150 |  |
| 403 | ул. Куйбышева угол ул. Суворова | кольцевая | 150 |  |
| 404 | ул. Куйбышева угол ул. Дачная | кольцевая | 150 |  |
| 405 | Ул. Куйбышева угол ул. Хотьковская | кольцевая | 150 |  |
| 406 | ул. Первомайская, 4 | тупиковая | 100 |  |
| 407 | ул. Первомайская, 10 | тупиковая | 100 |  |
| 408 | ул. Первомайская угол ул. Суворова | кольцевая | 150 |  |
| 409 | ул. Первомайская угол ул. Дачная | кольцевая | 150 |  |
| 410 | ул. Первомайская угол ул. Хотьковская | кольцевая | 150 |  |
| 411 | ул. Толстого, 3 | тупиковая | 150 |  |
| 412 | ул. Толстого угол ул. Ленина | тупиковая | 150 |  |
| 413 | ул. Толстого угол ул. Дачная | тупиковая | 150 |  |
| 414 | ул. Толстого угол ул. Суворова | тупиковая | 150 |  |
| 415 | ул. Вокзальная, 1 | тупиковая | 150 |  |
| 416 | ул. Вокзальная угол ул. Чкалова | тупиковая | 150 |  |
| 417 | ул. Вокзальная угол ул. Хотьковская | кольцевая | 150 |  |
| 418 | ул. Вокзальная, 20 | кольцевая | 150 |  |
| 419 | ул. Вокзальная, 26 | кольцевая | 150 |  |
| 420 | ул. Вокзальная угол ул. Ленина | кольцевая | 150 |  |
| 421 | ул. Вокзальная угол ул. Дачная | кольцевая | 150 |  |
| 422 | ул. Вокзальная угол ул. Крылова | кольцевая | 150 |  |
| 423 | ул. Вокзальная угол ул. Некрасова | кольцевая | 150 |  |
| 424 | ул. Вокзальная угол ул. нагорная | кольцевая | 150 |  |
| 425 | ул. Саврасова угол ул. Ленина | кольцевая | 150 |  |
| 426 | ул. Саврасова угол ул. Дачная | кольцевая | 150 |  |
| 427 | ул. Саврасова угол ул. Профессорская | кольцевая | 150 |  |
| 428 | ул. Саврасова угол ул. Горького | кольцевая | 150 |  |
| 429 | ул. 3 Лесная, 20 | кольцевая | 100 |  |
| 430 | ул. 3 Лесная, 4 | кольцевая | 100 |  |
| 431 | ул. 3 Лесная угол ул. Профессорская | кольцевая | 150 |  |
| 432 | ул. 3 Лесная угол ул. Ленина | кольцевая | 150 |  |
| 433 | ул. 3 Лесная угол ул. Горького | кольцевая | 150 |  |
| 434 | ул. Энгельса, 1 | тупиковая | 150 |  |
| 435 | ул. Энгельса угол ул. Садовая | кольцевая | 150 |  |
| 436 | ул. Энгельса» 16 | кольцевая | 150 |  |
| 437 | ул. Хотьковская угол ул. Энгельса | кольцевая | 150 |  |
| 438 | ул. Хотьковская угол ул. Краснопрудная | кольцевая | 150 |  |
| 439 | ул. Хотьковская ул. Саврасова | кольцевая | 150 |  |
| 440 | ул. Хотьковская, угол ул. Комсомольская | кольцевая | 150 |  |
| 441 | ул. Хотьковская, у Дворца Культуры | кольцевая | 150 |  |
| 442 | ул. 2-я Лесная, 16 | кольцевая | 150 |  |
| 443 | ул. 2-я Лесная, 20 | кольцевая | 150 |  |
| 444 | ул. 2-я Лесная угол ул. Ленина | кольцевая | 150 |  |
| 445 | ул. Московская угол ул. Нагорная | кольцевая | 100 |  |
| 446 | ул. Московская, 8 | кольцевая | 100 |  |
| 447 | ул. Московская угол ул. Тургенева | кольцевая | 100 |  |
| 448 | ул. Загорского, 15 | кольцевая | 100 |  |
| 449 | ул. Загорского угол ул. Тургенева | кольцевая | 100 |  |
| 450 | ул. Грибоедова угол ул. Нагорная | кольцевая | 100 |  |
| 451 | ул. Грибоедова, 24 | кольцевая | 100 |  |
| 452 | ул. Грибоедова угол ул. Тургенева | кольцевая | 100 |  |
| 453 | ул. Пушкина, 1 | кольцевая | 100 |  |
| 454 | ул. Пушкина угол ул. Чкалова | кольцевая | 100 |  |
| 455 | ул. Пушкина, 18 | кольцевая | 100 |  |
| 456 | ул. Пушкина угол ул. Ленина | кольцевая | 100 |  |
| 457 | ул. Пушкина угол ул. Дачная | кольцевая | 100 |  |
| 458 | ул. Пушкина угол ул. Суворова | кольцевая | 100 |  |
| 459 | ул. Пушкина, 58 | кольцевая | 100 |  |
| 460 | ул. Пушкина, 64 | кольцевая | 100 |  |
| 461 | ул. Пушкина угол ул. Нагорная | кольцевая | 100 |  |
| 462 | ул. Пушкина, 76 | кольцевая | 100 |  |
| 463 | ул. Пушкина угол ул. Тургенева | кольцевая | 100 |  |
| 464 | ул. Кирова угол ул. Школьная | кольцевая | 150 |  |
| 465 | ул. Кирова, 7 | кольцевая | 150 |  |
| 466 | ул. Кирова, 12 | кольцевая | 150 |  |
| 467 | ул. Кирова угол Зеленый пер. | кольцевая | 150 |  |
| 468 | ул. Пионерская, 4 | тупиковая | 100 |  |
| 469 | ул. Пионерская, 10 | кольцевая | 100 |  |
| 470 | ул. К. Маркса угол ул. Чкалова | кольцевая | 150 |  |
| 471 | ул. К. Маркса угол ул. Маяковского | кольцевая | 150 |  |
| 472 | ул. К. Маркса угол ул. Ленина | кольцевая | 150 |  |
| 473 | ул. Школьная, 3 | кольцевая | 100 |  |
| 474 | ул. Школьная, 1 | кольцевая | 100 |  |
| 475 | ул. Ленина угол ул. Станционная | кольцевая | 150 |  |
| 476 | ул. Ленина, 17 | кольцевая | 150 |  |
| 477 | ул. Ленина, 25 | кольцевая | 150 |  |
| 478 | ул. Луговая угол ул. Ленина | кольцевая | 100 |  |
| 479 | ул. Луговая, 5 | кольцевая | 100 |  |
| 480 | ул. Луговая, 9 | кольцевая | 100 |  |
| 481 | ул. Луговая, 13 | кольцевая | 100 |  |
| 482 | ул. Луговая, 17 | кольцевая | 100 |  |
| 483 | ул. Железнодорожная, 1 | кольцевая | 100 |  |
| 484 | ул. Железнодорожная, 5 | тупиковая | 100 |  |
| 485 | ул. Железнодорожная, 8 | тупиковая | 100 |  |
| 486 | ул. Железнодорожная, 11а | тупиковая | 100 |  |
| 487 | ул. 1 Лесная угол ул. Крылова | кольцевая | 150 |  |
| 488 | ул. 1 Лесная угол ул. Институтская | тупиковая | 100 |  |
| 489 | ул. Институтская, 9 | тупиковая | 200 |  |
| 490 | ул. Институтская, 24 | тупиковая | 200 |  |
| 491 | ул. Институтская, 36 | тупиковая | 200 |  |
| 492 | ул. Институтская, 42 | тупиковая | 200 |  |
| 493 | ул. Институтская, 50 | тупиковая | 200 |  |
| 494 | ул. Институтская, 60 | тупиковая | 200 |  |
| 495 | ул. Институтская, 66 | тупиковая | 200 |  |
| 496 | ул. Институтская, 81 | тупиковая | 200 |  |
| 497 | ул. Институтская, 86 | тупиковая | 100 |  |
| 498 | ул. 1 Заречная, 1 | тупиковая | 100 |  |
| 499 | ул. Горького, 39 | тупиковая | 100 |  |
| 500 | ул. Горького, 33 | тупиковая | 100 |  |
| 501 | ул. 2 Заречная, 12 | тупиковая | 100 |  |
| 502 | ул. 2 Заречная угол Дмитровский пр-д | тупиковая | 100 |  |
| 503 | ул. 1 Заречная, 8 | тупиковая | 100 |  |
| 504 | ул. 1 Заречная, 14 | тупиковая | 100 |  |
| 505 | ул. Калинина, 24 | тупиковая | 100 |  |
| 506 | ул. Крупской, 5 | тупиковая | 100 |  |
| 507 | ул. Крупской угол ул. Профессорская | кольцевая | 100 |  |
| 508 | ул. Крупской угол ул. Нагорная | кольцевая | 100 |  |
| 509 | ул. Крупской, 41 | тупиковая | 100 |  |
| 510 | ул. Профессорская угол ул. Лермонтова | тупиковая | 150 |  |
| 511 | ул. Профессорская, 27 | тупиковая | 150 |  |
| 512 | ул. Профессорская, 64 | тупиковая | 150 |  |
| 513 | ул. Профессорская, 76 | тупиковая | 150 |  |
| 514 | ул. Профессорская, 90 | тупиковая | 100 |  |
| 515 | ул. Профессорская, 100 | тупиковая | 100 |  |
| 516 | ул. Профессорская, 120 | тупиковая | 100 |  |
| 517 | ул. Профессорская, 126 | тупиковая | 100 |  |
| 518 | ул. Профессорская, 134 | тупиковая | 150 |  |
| 519 | ул. Ленина, 51 | тупиковая | 150 |  |
| 520 | ул. Заовражная, 1 | тупиковая | 100 |  |
| 521 | ул. Шевченко, 7 | тупиковая | 100 |  |
| 522 | ул. Станционная угол ул. Чкалова | кольцевая | 100 |  |
| 523 | ул. Станционная, 1 | тупиковая | 100 |  |
| 524 | ул. Зеленый пер., 13 | кольцевая | 100 |  |
| 525 | ул. Ленина, 39 | кольцевая | 150 |  |
| 526 | ул. Советская пл., 5 | тупиковая | 100 |  |
| 527 | ул. Советская пл., 10 | тупиковая | 100 |  |
| 528 | ул. Комсольская угол ул. Садовая | кольцевая | 100 |  |
| 529 | ул. Институтская угол ул. Лермонтова | кольцевая | 100 |  |
| д. Мишутино |
| 530 | у ж.д. № 31 | кольцевая | 100 |  |
| 531 | перед второй деревней | тупиковая | 100 |  |
| 532 | у ж.д. № 74 | кольцевая | 100 |  |
| 533 | у ж.д. № 79 | кольцевая | 100 |  |
| 534 | у ж.д. № 20 | кольцевая | 100 |  |
| 535 | у ж.д. № 20 в деревне 1 | кольцевая | 100 |  |