Авторский коллектив

| Глава городского поселения Сергиев Посад |  | Маслов Н.В. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель работы |  | Малинова О.В. |
| Консультант работы, член-корреспондент РААСН |  | Кадышев Г.И. |
| Архитектурно-планировочная организация территории ГАП МГП МО |  | Корчагина И.В. |
| Историко-культурный раздел Начальник отдела объектов культурного наследия МГП МО |  | Фоменко О.И. |
| Социально-экономическое развитие Начальник ОЭГ Ведущий инженер-экономист ОЭГ |  | Жукова Н.С. Татаринцева А.В. |
| Транспортное обслуживание Руководитель КМТР Ведущий инженер КМТР Инженер КМТР |  | Долганов А.А. Федунова Е.Ю. Тулякова Е.Ю. |
| Инженерное обеспечение Начальник ОИО ГИП ОИО Главный специалист ОИО ГИП ОИО Ведущий инженер ОИО Ведущий инженер ОИО |  | Попова В.Д. Калифорова И.А. Сучкова Н.Л. Зайцева Е.В. Горбачева Я.М. Кузнецова О.А. |
| Охрана окружающей среды Начальник ООС ГИП ООС ГИП ООС ГИП ООС Ведущий инженер ООС |  | Смирнова С.Ю. Данилычев И.А. Сквирский Е.Ю. Борисова Н.Н. Пожидаев В.В. |
| ИТМ ГО и ЧС Начальник ОСВПР Инженер |  | Елизарова Н.С. Некрашевич А.М. |
| Компьютерная графика Инженер МГП МО Инженер МТП ЦКАД |  | Мамонова С.Г. Пашинова Е.А. |

Состав проекта

| Положения о территориальном планировании |
| --- |
| ТОМ I | Цели и задачи территориального планирования Перечень мероприятий по территориальному планированию Графические материалы: | масштаб |
| I.1 | Генеральный (проектный) план | 1:10000 |
| I.2 | Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории городского поселения | 1:10000 |
| I.3 | Карта (схема) планируемого размещения объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского поселения | 1:10000 |
| 1.4 | Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах городского поселения | 1:10000 |
| I.5 а) | Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах городского поселения. Схема планируемого развития водоснабжения, бытовой канализации и организации поверхностного стока | 1:10000 |
| I.5 б) | Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах городского поселения. Схема планируемого развития газо- и теплоснабжения, электроснабжения и связи. | 1:10000 |
| I.6 | Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территории городского поселения (в том числе «границы зон негативного воздействия планируемых объектов капитального строительства местного значения») | 1:10000 |
| I.7 | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 1:10000 |
| Материалы по обоснованию проекта |
| ТОМ II | Пояснительная записка. Графические материалы: |  |
| II.1 | Схема размещения городского поселения на территории Московской области. Схема расположения городского поселения Сергиев Посад в системе расселения Сергиево-Посадского района Московской области. | б/м |
|  |  | 1: 50000 |
| II.2 | Схема использования территории (опорный план) | 1:10000 |
| II.3 | Схема дифференциации жилых районов города Сергиев Посад по уровню социально-культурного, коммунально-бытового и транспортного обслуживания, по уровню развития инженерной инфраструктуры и потребительским качествам жилой застройки | 1:10000 |
| II.4 | Схема существующего зонирования территории города Сергиев Посад по характеристикам жилой застройки. | 1:5000 |
| II.5 | Схема границ существующих зон с особыми условиями использования территории. Схема ландшафтов и инженерно-геологических условий | 1:10000 |
| II.6 | Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:10000 |
| II.7 | Схема зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности | 1:5000 |
| II.8 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. | 1:10000 |
| II.9 | Схема существующих и планируемых земель промышленности, энергетики, транспорта, связи | изготовлено в 1:10000, распечатано в1:20000 |
| ТОМ III | Материалы по обоснованию проекта. Историко-культурное наследие и проект зон охраны объектов культурного наследия на территории городского поселения Сергиев Посад. |  |
| Книга 1 | Историко-культурные исследования территории городского поселения Сергиев Посад. Ландшафтный и визуально-пространственный анализ. Пояснительная записка. Графические материалы: |  |
| III.1.1 | Исторический план городского поселения (с использованием топографической карты Московской и Владимирской губерний 1860 г.) | 1:25000 |
| III.1.2 | Гипсометрическая схема рельефа городского поселения Сергиев Посад | 1:25000 |
| III.1.3 | Историко-культурный опорный план городского поселения Сергиев Посад | 1:25000 |
| III.1.4 | Схема ландшафтно-визуального анализа городского поселения Сергиев Посад | 1:25000 |
| III.1.5 | Историко-культурный опорный план г. Сергиев Посад | 1:5000 |
| III.1.6 | Схема визуально-пространственного анализа г.Сергиев Посад. | 1:5000 |
| III.1.7 | Схема границ зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. | 1:5000 |
| Книга 2 | Проект зон охраны объекта всемирного наследия – ансамбля Троице-Сергиевской лавры. Пояснительная записка. Графические материалы: |  |
| III.2.1 | Историко-культурный опорный план. Фрагмент центральной части города. | 1:2000 |
| III.2.2 | Карта (схема) границ зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. Фрагмент центральной части города. | 1:2000 |
| III.2.3 | Схема современного функционального использования территорий. Фрагмент центральной части города. | 1:2000 |
| Книга 3 | Планируемые границы зон охраны объектов культурного наследия городского поселения Сергиев Посад. Пояснительная записка. Графические материалы: |  |
| III.3.1 | Архитектурный комплекс Спасо-Вифанского монастыря и Спасо-Вифанской семинарии. |  |
|  | Историко-культурный опорный план. | 1:2000 |
| III.3.2 | Карта (схема ) планируемых границ зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. | 1:2000 |
| III.3.3 | Архитектурный комплекс Гефсиманско-Черниговского скита и Боголюбской киновии. |  |
|  | Историко-культурный опорный план. | 1:2000 |
| III.3.4 | Карта (схема ) планируемых границ зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. | 1:2000 |
| III.3.5 | с. Деулино. Объект культурного наследия федерального значения ц.Спаса Нерукотворного Образа. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема ) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| III.3.6 | с. Мишутино. Объект культурного наследия регионального значения ц.Рождества Пресвятой Богородицы. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема ) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| III.3.7 | с. Хомяково. Объект культурного наследия регионального значения. Усадьба «Хомяково» с главным домом. ц. Казанской иконы Божией Матери, часовня | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема ) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| III.3.8 | с. Захарьино. Объект культурного наследия регионального значения. ц. Воскресения Христова. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема ) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| III.3.9 | с.Глинково . Объект культурного наследия регионального значения. ц. Корсуновской иконы Божией Матери. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема ) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| III.3.10 | д.Смена . Объект культурного наследия регионального значения. Собор Сошествия Святого Духа, надвратная колокольня с келейным корпусом Корсуновской иконы Божией Матери. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| ТОМ IV | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

1.  РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД   В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ	8

2. ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ	13

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	15

3.1. Физико-географические условия (ландшафты)	15

3.2. Геологическое строение	15

3.3. Гидрогеологические ресурсы	17

3.4. Геоморфологические особенности	18

3.5. Инженерно-геологические условия	18

3.6. Полезные ископаемые	21

3.7. Гидрологические особенности территории	22

3.8. Краткая климатическая характеристика	24

3.9. Почвенно-растительный покров	26

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ПЛАНИРОВОЧНОЕ                       ЗОНИРОВАНИЕ	28

4.1. Зонирование территорий городского поселения и города Сергиев Посад	28

4.2. Результаты анализа комплексного развития территории	29

4.3. Проблемы градостроительного развития городского поселения Сергиев Посад	30

4.4.  Планировочные ограничения	31

5. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ,  РЕГИОНАЛЬНОЙ       И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	33

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.	39

6.1. Анализ территории городского поселения по типам ландшафтов.	39

Ландшафтное зонирование территории городского поселения	39

6.2. Планируемое функциональное зонирование территории городского поселения. Приоритетные направления пространственного развития	43

6.2.1 Жилые зоны	44

6.2.2. Общественно-деловые зоны	45

6.2.3 Промышленные, коммунально-складские зоны, сельскохозяйственные           предприятия	51

6.2.4 Зоны специального назначения	51

6.2.5 Зоны рекреационного назначения, озеленённые территории                                         городского  поселения	52

7. ПЛАНИРУЕМОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД	54

7.1 Население и трудовые ресурсы	54

7.2 Развитие производственно-хозяйственного комплекса	58

7.2.1 Развитие территорий производственного, коммунально-складского                                           и общественно-делового назначения	66

7.2.2 Развитие территорий рекреационной и гостеприимной инфраструктур	74

7.3 Развитие территорий дачного строительства	76

7.4 Развитие жилых территорий	77

7.5 Размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового                обслуживания	90

8. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	103

8.1 Внешний транспорт	103

8.2 Сеть улиц и дорог городского поселения	106

8.3 Обслуживание автотранспорта	125

8.4 Пассажирский транспорт	139

9. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	142

9.1 Водоснабжение	142

9.2 Бытовая канализация	153

9.3 Организация поверхностного стока	160

9.4 Теплоснабжение	166

9.5 Газоснабжение	200

9.6 Электроснабжение	208

9.7 Связь	226

9.7.1 Телефонизация	226

9.7.2 Радиотрансляция	240

9.7.3  Телевидение	241

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	242

10.1 Существующее положение	242

10.1.1  Атмосферный воздух	242

10.1.2 Акустическая обстановка	249

10.1.3  Санитарно-защитные зоны	255

10.1.4 Поверхностные воды	262

10.1.5  Подземные воды	267

10.1.6 Санитарная очистка территории	269

10.1.7 Растительность. Особо охраняемые природные территории	274

10.1.8 Выводы комплексной экологической оценки территории	284

10.2 Мероприятия по охране окружающей среды	286

10.2.1 Атмосферный воздух и планируемые санитарно-защитные зоны	286

10.2.2 Мероприятия по защите от шумового воздействия	297

10.2.3 Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод	310

10.2.4. Санитарная очистка территории	312

10.2.5. Формирование системы зеленых насаждений	315

10.2.6 Охрана окружающей среды как функция органов местного                                   самоуправления	322

11. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА                                  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД	325

12.  ПРИЛОЖЕНИЯ	331

# ВВЕДЕНИЕ

Проект «Генерального плана городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» выполнен на основании договора с Администрацией городского поселения от 9.07.08 № 133-2008 в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Главным управлением архитектуры Московской области.  Основанием для разработки проекта генерального плана является постановление Главы городского поселения Сергиев Посад «О разработке проекта Генерального плана муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад» от 16.01.2008 № 12-П.

Целью разработки документации в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития является повышение качества жизни населения, эффективности функционирования городских территорий и их инвестиционной привлекательности, реорганизация социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, рациональное природопользование, охрана и использование объектов культурного наследия, сохранение и улучшение окружающей природной среды.

Проект выполнен по результатам анализа материалов государственной и ведомственной статистики, данных, предоставленных Администрацией поселения по формам, подготовленным институтом, а также материалов, переданных органами Роснедвижимости, Минмособлимущества, Министерства культуры МО.

При разработке проекта используются следующие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131;

- Федеральный закон от 10/01/2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития (утверждена постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23);

- Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

- Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

- Закон Московской области от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Cергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

# 1.  РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД   В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Городское поселение Сергиев Посад расположено в центре южной части Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и граничит со следующими поселениями Сергиево-Посадского муниципального района Московской области:

- на севере  - с сельским поселением Реммаш;

- на северо-востоке - с городскими поселениями Пересвет и Скоропусковский;

- на востоке  - с сельским поселением Березняковское;

- на юге и юго-востоке  - с сельским поселением Лозовское;

- на юго-западе  - с городским поселением Хотьково;

- на западе  - с сельским поселением Васильевское;

- на северо-западе  - с сельским поселением Шеметовское.

Граница почти на всем протяжении идет по лесным кварталам Хомяковского и Сергиево-Посадского лесничеств и только на юго-востоке – по федеральной автодороге М-8 «Холмогоры».

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития в «Перечне зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения – планируемых территорий концентрации градостроительной активности» в г. Сергиев Посад зарезервированы «Территории формирования системных туристско-рекреационных центров в населённых пунктах» площадью 15 га.

Территория городского поселения расположена на водоразделе рек Волги и Клязьмы. К бассейну Волги относится северо-западная часть территории, где берёт начало река Веля – приток реки Дубны. Большая часть территории относится к бассейну реки Клязьмы и дренируется рекой Торгошей с притоками (Кончура, Нагуша, Вондюга и др.).

На реке Торгоше и её притоках созданы многочисленные небольшие водохранилища – Лесное озеро, Скитские пруды, Вифанский, Келарский пруды и другие. В западной части городского поселения берёт начало река Пажа (приток река Вори).

Широко развита овражно-балочная сеть. Овраги живописны и часто представляют собой ценные природные комплексы – местообитания редких видов растений и животных. Варавинский овраг с примыкающим к нему лесным массивом, северо-западная часть которого расположена на территории городского поселения, является природным заказником областного значения.

На территории городского поселения Сергиев Посад находятся планируемые природные экологические территории:

Прочие ключевые природные территории:

29-06. Варавинский овраг и примыкающий к нему лесной массив (в пределах городского поселения расположена северо-западная часть).

Характеристика: Участок типичного ельника Клинско-Дмитровской гряды с характерными элементами флоры. Овраг длиной 4 км, один из самых глубоких в Московской области. По склонам имеются обнажения меловых песков, хотьковских опок и четвертичных отложений, представляющие интерес для географов и геологов. Прилегающая междуречная территория занята ельником с осиной. Долина Варавинского оврага занята сложным ельником, древостой которого образуют ель, клен платанолистный, береза поникшая, осина, дуб и липа. Во втором ярусе: ольха серая, черемуха, рябина. Травяной покров характерен для сыроватых елово-широколиственных лесов.

Профиль: ботанический, геологический, ландшафтный.

Описание границ: кв. 95, 96 Загорского лесничества Загорского лесхоза (лесоустройство 1990 г.).

Транзитные территории:

19. Транзитная территория между КПТ 1а и КПТ 04-07 (в северо-западной части городского поселения).

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) муниципального значения - Природный комплекс «Островок», который находится в г. Сергиев Посад на территории 82,35 га, прилегающей к ул. Фестивальная, включая Вифанские пруды.

Схемой территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района, разработанной ГУП МО «НИИПРОЕКТ» в 2009 г. (находится в стадии согласования), предложено создание двух ООПТ местного (районного) значения -  Черниговский лес, с востока примыкающий к городу, и Копнинский лес, находящийся к северо-востоку от п. Семхоз.

Транспортные связи городского поселения Сергиев Посад с г. Москвой и с населёнными пунктами Московской области осуществляются:

- по линиям Московской железной дороги (МЖД) (магистральные линии Ярославского направления, участки Большого окружного железнодорожного кольца БМО);

- по автомобильным дорогам федерального значения М-8 «Холмогоры» и «Московское большое кольцо» (МБК);

- по автомобильным дорогам регионального значения («Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец», «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково», «М-8 «Холмогоры» – Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» (старое направление М-8 «Холмогоры») и другим.

Основные крупные источники электроэнергии для северо-восточной части Московской области и городского поселения Сергиев-Посад – Загорская ГАЭС и опорные электроподстанции 220 кВ «Ярцево» и «Заря» Федеральной сетевой компании Единой Энергетической системы России, получающие электроэнергию от Угличской ГЭС.

По рассматриваемой территории проходят системообразующие воздушные линии электропередачи 220 кВ «Угличская ГЭС – Заря – Ярцево» федерального значения и участки ВЛЭП-500 кВ «Загорская ГАЭС – Костромская ГРЭС», «Загорская ГАЭС – Трубино», «Канаковская ГРЭС – Трубино» федерального и регионального значений.

В городском поселении Сергиев-Посад нет собственного источника генерации электроэнергии. Электроснабжение питающих центров в границах поселения осуществляется из Московской энергосистемы от электроподстанций ФСК ЕЭС и Северных электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» («СЭС»).

В юго-восточной части территорию городского поселения пересекает газопровод – отвод «КГМО – Владимир» Д = 700 мм Р ≤ МПа. Зона минимально-допустимого расстояния от оси газопровода составляет 200 м.  От этого газопровода на ГРС «Сергиев – Посад» и ГРС «Хотьково» проложен отвод Д = 250 мм Р ≤5,5 МПа. У южной границы города Сергиев Посад расположена ГРС «Сергиев Посад» с охранной зоной 150 м. На севере проходят два  газопровода–отвода Д=400 мм и Д=350 мм Р ≤5.5 МПа на ГРС «Березняки» и ГРС «Краснозаводск». Зона минимально допустимых расстояний от газопроводов 150 м от оси.

Общая численность постоянного населения городского поселения Сергиев Посад на 01.01.2010 г. составила 112,9 тыс. человек.

Городское поселение Сергиев Посад входит в состав Сергиево-Посадской устойчивой системы расселения. По типологии, принятой в Схеме территориального планирования Московской области, Сергиево-Посадская устойчивая система расселения является рекреационно-аграрной. В состав ее «опорных» центров входят: г.Сергиев Посад, г.Хотьково,  р.п.Скоропусковский, п.Реммаш, с.Богородское, г.Дмитров, г.Дубна, г.Талдом, г.Краснозаводск, р.п. Вербилки, р.п. Запрудня.

Территория Сергиево-Посадской устойчивой системы расселения рассматривается в границах, очерченных каналом им. Москвы - на юго-западе системы, границей Тверской области - на севере, границами Пушкинского района, закрытого полигона - на юго-востоке, автодорогой «Дмитров-Хотьково» на юго-западе. Она включает в себя города Сергиев Посад, Хотьково, Краснозаводск, Дмитров, Талдом, Дубна, Сергиево-Посадский Талдомский район и северо-восточную часть Дмитровского района (Орудьевский, Слободищевский, Якотский, Внуковский, Ильинский, Костинский сельские округа).

Основными планировочными осями Сергиево-Посадской устойчивой системы расселения являются канал им. Москвы, автодороги «Холмогоры», «Москва-Дубна», Московское Большое Кольцо, «Дмитров-Талдом-Темпы», Савеловское и Ярославское направления МЖД, МБОЖД.

Историческими осями, формирующими Сергиево-Посадскую устойчивую систему расселения, являются Клинско-Дмитровская гряда, Верхнее-Волжская низменность Русской равнины, реки - Волга, Дубна, Сестра, Веля, Якоть.

Крупнейшими культурными центрами системы расселения являются исторические города Сергиев Посад и Дмитров, входящие в историко-культурный и природно-ландшафтный комплекс «Золотое Кольцо России».

Сергиево-Посадскую систему расселения формируют:

- города Сергиев Посад, Дмитров, Дубна, Талдом, Хотьково, Краснозаводск, Пересвет.

- поселки городского типа Богородское, Муханово, Скоропусковский, Вербилки, Запрудня, Северный, Темпы,

- дачные поселки Абрамцево, Семхоз.

Сергиево-Посадская устойчивая система расселения имеет значительный научный потенциал. Более десяти крупных научно-исследовательских институтов в Сергиево-Посадском районе имеют современную экспериментальную базу и занимают ведущее место в области испытаний ракетно-космической техники, методов окраски поверхностей, технологий производства пиротехнических средств, композиционных материалов, резинотехнических изделий, игрушек, селекции и выращивания птицы, методов очистки и захоронения радиоактивных отходов. Ведущие отрасли промышленности Сергиево-Посадского района - электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, химическая, лесная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность.

Как определено «Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области», северный сектор Московской области, формируемый Сергиево-Посадской системой расселения, имеет рекреационное, лесохозяйственное, аграрное, общественно-деловое и жилое направления развития.

К основным особенностям территории можно отнести:

-относительно чистую экологическую среду;

-высокий уровень залесенности;

-богатство историко-культурного наследия;

-наличие естественных уникальных природных ландшафтов, заповедных территорий;

-высокий научно-технический и промышленно-аграрный потенциал.

Агропромышленный сектор Сергиево-Посадской устойчивой системы расселения – крупный специализированный сектор реальной экономики.

Территория Сергиево-Посадской системы расселения обслуживается Савеловским и Ярославским направлениями Московской железной дороги и участком Большого окружного железнодорожного кольца.

Автодорожная сеть рассматриваемой устойчивой системы расселения включает дороги федерального значения (М 8 «Холмогоры», А 104 «Москва-Дубна», А 108 участок Московского Большого Кольца), территориальную автодорогу Р 112 «Дмитров-Талдом-Темпы» (55,8 км), ряд прочих дорог с усовершенствованным покрытием, а также грунтовые дороги.

По территории Сергиево-Посадской устойчивой системы расселения с севера на юг проходит канал им. Москвы, по которому водный транспорт Московской области имеет выход на реку Волгу в районе г. Дубна (Московская область), что создаёт благоприятные условия для осуществления транспортных связей Московской области с другими приречными регионами Европейской части страны.

Перевозки грузов и пассажиров водным транспортом осуществляются, в основном, в корреспонденции с Москвой.

Уникальными объектами Московской области являются водопад «Гремячий» на р.Вондюге, Богородская ГАЭС на р.Кунья.

На территории Сергиево-Посадской устойчивой системы расселения создаются особо охраняемые природные территории - заказники «Осоково-Моховые болота», «Журавлиная Родина», «Еловые леса на берегах реки Пажа», «Копнинский Лес», «Попово Болото», «Озеро Золотая Вешка и прилегающий лесной массив», «Елово-широколиственные леса с башмачком настоящим и переходное болото в кв. 23 Маклаковского лесничества», «Вязовники в долине реки Дубны в окрестностях села Троица-Вязники», «Мельдинская колония сизых чаек», «Заливные луга Дубненской поймы», «Дубравна» (Власовское болото и окрестные леса), «Дятлово болото», «Темповский», «Венерины башмачки на Вьюлке».

Для развития туризма представляет особый интерес исторические города Сергиев Посад и Дмитров, объекты культуры, памятники архитектуры, расположенные на территории Сергиево-Посадской устойчивой системы расселения.

Исторические города Сергиев Посад и Дмитров входят в число 42-х городских поселений (33 города и 9 поселков) историко-культурного и природно-ландшафтного комплекса «Золотое Кольцо России».

Территория «Золотого Кольца России» в исторически обоснованных границах охватывает значительные части Владимирской, Ивановской и Ярославской областей, небольшую часть территории Костромской и Московской областей (10 районов из 39). Индустрия туризма заинтересована в сохранении облика исторических городов.

К наиболее древним памятникам культуры относятся

-в г.Сергиев-Посаде - Монастырь Троице-Сергиева Лавра, Спасо-Вифанский монастырь, Церковь Успения, Жилой Дом по Вифанской ул.2, Приют общества Красного Креста,в котором служил священником о.Павел Флоренский, Ансамбль Церкви Ильи Пророка, Больница Троице-Сергиевой Лавры, Типографский Корпус, Церковь Введения на Подоле, Церковь Параскевы Пятницы, Старинноприимный дом Лавры, Торговые лавки Лавры, Часовня «Пятницкий» или «Сергиевский колодец», Гостиница Лавры, Церковь Вознесения;

- в г. г.Хотьково- Монастырь Хотьков Покровский;

- в п.Абрамцево -Усадьба «Абрамцево»;

-в Сергиево-Посадском районе - Монастырь «Параклитова Пустынь» в п.Смена, Церковь Ахтырская в с.Ахтырка, Усадьба «Богородское» и Церковь Рождества Богородицы в п.Богородское, Церковь Воздвиженская в с.Воздвиженское, Церковь Спаса Нерукотворного в с.Деулино, Церковь Рождества Христова в с.Иудино, Церковь Покровская в с.Кучки, церковь Никольская в с.Озерецкое, Церковь Преображенская в с.Радонеж, Церковь Казанская в с.Шеметово;

-в Талдомском районе - Церковь Георгия в с.Веретьево, стоянка и селище Николо-Перевоз в с.Сущево;

-в г.Дубна - Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы;

-в г.Дмитрове - Монастырь Борисоглебский, Усадьба Толченовых, Церковь Введенская, Церковь Сретенская, Церковь Тихвинская, Собор Успенский, Присутственные места, Тюрьма, Дома Клятовых, Новоселовых, Олсуфьева, Дмитровское городище, Валы земляные;

- в Дмитровском районе - Городище Вышгород на Яхроме (Баранова Гора) и Церковь Рождества Христова в с.Ильинское.

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - историко-культурная реликвия страны, музей под открытым небом, религиозный центр Православия, место паломничества.

Центры народных художественных промыслов и ремесел - исторические поселения и местности, сохраняющие и развивающие народную художественную культуру и ремесло. Важную роль в сохранении и развитии народных традиций Сергиево-Посадской устойчивой системы расселения играют г.Сергиев Посад (музей русского народного и декоративно-прикладного искусства, художественно-педагогический музей игрушки Российской Академии Образования, производственно-культурное предприятие «Сергиевская игрушка», ТОО «Художественные изделия и игрушки», ЗАО «АОФИС» (Фабрика игрушек и сувениров), г.Хотьково (Хотьковская фабрика резных и художественных изделий ТОО «Народное искусство», Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. Васнецова), п. Богородское (ЗАО «Богородский резчик», Богородское художественно-промышленное училище), Костино.

Долинный природный комплекс рек Яхромы, Дубны, Волги, Вели, открытый для взаимного визуального восприятия природных и наиболее выразительных в архитектурно-пространственном отношении памятников архитектуры Яхромской поймы и просторов Сергиево-Посадского района, относятся к уникальным и наиболее живописным открытым ландшафтам Подмосковья, нуждающимся в специальной охране.

К особо ценным в природно-эстетическом отношении могут быть отнесены окрестности с.Каменка в Сергиево-Посадском районе и с.Глухово в Дмитровском районе.

Основными источниками загрязнения окружающей среды являются промышленные предприятия городов, автотранспорт и котельные, ряд специальных объектов.

Почти весь город входит в природно-историческую территорию № 10 «Исторический город Сергиев Посад».

# 2. ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

# И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ

В соответствии с законом Московской области от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ (ред. от 19.04.2007) «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (далее Закон Московской области от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ) площадь территории городского поселения Сергиев Посад составляет 23078 га.

С учетом картографических, землеустроительных, лесоустроительных и других материалов на территорию городского поселения и прилегающую к нему территорию, предоставленных АПУ по Сергиево-Посадскому району, с учетом картографического описания границы городского поселения Сергиев Посад (приложение к закону Московской области от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ), а также в соответствии с материалами ООО «Центральное проектно-изыскательское предприятие «ВИСХАГИ-ЦЕНТР» по установлению границ муниципальных образований Московской области, выполненных на основании Постановления Правительства Московской области от 03.04.2008 № 242/11 (ред. от 19.11.2008) «Об утверждении перечня мероприятий по описанию и утверждению границ муниципальных образований Московской области в 2008 году», граница городского поселения уточнена и представлена на графических материалах. Площадь городского поселения в указанной границе составила 22537 га.

В соответствии с Законом № 60/2005-ОЗ в границах городского поселения Сергиев Посад  расположены 27 населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области:

- город Сергиев Посад;

- поселки НИИРП, Загорские Дали, лесхоза;

- села Благовещенье, Деулино, Мишутино, Хомяково, Глинково;

- деревни Смена, Топорково, Барканово, Бубяково, Васильково, Воронцово, Гольково, Захарьино, Ивашково, Крапивино, Маньково, Напольское, Фролово, Зубачево, Наугольное, Высоково, Тураково, Чарково.

В Законе определена только граница городского поселения в целом. Описание границы города Сергиев Посад и других населенных пунктов в Законе отсутствует. На чертежах существующего положения граница города показана в соответствии с «Концепцией генерального плана комплексного развития г. Сергиев Посад», подготовленный ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 1995 г. (утверждена  постановлением Главы администрации Сергиево-Посадского района Московской области от 02.10.1995  № 17/16), в соответствии с которой площадь города составляет 3031,5 га.

В проектном решении совместно с Администрацией городского поселения даны предложения по прохожденю планируемых границ всех населенных пунктов, в том числе города Сергиев Посад, которые определены с учетом возможного перспективного развития населенных пунктов.

Планируемая граница  города Сергиев Посад включает поселки НИИРП, Лесхоза, село Благовещенье, деревни Зубачево, Чарково, Смена, Высоково, а также дачные объединения, население которых пользуется объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктур города Сергиев Посад: «Колос», «Химик», «Химик-1», «Химик-2», «Химик-3», «Нефтяник», «Рада», «Рубин», «Рябинка», «Заря», «Ягодка», «Чарково», «Восход-9»; СНТ в с.Благовещенье, в с.Глинково, в д.Зубачёво, в п.Лесхозе, в Семхозе и другие.

Площадь города составит 6135,0 га.

Населенные пункты и их территории в планируемых границах

(перечень в соответствии с законом Московской области № 60/2005-ОЗ

(ред. от 19.04.2007) «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»)

|  | Населенный пункт | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | город Сергиев Посад | 5984,2 |
|  | поселок НИИРП | вошел в состав г. Сергиев Посад |
|  | деревня Смена | вошла в состав г. Сергиев Посад |
|  | деревня Топорково | 96,4 |
|  | деревня Барканово | 107,0 |
|  | село Благовещенье | вошло в состав г. Сергиев Посад |
|  | деревня Бубяково | 47,8 |
|  | деревня Васильково | 26,1 |
|  | деревня Воронцово | 17,5 |
|  | деревня Гольково | 72,5 |
|  | село Деулино | 225,9 |
|  | поселок Загорские Дали | 16,9 |
|  | деревня Захарьино | 123,3 |
|  | деревня Ивашково | 133,2 |
|  | деревня Крапивино | 81,6 |
|  | деревня Маньково | 44,8 |
|  | село Мишутино | 70,0 |
|  | деревня Напольское | 107,3 |
|  | деревня Фролово | 62,1 |
|  | село Хомяково | 97,7 |
|  | деревня Зубачёво | вошла в состав г. Сергиев Посад |
|  | поселок лесхоза | вошел в состав г. Сергиев Посад |
|  | деревня Наугольное | 61,6 |
|  | деревня Высоково | вошла в состав г. Сергиев Посад |
|  | село Глинково | вошло в состав г. Сергиев Посад |
|  | деревня Тураково | 42,6 |
|  | деревня Чарково | вошла в состав г. Сергиев Посад |
|  | Всего | 7563,3 |

Таким образом, общая площадь земель, относящихся к категории «земли населенных пунктов» в границах городского поселения Сергиев Посад, составляет     7563,3 га.

# 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

## 3.1. Физико-географические условия (ландшафты)

Территория городского поселения Сергиев Посад расположена в восточной части Московской провинции подзоны смешанных лесов и  характеризуются преобладанием конечно-моренных равнин  Клинско-Дмитровской  гряды, сформировавшихся на выступе коренного рельефа.

На территории поселения представлены два вида физико-географических ландшафтов, дифференциация которых связана с особенностями  дочетвертичного фундамента (в одном случае – это преимущественно  пески, в другом – трепела и опоки верхнего мела). В составе каждого из ландшафтов  представлено несколько видов урочищ моренных равнин, занимающих различные высотные уровни и характеризующихся разным характером сочетания морфологических элементов (урочищ). В целом, в пределах этих местностей наблюдается сочетание двух видов доминантных урочищ:

- моренные холмы различной высоты, конфигурации, с различной  крутизной склонов, часто содержащие в ядрах отторженцы коренных пород;

- плоские межхолмовые понижения и седловины-перемычки.

Субдоминантные урочища повсеместно представлены элементами эрозионной сети – долины ручьев, балки, овраги, лощины, западины.

Местности речных долин с выраженными поймами и надпойменными террасами формируются преимущественно на периферийных зонах территории поселения, поскольку её центральная часть является водоразделом бассейнов рек Вели и Торгоши. В южной части описываемой территории выделяются также местности  долинных зандров вдоль долины Торгоши, где доминантное урочище  одно – собственно плоская слабонаклонная поверхность зандра.

## 3.2. Геологическое строение

Неотектонические особенности. Территория городского поселения Сергиев Посад  располагается в западной части  крупнейшего структурного геологического элемента, занимающего большую часть территории Московской области, – Московской синеклизы. Она наследует древнее грабенообразное понижение кристаллического фундамента – Московский (Подмосковный) авлакоген и представляет плоскую, обширную впадину с наклонами на крыльях около 2-3 м на 1 км.

Рассматриваемая территория относится к Клинско-Дмитровскому неотектоническому блоку Московско-Волжской структуры, испытывающему интенсивное поднятие и характеризующемуся широким развитием протяженных неотектонических нарушений. Дочетвертичный рельеф блока – приподнятый полого-холмистый водораздел, прорезанный глубокими долинами. Увеличение порядка речных долин в его пределах указывает на положительное направление движения, а большое  количество положительных аномалий профилей рек – на высокую тектоническую активность. Для блока характерна активизация неотектонической структуры в послемосковское время (QIIms).

На территории поселения выделяется три крупных линейных разрывных нарушения, установленных  по комплексу геолого-геоморфологических признаков.  Один из них пересекает город Сергиев Посад в направлении с северо-запада на юго-восток, два других частично заходят на территорию поселения на северо-западе.

Дочетвертичные отложения. Территория городского поселения характеризуется достаточно однородным строением геологического фундамента, в котором принимают участие отложения каменноугольного, юрского и мелового возрастов.

Самыми древними породами, вскрытыми бурением в пределах рассматриваемой территории, являются известняки касимовского яруса. Выше залегают отложения гжельского яруса верхнего карбона - известняки с редкими прослоями мергелей, глин и доломитов. Кровля отложений нижнегжельского подъяруса залегает на глубинах порядка 220 – 260 м. Вскрытая мощность составляет порядка 55-65 м. В  кровле залегает пачка глин мощностью 7-10 метров. Они перекрываются отложениями верхнегжельского подъяруса, представленными трещиноватыми известняками с редкими прослоями глин и мергелей. Кровля этих отложений в зависимости от рельефа поверхности залегает на глубине 150-210 м.

Выше по профилю залегают отложения средне-верхнеюрского возраста – келловейского и оксфордского ярусов, представленные черными слюдистыми глинами, мощность которых колеблется от 10 до 30 м.

Залежи меловой системы представлены повсеместно. Отложения нижнего отдела  - альбского яруса – выходят на поверхность дочетвертичного фундамента лишь в пределах древнего эрозионного понижения на востоке поселения, к которому приурочена  современная долина реки Торгоши. Они представлены глинами, в подошве которых залегают песчаные разности. Верхнемеловые залежи сеноманского яруса характерны для переходных приводораздельных поверхностей, они представлены тёмно-серыми мелкозернистым песками с прослоями глин различной мощности (от 0,3-0,5 до 15-20 м), местами с включениями фосфоритов.  На большей части поселения   кровля дочетвертичного фундамента выполнена отложениями коньякского и сантонского ярусов, в составе которых мелкозернистые пески, а также  опоки, трепела, глины. Абсолютная отметка кровли составляет 160-180 м.

Четвертичные отложения распространены повсеместно на территория поселения в виде достаточно мощного чехла, обнажения меловых  залежей наблюдается лишь на северо-западе, на склонах долины реки Вели и ее притоков, а также (в меньшей степени) на юго-востоке, на склонах долины реки Торгоши. Общая мощность четвертичных залежей варьирует от 10 до 60 м.

Среди генетических типов пород наибольшее распространение имеют осадки ледникового происхождения. Нижнее звено представлено донской мореной - суглинками с гравием, галькой и валунами. Межморенные флювиогляциальные образования представлены мелкозернистыми песками с включениями гравия, гальки и щебня, с редкими прослоями и линзами супесей, суглинков и глин. Территория поселения относится к области активного действия московского ледника, поэтому московская морена представлена  повсеместно, в её составе грубые суглинки с большим содержанием (до 15-20%) гравия, гальки, щебня, валунов, маломощными прослоями и линзами песка, супеси, глины.

Моренные отложения,  как правило, перекрыты тонким слоем покровных суглинков, мощность которых составляет 1-3 м, реже достигает  7-10 метров.

Надморенные водноледниковые образования характерны для юго-восточной части поселения, в пределах древних эрозионных понижений, где происходил размыв морены и  формирование зандровых равнин. Преобладают пески и супеси.

Аллювиальные отложения первой и второй террас характерны для низовий крупных рек – Вели, Торгоши, Пажи, Куньи. В составе отложений - пески, супеси.

Аллювиальные отложения пойм распространены по днищам речных долин, оврагов и балок. Они представлены, в основном, мелкозернистыми песками и суглинками, в различной степени заиленными и заторфованными. Мощность их в среднем колеблется от 1-2 до 3 м.

## 3.3. Гидрогеологические ресурсы

К толще каменноугольных отложений приурочено три водоносных горизонта, являющихся основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Сергиев Посад и других крупных населённых пунктов. Наиболее глубоко залегающим   является касимовский горизонт. Расположенный выше по профилю гжельский ярус содержит два водоносных горизонта – турабьевский и кутузовско-ногинский, разделенных щёлковским терригенным горизонтом (глинами мощностью 7-12 м.) и входящих в состав  гжельско-ассельского водоносного комплекса.

Область питания каменноугольных горизонтов расположена в 60-70 км к югу от г. Сергиев Посад. Воды преимущественно умеренно-жесткие гидрокарбонатно-кальциевые, общая минерализация, как правило, не превышает 1 г/л. Окислительно-восстановительный потенциал характеризуется бескислородными значениями Eh, что свидетельствует о защищенности от вертикальных перетоков загрязняющих веществ с поверхности. Кислотно-щелочные состояния подземных вод характеризуются около-нейтральным и слабощелочным значениям pH. Содержание основных элементов соответствует нормативам, за исключением железа и лития, содержание которых может превышать ПДК.

Запасы подземных вод для г. Сергиев Посад по каменноугольным горизонтам утверждены ГЗК СССР в 1980 г. в размере 13,7 тыс.м3/сут. для касимовского и 65,8 тыс.м3/сут. для гжельско-ассельского горизонтов, все они относятся к категории «А». Cогласно расчётным данным, осуществлённым ФГУП «Геоцентр-Москва» в 2004 году, современный водоотбор по касимовскому горизонту составляет 34,7 тыс.м3/сут., а по гжельско-ассельскому - 65,9 тыс.м3/сут.

Водоносные горизонты эксплуатируются артезианскими скважинами глубиной порядка 230-280 м. Интенсивная разработка месторождений подземных вод, начавшаяся в 1930-40-х годах с нарастающим до середины 1980-х годов водоотбором привела к снижению напора, формированию обширной депрессии пьезометрической поверхности с центром в г. Сергиев Посад и радиусом до 20 км.

Водоносные горизонты, залегающие выше по профилю,  отличаются в целом незначительными ресурсами и слабой водоотдачей и не могут служить источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. В отложениях юрского возраста основной водоносный горизонт приурочен к пескам-плывунам волжского яруса. В отложениях мелового возраста водоносные горизонты приурочены к пескам, водообильность которых характеризуется дебитами родников, приуроченных к крутым склонам оврагов (0,5-1, реже до 3 л/сек).

Грунтовые воды залегают в толще четвертичных отложений на глубине более 3-5 м. Изредка на локальных участках формируется верховодка (глубина 0-3 м). По результатам расчетов ФГУП «Геоцентр-Москва», ориентировочный  водоотбор по грунтовым водам для г. Сергиев Посад установлен в 90 тыс.м3/сут.

## 3.4. Геоморфологические особенности

Основной особенностью территории городского поселения Сергиев Посад является его расположение на восточной окраине Клинско-Дмитровской гряды. Поверхность отличается холмистым рельефом, расчленённым долинами небольших рек, оврагами, балками, ложбинами.

Максимальные высоты приурочены к вершинам моренных холмов. На севере поселения они превышают 265 м, в южной части достигают значений 250-260 м. Водораздельные массивы сформированы в виде гряды, вытянутой в субмеридиональном направлении западнее г. Сергиев Посад. Холмы преимущественно крупные (диаметр до 2 км), округлой или эллипсовидной формы с плоскими вершинами, покатыми и крутыми склонами, высотой 10-30 м. К западу и к востоку от этой гряды, холмы занимают относительно пониженные позиции, имеют меньшие размеры и превышения.

Глубина эрозионного вреза колеблется от 5-10 до 14-15 м. Местным базисом эрозии в южной части поселения  является долина реки Торгоши (отметки уреза воды в нижнем течении составляет порядка 171 м), на севере – долина р. Вели (отметка уреза воды 175 м).  Наибольшее эрозионное расчленение  характерно для территорий, прилегающих к речным долинам, здесь формируется разветвленная овражно-балочная сеть. В пределах  моренных водоразделов и плоских долинных зандров формируются выположенные ложбины с расплывчатыми очертаниями.

Наиболее хорошо изучены малые эрозионные формы, расположенные на территории г. Сергиев Посад – овраги Келарский, Центральный, Корбушинский, Кукуевский, Благовещенский, Афонасовский, Глиняный. Они отличаются большой протяженностью и значительной разветвлённостью верховьев, имеют преимущественно V-образные очертания профилей, реже - корытообразные, ящикообразные,  каньонообразные. Ширина оврагов по верху до 350 м, по низу до 200 м.  Глубина варьирует в диапазоне 5-15 м. Преобладающий уклон бортов около 10 %, иногда  достигает  20% и более, на отдельных участках склоны обрывистые. Склоны оврагов преимущественно распаханы под сады и огороды, участки наиболее пологих склонов застроены, наиболее крутые участки, как правило, задернованы. Большинство оврагов имеет временные или постоянные водотоки по днищу, некоторые участки днищ заболочены. Овраги имеют многочисленные боковые отвершки протяженностью от 200 м до 1,5 км, зачастую с растущими верховьями – глубокими промоинами.

## 3.5. Инженерно-геологические условия

На территории городского поселения Сергиев Посад выделяются  благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям участки, в зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов. Основным фактором, ограничивающим освоение территории, является сильное эрозионное расчленение территории (см. рис 3.5.1.).

Территории наиболее благоприятные для застройки, расположены на водоразделах и привершинных склонах. Они характеризуются в целом спокойным рельефом с уклонами от 0,5 до 10%, которые обеспечивают нормальный естественный дренаж, минимальные предпосылки для развития процессов заболачивания и подтопления. Грунты – естественные основания фундаментов выражены рыхлыми песчано-глинистыми отложениями четвертичного возраста, в основном, суглинками, песками, супесями. Нормативное давление на эти грунты составляет 1,8-2,5 кг/см2. Грунтовые воды здесь, как правило, залегают глубже 3-5 м от поверхности. Верховодка имеет весьма локальное распространение.

При освоении водораздельных поверхностей следует учитывать возможность морозного пучения суглинистых пород при изменении температурного режима. Необходимо осуществлять заложение фундаментов сооружений ниже уровня сезонного промерзания грунтов, определяемого в процессе проведения инженерно-геологических изысканий.

Ограниченно благоприятными для застройки участками выступают моренные склоны с уклоном от 10 до 20%, а также заболоченные водораздельные участки с мощностью торфа и ила не более 2 м. К этой же категории относятся  отработанные карьеры месторождений полезных ископаемых после проведения соответствующих мероприятий по инженерной подготовке.

Участки долинных зандров, прилагающие к долине реки Торгоши, характеризуются легким механическим составом поверхностных отложений при близком к поверхности залегании водоупорной морены. При освоении этих земель необходимо осуществлять защиту подземных частей зданий от подтопления. При прокладке подземных коммуникаций следует учесть возможность развития суффозионных процессов, предусмотреть защиту от загрязнения грунтовых вод.

Рис.3.5.1. Схема инженерно-геологического районирования территории

городского поселения Сергиев Посад. Масштаб 1:150000

Неблагоприятными для капитального освоения являются поймы рек, низкие надпойменные террасы и днища оврагов и балок. Эти участки  характеризуются высоким уровнем зеркала грунтовых вод, подвержены затоплению в период прохождения высоких паводков. Неблагоприятны для освоения и водораздельные заболоченные западины со значительной мощностью торфа. При освоении этих земель существует высокий риск развития процессов подтопления сооружений, заболачивания застроенных территорий, суффозии вдоль трасс подземных коммуникаций, загрязнения поверхностных и грунтовых вод, усиления их агрессивности по отношению к строительным материалам, снижения несущей способности грунтов.

К неблагоприятным землям относятся также и крутые склоны (уклон более 20%). Эти участки имеют высокий потенциал  развития склоновых процессов – формирование осыпей, оплывин и оползней. Именно к крутым долинным склонам приурочены наиболее глубоко врезанные лощины и овраги, опасные с точки зрения развития линейной эрозии, они также являются зоной разгрузки грунтовых вод, областью формирования родников и мочажин.

## 3.6. Полезные ископаемые

Обзор месторождений полезных ископаемых территории городского поселения Сергиев Посад  осуществлялся на основе данных «Комплексной схемы использования нерудного сырья в Московской области», разработанной ГК НИиПИ Градостроительства в 1994 г.  Информация является  ориентировочной и нуждается в последующем уточнении.

Песчано-гравийные смеси. На западе поселения расположено несколько участков Хотьковского месторождения песчано-гравийных смесей.

Ново-Ворохобинский участок представлен несколькими  залежами, часть из которых располагается на территории городского поселения, западнее д. Барканово. Общая площадь участка составляет 17,7 га, объём запасов оценивался в 1001 тыс. м3. Мощность вскрыши в среднем 3,69 м, полезного слоя  - около 10 м.

Шапиловский участок представлен двумя участками, меньший из которых попадает на территорию городского поселения Сергиев Посад северо-западнее мкр.Семхоз. Общая площадь участка в целом – 293,5 га, объём запасов 13542 м3, мощность вскрыши – 4,57 м, полезной толщи – 9,5 м.

Месторождения трепелов, используемых в качестве термолитов и активных добавок при производстве цемента,  приурочены к верхнемеловым горизонтам, близко подходящим к поверхности.

На юго-западе поселения расположены участки Хотьковского месторождения. Наиболее крупным является Машинский участок,  частично расположенный на территории городского поселения Сергиев Посад юго-западнее мкр.Семхоз. Площадь участка 128 га, объём запасов 25070,6 м3, в том числе по категории С2 -  2115,6 м3. Мощность вскрыши 4,87 м, полезной толщи – 19,8 м. Желдорстроевский участок расположен восточнее, представлен двумя небольшими залежами общей площадью 18 га. Объём запасов 2632,5  м3, полностью относящихся к категории С2. Мощность вскрыши 5,5 м, полезного слоя 4,7 м.

Глинковско-Загорское месторождение расположено к юго-востоку от г. Сергиев Посад, севернее д.Тураково. Площадь месторождения 40 га, объём запасов 3090 м3, мощность вскрыши 5,6 м, полезного слоя – 7,7 м.

Глины и суглинки легкоплавные, используемые при производстве кирпича, приурочены к московскому моренному горизонту. Загорское месторождение расположено к югу от г. Сергиев Посад, состоит из нескольких участков. Площадь месторождение 35,2 га, объем запасов 704 м3. Полезная толща залегает практически с поверхности, мощность полезного слоя 2,96 м.

Согласно Закону РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

## 3.7. Гидрологические особенности территории

Территория городского поселения Сергиев Посад относится к бассейнам рек Волги и Клязьмы, дренируется их притоками различных порядков.  Водораздельные территории расположены в центральной части поселения, вытянуты в субмеридиональном направлении.

Реки на территории поселения небольшие, ширина русла не превышает 10-15 м (не считая систем русловых прудов). Скорость течения – 0,2 – 0,4 м, глубина не более 2 м. Дно рек песчаное или глинистое, реже илистое.

Все реки имеют преимущественно снеговое питание, дождевые воды являются дополнительным источником пополнения запасов вод. В засушливое время года небольшие водотоки имеют тенденцию пересыхать. Основные водотоки имеют постоянный минимальный расход благодаря обилию выходов подземных вод на их береговых склонах.

Ледовые явления в естественных условиях (на водотоках, не имеющих канализационных и других сбросов) в виде заберегов проявляются в среднем в конце первой – начале второй декады ноября. Ледостав обычно наступает во второй половине ноября и продолжается до начала апреля. Толщина льда на глубоких участках может достигать 50 см. В малоснежные зимы многие водотоки с небольшими расходами воды промерзают до дна.

Наибольший подъем уровня воды в реках на 1,5-2,5 м выше меженного, сопровождаемый разливом, наблюдается в середине апреля и продолжается от 8 до 20 дней. Меженные уровни на реках держатся с июля по сентябрь, в это время бывают кратковременные подъемы уровня воды на 0,5-1,5 м, вызываемые дождевыми паводками.

Река Веля - крупный водоток, правый приток р. Дубны, имеет общую длину 66 км, на территории городского поселения Сергиев Посад располагаются верховья реки (около 23 км).  Истоком служит заболоченное озерко, расположенное в пределах межхолмового моренного понижения восточнее д. Ивашково. Река течёт на юг, затем  в районе д. Захарьино делает крутой изгиб, принимает левый приток – р. Плоско, далее течёт преимущественно на запад и северо-запад. В районе санатория «Загорские Дали» река принимает крупный правый приток – р. Киселиху, которая дренирует северо-западную часть поселения (следует также отметить правый и левый притоки Киселихи – ручьи Селиванка и Чиомянка).

В зоне примыкания территории санатория «Загорские Дали» к руслу р. Вели, создан крупный русловой пруд длиной порядка 1 км и площадью около 12 га. Река перегорожена земляной плотиной длиной 230 и шириной 8 м. Отметка верхнего уровня воды 187,8 м, нижнего  182,3 м. Далее Веля течет по границе поселения, принимает еще один правый приток – р. Кирдовку и выходит за границы поселения.

Река Пажа – приток р. Вори, имеет общую длину около 30 км, на территории городского поселения Сергиев Посад  расположено её верховье (4-5 км). Река берет начало в месте слияния нескольких ручьев в районе ж/д полотна южнее д. Воронцово, течет на юго-запад.  Долина Пажи в верхнем течении неширокая, хотя в некоторых местах достигает 500 м. Русло реки глубоко врезано, выражены две надпойменные террасы.

Река Кунья – приток р. Дубны, проходит по границе поселения на северо-востоке на небольшом участке (порядка 2 км). Общая длина реки 46 км. Площадь водосбора 203 км2. Русло реки извилистое, местами заболоченное. Среднегодовой расход воды в реке 1,32 м3/сек.

Река Торгоша является левым притоком реки Вори, берет начало за пределами поселения (в 2 км северо-восточнее д. Топорково). Истоком реки служит место слияния двух родниковых ручьёв. Река проходит по восточной и юго-восточной части поселения, пересекает г. Сергиев Посад, далее выходит за границы поселения. Место впадения в р. Ворю расположено в 12 км южнее.

Среднегодовой расход реки 1,64 м3/с, общая  площадь водосбора около 250 км2. Река слабо меандрирует по пойме. По долине четко прослеживаются две надпойменные террасы. Первая имеет превышение над днищем долины порядка 20-25 м, вторая выше на 5-6 м. Коренные берега крутые, местами обрывистые, часто содержат объекты разгрузки подземных вод (четвертичных и меловых) - родники, мочажины, слабые высачивания.

Возле восточных границ г. Сергиев Посад на реке Торгоше  создано водохранилище (оз. Лесное) длиной около 4 км и площадью около 30 га. В настоящее время это основной водоём рекреационного назначения города. Ещё один водоем создан в 1 км ниже по течению (длина порядка 1 км, площадь около 17 га).

Река Кончура – правый приток р. Торгоши, основная водная артерия г. Сергиев Посад, имеет длину около 13 км, площадь водосборного бассейна порядка 60 км2, меженный расход около 0,005 м3/сек.  Истоки реки расположены к западу от города, южнее д. Благовещенье. Река течёт преимущественно на юго-восток, в районе Троице-Сергиевой лавры принимает  левый приток – р. Вондюгу, а южнее Пафнутьевского сада  - правый приток - реку Копнинку. В верхнем течении Копнинки (севернее мкр.Семхоз) создан крупный  русловой пруд площадью 6,7 га («Загорское море»), имеющий  рекреационное значение, а в  приустьевой части (т.е. возле места впадения в р. Кончуру) расположены Банный и Келарский пруды, первый из которых заилен и зарос влаголюбивой растительностью, а второй находится в относительно удовлетворительном состоянии.

После впадения реки Копнинки пойма  Кончуры расширяется (100-200 м), она заилена и заросла камышом, осокой и мелким кустарником. Борта долины становятся крутыми и обрывистыми, во время половодья скорость течения достигает 1-1,5 м, происходит размыв обоих коренных берегов.

В юго-восточной части г. Сергиев Посад р. Кончура принимает ещё один левый приток – р. Карбуху,  в верхнем течении которой расположены два русловых водоёма – Скитские пруды, общая площадь их порядка 9 га. Левые берега обоих прудов довольно пологие, правые крутые и имеют обрывы, служат местом выхода на поверхность родниковых вод. Верхний пруд имеет три крупных ответвления, сильно заиленных и заросших.

В месте слияния  рек Карбухи и Кончуры расположен крупный Вифанский пруд площадью более 18 га, ограниченный земляной дамбой длиной чуть менее 200 м. В течение второй половины XX века водоём долгое время служил аккумулятором различных производственных и бытовых стоков, однако в настоящее время состояние вмещающей экосистемы оценивается как удовлетворительное, пруд служит местообитанием многих видов птиц.  В настоящее время акватория водоёма и прилегающие земли обладают статусом ООПТ  местного значения.

Низовья р. Кончуры характеризуются наличием широкой поймы (до 200 м и более).  Коренной левый берег резко возвышается над поймой на высоту 12-15 метров, правый берег более пологий. Устье реки (место впадения в р. Торгошу) расположено за пределами городского поселения Сергиев Посад, в 4 км ниже плотины Вифанского пруда.

## 3.8. Краткая климатическая характеристика

Территория городского поселения Сергиев Посад относится ко II-В климатическому поясу, зоне нормальной влажности (таблица 3.8.1).

Общая характеристика строительно-климатического района II-В

Таблица 3.8.1.

| Ср.мес. температура января, (С | Ср.скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Ср.мес. температура июля, (С | Ср.мес. относит. влажность воздуха, % | Типологические рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от «минус» 4 до «минус» 14 | 5 и более | от + 12 до + 21 | 75 и более | тамбур при входе в дом; не допускать ориентировать все жилые комнаты дома на сектор горизонта 270-90(; надежная теплоизоляция ограждающих конструкций; двойное раздельное или спаренное остекление, не допускать переостекления зданий; при ориентации зданий необходимо учитывать ветровой режим. Ориентированность “от ветра” приобретает равное значение, как ориентация “на солнце”. |

Характерными особенностями температурного режима являются:

- в летние ясные дни, в случае антициклональной погоды, наблюдается перегрев воздуха (превышение верхней границы комфортных значений температур);

- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;

- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-осенне-летний периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания.

Для климатической характеристики территории городского поселения  использовались данные метеостанции «Сергиев Посад».

Важнейшими элементами климата, влияющими на рассеивание вредных веществ в атмосфере, являются температура воздуха, туманы, скорость и направление ветра, приподнятые и приземные инверсии.

Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет 2,70. Наиболее жарким месяцем в году является июль (+17,0), наиболее холодным - январь со средней температурой -11,30. Максимальная температура воздуха за отдельные сутки наблюдалась летом в июле и августе (+360). Теплые дни с положительной температурой наблюдаются во все месяцы года, и даже в январе она поднимается до 4,00. Наиболее низкие температуры достигали отметки -48,00 в январе (таблица 3.8.2.).

Расчетная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций (С0):

- абсолютная максимальная                   +360

- абсолютная минимальная                    -480

- средняя наиболее жаркого месяца      +230.

- средняя наиболее холодного периода -150.

Температура воздуха (0С)

Таблица 3.8.2.

| Месяцы года | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С): |
| -11,3 | -10,7 | -6,0 | 2,7 | 10,4 | 14,6 | 17,0 | 15,0 | 9,4 | 3,2 | -3,1 | -8,6 | 2,7 |
| Абсолютный минимум температур: |
| -48 | -43 | -37 | -23 | -9 | -6 | 1 | -2 | -7 | -23 | -35 | -41 | -48 |
| Абсолютный максимум температур: |
| 4 | 6 | 12 | 26 | 31 | 34 | 36 | 36 | 31 | 23 | 12 | 7 | 34,5 |

Среднемесячная скорость ветра колеблется от 3,8 м/с осенью до 2,7 м/с летом. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,4 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности - 8 м/с (таблица 3.8.3).

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

Таблица 3.8.3.

| Месяцы года | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,4 |

Преобладающими в году являются ветры юго-западного сектора (З, ЮЗ, Ю), повторяемость их составляет 49% (таблица 3.8.4). Эти же ветры обладают наибольшей скоростью, особенно в зимний период (таблица 3.8.5.). Наименьшей повторяемостью обладают  ветры восточного и северо-восточного направления (7 – 8 %). В месяц может отмечаться  до 14 случаев штиля (июль, август, сентябрь).

### Направление ветра (%) и среднее число штилей

Таблица 3.8.4.

|  | Направление ветра (%) | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| год | 11 | 8 | 7 | 11 | 18 | 16 | 15 | 14 | 9 |
| I | 9 | 5 | 3 | 14 | 24 | 20 | 13 | 12 | 6 |
| II | 10 | 6 | 8 | 14 | 20 | 16 | 12 | 14 | 7 |
| III | 12 | 9 | 7 | 9 | 20 | 14 | 13 | 16 | 10 |
| IV | 10 | 11 | 10 | 13 | 20 | 15 | 12 | 9 | 10 |
| V | 18 | 11 | 11 | 9 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 |
| VI | 11 | 10 | 8 | 8 | 13 | 14 | 19 | 17 | 12 |
| VII | 16 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 14 |
| VIII | 15 | 11 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 13 | 14 |
| IX | 11 | 5 | 4 | 8 | 16 | 18 | 20 | 18 | 14 |
| X | 9 | 4 | 4 | 8 | 19 | 24 | 18 | 14 | 7 |
| XI | 8 | 4 | 5 | 15 | 26 | 18 | 11 | 13 | 4 |
| XII | 9 | 5 | 4 | 17 | 23 | 19 | 12 | 11 | 5 |

### Расчетная скорость ветра по направлениям, м/с

Таблица 3.8.5.

|  | Расчетная скорость ветра по направлениям, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Январь | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 4,5 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
| Июль | 3,8 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,9 |

Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 630 мм. За теплый период, с апреля по октябрь, их выпадает до 70%  от годовой суммы, и только 30% осадков выпадает за холодный период - с ноября по март. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 81 мм. Число дней с осадками за год в среднем равно 140 дня. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в весенний период. Снег лежит с ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Глубина промерзания почвы  может достигать 120 – 140 см. Число дней с гололедом - 10, с изморосью - 16.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится значительной - от 74 до 84 %.

## 3.9. Почвенно-растительный покров

Почвы. Особенности почвенного покрова территории городского поселения Сергиев Посад определяются характером  почвообразующей породы – покровных безвалунных суглинков. Наибольшее распространение здесь получили дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы. Подзолистый горизонт плотный, имеет пластинчатую структуру,  белесый или светло-серый цвет.  В зависимости от подтипа почв  его мощность изменяется от 10-20 до 20-35 см, часто отмечается наличие низко опущенного переходного оподзоленного горизонта. Под подзолистым горизонтом наблюдается ясно выраженная оглиненность нижней части профиля. Характерна слабая кислотность верхнего горизонта с возрастанием pH водной вытяжки вниз по почвенному профилю с максимумом в нижней части переходного оподзоленного горизонта на глубине 40-50 см от поверхности. Почвы сельскохозяйственных угодий могут иметь  укороченный почвенный профиль в результате активизации эрозионных процессов.

В нижних частях моренных склонов развиты слабоглееватые разновидности почв. За счет кратковременного избыточного поверхностного увлажнения  весной и осенью проявляются заметные признаки оглеения – сизоватый оттенок, формирование железистых новообразований в подзолистом горизонте. В пределах замкнутых понижений почвы становятся глееватыми и глеевыми – формируется глеевый горизонт сизого цвета, характерны скопление крупных ржаво-охристых пятен и орштейнов.

В пределах речных пойм формируются пойменные дерновые почвы, богатые питательными  элементами, но зачастую переувлажненные и имеющие тенденцию к накоплению загрязняющих веществ. В пределах оврагов, балок, ложбин, пойм малых речек и нижних частей образующих их склонов формируются смытые, намытые, переувлажненные и дерновые разности, как правило, обогащенные питательными элементами, но труднодоступные для освоения.

Растительность. Территория городского поселения характеризуется высоким процентом залесённости (более 50%). Вместе с тем, коренные лесные сообщества здесь не сохранились, они повсеместно замещены  длительно-производными типами  лесов с полной или частичной сменой лесообразующих пород в составе древостоя и различной степенью трансформации  местообитаний. Такая ситуация  отражает высокую степень антропогенной нарушенности лесных насаждений,  ухудшение их качества.

Условно-коренные сообщества планируемой территории относятся к лесам  хвойно-широколиственной группы с преобладанием ели и дуба,  сложной ярусной структурой. Это связано с высокой трофностью почв на моренных суглинках, оптимальными  условиями увлажнения. В  настоящее время ель и дуб сохранили свое лесообразующее значение лишь на небольших участках западнее мкр. Семхоз, а также вдоль восточной границы поселения. На большей части территории распространены  осиново-березовые мелколитственничники с участием  ели, дуба, ольхи серой. В подлеске наибольшее распространение получила лещина обыкновенная.  Травяный ярус представлен папоротниками, широкотравьем (зеленчук желтый, сныть обыкновенная, звездчатка жестколистная, ветреница дубравная), а также таежными (кислица обыкновенная, майник двулистный) и лугово-лесными (купальница европейская, щучка дернистая, полевица гигантская, ежа сборная) видами.

В бассейне реки Вели распространены лесные массивы  субнеморальной группы с участием ели, ольхи серой, березы,  осины и рябины. В подлеске здесь встречается малина и бузина, в травяном ярусе  папоротники, хвощи, влаголюбивые лугово-лесные виды (крапива двудомная, гравилат речной, звездчатка дубравная, живучка ползучая).

На территории поселения распространены участки лесных культур ели (на северо-западе поселения, а также по долине р. Пажи) и сосны (к востоку от г. Сергиев Посад).

Участки междуречных луговых сообществ представлены на севере поселения, в районе деревень Крапивино и Мишутино.   Здесь распространены сеяные высокотрофные луга из  ежи сборной,  овсяницы луговой, тимофеевки луговой, клевера лугового, с участием сорной растительности – незабудки полевой, фиалки полевой, пикульника красивого, горца птичьего.

# 4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

## 4.1. Зонирование территорий городского поселения и города Сергиев Посад

Через Сергиев Посад проходит линия наиболее урбанизированных территорий южной части Сергиево-Посадского муниципального района: с. Абрамцево  –  г. Хотьково  –  город Сергиев Посад – р.п. Скоропусковский – города Пересвет и Краснозаводск.  Это почти единое  жилое образование расположено вдоль диагонали «юго-запад – северо-восток» параллельно федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» и объединено Ярославским направлением Московской железной дороги и сетью внутренних автодорог.

Всю территорию городского поселения можно условно разделить на две зоны, границей между которыми является участок Большого окружного железнодорожного кольца БМО:

-  северо-западную, «сельскую», залесенную часть, которая включает населенные пункты п. Загорские Дали, с. Мишутино, с. Деулино и другие;

- юго-восточную, «городскую», где располагается город Сергиев Посад и тяготеющие к нему населенные пункты.

Территория к востоку и югу от города изрезана реками  Торгошей и Кончурой и их многочисленными притоками. На них созданы водохранилища – Лесное озеро, Скитские пруды, Вифанские пруды и другие искусственные водоемы. Вся эта водная система в сочетании с ценными лесными территориями создает предпосылки для организации здесь рекреационных зон и объектов.

Планировочная организация юго-восточной части городского поселения продиктована исторически сложившейся радиальной структурой Сергиева Посада, в которой все реки и все дороги пересекаются в центре – вокруг Троице-Сергиевой лавры.

Территория всего прилегающего к городу западного сектора городского поселения отмечена наличием бассейна визуального восприятия ансамбля Троице-Сергиевой лавры с максимально дальних точек. Он был определен в результате ландшафтно-визуального анализа, проведенного в данной работе. Наилучшая панорама Лавры открывается от села Благовещенье.

На территории городского поселения в с. Глинково, п. НИИРП, с. Деулино, с. Мишутино, д. Захарьино, с. Хомяхово  находятся памятники архитектуры.

Город Сергиев Посад можно условно разделить на 12 планировочных районов в соответствии с историческими названиями. Их границы проходят по естественным природным рубежам – рекам, оврагам, водоемам, а также по железным и автомобильным дорогам. Это районы:

- Центральный – объединяет историческое ядро города, современную административную площадь и прилегающие к ним кварталы.

- Клементьевский – представлен различными типами жилой застройки, кроме многоэтажной. Его северо-западная граница проходит вдоль системы прудов – Банный и Келарский,  юго-восточная граница проходит по железной дороге. В этом районе находится закрытое кладбище.

- Западный  и 4. Гражданский - районы индивидуальной жилой застройки. Почти в центре Западного расположена городская больница №1.

- Углич и 6. Рабочий  - относительно новые районы города.  Их разделяет проспект Красной Армии. В районе Углич преобладает среднеэтажная застройка. В Рабочем – застройка всех типов, от садоводческих товариществ до многоэтажной застройки - объединилась вокруг территории ОАО «Загорский оптико-механический завод».

Районы Рабочий и 7. Восточный разделяет Ярославское направление МЖД. Восточный – район преимущественно индивидуальной застройки.

К востоку от Скитских прудов располагается район 8. Ферма, где находится Черниговский скит, пос. Киновия, территория войсковой части Сергиев Посад-7 и 5-этажная застройка.

  - Птицеград связан со Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства (ГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП»).

  - Афанасовское – район индивидуальной застройки, в центре которого находится санаторий-профилакторий «Звезда».

  - Южный промышленный район объединяет территории крупных предприятий: ЗАО «Машиностроительный завод», ОАО «Комбинат ЖБИ», ООО «Текстильная мануфактура», ФГУП «Электромеханический завод «Звезда», ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ») и другие. К ним с северо-запада от Ярославского направления МЖД отходят подъездные железнодорожные пути.

  - Семхоз – юго-западный периферийный район индивидуальной застройки.

Объекты обслуживания общегородского значения сконцентрированы вдоль главной артерии города – проспекта Красной Армии и в кварталах, прилегающих к центральной части города.

## 4.2. Результаты анализа комплексного развития территории

«Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения» объединяет выводы предшествующих этапов и определяет территории, предназначенные для перспективного развития под различные функции, дифференцирует территории городского поселения по видам планируемых пространственных преобразований в соответствии с суммой планировочных ограничений, действующих в конкретных зонах.

- Для застройки, попадающей в объединенную зону визуального восприятия архитектурных памятников города, необходимо сохранить параметры исторической зоны города, чтобы не нарушить масштабный строй городской среды, являющийся фоном для ансамбля Лавры и других архитектурных доминант города. Эти ограничения касаются прежде всего этажности застройки.

- Ветхий и устаревший жилищный фонд подлежит реконструкции на разных этапах реализации проекта.

- Обширные территории производственных и коммунальных предприятий должны использоваться более интенсивно. Необходима планировочная реорганизация территории Южного промышленного района с учетом восстановления и развития всех производств.

- Необходимо сокращение санитарно-защитных зон предприятий, в которые попадают жилые массивы, дачные объединения.

- Все речные долины, овраги, подходящие к Лавре, являются естественными коридорами визуального восприятия самой Лавры и других памятников архитектуры. Кроме того, это радиальные ландшафтные связи, которые объединяют центр города с лесными территориями на периферии. Поэтому все реки и овраги должны быть благоустроены с соблюдением необходимых требований по инженерной подготовке территории с очисткой русел, укреплением склонов, прокладкой дорожек и других мероприятий, направленных на сохранение и экологическую стабилизацию состояния этих природных артерий.

- Все остальные реки и водоемы на территории городского поселения, находящиеся вблизи существующей или планируемой застройки, также должны быть благоустроены.

- В связи с наличием минеральных источников, на базе которых работает санаторий «Загорские Дали», территории вблизи с. Хомяково целесообразно использовать под бальнеологическую функцию.

- В местах, приближенных к железнодорожным путям, вылетным автомагистралям, вдалеке от жилых зон целесообразно размещение производственных, логистических, автотранспортных предприятий.

- Территории, не имеющие жёстко заданной функции с вариантным развитием, определены как гибкие зоны.

- В связи с высокой концентрацией объектов притяжения и обслуживания вдоль проспекта Красной Армии, намечены периферийные точки возможного размещения туристско-паломнических центров, центров обслуживания, центров общественно-делового и торгового назначения, полифункциональные и специализированные.

Для территориального развития городского поселения свободными остались только земли сельскохозяйственного назначения на северо-западе территории, находящиеся в основном в собственности ЗАО «Агрофирма «Заря». Почти все они определены собственником для индивидуальной жилой и дачной застройки.

В городе Сергиев Посад свободных территорий под какое-либо строительство почти нет. В качестве резерва для развития можно рассматривать районы жилой застройки с ветхим и устаревшим фондом, подлежащим реконструкции. Территория южнее Семхоза обременена планировочными ограничениями, которые исключают из направлений ее развития жилую застройку.

Большие территории в городе занимают гаражно-строительные  кооперативы с боксовыми гаражами, которые расположены на удалении от многоквартирной жилой  застройки, часто – в водоохранных зонах рек на неблагоустроенных территориях без твердого покрытия и ливневой канализации, чем осложняют экологическую ситуацию и без того уязвимых зон природных водотоков.

Интенсификация использования промышленных и коммунальных территорий – один из путей изыскания территориальных резервов под развитие производственного комплекса.

## 4.3. Проблемы градостроительного развития городского поселения Сергиев Посад

- отсутствие оптимальных планировочных взаимосвязей между отдельными территориями города;

- разномасштабная застройка в центральной части города, наличие многоэтажной застройки, нарушающей архитектурную целостность исторически сложившейся среды города;

- большое количество территорий жилой застройки, попадающее в санитарно-защитные зоны предприятий;

- высокая концентрация объектов притяжения и объектов обслуживания населения в центре города, вдоль главной транспортной магистрали – проспект Красной Армии;

- снижение численности населения, занятого в экономике города;

- высокий уровень трудовой миграции, обусловленный недостатком рабочих мест в экономике городского поселения;

- низкая обеспеченность населения города объектами дополнительного образования, учреждениями спортивно-развлекательного и культурного назначения;

- низкая обеспеченность территорий населённых пунктов городского поселения объектами  социального обслуживания и коммунальной сферы;

- недостаточность объектов туристско-рекреационной, научно-образовательной, оздоровительной и спортивной инфраструктуры;

- перегруженность транспортной системы в центре города, отсутствие дублирующих транспортных направлений;

- низкий уровень инженерного благоустройства, в том числе ландшафтных территорий, отсутствие ливневой канализации почти на всей территории города и в других населенных пунктах городского  поселения.

## 4.4.  Планировочные ограничения

Экологическими планировочными ограничениями, которые действуют на территории городского поселения, являются:

1. Водоохранные зоны рек:

- Веля – 200 м,

- Торгоша, Кунья, Кончура, Пажа - 100 м,

- Киселиха, Селивановка, Карбуха, Кирдовка, Копнинка – 50 м,

- ручьи Чиомянка,  Вандюга, Банный, Афанасовский - 50 м,

- пруды, водоемы –100 и 50 м.

2. Особо охраняемые природные территории областного значения:

- Государственный природный заказник   «Варавинский овраг» (№ 167). Заказник расположен в кв. 95, 96 Сергиево-Посадского участкового лесничества;

- прочая ключевая территория № 29-06 «Варавинский овраг и примыкающий к нему лесной массив». Описание объекта и границы совпадают с описанием Государственного природного заказника   «Варавинский овраг»;

- транзитная территория № 19 между КПТ 1001а («Журавлиная родина», Батьковско-Дубненский массив) и КПТ 04-07 («Нелидово-Балабановская лесная дача (Чернолесье)»). На территории городского поселения Сергиев Посад в границы транзитной территории входят кв. 82-84, 94-95, 107-109, 120-122, 129-130 Хомяковского участкового лесничества Сергиево-Посадского филиала-лесничества ФГУ «Мособллес».

3. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) муниципального значения:

# Природный комплекс «Островок». В границах г. Сергиев Посад на территории 82,35 га, прилегающей к ул. Фестивальная, включая Вифанские пруды, сложился естественный природный комплекс, который нуждается в установлении режима особой охраны.

- Заказник районного значения «Березовая роща в районе Красюковки». Площадь – 2,0 га. Сохранившийся небольшой массив березового леса в сочетании  с прудом представляет собой живописный ландшафт в исторической части города.

4. Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных предприятий, инженерных объектов:

1000 м - Племптицеферма у д. Топорково

500 м :

- очистные сооружения южнее города Сергиев Посад, иловые площадки;

- ПФ «Загорский бройлер», площадка по выращиванию бройлеров,

- действующее кладбище к северо-западу от пос. Гражданский.

300 м:

- ЗАО «Торговый дом ЗЛКЗ», производство лакокрасочной продукции;

- ООО «НИИРП», производство резинотехнических изделий;

- ОАО «Сергиево-Посадский мясокомбинат»;

- ОАО «Комбинат железобетонных изделий»;

- ЗАО «Экспериментальный завод ДСП», производство ламинированной плиты, ДСП;

- ООО «СтройКом»;

- «Птицеград» Запрудный участок, ЩПЗЭПХ “ВНИТИП» центральный участок, ООО «Загорский бройлерный перерабатывающий комбинат.

200 м - очистные сооружения бытовой канализации у д. Мишутино

100 м :

- ФГУП «Загорский оптико-механический завод», производство оптических приборов, медицинской техники;

- ФГУП «Звезда» Электромеханический завод», производство вычислительной техники;

- ЗАО «Машиностроительный завод», производство нагревательных аппаратов, вентиляторов;

- ООО «Сергиево-Посадская мебель»;

- ОАО «Пиро-Росс», производство швейных изделий, фейерверочное оборудование;

- ОАО «Феникс» Производство кондитерских изделий;

- ОАО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат»;

- ЗАО «АОФИС», производство изделий для детей из ПВХ;

- ФГУП ФНПЦ «НИИПХ», производство пиротехнических изделий;

- ЗАО «Автоспецоборудование», производство гаражного оборудования;

- ООО «Литейщик»;

- ЗАО «Каланча»;

- ОАО «Автоспецоборудование»;

- ООО «Прато»;

- ООО «Темп-99».

50 м – другие предприятия, закрытые кладбища.

3. Охранные (технические) коридоры линий электропередачи.

4. Полосы отвода железной и автомобильных дорог и другие.

# 5. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ,  РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

На территории городского поселения Сергиев Посад располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

К территориям и объектам, находящимся в федеральной собственности, относятся:

  - земли лесного фонда;

  - территории автомобильных дорог федерального значения (Московское Большое Кольцо МБК и М-8 «Холмогоры»);

  - территории железных дорог (Большое кольцо МЖД и Ярославское направление МЖД);

  - объекты культурного наследия;

  - объекты инженерной инфраструктуры: ГРС, АТС, станции проводного вещания (ЦСПВ и АСПВ), кабели связи, ВЛЭП 550 кВ и ВЛЭП 220, кроме ЛЭП, напряжением ниже 110 кВ, ПС, напряжением выше 110 кВ.

Объекты культурного наследия федерального значения

(в соответствии со «Списком объектов культурного наследия, расположенных

на территории городского поселения Сергиев Посад Московской области»

по состоянию на 16.05.2009)

Таблица 5.1.

| № на карте III.1.7 | Объекты |
| --- | --- |
| 1-35 | Монастырь Троице-Сергиева лавра |
| 36 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1769 г. |
| 38 | Конный двор Троице-Сергиевой лавры, 1790 г., 2-я пол. XIX в., 1904 г. |
| 40 | Часовня Красногорская, 1770 г. |
| 41 | Церковь Вознесения Господня, 1766-1779 гг., 1854 г., нач. XX в. |
| 43 | Церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы "на Подоле", 1547 г., 1621 г., 1740-е гг. |
| 44 | Церковь великомученицы Параскевы Пятницы, 1547 г., сер. ХVII в. |
| 47 | Часовня "Пятницкий, или Сергиевский колодец", кон. ХVII в.- нач. ХVIII в. |
| 49 | Гостиница Лавры старая, 1822-1824 гг. |
| 52 | Церковь Илии Пророка, 1773 г., 1878 г., кон. XIX в. |
| Список объектов культурного наследия, для которых определены собственные территории памятников в границах зон охраны Лавры |
| 37 | Дом жилой, где жил П.А.Флоренский, 1910-е гг. |
| 39 | Кузница Конного двора, 1890-е гг. арх. Латков А.А. |
| 45 | Странноприимный дом Лавры, 1892 г., арх. Латков А.А. |
| 46 | Торговые лавки Лавры, 1894 г., арх. Латков А.А. |
| 48 | Торговые ряды Лавры, 1902 г., арх. Латков А.А. |
| 50 | Дом жилой (арендный дом Лавры), 1910-1914 гг., арх. Латков А.А. |
| 51 | Гостиница Лавры новая, 1863 г., арх. Малышев И.А. |
| 54 | «Пафнутьев сад» Лавры, ХVII – нач. ХХ вв. |
| 55 | Приют общества Красного Креста, 1910-1911 гг., гражд. инж. Кекушев Л.Н. |
| 56 | Дом, в котором жили русские советские ученые П.А.Флоренский и К.П.Флоренский, и в различные годы бывали деятели русской культуры и науки, 2-я пол. XIX в. |
| 57, 59 | Корпус новый семинарский (больничный), 1890-е гг., арх. Латков А.А., (корпус главный) |
| 58, 60 | Больница Троице-Сергиевой лавры (фабрика игрушек), 1890-е гг., арх. Латков А.А., (корпус инфекционный) |
| 61 | Корпус мастерской (переходной), 1895-1896 гг. |
| 62 | Ограда с башнями и воротами, 1890-е гг., арх. Латков А.А. |
| 63 | Корпус типографский, 1890-е гг. |
| 64 | Церковь Спаса Нерукотворного образа, 1848-1853 гг., 1890-е гг. |

Объекты капитального строительства федеральной собственности

(в соответствии с «Перечнем земельных участков,

расположенных на территории гордского поселения Сергиев Посад Московской области, значащихся по состоянию на 11.01.2010 в территориальной государственной базе данных федерального имущества по Московской области»)

Таблица 5.2

| №№ на схеме II.2 | №№ | Объекты |
| --- | --- | --- |
| - |  | ФГОУ СПО «Всероссийский аграрный колледж заочного образования» |
| 5.11 |  | ФГОУ СПО «Российский художественно-технический колледж игрушки» |
| - |  | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области |
| - |  | ФБУ «Следственный изолятор № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области» |
| - |  | ОНО ППЗ «Конкурсный» ГНУ МНТЦ «Племптица» РАСН |
| - |  | Щелковская таможня ( |
| - |  | ГУ Управление Пенсионного фонда РФ № 12 по г. Москве и Московской области |
| - |  | Отделение по Сергиево-Посадскому муниципальному району Управления Федерального казначейства по Московской области |
| 10.4 |  | ГУП "Загорское ЭПХ ВНИТИП" РАСН |
| 4.11 |  | ФГУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» |
| 5.6 |  | ФГОУ СПО "Сергиево-Пасадский киновидеотехнический колледж" |
| 10.1 |  | ФГУП "ФНПЦ "НИИПХ" |
| 10.3 |  | ФГУ "Менделеевский центр стандартизации, метрологии и сертификации" |
|  |  | ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» |
| 2.5 |  | Учреждение Российской академии образования «Художественно-педагогический музей игрушки» |
| - |  | Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по московской области |
| 10.5 |  | ФГУ «12 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ» (ФГУП «Координационный центр «Атомбезопасность» (Росатом) |
| - |  | ФГУ дорожное эксплуатационное предприятие № 23 |
| - |  | ФГУ «Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений «Спецмелиоводхоз» |
| - |  | УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков |
| - |  | ФГУП «Мослес» |
| - |  | ФГУП «Строительное управление № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» |
| - |  | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области |
| - |  | Отдел внутренних дел города Сергиев Посад-7 Московской области |
| - |  | Прокуратура Московской области |
| 4.4 |  | Военный госпиталь 1137 |
| 4.5 |  | ФГУ Центральный военный госпиталь 1080 |
| 4.6 |  | ФГУ Военная поликлиника № 144 |
| 9.1 |  | Санаторий-профилакторий "Звезда" |
| 9.2 |  | ФГУ Санаторий "Загорские Дали" |
| 9.3 |  | Турбаза "Торбеево озеро" |
| 9.4 |  | База отдыха АО "Центр" и ППЗ "Смена" |
| 10.2 |  | НТЦ и ОАО "НИИРП" |
| 10.8 |  | ВНИИ игрушек для детей |
| 11.3 |  | ФГУП "Электромеханический завод "Звезда" |
| 2.8 |  | Гарнизонный дом офицеров № 71 |
| - |  | Войсковая часть 59255 |
| - |  | Войсковая часть 14258 |

К территориям и объектам, находящимся в региональной, Московской области, собственности, относятся:

- объекты культурного наследия.

Объекты культурного наследия регионального значения,

расположенные на территории городского поселения Сергиев Посад

Таблица 5.3

| № на карте III.1.7 | Объекты |
| --- | --- |
| 65 | Церковь Рождества Христова, 1736 г. |
| 66 | Церковь Апостолов Петра и Павла, 1820 г. |
| 67 | Колокольня кладбищенской церкви Сошествия Святого Духа, 1832 г. |
| 68 | Памятник революционеру большевику В.И.Загорскому, 1976 г. |
| 69 | Александро-Мариинский дом призрения с церковью Рождества Пресвятой Богородицы с главным домом, 1840-1842, 1871-1872 гг. |
| 70 | Комплекс дворца культуры им.Ю.А.Гагарина, 1948-1955 гг. |
| 71 | Церковь Боголюбской иконы Божией Матери, 1859 г. |
| 72-74 | Семинария Спасо-Вифанская, 1797 – кон. XIX в., корпус семинарский новый, старый семинарский корпус |
| 75-82 | Монастырь Спасо-Вифанский, гостиница, корпус братский, корпус казначейский, собор Сошествия Святого Духа, корпус хозяйственный, корпус настоятельский, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы |
| 83 | Памятник В.И.Ленину, 1925 г. |
| 84 | Церковь Архангела Михаила с богадельней и жилым домом М. Красюка, 1903 г. |
| 85, 86 | Монастырь Параклитова Пустынь, Надвратная колокольня с келейным корпусом, Собор Сошествия Святого Духа, 1860-1898 гг. |
| 87 | Церковь Корсуновской иконы Божией Матери, 1825-1834 гг., с. Глинково |
| 88 | Церковь Воскресения Христова, 1778, 1808 г., д. Захарьино |
| 89 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1805 г., с. Мишутино |
| 90-93 | Усадьба "Хомяково", кон. XVIII - сер.XIX вв., главный дом (утрачен), церковь Казанской иконы Божией Матери, часовня |
| 82 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1834 г. |

- Земельные участки и объекты недвижимого имущества (находящиеся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, временном пользовании, аренде), входящие в реестр собственности Московской области (в соответствии с письмом Министерства имущественных отношений Московской области от 09.02.2009 № ИС-1314):

- Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Московской области «Сергиево-Посадское профессиональное училище-интернат»;

- Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 22 Московской области;

- Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 88 Московской области;

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Московский областной профессиональный колледж»;

- Государственное унитарное предприятие Московской области «Мособлресурсы»;

- Государственное унитарное предприятие Московской области «Трест Мособлстрой № 15»;

- Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской области «МОСТРАНСАВТО»;

- Государственное учреждение ветеринарии Московской области «Сергиево-Посадская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

- Государственное учреждение культуры Московской области «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник»;

- Государственное учреждение социального обслуживания Московской области «Сергиево-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения».

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Сергиево-Посадское медицинское училище»;

- Государственное унитарное предприятие Московской области «Мосагропромдорстрой»;

- Государственное унитарное предприятие Московской области «Мособлфармация»;

- Государственное унитарное предприятие Московской области «Трест Мособлстрой  № 15»;

- Государственное учреждение здравоохранения Московская областная психиатрическая больница № 5;

- Государственное учреждение здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадский кожно-венерологический диспансер»;

- Государственное учреждение здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадский противотуберкулезный диспансер»;

- Государственное учреждение Московской области «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»;

- Управление внутренних дел Сергиево-Посадского района Московской области;

- Государственное учреждение Московской области «Сергиево-Посадский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Оптимист»;

- Государственное учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород».

- ГУЗ МО «Наркологический диспансер»

- Автобусный вокзал.

- Объекты газового хозяйства, значащиеся в реестре собственности Московской области, в числе объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области, расположенные на территории городского поселения Сергиев Посад в соответствии с перечнем объектов газового хозяйства;

- Территории автомобильных дорог регионального значения, значащихся в реестре собственности Московской области в числе объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за Государственным учреждением Московской области «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» на территории городского поселения Сергиев Посад, за исключением автомобильных дорог, переданных в собственность муниципального образования на основании Постановления Правительства Московской области от 23.04.2009 №  314/14 «О передаче автомобильных дорог в собственность муниципальных образований Московской области», в том числе:

  - «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец»;

  - «М-8 – «Холмогоры» – Сергиев Посад – М-8 – «Холмогоры»;

  - «Сергиев Посад – Смена»;

  - «Сергиев Посад – санаторий им. Загорского»;

  - «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково»;

  - «Сергиев Посад – Шарапово»;

  - «Рязанцы – Лоза – Высоково»;

  - «Рязанцы – Лоза»;

  - «МБК – Топорково»;

  - «Мишутино – Васильково»;

  - «Деулино – Воронцово – Барканово – Новинки»;

  - «Воронцово – Фролово»;

  - г. Сергиев Посад, ул. Южная;

  - г. Сергиев Посад, пер. Карбушинский;

  - г. Сергиев Посад, ул. Огородная;

  - г. Сергиев Посад, ул. Новоогородная;

  - г. Сергиев Посад, ул. Маяковского

  - г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская;

  - г. Сергиев Посад, ул. Шевченко;

  - г. Сергиев Посад, ул. Зубачевская;

  - г. Сергиев Посад, ул. Разина;

  - г. Сергиев Посад, ул. Вифанская;

  - г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса;

  - г. Сергиев Посад, ул. Загорского;

  - г. Сергиев Посад, проезд Хотьковский;

  - г. Сергиев Посад, ул. Куйбышева;

  - г. Сергиев Посад, ул. Надпрудная;

  - г. Сергиев Посад, проезд Северный;

  - г. Сергиев Посад, ул. Песчаная;

  - г. Сергиев Посад, проезд Куйбышева;

  - г. Сергиев Посад, ул. Циолковского;

  - г. Сергиев Посад, пер. Жуковского 2-й;

  - г. Сергиев Посад, ул. Менделеева;

  - г. Сергиев Посад, ул. Строителей;

  - г. Сергиев Посад, ул. Хотьковская;

  - г. Сергиев Посад, ул. Русаковой;

  - Семхоз, ул. Островского;

  - Семхоз, ул. Крупской;

  - Семхоз, проезд Калинина – Заречная 1-я.

К территориям и объектам, находящимся в муниципальной собственности, относятся:

- территории многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки.

- территория общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности).

- территории детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений.

- территории общего пользования в границах населенных пунктов за исключением территорий, перечисленных в п.1, п.2, п.3. настоящего раздела), в том числе: зеленые насаждения, физкультурно-спортивные сооружения, лечебно-оздоровительные учреждения и учреждения социального обслуживания, улицы, дороги, проезды, площадки.

- территории производственной и коммунально-складской застройки (за исключением территорий, находящихся в федеральной, частной собственности и собственности субъекта РФ).

- территории специального назначения, в том числе кладбища, свалки.

# 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

## 6.1. Анализ территории городского поселения по типам ландшафтов.

## Ландшафтное зонирование территории городского поселения

На территории городского поселения Сергиев Посад выявлены различные типы ландшафтов. Эта градация генерализованно представляет собой функциональное зонирование городского поселения.

Приоритетным направлением ландшафтного планирования территории является выявление природных экологических территорий местного значения во взаимосвязи с природными экологическими территориями Московской области и установление регламентов использования для каждого из имеющихся типов ландшафтов:

  - природные ландшафты – создание особо охраняемых территорий историко-культурного, природоохранного назначения местного значения;

  - историко-культурные ландшафты – сохранение и обеспечение охраны ландшафтов не только в границах зон охраны объектов культурного наследия, но и вне этих зон, восстановление утраченных элементов ландшафта, ценных исторических видов и традиционных пейзажей, в том числе на территориях, подверженных активной преобразовательной градостроительной деятельности, сохранение наиболее ценных ландшафтов, глубинных панорамных раскрытий;

  - городские ландшафты – интенсификация использования территорий поселения при обеспечении сбалансированности государственных, муниципальных и частных интересов; совершенствование архитектурного облика поселения и возрождение его исторического центра на основе эффективных программ по сохранению, реставрации и реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов;

  - сельские ландшафты – сохранение открытых пространств и местностей с привлекательными видами, улучшение застройки сельских населённых пунктов, ограничение экономической деятельности преимущественно в рамках традиционного сельскохозяйственного использования территорий и щадящей рекреационной и туристической деятельности; восстановление отдельных элементов растительности и устройство визуальных экранов, ограничивающих восприятие диссонирующих объектов;

  - индустриальные ландшафты – преобразование существующих индустриальных ландшафтов, а также территорий концентрации экономической деятельности;

  - технические ландшафты – последовательное преобразование, внедрение современных технологий и конструкций в инженерных сооружениях для всех видов транспорта и коммуникаций;

  - нарушенные ландшафты – постоянное сокращение нарушенных ландшафтов, которым был нанесён ущерб в результате хозяйственной и иной деятельности, проведение мероприятий по реабилитации и восстановлению территорий горных разработок, свалок, определение возможностей вторичного использования нарушенных ландшафтов с привлечением частных инвестиций в их рекультивацию и обустройство.

Схема приоритетных направлений пространственного развития территорий городского поселения отражает функционально-пространственное макрозонирование территории по доминирующему типу действий и по приоритетным направлениям функционального использования, где выделяются три типа территорий:

- территории природного и историко-культурного наследия, где преобладающим типом действий является сохранение, восстановление, реабилитация;

- территории градостроительной активности (реконструкция и новое строительство);

- территории ограниченных преобразований сельской среды (ограниченное новое строительство и реконструкция).

В свою очередь, эти типы подразделяются по направлениям приоритетного функционального освоения:

- Зона историко-культурного развития занимает территорию в центральной части города и подхватывается направлением ландшафтно-исторического коридора в направлении «северо-запад – юго-восток». В исторически сложившейся центральной части города  предусматривается реорганизация, обусловленная необходимостью восстановления исторической среды, разгрузки от транзитного транспортного движения и освобождения от несвойственных для исторической части функций повседневного обслуживания. В проекте Генерального плана предусматривается создание новых центров тяготения на этой пространственной оси, обеспечивающих раскрытие историко-культурного потенциала города.

- Зона приоритетного сохранения природоохранных функций. Это территории существующих лесных массивов, включая территории существующих и планируемых особо охраняемых территорий, водоохранных зон многочисленных рек, ручьев и оврагов, а также городских парков и скверов.

- Зона градостроительной активности, включая зоны комплексной реконструкции жилых районов и производственных зон, зоны нового жилищного строительства, зоны развития туристско-рекреационных функций, зона развития объектов переработки и утилизации отходов.

- Зона приоритетного развития санаторно-курортных функций в северо-западной части поселения на основе использования природных запасов минеральных вод и   сохранившихся природных ландшафтов.

- Зоны ограниченного развития малоэтажной застройки и небольших объектов переработки сельхозпроизводства в зонах традиционного сельского расселения.

## 6.2. Планируемое функциональное зонирование территории городского поселения. Приоритетные направления пространственного развития

Планируемое функциональное зонирование территории городского поселения определяется существующим положением и учитывает приоритетный вектор развития Сергиева Посада как исторического города. В связи с этим на первый план выступают требования  сохранения и развития города как культового и историко-культурного центра и градостроительные регламенты, установленные в разделе «Историко-культурное наследие и проект зон охраны объектов культурного наследия на территории городского поселения Сергиев Посад» для различных зон города.

В целом, планируемое функциональное зонирование продолжает и развивает сложившееся деление на функциональные зоны:

| №№ на схеме I.2 | Жилые зоны: |
| --- | --- |
| Ж 1 | Многоэтажной застройки |
| Ж 2 | Среднеэтажной застройки (до 6 этажей) |
| Ж 3 | Малоэтажной застройки: |
| Ж 3.1 | Квартирного типа |
| Ж 3.2 | Посадской исторически сложившейся застройки усадебного типа |
| Ж 3.3 | Индивидуальной жилой застройки |
| Ж 3.4 | Индивидуальной жилой застройки с высокой степенью озеленения |
| Ж 3.5 | Дачных и садоводческих объединений |
|  | Общественно-деловые зоны: |
| О 1 | Административных, торговых, досуговых, центров общегородского значения |
| О 2 | Центров обслуживания районного значения |
| О 3 | Центров обслуживания местного значения |
| О 4 | Общественно-деловых центров |
| О 5 | Детских специализированных центров |
| О 6 | Зоны туристско-паломнической инфраструктуры: |
| О 6.1 | Многофункциональная туристско-паломническая зона исторического центра города |
| О 6.2 | Периферийных паломнических комплексов |
| О 6.3 | Прочие культовые и культурно-просветительские объекты |
| О 7 | Учебных центров |
| О 8 | Научно-исследовательских институтов |
| О 9 | Объектов здравоохранения, санаторно-курортных и рекреационных объектов |
| О 9.1 | Объектов здравоохранения |
| О 9.2 | Санаторно-курортных объектов |
| О 9.3 | Рекреационных объектов |
| О 10 | Спортивных зон |
| О 10.1 | Спортивных центров, спортзалов |
| О 10.2 | Стадионов |
| О 10.3 | Плоскостных спортивных сооружений |
|  | Производственные зоны: |
| П1 | Промышленные, коммунально-складские зоны |
| П1.1 | Зоны сельскохозяйственных предприятий |
| П2 | Зоны транспортной инфраструктуры |
| П3 | Зоны инженерной инфраструктуры |
|  | Зоны специального назначения: |
| С1 | Войсковых частей, спецтерриторий |
| С2 | Кладбищ |
| С3 | Санитарно-защитного озеленения |
|  | Зоны рекреационного назначения, озеленённые территории городского поселения: |
|  | Лесного фонда |
|  | Лесов на землях иных категорий |
|  | Лесопарков |
|  | Историко-ландшафтного каркаса: |
| Р1 | Озеленённые территории общего пользования |
| Р2 | Благоустроенные территории рек и оврагов |
| Р3 | Тематических парков |
|  | Рек и водоёмов |
|  | Зоны нарушенных территорий |
|  | Зоны сельскохозяйственных земель |
|  | Зоны прочих территорий |

### 6.2.1 Жилые зоны

Функциональная зона Жилая застройка (Ж 3) подразделяется на зоны застройки:

Ж 3.1 квартирного типа (без участков),

Ж 3.2 посадской исторически сложившейся застройки усадебного типа,

Ж 3.3 индивидуальной жилой застройки,

Ж 3.4 индивидуальной жилой застройки с высокой степенью озеленения,

Ж 3.5 дачных и садоводческих объединений.

Жилые зоны дифференцируются по этажности и структуре застройки,  которая регламентируется в разделе «Проект зон охраны историко-культурного наследия…»

В проекте Генерального плана не предлагаются «крайние» типы застройки в городе: многоэтажная - как нарушающая гармоничную историко-культурную среду города (все новые территории многоэтажной застройки (Ж 1) отображены в соответствии с уже произведенными в городе отводами и разработанными проектами планировки, в основном, в северной части города). Не предлагается также индивидуальная жилая застройка в границе города - как застройка, неэффективно использующая ограниченную территорию города. Предпочтение отдается малоэтажной застройке квартирного типа (Ж 3.1), которая располагается на свободных территориях в западной части города, где она не противоречит установленным регламентам историко-культурного характера.

Зоны среднеэтажной застройки (до 6 этажей) (Ж 2) – это зоны реконструкции 5-этажного жилого фонда 1950-1970–х годов постройки, расположенного в разных районах города.

Застройка квартирного типа (без участков) (Ж 3.1) создает наиболее приемлемый тип городской среды на периферии города, среди индивидуальной и дачной застройки. Малоэтажные блокированные дома с минимальными участками или вовсе без них поддерживают окружающую жилую застройку по высоте, не нарушают камерность, приватность среды, но более эффективно, чем ИЖЗ, использует городскую территорию. Жилые районы и кварталы малоэтажной застройки квартирного типа размещены на свободных территориях в западной части города, на Семхозском поле рядом с транспортно-пересадочным узлом, в Зубачево и на других участках.

Преобразования в зонах индивидуальной жилой застройки (Ж 3.3) связаны с необходимостью обеспечения их транспортными связями, инженерными сетями, объектами социального обслуживания. В связи с тем, что при существующих узких улицах с минимальным расстоянием в красных линиях провести сети практически невозможно, предлагается подход, при котором сети прокладываются по середине квартала в показанных на схеме зеленых коридорах. Естественно, в каждом конкретном случае трасса прохождения сетей выбирается с учетом сложившегося фронта застройки и возможности пройти между домами.

В перспективе реконструкция  индивидуальной жилой застройки в границе города, где позволяют регламенты историко-культурного характера, должна идти по этому пути. В случае, когда кварталы слишком велики, и его внутренние территории используются под огороды не полностью, то возможна коренная реконструкция  квартала, при которой его периметр застраивается малоэтажными домами квартирного типа, а внутренние пространства отдаются под детские учреждения, детские и спортивные площадки, просто дворы как места для общения жителей. Так как общая нарезка кварталов сохраняется, эта реконструкция может идти поэтапно, не затрагивая соседние жилые образования.

В зоне малоэтажной застройки выделяется посадская исторически сложившаяся застройка усадебного типа (Ж 3.2), расположенная  западнее Лавры. Ее развитие связано с "историческими корнями". Зона определена в соответствии с историческим планом города 1853 года. Здесь предусматривается мягкая реконструкция посадской жилой застройки в рамках сложившихся морфологических типов, предполагающая замену ветхих жилых домов на новые в рамках сложившихся параметров плотности, этажности, высоты по специальным "образцовым" проектам жилых домов.

Зона индивидуальной жилой застройки с высокой степенью озеленения (Ж 3.4) предполагает размещение жилых домов на участках от 0,5 га с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

### 6.2.2. Общественно-деловые зоны

О 1  Административных, торговых, досуговых, центров общегородского значения

О 2  Центров обслуживания районного значения

О 3  Центров обслуживания местного значения

О 4  Общественно-деловых центров

О 5  Детских специализированных центров

О 6  Зоны туристско-паломнической инфраструктуры:

О 6.1  Многофункциональная туристско-паломническая зона исторического центра города

О 6.2  Периферийных паломнических комплексов

0 6.3  Прочие культовые и культурно-просветительские объекты

О 7  Учебных центров

О 8  Научно-исследовательских институтов

О 9  Объектов здравоохранения, санаторно-курортных и рекреационных объектов

О 9.1  Объектов здравоохранения

О 9.2  Санаторно-курортных объектов

О 9.3  Рекреационных объектов

О 10  Спортивных зон

О 10.1  Спортивных центров, спортзалов

О 10.2 Стадионов

О 10.3 Спортивных площадок

Система обслуживания.

Комплексная оценка территории городского поселения Сергиев Посад по уровню социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, наличия и ёмкости объектов социальной инфраструктуры показала, что жители не всех районов города и сельских населённых пунктов в достаточной степени обеспечены необходимыми объектами обслуживания повседневной и периодической потребности. В городе Сергиев Посад нехватка учреждений социальной сферы наблюдается в районах индивидуальной жилой застройки планировочных районов Западном, Гражданском, Рабочем, Восточном и Семхозе. В сельской местности центрами обслуживания являются посёлки НИИРП, Загорские Дали, лесхоза, сёла Мишутино и Глинково, деревня Хомяково.

В связи с высокой концентрацией объектов притяжения и объектов обслуживания населения в центре города вдоль проспекта Красной Армии и в связи с развитием новых территорий требуется децентрализация системы обслуживания города. Планируемые центры обслуживания районного уровня по возможности равномерно распределены по территории города на расстоянии около 2-3 км, что позволяет обеспечить население города товарами и услугами эпизодического спроса при пользовании общественным транспортом.

Предлагается размещение центров обслуживания районного значения (О 2):

  - в микрорайоне Северный;

  - в Зубачево;

  - на ул. Железнодорожной;

  - на пересечении улиц Вифанской и Птицеградской;

  - на ул. Новоогородной;

  - на планируемом продолжении ул.Стахановской;

  - два центра на планируемой автодороге «юг - северо-восток» вблизи районов малоэтажной застройки;

  - вблизи спортивного комплекса «Темп»;

  - у транспортного узла «Сергиев Посад – южное»;

  - в Афанасовском.

Все новые и реконструируемые районы обязательно обеспечиваются объектами первичного обслуживания.

Центры обслуживания местного значения (О 3) располагаются во всех жилых районах, в том числе в сельских населенных пунктах, для обеспечения товарами и услугами повседневного спроса.

Новые крупные по территории и вместимости административные, торговые, досуговые, центры общегородского значения (О 1) расположены на периферии города, в основном, в северной его части на общегородских транспортных магистралях, что позволяет децентрализовать объекты обслуживания и максимально освободить исторический центр от притока горожан, не связанного с посещением Лавры. Там же, на Новоуглическом шоссе, располагаются профильные центры общегородского и, возможно, межмуниципального значения: Ледовый дворец, Студенческий городок.

С точки зрения развития системы обслуживания населения особое значение приобретают новые транспортно-пересадочные узлы – «Сергиев Посад Южный» и «Зубачёво», которые формируются также в связи с необходимостью децентрализации транспортных потоков, разгрузки узла железнодорожного вокзала. Вблизи новых платформ организуются автостанции с перехватывающими парковками. Кроме того, здесь располагаются офисные объекты. При этом сохраняются комплекс центрального вокзала и платформа Семхоз, а платформа 76 км демонтируется. Изменяется график движения поездов. Объекты торговли при транспортно-пересадочных узлах предназначены для транзитного обслуживания.

Зоны туристско-паломнической инфраструктуры (О 6.1)

Развитие Сергиева Посада как православного и историко-культурного центра является основным и определяющим вектором развития города. В этом заключается его историко-культурная миссия. Решение этой задачи предполагает создание комфортной архитектурно-пространственной городской среды, отвечающей облику исторического города мирового уровня: развитие представительских и духовно-просветительских функций Русской Православной церкви,  функций духовного паломничества, развитие культурно-познавательного, исторического, событийного внутреннего и въездного туризма.

Для обеспечения этого приоритетного направления развития городского поселения, для создания среды, привлекательной для туристов и паломников со всего мира, необходимо провести почти весь комплекс мероприятий по территориальному планированию, предлагаемый в данном проекте. Он включает как создание объектов туристско-паломнического назначения, так и принятия мер по реконструкции объектов транспортной и инженерной инфраструктур, благоустройства территории.

В функциональном зонировании городского поселения Сергиев Посад эти мероприятия выразились в формировании двух функциональных зон гостеприимной инфраструктуры:

(О 6.1) Многофункциональная туристско-паломническая зона исторического центра города – это территория от проспекта Красной Армии до железной дороги и от ул. Шлякова  до ул. Болотной, т.е. Троице-Сергиева Лавра и ее ближайшее окружение с юга и востока. Реорганизация территории предусматривает замену диссонирующих зданий на новые, отвечающие требуемым для каждой данной зоны регулирования застройки параметрам в соответствии с режимами использования территорий объектов культурного наследия и градостроительными регламентами. Новые здания и объекты благоустройства должны гармонично встраиваться в сложившуюся историческую среду по архитектурно-стилистическим качествам.

На территории сосредоточены многочисленные объекты притяжения горожан, туристов и паломников. Но назначение зоны – сохранение исторической среды и развитие гостеприимной инфраструктуры – не означает обязательного вывода из нее жилого фонда и производственных предприятий, деятельность которых может быть дополнена привлекательными для туристов видами обслуживания: организация кафе у кондитерской фабрики по ул. Шлякова и у хлебокомбината, реконструкция кондитерской фабрики «Феникс» под гостиницу. Завод № 6, который сегодня восстанавливается, сам обладает большим историко-культурным потенциалом, т.к. находится на территории бывшей шелкоткацкой фабрики Зайцева конца XIX в., здание управления которого может стать объектом музеефикации.

Главным центром притяжения для приезжающих в город является Троице-Сергиева лавра. Но программа реорганизации туристско-паломнической и экскурсионной сети включает и другие мероприятия и объекты:

- Реставрация, реконструкция памятников культовой архитектуры, возвращение их первоначальных функций. Это касается церквей Рождества Христова по ул. К.Маркса, церквей в Глинково, в Киновии.

- Формирование системы центров посещения паломников и туристов - Первое Храмовое кольцо, включающее храмы благочиния, расположенные в ближайшем окружении Лавры и обладающие исторической и архитектурной ценностью. «Кольцо» включает следующие храмы и культовые объекты, объединенные пешеходным маршрутом:

| №№ по схеме | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | Церковь Вознесения | пр. Красной Армии |
| 3.4 | Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы | пр. Красной Армии |
| 3.5 | Церковь великомученицы Параскевы Пятницы |  |
| 3.21 | Церковь Казанской иконы Божией Матери |  |
| 1.3 | Странноприимный дом, гостиница «Вознесенская» | ул. Митькина |
| 3.8 | Церковь Рождества Христова | ул. К.Маркса |
| 3.11 | Александро-Мариинский дом призрения. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с главным домом | пер. Пожарный |
| 3.9 | Церковь Апостолов Петра и Павла | ул. Первой ударной Армии |
| 3.15 | Всесвятское подворье | Северный тупик |
| 3.6 | Церковь Ильи Пророка | ул. Ильинская |
| 3.10 | Церковь Сошествия Святого Духа | ул. Воробьевская |
| 3.25 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | угол улиц Болотная и Клементьевская |

Предусматривается реорганизация территорий, прилегающих к храмам, вывод объектов, не связанных с тематической направленностью территорий, благоустройство и озеленение с учетом особенностей исторической среды.

- Постановка на охрану и реставрация зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия. Для раскрытия исторического потенциала города необходима музеефикация памятников гражданской архитектуры и истории, организация музеев, связанных с жизнью в Сергиевом Посаде выдающихся деятелей русской культуры – П.Флоренского, М.Пришвина, В.Фаворского, дома которых еще сохранились, а также музеефицировать дома известных жителей города, сыгравших особую роль в его развитии и процветании.

- Формирование туристической инфраструктуры Второго Храмового кольца, включающего культовые  комплексы Черниговского скита, Вифании, Параклитовой Пустыни, церкви в Глинково. Пространственные преобразования заключаются в восстановлении утраченных  памятников истории и культуры, изменение несвойственных функций, а также строительство объектов, связанных с осуществлением основного вида  деятельности Лавры, монастырей, академии.

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития в «Перечне зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения – планируемых территорий концентрации градостроительной активности» в г. Сергиев Посад зарезервированы «Территории формирования системных туристско-рекреационных центров в населённых пунктах» площадью 15 га. Поэтому в проекте предложено создание вблизи села Благовещенье туристско-паломинического комплекса регионального значения площадью 21,6 га. Особенностью планируемого православного центра в селе Благовещенье является его удобное размещение на дублирующей магистрали общегородского значения северо-западного направления, наличие свободных территорий, а также главная сохранившаяся панорама Лавры, которая открывается оттуда. Всё это позволяет организовать здесь культовый комплекс самого высокого уровня.

Подобные комплексы создаются в с.  Глинково (5,9 га), а также на базе Черниговского скита (20,7 га) и культурно-просветительского центра «Дубрава» (10,1 га). Все эти центры отличаются исторической и культовой биографией места, видами паломничества и контингентом прихожан. Например, «Дубрава» - место, связанное с именем отца Александра Меня и прохождением здесь древней Переславской дороги, по которой, по преданию, шел в Троицкую обитель из Радонежа преподобный Сергий. Культурно-просветительский центр ведет большую работу с молодежью, что может определить специфику развития комплекса.

Планируемый гостеприимный центр Гефсиманско-Черниговского скита включает участок Киновии с реконструкцией церкви и всю территорию от ул. Новоогородной до каскада прудов, вокруг которых будет  организована  открытая для горожан парковая зона. Периферийные паломнические комплексы (функциональная зона О 6.2) в проекте Генерального плана также входят во Второе храмовое кольцо в качестве внешней, «отвлекающей» системы.

- Формирование территорий для организации фольклорных зон, «Города мастеров», где художники, работающие во всех видах и жанрах декоративно-прикладного искусства, будут проживать и демонстрировать свою работу.

- Расширение гостиничной сети.

- Формирование ландшафтного каркаса, пешеходных зон, которые складываются вдоль рек и оврагов, сходящихся к Лавре, с организацией велодорожек и конных маршрутов.

В общую структуру туристско-паломнической сферы будут входить и выдающиеся достопримечательности ближайшего окружения – Хотьковский монастырь, Абрамцево, Радонеж.

Зона учебного центра (О 7)

В северной части города на Новоуглическом шоссе рядом с планируемым Ледовым дворцом предлагается разместить Студенческий городок, который включает информационный (библиотечный) и культурный центры, универсальный и выставочный залы, зоны общежитий, досуга. Предполагается вывод на эту территорию учебные заведения, расположенные в приспособленных и ветхих зданиях, в частности – физико-математический лицей с ул. К. Маркса.

Зоны научно-исследовательских институтов (О 8) сохраняются в своих существующих границах.

Зоны объектов здравоохранения (О 9.1) включают существующие поликлиники, больницы, специализированные медицинские центры. Их вместимость достаточна для перспективного населения.

Зоны санаторно-курортных объектов (О 9.2) формируются в северо-западной части территории городского поселения вблизи с. Хомяково, где имеются запасы минеральной воды, на которых работает санаторий «Загорские Дали» (84 га). Развитие этой функции, организация бальнеологического курорта определит еще один важный вектор развития городского поселения, создаст новые рабочие места.

Зоны рекреационных объектов (О 9.3) располагаются на периферии городского поселения вблизи участков леса и водоемов.  Дома отдыха, турбазы, студенческие базы отдыха планируются на территориях вблизи деревень Ивашкино, Фролово, Воронцово (конно-спортивный клуб). Историко-культурная составляющая, удивительный ландшафт, удаленность от города  будут способствовать развитию индустрии отдыха в городском поселении  и более полного использовать его рекреационный потенциал.

Спортивные зоны (О 10) объединяют территории спортивных центров, спортзалов (О 10.1), стадионов (О 10.2), 	спортивных площадок (О 10.3).

Развитие спортивной инфраструктуры предлагается на разных уровнях:

- Организация на  территории школ  спортивных  площадок низового, каждодневного уровня. Размещение во всех сельских населенных пунктах комплексных (универсальных) спортплощадок. Строительство стадионов на участках школ №№ 4 и 11, пристройка спортзала к зданию школы № 14, а также проведение необходимых мероприятий на других существующих школах города для создания условий для занятия спортом. Школы в новых районах будут строиться с полноценным спортивным ядром.

- Создание спортивных площадок во всех районах города, в том числе в зонах отдыха (О 10.3).

- Реконструкция спортивных объектов в городе – стадионы «Луч», «Темп», спорткомплекс  «Ферма» (О 10.2).

- Строительство спорткомплекса на Новоуглическом шоссе, включающего ледовый дворец, бассейн, спортивные залы и другие объекты (О 10.1).

- Организация автодрома для занятия картингом в п. Конкурсном с учетом 400-метровой зоны шумового дискомфорта до жилья.

### 6.2.3 Промышленные, коммунально-складские зоны, сельскохозяйственные предприятия

П1   Промышленные, коммунально-складские зоны,

П1.1 Зоны  сельскохозяйственных предприятий

П2   Зоны транспортной инфраструктуры

П3  Зоны инженерной инфраструктуры

В проекте Генерального плана предполагается развитие производственного комплекса города на существующих территориях, учитывая уникальность каждого из предприятий, сформированной инженерной инфраструктуры, транспортной системы с железнодорожными подъездными путями. В юго-восточной части города сложилась крупная производственно-коммунальная зона, на которой предлагается создание Индустриального парка, проект которого учтет освободившиеся или незадействованные площадки в интересах собственников, разместит объекты, необходимые для функционирования производств на новом качественном уровне. Жилые кварталы, оказавшиеся в санитарно-защитных зонах от соседних предприятий, необходимо вывести и перепрофилировать под офисные функции или временное жилье.

Развитие производства предусматривает диверсификацию производственных отраслей, модернизацию существующих предприятий, создание на их базе новых высокотехнологичных предприятий и инновационных отраслей производства, повышение эффективности использования производственных территорий и объектов.

Также необходимо сделать проект объединенной санитарно-защитной зоны территории  Индустриального парка.

В числе зон коммунального назначения (П 1) в проекте размещены 3 новые площадки под пожарные депо: в промзоне у д. Воронцово на 8 машин, на Новоуглическом шоссе – на 8 машин,  у транспортного узла «Сергиев Посад – южное» - на 6 машин.  Сохраняется площадка на Центральной улице. Предлагается к реконструкции существующая площадка недействующего  пождепо на Ярославском шоссе с организацией депо на 6 машин.

Вблизи д. Воронцово формируется новая коммунально-производственная зона, размещение которой определено прохождением западной автотрассы регионального значения и наличием железной дороги.

В северной части городского поселения вблизи разрабатываемых песчано-гравийных карьеров предлагается размещение мусороперерабатывающего комплекса площадью 5,3 га с учетом санитарно-защитной зоны, которая не выходит за границу городского поселения Сергиев  Посад.

### 6.2.4 Зоны специального назначения

С1  Войсковых частей, спецтерриторий

С2  Кладбищ

С3  Санитарно-защитного озеленения

Вблизи п. Наугольное на автодороге «Московское Большое Кольцо» выделено 3 га под новую площадку для следственного изолятора № 8 в соответствии с предварительной градостроительной документацией. Территория СИЗО на пр. Красной Армии сохраняется.

Зоны размещения кладбищ (С 2) определены с учетом СЗЗ в северной части ГП – 24,6 га, в юго-западной части – резерв 20,0 га.

### 6.2.5 Зоны рекреационного назначения, озеленённые территории городского  поселения

В систему зеленых насаждений города, в историко-ландшафтный каркас входят озеленённые территории общего пользования (Р1) – скверы, бульвары города; благоустроенные территории рек и оврагов (Р2), которые "сходятся" к Троице-Сергиевой Лавре и являются зоной охраняемого ландшафта памятников архитектуры с определенными в историко-культурном разделе режимами и регламентами; тематические парки (Р3).

Среди тематических парков - ландшафтный агропарк вблизи с. Благовещенье, который предполагает организацию зоны отдыха для горожан с запретом какого-либо строительства и выращивания высоких растений, т.к. это открытое поле сохраняет уникальную дальнюю панораму Троице-Сергиевой Лавры, которая открывается от  с. Благовещенье. На территории необходимо сформировать участки  для выращивания злаков, полевых цветов и возрождения исторических сельскохозяйственных культур. В парке возможна организация конных и велосипедных маршрутов, лечебных терренкуров. Отдельную зону может занимать поле для  организации многолюдных фольклорных  праздников с размещением временных торговых сооружений на периферии агропарка. Зимой в тех же периферийных зонах близ жилой застройки парковые дорожки могут использоваться в качестве лыжных трасс.

Спортивные парки объединяют уже сложившиеся спорткомплексы, стадионы, имеющие резервы для организации новых спортплощадок и других элементов спортивной инфраструктуры,  включая горнолыжные спуски, как, например, стадион «Ферма», а также конноспортивный комплекс на Фестивальной улице.

Парк Птиц организовывается на свободной территории ЭПХ ВНИТИП в Птицеграде. Живописный участок площадью 16,5 га, уникальная коллекция птиц, выращенная на птицеферме, обеспечение территории туристической инфраструктурой позволят создать объект общественного назначения, еще одну достопримечательность межмуниципального уровня.

Птицеферма в п. Конкурсном, не имеет перспектив для развития, поэтому на ее территории планируется организация парка развлечений.

В сфере ландшафтного планирования как приоритет развития городского поселения выделяется его экологоориентированное развитие, которое заключается в создании непрерывной экологической системы различных озелененных территорий, формирование системы ландшафтного каркаса, который свяжет благоустроенные озелененные территории внутри города с периферийными лесными массивами. В городской ландшафтный каркас войдут благоустроенные овраги и долины рек, существующие парки и скверы, ООПТ местного значения и все остальные озелененные пространства.

Все ландшафтные направления объединены системой пешеходных путей, что дает возможность пройти город пешком в любом направлении.

На границе застройки и лесных территорий складываются зоны экологической напряженности, обусловленные использованием населением этих территорий для прогулок, что создает определенную нагрузку на пограничную зону лесного массива. Для снижения нагрузки на ландшафт и сохранения леса необходимо благоустроить эти территории, организовать лесопарковую зону.

Развитие городского ландшафтного каркаса  позволит суммировать все имеющиеся в городе ландшафтные территории в единый  общегородской зеленый массив, выходящий на прилегающие к городу природные объекты, т.е. создать непрерывную природно-экологическую систему.

Кроме этого, экологоориентированное развитие городского поселения предусматривает санацию и оздоровление городских территорий, модернизацию производственных территорий, сокращение санитарно-защитных зон, реабилитацию малых рек, совершенствование технологии очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков, технологии сбора, очистки и утилизации отходов производства и потребления.

Выводы:

Приоритетными направлениями развития города в частности и городского поселения в целом являются:

  - Развитие Сергиева Посада как историко-культурного и культового центра федерального значения.

  - Децентрализация структуры общественного обслуживания как регионального, так и муниципального значения, формирование периферийных многофункциональных и профильных центров.

  - Комплексная застройка свободных территорий и комплексная реконструкция районов с изношенным жилищным фондом.

  - Обеспечение баланса городского поселения по численности населения, объему жилищного фонда, количеству мест приложения труда и объектов социальной сферы. Увеличение доли занятых в сервисном секторе экономики.

  - Развитие транспортного каркаса городского поселения, направленное на создание транспортных связей, разгружающих городской центр, и формирование периферийных обходов для транзитного транспорта, создание новых транспортно-пересадочных узлов.

  - Развитие производственного комплекса города, которое предусматривает диверсификацию производственных отраслей, модернизацию существующих предприятий, создание на их базе новых высокотехнологичных предприятий и инновационных отраслей производства, повышение эффективности использования производственных территорий и объектов.

  - Развитие сельскохозяйственных предприятий птицеводческого профиля.

  - Развитие санаторно-курортных объектов на базе минеральных ресурсов.

  - Развитие туристско-рекреационных объектов.

  - Развитие спортивной инфраструктуры.

  - Создание студенческого центра.

  - Экологоориентированное развитие городского поселения.

  - Формирование системы ландшафтно-пешеходного каркаса города, объединяющего объекты притяжения людей, объекты обслуживания разных уровней и рекреационные зоны. Создание непрерывной природно-экологической системы города и городского поселения.

  - Развитие инженерной инфраструктуры.

# 7. ПЛАНИРУЕМОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

## 7.1. Население и трудовые ресурсы

Численность населения городского поселения Сергиев Посад на 01.01.2010 года составляла 112,9 тыс. человек, в том числе г. Сергиев Посад – 105,7 тыс. человек (86 % всего населения), сельское население – 7,2 тыс. человек (14 %).

Динамика численности населения городского поселения Сергиев Посад приводится в таблице 7.1.1.

Численность населения городского поселения Сергиев Посад

Таблица 7.1.1

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения по данным переписи населения 1989 года | Численность населения по данным переписи населения 2002 года | Численность населения на 01.01.2010 г. | Прирост (убыль) населения за период 1989-2009 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Сергиев Посад | 114513 | 108789 | 105749 | -8764 |
| 2 | пос. НИИРП | 1028 | 1029 | 946 | -82 |
| 3 | д. Смена | 11 | 10 | 9 | -2 |
| 4 | д. Топорково | 59 | 93 | 158 | 99 |
| 5 | д. Барканово | 19 | 10 | 11 | -8 |
| 6 | с. Благовещенье | 26 | 11 | 9 | -17 |
| 7 | д. Бубяково | 64 | 28 | 39 | -25 |
| 8 | д. Васильково | 27 | 10 | 27 | 0 |
| 9 | д. Воронцово | 16 | 1 | 10 | -6 |
| 10 | д. Гольково | 18 | 8 | 8 | -10 |
| 11 | с. Деулино | 126 | 81 | 88 | -38 |
| 12 | пос. Загорские Дали | 1937 | 1833 | 1814 | -123 |
| 13 | д. Захарьино | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 14 | д. Ивашково | 23 | 15 | 50 | 27 |
| 15 | д. Крапивино | 10 | 6 | 9 | -1 |
| 16 | д. Маньково | 59 | 32 | 32 | -27 |
| 17 | с. Мишутино | 973 | 1184 | 1182 | 209 |
| 18 | д. Напольское | 62 | 20 | 43 | -19 |
| 19 | д. Фролово | 8 | 2 | 4 | -4 |
| 20 | с. Хомяково | 64 | 48 | 81 | 17 |
| 21 | д. Зубачево | 68 | 51 | 47 | -21 |
| 22 | пос. лесхоза | 1090 | 1257 | 1239 | 149 |
| 23 | д. Наугольное | 167 | 154 | 146 | -21 |
| 24 | д. Высоково | 20 | 12 | 11 | -9 |
| 25 | с. Глинково | 801 | 656 | 760 | -41 |
| 26 | д. Тураково | 490 | 376 | 357 | -133 |
| 27 | д. Чарково | 23 | 14 | 7 | -16 |
|  | Итого: | 121703 | 115731 | 112850 | -8853 |

Генеральным планом предлагается изменение границы города Сергиев Посад: в городскую черту планируется включить посёлки НИИРП и лесхоза, деревни Зубачево, Смена, Высоково и Чарково, сёла Глинково и Благовещенье. Таким образом, численность населения города Сергиев Посад на 01.01.1010 в проектной границе составляет 108,8 тыс. человек.

Прогноз перспективной численности постоянного населения городского поселения выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Для городского поселения Сергиев Посад в период 2002-2009 гг. было характерно:

- снижение общей численности населения с 115,7 тыс. человек до 112,9 тыс. человек, в частности в г. Сергиев Посад - с 108,8 тыс. человек до 105,7 тыс. человек (в существующей границе);

- естественная убыль населения (8–10 чел./1000 жителей), при этом в последние годы наметилась тенденция к снижению естественной убыли за счёт увеличения рождаемости при стабилизации смертности;

- увеличение миграционной убыли населения до уровня 8-9 чел./1000 жителей.

За период 2002–2009 гг. рождаемость в городском поселении увеличилась с 9,2 чел./1000 жителей до 12,5 чел./1000 жителей. В перспективе ожидать какого-либо существенного роста рождаемости не следует, показатели рождаемости составят 13–14 чел./1000 жителей. В период с 2002 по 2009 год смертность населения колебалась от 18,3 чел./1000 жителей до 20,2 чел./1000 жителей. Такая динамика позволяет предположить, что в перспективе показатели смертности существенно не изменятся и будут находиться на уровне 19–20 чел./1000 жителей. При прогнозируемых значениях рождаемости и смертности естественная убыль сохранится и составит 5–7 чел./1000 жителей.

Прогноз миграционного движения основан на планируемых векторах развития городского поселения, размещении объектов производственного, коммунального, общественно-делового, рекреационного и жилого назначения. В результате существенно возрастёт деловая привлекательность поселения, что приведёт к притоку населения. Таким образом, ежегодный миграционный прирост составит в среднем 12–14 чел./1000 жителей.

Численность населения на первую очередь (2013 год) составит 111,4 тыс. человек (в том числе г. Сергиев Посад – 107,6 тыс. человек в проектной границе). На расчётный срок (2020 г.) – 116,0 тыс. человек (в том числе г. Сергиев Посад – 111,6 тыс. человек в проектной границе). На перспективу – 125,0 тыс. человек (в том числе г. Сергиев Посад – 119,4 тыс. человек). Динамика численности населения городского поселения Сергиев Посад представлена в таблице 7.1.2. (

Динамика численности населения городского поселения Сергиев Посад (тыс. человек)

Таблица 7.1.2

| Планировочные районы города, сельские населённые пункты | Существующее положение (01.01.2010) | Первая очередь (2013 год) | Расчётный срок (2020 год) | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу* - в том числе | 108,8 | 107,6 | 111,6 | 119,4 |
| Центральный | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
| Клементьевский | 16,3 | 15,0 | 14,8 | 10,9 |
| Западный | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 5,0 |
| Гражданский | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
| Углич | 34,2 | 35,2 | 35,3 | 37,3 |
| Рабочий | 14,7 | 16,4 | 17,0 | 22,2 |
| Восточный | 2,9 | 2,4 | 4,1 | 3,8 |
| Птицеград | 14,1 | 14,2 | 14,6 | 13,4 |
| Южный промышленный | 14,3 | 13,6 | 14,2 | 13,9 |
| Семхоз | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 6,8 |
| НИИРП, Смена | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Глинково | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
| Высоково | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Благовещенье | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Сельские населённые пункты | 4,1 | 3,8 | 4,4 | 5,6 |
| ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад | 112,9 | 111,4 | 116,0 | 125,0 |

* Численность населения приведена с учётом изменения границы.

На перспективу продолжится структурная перестройка населения: вследствие увеличения рождаемости возрастёт доля лиц моложе трудоспособного возраста. Доля лиц старше трудоспособного возраста также несколько увеличится. Дальнейшее «старение» населения будет сдерживаться мигрантами, в составе которых преобладают люди в трудоспособном возрасте с детьми, однако вследствие длительного периода снижения рождаемости, доля населения в трудоспособном возрасте несколько сократится (таблица 7.1.3).

Динамика возрастной структуры населения городского поселения Сергиев Посад  (%)

Таблица 7.1.3

| Возрастные группы | Существующее положение (01.01.2010) | Первая очередь (2013 год) | Расчётный срок (2020 год) | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| моложе трудоспособного возраста | 13,8 | 13,9 | 14,2 | 14,3 |
| в трудоспособном возрасте | 62,0 | 62,0 | 61,5 | 61,3 |
| старше трудоспособного возраста | 24,2 | 24,1 | 24,3 | 24,4 |

Ориентировочная численность сезонного и временного населения (отдыхающие на участках  садоводческих товариществ и в индивидуальном жилищном фонде, паломнических центрах и объектах рекреации) на первую очередь (2013 год) составит 59,0 тыс. человек, на расчётный срок (2020 г.) – 65,5 тыс. человек, на перспективу – 78,0 тыс. человек (таблица 7.1.4).

Динамика численности сезонного и временного населения, тыс. чел.

Таблица 7.1.4

|  | Существующее положение (01.01.2010) | Первая очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2020 г.) | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Сергиев Посад | 7,2 | 8,0 | 11,5 | 12,5 |
| в т.ч. паломнические центры |  |  | 2,5 | 2,5 |
| сельские населенные пункты | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 10,0 |
| садоводческие и дачные объединения | 47,7 | 48,5 | 50,2 | 53,5 |
| объекты рекреации | - | - | - | 2,0 |
| Итого: | 57,0 | 59,0 | 65,5 | 78,0 |

Население в трудоспособном возрасте составит на первую очередь (2013 год) 69,1 тыс. человек, на расчётный срок (2020 г.) – 71,3 тыс. человек, на перспективу –  76,6 тыс. человек. Общая численность трудовых ресурсов на первую очередь (2013 год) – 79,6 тыс. человек, на расчётный срок (2020 г.) – 82,0 тыс. человек и на перспективу – 88,3 тыс. человек.

Создание новых рабочих мест приведёт к увеличению численности занятых в экономике города до 47,0 тыс. человек на расчётный срок (2020 г.) и 56,0 тыс. человек в перспективе и сокращению маятниковой миграции до 18,1 тыс. человек к 2020 г и 15,5 тыс. человек на перспективу. Сравнительный сводный трудовой баланс городского поселения Сергиев Посад приведен в таблице 7.1.5.

Сравнительный трудовой баланс городского поселения Сергиев Посад (тыс. человек) (оценка)

Таблица 7.1.5

| Поз. | Структура трудового баланса | Существу-ющее положение (01.01.2010) | Первая очередь (2013 год) | Расчётный срок (2020 год) | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население - всего | 112,9 | 111,4 | 116,0 | 125,0 |
| I | Трудовые ресурсы (п.1 – п.2 + п.3): | 80,4 | 79,6 | 82,0 | 88,3 |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте | 70,0 | 69,1 | 71,3 | 76,6 |
| 2 | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Работающие пенсионеры и подростки до 16 лет | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 15,0 |
| II | Распределение трудовых ресурсов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5.1-5.2): | 80,4 | 79,6 | 82,0 | 88,3 |
| 1 | Занято в экономике | 43,6 | 43,1 | 47,0 | 56,0 |
| 2 | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,9 |
| 3 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,3 |
| 4 | Не занято трудовой деятельностью | 8,5 | 7,8 | 5,8 | 5,6 |
|  | в т.ч. имеющие статус безработных | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
| 5 | Сальдо маятниковой миграции | 17,2 | 17,6 | 18,1 | 15,5 |
| 5.1 | в т.ч. выезд | 23,4 | 23,8 | 24,4 | 21,5 |
| 5.2 | въезд | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,0 |

## 7.2. Развитие производственно-хозяйственного комплекса

Сергиев Посад - один из крупнейших промышленных центров Московской области. Основу производственно-хозяйственного комплекса составляют научно-исследовательские (на территории городского поселения расположено семь крупных научно-исследовательских института) и производственные предприятия, которые условно можно разделить на «старые» и «новые».

К «старым» относятся основанные в послевоенные годы предприятия преимущественно оборонного комплекса. В настоящее время часть из них, например, Загорский лакокрасочный завод, находятся в стадии банкротства, многие были реорганизованы или диверсифицировали выпускаемою продукцию. Так, ФГУП «Электромеханический завод «Звезда», помимо вычислительных комплексов систем С-300, выпускает аудиоаппаратуру, автоматические телефонные станции и другую гражданскую продукцию.

К «новым» относятся основанные в 1990-2000-е годы предприятия, выпускающие различную продукцию. Многие из них  были образованы на базе оборонных предприятий. Так, компания «Пиро-Росс» была основана в 1994 году четырьмя оборонными заводами, в числе которых ФГУП «КХЗ» (г. Краснозаводск), ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» (г. Сергиев Посад), ФГУП «Сигнал» (г. Челябинск), ФЦДТ «Союз» (г. Дзержинский).

По состоянию на 01.01.2010 на территории городского поселения Сергиев Посад расположено порядка сорока крупных и средних предприятий. В 2009 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, составил 12215,9 млн. рублей.

Основными научно-исследовательскими предприятиями являются:

ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ»): институт проводит комплекс работ от исследований до промышленного выпуска практически всей пиротехнической продукции. Численность работающих – 1574 человек;

Филиал «ФГУ 48 Центральный научно-исследовательский институт Министерства Обороны России – вирусологический центр»: разрабатывает средства защиты от возбудителей особо опасных инфекций вирусной природы. Численность работающих – около 1000 человек;

ООО «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (ООО «НИИРП»): многопрофильное научно-производственное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве наукоёмких резинотехнических изделий (РТИ) для всех отраслей народного хозяйства. Численность работающих – 431 человек;

Сергиево-Посадский филиал Федерального государственного учреждения «Менделеевский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (Сергиево-Посадский филиал ФГУ «Менделеевский ЦСМ»): сертификация товаров, техническое регулирование и метрология в целях реализации государственной политики в сфере стандартизации, обеспечения единства измерений, а также подтверждения соответствия принятым стандартам. Численность работающих – 157 человек;

ГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП» Российской академии сельскохозяйственных наук (Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства) – это головное научно-исследовательское учреждение, координирующее работу по птицеводству ряда институтов, ВУЗов, зональных опытных станций. Учеными института, совместно со специалистами племзаводов и экспериментальных хозяйств, созданы отечественные высокопродуктивные породы кур, цесарок; уток, гусей; разработаны методы селекции и воспроизводства всех видов сельскохозяйственной птицы; интенсивные ресурсосберегающие технологии производства яиц и мяса птицы, инкубации, нормы кормления и рецептура комбикормов; разработана система биологического и паталогоанатомического контроля в инкубации. Во ВНИТИП ведутся исследования по биотехнологии, физиологии и биохимии, микотоксикологии, экономике птицеводства и маркетингу. В институте проводятся конференции, издаются научные труды, методические рекомендации и другая научная литература по вопросам птицеводства. Сотрудники института оказывают практическую и консультативную помощь племенным заводам, репродукторам, объединениям, птицефабрикам и комбикормовым заводам различных регионов России. Численность работающих – 153 человека;

ФГУ «12 ЦНИИ Министерства обороны РФ» занимается проектированием систем безопасности и управления, разработкой автоматизированных систем радиационного контроля;

ФГУП «НИЦ «Строительство» (научно-исследовательский центр): проведение теоретических, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по вопросам строительства и эксплуатации зданий, сооружений и их оснований, а также технологии строительства, производства строительных материалов и конструкций, развития нормативной базы строительства, в том числе обеспечение прочности и надежности строительных конструкций и оснований.

Основными производственными предприятиями являются:

ФГУП «Электромеханический завод «Звезда»: разработка и производство радиоприёмных устройств, аудиоаппаратуры, автоматических телефонных станций, лазерной и медицинской техники. В настоящее время основу государственного заказа завода составляет вычислительный комплекс системы С-300. Численность работающих – 1021 человек;

ОАО «Загорский оптико-механический завод»: выпускает наблюдательные и медицинские приборы, а также приборы общепромышленного и специального назначения. Численность работающих – 900 человек;

ЗАО «Промышленно-торговая компания «Прогресс» специализируется на производстве ламинированного ДСП. Численность работающих – 560 человек;

ОАО «Сергиево-Посадский мясокомбинат»: производство колбасных изделий; численность работающих – 468 человек;

ОАО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат»: производство хлебобулочных и кондитерских изделий; численность работающих – 435 человек;

ОАО «Феникс»: производство кондитерских изделий; численность работающих – 356 человек;

ООО «Текстильная мануфактура»: производство чулочно-носочных изделий; численность работающих – 248 человек;

ЗАО «ДЕ ЛА РЮ СНГ»: специализируется на производстве банковского оборудования. Численность работающих – 234 человека;

ОАО «Пиро-Росс» выпускает фейерверочные изделия. Численность работающих – 215 человек;

ОАО «Комбинат ЖБИ»: производит сборный железобетон. Численность работающих – 190 человек;

ЗАО «СТК»: пошив изделий из овчины; численность работающих – 154 человек.

Приоритетными направлениями развития городского поселения, определенными Генеральным планом, в частности, являются:

Развитие Сергиева Посада как историко-культурного и культового центра федерального значения;

Децентрализация структуры обслуживания: формирование периферийных многофункциональных и профильных центров;

Развитие производственного комплекса, предусматривающее диверсификацию и модернизацию существующих предприятий, создание на их базе новых высокотехнологичных и инновационных отраслей производства, повышение эффективности использования производственных территорий и объектов;

Развитие сельскохозяйственных предприятий птицеводческого профиля;

Развитие санаторно-курортных объектов на базе запасов минеральных вод;

Развитие туристско-рекреационных объектов.

Для реализации вышеуказанных направлений Генеральным планом городского поселения определены территории планируемого размещения объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского, общественно-делового назначения, рекреационной и гостеприимной инфраструктур – всего 453,6 га, что позволит организовать ориентировочно 11,5 тыс. рабочих мест (таблица 7.2.2), в том числе в городе Сергиев Посад – 136,4 га, 4,9 тыс. рабочих мест:

- планировочный район Центральный – 3,9 га, 0,4 тыс. рабочих мест;

- планировочный район Клементьевский – 2,2 га, 0,2 тыс. рабочих мест;

- планировочный район Западный – 2,9 га, 0,3 тыс. рабочих мест;

- планировочный район Гражданский – 1,2 га, 0,1 тыс. рабочих мест;

- планировочный район Углич – 21,8 га, 0,9 тыс. рабочих мест;

- планировочный район Рабочий – 12,7 га, 0,9 тыс. рабочих мест;

- планировочный район Птицеград – 15,2 га, 0,2 тыс. рабочих мест;

- планировочный район Южный промышленный – 26,3 га, 0,8 тыс. рабочих мест;

- планировочный район Семхоз – 19,1 га, 0,6 тыс. рабочих мест;

- Глинково – 6,4 га, 0,2 тыс. рабочих мест;

- Высоково – 0,8 га, 0,1 тыс. рабочих мест;

- Благовещенье – 21,6 га, 0,2 тыс. рабочих мест.

В сельских населённых пунктах под размещение объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского, общественно-делового, рекреационного и паломнического назначения планируется освоить 317,2 га, что позволит создать около 6,6 тыс. рабочих мест.

Реализация указанных выше задач и мероприятий определяет перспективную численность занятых в экономике городского поселения и динамику отраслевой структуры занятости (таблица 7.2.1).

Отраслевая структура занятости

Таблица 7.2.1

| Виды деятельности, | Единицы измерений | Существу- ющее положение (01.01.2010) | Первая очередь (2013 год) | Расчёт-ный срок (2020 год) | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная сфера | тыс. человек | 22,2 | 21,8 | 21,9 | 26,0 |
|  | %% | 51,0 | 50,6 | 46,6 | 46,4 |
| Коммерческо-деловая сфера | тыс. человек | 9,0 | 9,1 | 12,3 | 15,5 |
|  | %% | 20,6 | 21,1 | 26,2 | 27,7 |
| Социальная сфера | тыс. человек | 12,4 | 12,2 | 12,8 | 14,5 |
|  | %% | 28,4 | 28,3 | 27,2 | 25,9 |
| Всего | тыс. человек | 43,6 | 43,1 | 47,0 | 56,0 |
|  | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |

На расчётный срок прогнозируется увеличение занятости во всех сферах экономики городского поселения – общая численность занятых к 2020 г. вырастет на 8 % и составит 47 тыс. человек; на перспективу – на 28 % до 56 тыс. человек.

Значительно увеличится количество рабочих мест в производственной сфере (до 26,0 тыс. чел. на перспективу), что обусловлено интенсификацией использования территорий существующих промышленных предприятий, а также размещением новых. При этом доля занятых на производстве в общей структуре численности работающих на перспективу снизится на 4,6 %, что связано с автоматизацией производства и ростом производительности труда. Доля производственной сферы составит на 2020 г. 46,6 %, на перспективу – 46,4 %.

Ожидается увеличение числа занятых в коммерческо-деловой сфере (до 12,3 тыс. чел. в 2020 г. и 15,5 тыс. чел. на перспективу) за счёт развития туристической, гостеприимной, финансовой, кредитной, страховой деятельности и малого бизнеса, потребительского рынка. Доля коммерческо-деловой сферы составит на 2020 г. 26,2 %, на перспективу – 27,7 %.

В социальной сфере увеличение доли работающих в общей структуре занятости предполагается за счёт увеличения численности работающих во всех отраслях (до 12,8 тыс. чел. в 2020 г. и 14,5 тыс. чел. на перспективу). Доля социальной сферы, несмотря на абсолютный рост занятости в ней, сократится и составит на 2020 г. 27,2 %, на перспективу – 25,9 %.

Общий рост занятости будет обеспечен, в основном, за счёт развития малого бизнеса как в производственной, так и в коммерческо-деловой сферах. Ожидается, что на малых предприятиях будет работать не менее трети (18 - 20 тыс. человек) всех занятых в экономике города.

Территории планируемого размещения объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского,

общественно-делового, рекреационного и паломнического назначения

Таблица 7.2.2

| Номер на плане | Планировочные районы города, сельские населённые пункты | Первая очередь (2013 год) | Расчётный срок (2020 год) (в том числе первая очередь) | Перспектива (в том числе 2020 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Территория, га | Расчётные производ-ственные площади, тыс. кв. м | Расчётные рабочие места, тыс. мест | Территория, га | Расчётные производ-ственные площади, тыс. кв. м | Расчётные рабочие места, тыс. мест | Территория, га | Расчётные производ-ственные площади, тыс. кв. м | Расчётные рабочие места, тыс. мест |
|  | всего по городу Сергиев Посад | 14,1 | 9 | 0,2 | 82,5 | 186 | 3,0 | 136,4 | 321 | 4,9 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | - | 2,3 | 6 | 0,03 | 34,5 | 97 | 0,5 |
|  | общественно-деловые зоны | 14,1 | 9 | 0,2 | 41,7 | 89 | 2,4 | 63,4 | 133 | 3,9 |
|  | паломнические центры | - | - | - | 38,5 | 91 | 0,5 | 38,5 | 91 | 0,5 |
| 1 | Центральный | 0,7 | 3 | 0,1 | 3,9 | 14 | 0,4 | 3,9 | 14 | 0,4 |
|  | общественно-деловые зоны | 0,7 | 3 | 0,1 | 3,9 | 14 | 0,4 | 3,9 | 14 | 0,4 |
| 2 | Клементьевский | - | - | - | 1,3 | 4 | 0,1 | 2,2 | 7 | 0,2 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - | 1,3 | 4 | 0,1 | 2,2 | 7 | 0,2 |
| 3 | Западный | - | - | - | 0,2 | 1 | 0,02 | 2,9 | 8 | 0,3 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - | 0,2 | 1 | 0,02 | 2,9 | 8 | 0,3 |
| 4 | Гражданский | - | - | - | 0,8 | 2 | 0,1 | 1,2 | 3 | 0,1 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - | 0,8 | 2 | 0,1 | 1,2 | 3 | 0,1 |
| 5 | Углич | - | - | - | 8,3 | 23 | 0,7 | 21,8 | 45 | 0,9 |
|  | коммунально-складские зоны |  |  |  | - | - | - | 5,9 | 17 | 0,1 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - | 8,3 | 23 | 0,7 | 15,9 | 28 | 0,8 |
| 6 | Рабочий | 0,2 | 1 | 0,03 | 7,1 | 20 | 0,4 | 12,7 | 37 | 0,9 |
|  | общественно-деловые зоны | 0,2 | 1 | 0,03 | 7,1 | 20 | 0,4 | 12,7 | 37 | 0,9 |
| 8 | Птицеград | 13,2 | 5 | 0,1 | 14,2 | 6 | 0,1 | 15,2 | 9 | 0,2 |
|  | общественно-деловые зоны | 13,2 | 5 | 0,1 | 13,3 | 5 | 0,1 | 14,3 | 8 | 0,2 |
|  | паломнические центры | - | - | - | 0,9 | 1 | 0,02 | 0,9 | 1 | 0,02 |
| 9 | Южный промышленный | - | - | - | 5,2 | 16 | 0,4 | 26,3 | 75 | 0,8 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | - | - | - | - | 21,1 | 59 | 0,3 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - | 5,2 | 16 | 0,4 | 5,2 | 16 | 0,5 |
| 10 | Семхоз | - | - | - | 11,7 | 34 | 0,4 | 19,1 | 54 | 0,6 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | - | - | - | - | 5,2 | 15 | 0,1 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - | 1,6 | 4 | 0,2 | 3,8 | 9 | 0,3 |
|  | паломнические центры | - | - | - | 10,1 | 30 | 0,2 | 10,1 | 30 | 0,2 |
|  | Глинково | - | - | - | 5,9 | 24 | 0,1 | 6,4 | 25 | 0,2 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1 | 0,1 |
|  | паломнические центры | - | - | - | 5,9 | 24 | 0,1 | 5,9 | 24 | 0,1 |
|  | Высоково | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 2 | 0,1 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 2 | 0,1 |
|  | Благовещенье | - | - | - | 21,6 | 36 | 0,2 | 21,6 | 36 | 0,2 |
|  | паломнические центры | - | - | - | 21,6 | 36 | 0,2 | 21,6 | 36 | 0,2 |
|  | около Сергиев-Посад-6 | - | - | - | 2,3 | 6 | 0,03 | 2,3 | 6 | 0,03 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | - | 2,3 | 6 | 0,03 | 2,3 | 6 | 0,03 |
|  | Сельские населённые пункты | - | - | - | 39,7 | 111 | 1,0 | 317,2 | 624 | 6,6 |
|  | производственные зоны | - | - | - | 19,5 | 55 | 0,3 | 33,6 | 95 | 0,6 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | - | 11,2 | 30 | 0,2 | 135 | 378 | 2,1 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - | 9,0 | 26 | 0,5 | 26,5 | 78 | 2,9 |
|  | туристско-паломнические центры | - | - | - | - | - | - | 122,1 | 73 | 1,0 |
|  | рекреационные зоны | - | - | - | 39,7 | 111 | 1,0 | 317,2 | 624 | 6,6 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад | 14,1 | 9 | 0,2 | 122,2 | 297 | 4,0 | 453,6 | 945 | 11,5 |
|  | производственные зоны | - | - | - | 19,5 | 55 | 0,3 | 33,6 | 95 | 0,6 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | - | 13,5 | 36 | 0,2 | 169,5 | 475 | 2,6 |
|  | общественно-деловые зоны | 14,1 | 9 | 0,2 | 50,7 | 115 | 3,0 | 89,9 | 211 | 6,8 |
|  | паломнические центры | - | - | - | 38,5 | 91 | 0,5 | 38,5 | 91 | 0,5 |
|  | рекреационные зоны | - | - | - | - | - | - | 122,1 | 73 | 1,0 |

### 7.2.1 Развитие территорий производственного, коммунально-складского и общественно-делового назначения

Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского и общественного делового назначения, составит 279,2 га, из них под объекты производственного назначения – 24,8 га, коммунально-складского – 167,7 га, общественно-делового – 86,7  га.

Объёмы нового строительства составят 743 тыс. кв. м производственных площадей, в том числе: объекты производственного назначения – 70 тыс. кв. м, коммунально-складского – 470 тыс. кв. м, общественно-делового – 203 тыс. кв. м.

В городе Сергиев Посад под размещение объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского и общественного делового назначения планируется освоить 97,5 га, из них под объекты производственного назначения – 2,8 га, коммунально-складского – 34,5 га, общественно-делового – 60,2  га. Объёмы нового строительства составят 230 тыс. кв. м производственных площадей, в том числе: объекты производственного назачения – 8 тыс. кв. м, коммунально-складского – 97 тыс. кв. м, общественно-делового – 125 тыс. кв. м.

На перспективу предлагается сохранение всех существующих производственных зон. Подлежат реорганизации некоторые производственные предприятия, расположенные в центральной части города: ООО «Феникс» (генеральным планом на данной территории предлагается размещение гостиницы) и «ООО «Завод №6» (часть территории займет гостиница).

В планировочном районе Центральный планируется разместить два деловых центра (на ул. 1-й Ударной Армии и Пожарном пер.), четыре гостиницы (на ул. 1-й Ударной Армии, ул. Пионерская - пер. Пионерский -ул. К. Маркса - пер. Овражный, ул. Митькина и ул. Сергиевская) и культурного центра –  всего 3,9 га, (0,4 тыс. рабочих мест).

В планировочном районе Клементьевский – четыре административно-деловых центра (два на пр. Красной Армии, один на ул. Кооперативная и один на ул. Западная) и одна гостиница (на Вокзальной площади); всего 2,2 га, 0,2 тыс. рабочих мест.

В планировочном районе Западный – многофункциональный общественный центр в западной части района - 2,4 га, 0,2 тыс. рабочих мест.

В планировочном районе Гражданский –  торговый комплекс на Гражданской ул. - 0,3 га, 0,03 тыс. рабочих мест.

В планировочном районе Углич – три торговых комплекса (на ул. Дружбы, Новоуглическом ш., ул. Инженерная), две гостиницы (ул. Дружбы, ул. Инженерная), торгово-офисный центр (ул. Инженерная), многофункциональный комплекс (Владимирская ул.), студенческий центр (Новоуглическое ш.), коммунально-складские объекты на Новоуглическом ш., всего 21,8 га, 0,9 тыс. рабочих мест.

В планировочном районе Рабочий – четыре многофункциональных комплекса (два около д. Зубачево, один на пр. Красной Армии и один на ул. Осипенко), культурно-развлекательный центр на ул. Стаханова, три гостиницы (на ул. Шлякова, ул. Вифанская и территории «ООО «Завод №6»), общественно-деловые объекты около платформы «Зубачево», ПТУ-интернат около д. Зубачево - всего 17,7 га, 0,9 тыс. рабочих мест.

В планировочном районе Птицеград –  Парк птиц и производственные предприятия - 16,0 га, 0,2 тыс. рабочих мест.

В планировочном районе Южный промышленный – коммунально-складские объекты (на ул. Симоненкова и территории для МУП ЖКХ), многофункциональный центр на ул. Железнодорожная, два административно-деловых комплекса (на Московском ш. и Центральной ул.) - 26,1 га, 0,7 тыс. рабочих мест.

В планировочном районе Семхоз – коммунально-складские объекты (около платформы Семхоз), два многофункциональных центра (на ул. Луговая и ул. Московской) и объекты обслуживания в Парке развлечений в южной части района - всего 8,5 га, 0,4 тыс. рабочих мест.

В сельских населённых пунктах под размещение объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского и общественного делового назначения планируется освоить 181,7 га, из них под объекты производственного назначения – 22,0 га (в том числе 5,3 га под мусороперерабатывающий комплекс), коммунально-складского назначения – 133,2 га, общественно-делового – 26,5  га.

Объёмы нового строительства составят 513 тыс. кв. м производственных площадей, в том числе: объекты производственного назначения – 62 тыс. кв. м, коммунально-складского – 373 тыс. кв. м, общественно-делового – 78 тыс. кв. м.

В северной части городского поселения на территории 5,3 га планируется размещение мусороперерабатывающего комплекса; около д. Воронцово на территории 14,1 га - новая коммунально-производственная зона; почти во всех сельских населённых пунктах  - объекты обслуживания и коммунально-складские объекты.

Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского и общественно-делового назначения в городском поселении Сергиев Посад приведён в таблице 7.2.1.1.

Территории планируемого размещения объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского

и общественно-делового назначения в городском поселении Сергиев Посад

(II.8.	Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке)

Таблица 7.2.1.1

| Номер на Схеме II.8 | Расположение | Наименование | Очередность реализации | Территория, га | Расчётные производственные площади, тыс. кв. м | Численность работающих, тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по городу Сергиев Посад: |  |  | 77,9 | 208 | 3,84 |
|  | Планировочный район Центральный: |  |  | 3,9 | 14 | 0,47 |
| 1-О-1 | ул. 1-й Ударной Армии | Деловой центр | Расчётный срок (2020 год) | 0,4 | 2 | 0,08 |
| 1-О-2 | ул. 1-й Ударной Армии | Гостиница | Расчётный срок (2020 год) | 1,2 | 4 | 0,10 |
| 1-О-3 | Пожарный пер. | Деловой центр | Первая очередь (2013 год) | 0,4 | 2 | 0,08 |
| 1-О-4 | ул. Пионерская- -пер. Пионерский- -ул.К.Маркса- -пер. Овражный | Гостиница | Расчётный срок (2020 год) | 0,4 | 1 | 0,03 |
| 1-О-5 | ул. Вифанская | Культурный центр П. Флоренского | Расчётный срок (2020 год) | 0,1 | 0,4 | 0,04 |
| 1-О-6 | ул. Митькина | Гостиница | Первая очередь (2013 год) | 0,3 | 1 | 0,03 |
|  |  |  | Расчётный срок (2020 год) | 0,8 | 3 | 0,08 |
| 1-О-7 | ул. Сергиевская | Гостиница | Расчётный срок (2020 год) | 0,3 | 1 | 0,03 |
|  | Планировочный район Клементьевский: |  |  | 2,2 | 7 | 0,21 |
| 2-О-1 | пр. Красной Армии | Деловой центр | Расчётный срок (2020 год) | 0,5 | 1 | 0,05 |
| 2-О-2 | ул. Кооперативная | Деловой центр | Расчётный срок (2020 год) | 0,2 | 1 | 0,02 |
| 2-О-3 | Вокзальная площадь | Гостиница | Перспектива | 0,9 | 3 | 0,08 |
| 2-О-4 | пр. Красной Армии | Офисный центр | Расчётный срок (2020 год) | 0,2 | 1 | 0,03 |
| 2-О-5 | ул. Западная | Административный комплекс | Расчётный срок (2020 год) | 0,4 | 1 | 0,03 |
|  | Планировочный район Западный: |  |  | 2,4 | 7 | 0,22 |
| 3-О-1 | около д. Благовещенье | Многофункциональный общественный центр | Перспектива | 2,4 | 7 | 0,22 |
|  | Планировочный район Гражданский: |  |  | 0,3 | 1 | 0,03 |
| 4-О-1 | Гражданская ул. | Торговый комплекс | Расчётный срок (2020 год) | 0,3 | 1 | 0,03 |
|  | Планировочный район Углич: |  |  | 21,8 | 45 | 0,94 |
| 5-К-2 | Новоуглическое ш. | Объекты коммунально-складского назначения | Перспектива | 2,7 | 8 | 0,05 |
| 5-К-4 | Новоуглическое ш. | Объекты коммунально-складского назначения | Перспектива | 3,2 | 9 | 0,05 |
| 5-О-2 | ул. Дружбы | Торговый центр | Расчётный срок (2020 год) | 5,5 | 6 | 0,20 |
| 5-О-3 | Новоуглическое ш. | Торговый центр | Расчётный срок (2020 год) | 2,6 | 8 | 0,27 |
| 5-О-4 | Новоуглическое ш. | Студенческий центр | Перспектива | 6,7 | 2 | 0,06 |
| 5-О-5 | ул. Дружбы | Гостиница | Расчётный срок (2020 год) | 0,2 | 1 | 0,03 |
| 5-О-6 | ул. Инженерная | Торгово-офисный центр | Расчётный срок (2020 год) |  | 2 | 0,04 |
|  | ул. Инженерная | Торговый центр | Расчётный срок (2020 год) |  | 2 | 0,05 |
|  | ул. Инженерная | Гостиница | Расчётный срок (2020 год) |  | 4 | 0,09 |
| 5-О-7 | Владимирская ул. | Многофункциональный комплекс | Перспектива | 0,9 | 3 | 0,10 |
|  | Планировочный район Рабочий: |  |  | 12,7 | 37 | 0,87 |
| 6-О-1 | около станции «Зубачево» | Общественно-деловая застройка | Перспектива | 1,9 | 5 | 0,19 |
| 6-О-3 | около д. Зубачево | ПТУ-интернат | Расчётный срок (2020 год) | 5 | 13 | 0,21 |
| 6-О-4 | около д. Зубачево | Многофункциональный общественный центр | Расчётный срок (2020 год) | 0,3 | 1 | 0,03 |
| 6-О-5 | ул. Стаханова | Культурно-развлекательный центр | Перспектива | 2,3 | 8 | 0,16 |
| 6-О-6 | ул. Шлякова | Гостиница | Расчётный срок (2020 год) | 0,4 | 1 | 0,03 |
| 6-О-7 | ул. Вифанская | Гостиница | Первая очередь (2013 год) | 0,2 | 1 | 0,03 |
| 6-О-8 | территория «ООО «Завод №6» | Гостиница | Расчётный срок (2020 год) | 1,2 | 4 | 0,10 |
| 6-О-9 | около д. Зубачево | Многофункциональный общественный центр | Перспектива | 0,5 | 1 | 0,03 |
| 6-О-10 | пр. Красной Армии | Многофункциональный комплекс | Перспектива | 0,2 | 1 | 0,02 |
| 6-О-11 | ул. Осипенко | Многофункциональный комплекс | Перспектива | 0,7 | 2 | 0,07 |
|  | Планировочный район Птициград: |  |  | 16,0 | 13 | 0,21 |
| 11 |  | Парк птиц | Первая очередь (2013 год) | 13,2 | 5 | 0,14 |
| 25 |  | Объекты производственного назначения | Расчётный срок (2020 год) | 2,8 | 8 | 0,07 |
|  | Планировочный район Южный промышленный: |  |  | 26,1 | 74 | 0,71 |
| 9-К-1 | ул. Симоненкова | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 8,4 | 23 | 0,13 |
| 9-К-3 | Территория для МУП ЖКХ | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 12,7 | 36 | 0,20 |
| 9-О-1 | ул. Железнодорожная | Многофункциональный центр обслуживания | Расчётный срок (2020 год) | 0,7 | 2 | 0,05 |
| 9-О-2 | Москвоское ш. | Деловой центр | Расчётный срок (2020 год) | 1,5 | 5 | 0,13 |
| 9-О-3 | Центральная ул. | Административный комплекс | Расчётный срок (2020 год) | 2,8 | 8 | 0,20 |
|  | Планировочный район Семхоз: |  |  | 8,5 | 23 | 0,39 |
| 10-З-1 | Парк развлечений | Объекты обслуживания | Перспектива | 0,6 | 1 | 0,05 |
| 10-К-2 | Около платформы Семхоз | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 1,4 | 4 | 0,02 |
| 10-К-3 | Семхоз | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 3,8 | 11 | 0,06 |
| 10-О-2 | Около платформы Семхоз | Общественно-деловые объекты | Расчётный срок (2020 год) | 1,6 | 4 | 0,16 |
| 10-О-4 | ул. Луговая | Многофункциональный общественный центр | Перспектива | 0,8 | 2 | 0,07 |
| 10-О-5 | Московская ул. | Многофункциональный общественный центр | Перспектива | 0,3 | 1 | 0,03 |
|  | Глинково |  |  | 0,5 | 1 | 0,05 |
| 11 | Глинково | Объекты общественно-делового назначения | перспектива | 0,5 | 1 | 0,05 |
|  | Высоково |  |  | 0,8 | 2 | 0,05 |
| 13 | Высоково | Объекты общественно-делового назначения | перспектива | 0,8 | 2 | 0,05 |
| 27 | около Сергиев-Посад-6 | Объекты общественно-делового назначения | Расчётный срок (2020 год) | 2,3 | 6 | 0,03 |
|  | Сельские населённые пункты: |  |  | 203,1 | 540 | 5,01 |
| 1 | Хомяково | Коммунально-складские объекты | Расчётный срок (2020 год) | 4,6 | 12 | 0,06 |
|  |  | Объекты общественно-делового назначения | Расчётный срок (2020 год) | 6,9 | 20 | 0,53 |
|  |  |  | Перспектива | 2 | 6 | 0,17 |
| 2 | Напольское | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 35,7 | 101 | 0,57 |
|  |  | Объекты общественно-делового назначения | Перспектива | 5,2 | 16 | 0,41 |
| 3 | Ивашково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 9,3 | 26 | 0,14 |
|  |  | Объекты общественно-делового назначения | Перспектива | 1,3 | 4 | 0,10 |
| 4 | Крапивино | Объекты общественно-делового назначения | Перспектива | 2,2 | 6 | 0,20 |
| 6 | Васильково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 6,2 | 17 | 0,10 |
|  |  | Объекты общественно-делового назначения | Расчётный срок (2020 год) | 0,7 | 2 | 0,06 |
| 7 | Маньково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 5 | 14 | 0,08 |
|  |  | Объекты общественно-делового назначения | Перспектива | 0,2 | 1 | 0,02 |
| 8 | Деулино | Объекты производственного назначения | Расчётный срок (2020 год) | 2,6 | 7 | 0,06 |
|  |  | Объекты общественно-делового назначения | Расчётный срок (2020 год) | 1,4 | 4 | 0,13 |
| 9 | Наугольное | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 6,5 | 18 | 0,10 |
| 12 | около д. Чарково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 8,5 | 24 | 0,14 |
|  |  | Объекты общественно-делового назначения | Перспектива | 0,4 | 1 | 0,03 |
| 15 | Гольково | Объекты общественно-делового назначения | Перспектива | 0,5 | 1 | 0,03 |
| 16 | Барканово | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 9,1 | 25 | 0,14 |
| 17 | Воронцово | Объекты производственного назначения | Перспектива | 14,1 | 40 | 0,23 |
|  |  | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 3,3 | 9 | 0,05 |
| 18 | Бубяково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 1 | 3 | 0,02 |
| 19 | Захарьино | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 4,8 | 14 | 0,08 |
|  |  | Объекты общественно-делового назначения | Перспектива | 5,7 | 17 | 0,43 |
| 21 | в северной части городского поселения | Мусороперерабатыва-ющий комплекс | Расчётный срок (2020 год) | 5,3 | 15 | 0,13 |
| 25 | Тураково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | 4,9 | 14 | 0,08 |
|  |  | Коммунально-складские объекты | Расчётный срок (2020 год) | 6,6 | 18 | 0,10 |
| 26 | Топорково | Коммунально-складские объекты | перспектива | 27,7 | 78 | 0,45 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад: |  |  | 279,2 | 743 | 8,82 |

Первоочередные мероприятия по развитию территорий производственного, коммунально-складского и общественно-делового назначения

Первоочередные мероприятия по развитию территорий производственного, коммунально-складского и общественно-делового назначения направлены на повышение эффективности использования существующих территорий за счёт имеющихся территориальных ресурсов, реконструкцию существующих производственных предприятий с частичным или полным перепрофилированием низкоэффективных производств и размещение новых объектов общественно-делового назначения.

На первую очередь на территории городского поселения Сергиев Посад предлагается размещение следующих объектов капитального строительства:

- делового центра в Пожарном переулке (0,4 га);

- гостиницы на ул. Митькина (0,3 га);

- гостиница на ул. Вифанская (0,2 га);

- Парка птиц (13,2 га).

## 7.2.2. Развитие территорий рекреационной и гостеприимной инфраструктур

Развитие Сергиева Посада как православного и историко-культурного центра является приоритетным направлением развития городского поселения, поэтому Генеральным планом предлагается формированием четырёх крупных периферийных паломнических центров:

- «Черниговский скит»: 0,9 га  - нового строительства, с учетом реконструкции территории, прилегающей к скиту, 20,9 га в планировочном районе Птицеград;

- «Дубрава»: 10,1 га в планировочном районе Семхоз;

- в Благовещенье (21,6 га);

- в Глинково (5,9 га).

Ещё один важный вектор развития городского поселения – размещение санаторно-курортных учреждений в северо-западной части территории вблизи с. Хомяково на базе источников минеральной воды (78,7 га).

Туристско-рекреационные объекты (дома отдыха, турбазы) будут располагаться на периферии городского поселения вблизи леса и водоемов: около деревень Фролово (25,6 га) и Воронцово (17,8 га).

Реализация данных мероприятий позволит принимать единовременно до 4,5 тыс. рекреантов, из которых 1,3 тыс. человек составят отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях, 0,7 тыс. человек – в туристско-рекреационных объектах и 2,5 тыс. человек – в паломнических комплексах.

Общее число работающих на объектах рекреационной и гостеприимной инфраструктур - 1,5 тыс. человек, в том числе 0,6 тыс. человек - в санаторно-курортных учреждениях, 0,4 тыс. человек – в туристско-рекреационных объектах и 0,5 тыс. человек – в паломнических комплексах.

Перечень территорий планируемого размещения объектов рекреационной и гостеприимной инфраструктур в городском поселении Сергиев Посад приведён в таблице 7.2.2.1

Территории планируемого размещения объектов рекреационной и гостеприимной инфраструктур в городском поселении Сергиев Посад

Таблица 7.2.2.1

| Номер на Схеме II.8 | Жилые районы города, сельские населённые пункты | Очередность реализации | Территория, га | Расчётные площади, тыс. кв. м | Численность работающих, тыс. человек | Численность отдыхающих, тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по городу Сергиев Посад |  | 38,5 | 91 | 0,5 | 2,5 |
|  | Птицеград |  | 0,9 | 1 | 0,02 | 0,04 |
| 8-О-1 | Паломнический комплекс "Черниговский скит" | Расчетный срок (2020 год) | 0,9 | 1 | 0,02 | 0,04 |
|  | Семхоз |  | 10,1 | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 10-О-3 | Паломнический центр "Дубрава" | Расчетный срок (2020 год) | 10,1 | 30 | 0,20 | 0,50 |
|  | Глинково |  | 5,9 | 24 | 0,1 | 0,79 |
| 11 | Паломнический комплекс в Глинково | Расчетный срок (2020 год) | 5,9 | 24 | 0,1 | 0,79 |
|  | Благовещенье |  | 21,6 | 36 | 0,2 | 1,17 |
| 14 | Паломнический комплекс "Благовещенье" | Расчетный срок (2020 год) | 21,6 | 36 | 0,2 | 1,17 |
|  | Сельские населённые пункты |  | 122,1 | 73 | 1,0 | 2,0 |
| 1 | Санаторно-курортные объекты около д. Хомяково | Перспектива | 78,7 | 47 | 0,64 | 1,29 |
| 17 | Объекты рекреации около д. Воронцово | Перспектива | 17,8 | 11 | 0,15 | 0,29 |
| 20 | Объекты рекреации около д. Фролово | Перспектива | 25,6 | 15 | 0,21 | 0,42 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад |  | 160,6 | 164 | 1,5 | 4,5 |

## 7.3. Развитие территорий дачного строительства

В настоящее время на территории городского поселения Сергиев Посад расположено 122 садовых товарищества общей площадью 1358,3 га. Общее количество участков - 15,9 тыс. Ориентировочная численность сезонного населения – около 48 тыс. человек.

Генеральным планом под размещение дачной застройки предусматривается еще 191,2 га. Численность сезонного и временного населения в новой дачной застройки составит 3,8 тыс. человек. В том числе на расчётный срок (2020 год) –1,1 тыс. человек, площадью 53,9 га.

Перечень территорий планируемого размещения дачного строительства приведен в таблице 7.3.1.

Перечень территорий планируемого размещения дачной застройки в городском поселении Сергиев Посад

Таблица 7.3.1

| Номер на Схеме II.8 | Населённые пункты | Очередность реализации | Территория, га | Расчётный жилищный фонд, тыс. кв. м | Расчётное сезонное и временное население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | около д. Напольское | Перспектива | 13,7 | 13 | 0,3 |
| 3 | около д. Ивашково | Перспектива | 26,9 | 27 | 0,5 |
| 4 | около д. Крапивино | Расчётный срок (2020 год) | 0,9 | 1 | 0,02 |
| 5 | около с. Мишутино | Расчётный срок (2020 год) | 12,7 | 13 | 0,3 |
| 6 | около д. Васильково | Перспектива | 12,4 | 12 | 0,2 |
| 7 | около д. Маньково | Расчётный срок (2020 год) | 10,7 | 11 | 0,2 |
| 8 | около с. Деулино | Расчётный срок (2020 год) | 11,0 | 11 | 0,2 |
| 13 | около д. Высоково | Расчётный срок (2020 год) | 17,1 | 17 | 0,3 |
| 18 | около д. Бубяково | Расчётный срок (2020 год) | 1,5 | 2 | 0,04 |
| 19 | около д. Захарьино | Перспектива | 84,3 | 84 | 1,7 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад |  | 191,2 | 191 | 3,8 |

## 7.4 Развитие жилых территорий

Жилищный фонд городcкого поселения Сергиев Посад на 01.01.2010 по данным Администрации составляет 3274,1 тыс. кв. м. За период с 2006 по 2009 год в городском поселении было введено в эксплуатацию 273,4 тыс. кв. м жилья (из них 85,1 тыс. кв. м – индивидуальные жилые дома), средняя обеспеченность с 2006 по 2009 год выросла на 3,2 кв.м/человека  и составила на начало 2010 г. 29,0 кв.м/человека. Жилищный фонд города Сергиев Посад по состоянию на 01.01.2010 составляет 3090,9 тыс. кв. м (94,4 % жилищного фонда поселения).

В настоящее время на территории города расположено 131 ветхое строение, находящееся в муниципальной собственности городского поселения, общей площадью 66,3 тыс. кв. м. Доля ветхого жилья в структуре жилищного фонда города – 2,0 % (2,9 % жилищного фонда квартирного типа).

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие жилищного комплекса поселения. В основу предлагаемой жилищной политики положено интенсивное освоение территории под различные виды жилищного строительства, активная реконструкция и модернизация существующего жилищного фонда.

Оценка сложившейся жилой застройки и качества существующего жилищного фонда выявила необходимость проведения реконструкции территорий ветхого и аварийного мало- и среднеэтажного жилого фонда, а также морально устаревшей (2-5 этажной).

В городе Сергиев Посад и сельских населённых пунктах на территории индивидуальной жилой застройки будет происходить естественная регенерация жилищного фонда: строительство в пределах существующих приусадебных участков взамен сносимых ветхих домов большей площади и этажности. Этот процесс уже имеет место в поселении и будет развиваться в дальнейшем. Масштабы развития процесса капитализации приняты в пределах 8-10 % от существующей индивидуальной застройки.

Проектом предусматривается новое жилищное строительство как на свободных территориях, так и на реконструируемых.

Общая площадь территорий,  планируемых под размещение объектов жилого назначения  составляет 805,7 га. Объёмы нового жилищного строительства составят: на первую очередь (2013 год) – 292,1 тыс. кв. м, на расчётный срок (2020 год) – 698 тыс. кв. м и на перспективу – 2092 тыс. кв. м.

Структура нового жилищного строительства представлена:

- многоэтажной жилой застройкой– 586 тыс. кв. м (28 %);

- среднеэтажной жилой застройкой (до 6 этажей или в соответствии с регламентами по историко-культурным характеристикам) – 409 тыс. кв. м (20 %);

- малоэтажной жилой застройкой – 304 тыс. кв. м (15 %);

- индивидуальной жилой застройкой  – 738 тыс. кв. м (34 %);

- индивидуальной жилой застройкой с высокой долей озеленения – 55 тыс. кв. м (3 %).

В результате комплексного анализа территориальных резервов города определены типы застройки и объемы жилищного строительства. (Схема II.8).

1. Планировочный район Клементьевский:

- размещение малоэтажного дома на свободной территории на проспекте Красной Армии – площадка 2-Ж-1 (0,7 тыс. кв. м жилого фонда);

- снос малоэтажного жилого фонда (0,3 тыс. кв. м), расположенного вдоль Воскресенской ул.; размещение среднеэтажной жилой застройки – площадка 2-Ж-2 (4 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажного дома на свободной территории на Воробьевской улице – площадка 2-Ж-3 (4,2 тыс. кв. м);

- реконструкция квартала: улицы Воробьевская – Маяковского – Толстого - проспект Красной Армии со сносом среднеэтажного, а также ветхого и аварийного малоэтажного жилого фонда  (166 тыс. кв. м). На освободившихся территориях - размещение мало- и среднеэтажной жилой застройки – площадка 2-Ж-4 (117 тыс. кв. м).

2. Планировочный район Западный:

- размещение малоэтажной жилой застройки на свободных территориях в западной части района – площадка 3-Ж-1 (62 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях на Благовещенской улице – площадка 3-Ж-2 (6 тыс. кв. м);

- размещение малоэтажной жилой застройки на свободных территориях на улице Сорокина – площадка 3-Ж-3 (14 тыс. кв. м).

3. Планировочный район Гражданский:

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях на ул. Деулинской – площадка 4-Ж-1 (33 тыс. кв. м).

4. Планировочный район Углич:

- размещение малоэтажной жилой застройки на свободных территориях на Пограничной улице – площадка 5-Ж-1 (4 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях в квартале: переулок Потешный - улица Суздальская - Троицкий бульвар – 2-й Новгородский переулок – площадка 5-Ж-2 (9 тыс. кв. м);

- размещение среднеэтажной жилой застройки на свободных территориях на улицах Суздальская – Владимирская – площадка 5-Ж-3 (12 тыс. кв. м);

- размещение много- и среднеэтажной жилой застройки на свободных территориях в северной части района - площадка 5-Ж-4 (61 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях в северной части района на проспекте Красной Армии - площадка 5-Ж-5 (6 тыс. кв. м);

- размещение среднеэтажной жилой застройки на свободных территориях на Поселковой улице - площадка 5-Ж-6 (8 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях в северной части района на проспекте Красной Армии - площадка 5-Ж-7 (19,2 тыс. кв. м);

- снос индивидуальной жилого фонд (4 тыс. кв. м), расположенного на улицах Октябрят и Чайковского; размещение среднеэтажной жилой застройки – площадка 5-Ж-8 (24 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажного жилого комплекса на улицах Дружбы – Глинки – Чайковского - площадка 5-Ж-9 (41,5 тыс. кв. м);

- снос индивидуальной жилого фонда (2 тыс. кв. м), расположенного на улицах Глинки, Калинина, З. Космодемьянской; размещение многоэтажной жилой застройки – площадка 5-Ж-10 (60 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях на Инженерной улице - площадка 5-Ж-11 (49 тыс. кв. м);

- размещение много- и среднеэтажной жилой застройки на Новоуглическом шоссе - площадка 5-Ж-13 (44 тыс. кв. м);

- снос индивидуального жилого фонда (1 тыс. кв. м), расположенного вдоль ул. Калинина; размещение среднеэтажной жилой застройки – площадка 5-Ж-14 (4 тыс. кв. м);

- размещение малоэтажного дома на свободной территории на Пограничной улице - площадка 5-Ж-115 (7,2 тыс. кв. м);

- снос мало- и среднеэтажного жилого фонда (15 тыс. кв. м), расположенного в районе Инженерной улицы; размещение много- и среднеэтажной жилой застройки – площадка 5-Ж-16 (22 тыс. кв. м).

5. Планировочный район Рабочий:

- размещение малоэтажной жилой застройки на свободных территориях около платформы «Зубачёво» - площадка 6-Ж-1 (14 тыс. кв. м);

- размещение среднеэтажной жилой застройки на свободных территориях около д. Зубачёво - площадка 6-Ж-2 (17 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях около д. Зубачёво - площадка 6-Ж-3 (63 тыс. кв. м);

- снос мало- и среднеэтажного жилого фонда (7 тыс. кв. м); размещение многоэтажной жилой застройки – площадка 6-Ж-4 (81 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажного дома на свободной территории на Ярославском ш., около дома № 46 - площадка 6-Ж-5 (11,3 тыс. кв. м);

- снос индивидуального жилого фонда (1 тыс. кв. м), расположенного вдоль Ярославского ш.; размещение среднеэтажной жилой застройки – площадка 6-Ж-6 (26 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях западнее д. Зубачёво - площадка 6-Ж-7 (22 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях южнее д. Зубачёво - площадка 6-Ж-8 (34 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях восточнее д. Зубачёво - площадка 6-Ж-9 (11 тыс. кв. м);

- снос индивидуального жилого фонда (2 тыс. кв. м); размещение среднеэтажной жилой застройки – площадка 6-Ж-10 (15 тыс. кв. м);

- снос индивидуального жилого фонда (1 тыс. кв. м); размещение многоэтажной жилой застройки – площадка 6-Ж-11 (11 тыс. кв. м);

- снос индивидуального жилого фонда (2 тыс. кв. м); размещение многоэтажной жилой застройки – площадка 6-Ж-12 (58 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажного дома на свободной территории на проспекте Красной Армии - площадка 6-Ж-13 (15,6 тыс. кв. м);

- снос индивидуального жилого фонда (6 тыс. кв. м); размещение малоэтажной жилой застройки – площадка 6-Ж-14 (35 тыс. кв. м);

- реконструкция квартала: улица Бероунская – Стахановская – Краснофлотская – переулок Красный со сносом среднеэтажного, а также ветхого и аварийного малоэтажного жилого фонда  (58 тыс. кв. м). На освободившихся территориях - размещение среднеэтажной жилой застройки – площадка 6-Ж-15 (29 тыс. кв. м);

- снос индивидуального жилого фонда (3 тыс. кв. м); размещение малоэтажной жилой застройки – площадка 6-Ж-17 (22 тыс. кв. м).

6. Планировочный район Восточный:

- размещение среднеэтажной жилой застройки на свободных территориях на Центральной улице - площадка 7-Ж-1 (42 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях на улице Пушкина - площадка 7-Ж-2 (3 тыс. кв. м).

7. Планировочный район Птицеград:

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях на Молодежной улице - площадка 8-Ж-1 (46,8 тыс. кв. м);

- размещение среднеэтажной жилой застройки на свободных территориях на Молодежной улице - площадка 8-Ж-2 (22 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях в поселке Афанасовский - площадка 8-Ж-3 (1 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки с высокой долей озеленения на свободных территориях в Черниговском лесу - площадка 8-Ж-4 (55 тыс. кв. м);

- снос среднеэтажного жилого фонда (53 тыс. кв. м); размещение среднеэтажной жилой застройки – площадка 8-Ж-5 (26 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях около д. Чарково - площадка 8-Ж-6 (9 тыс. кв. м).

8. Планировочный район Южный промышленный:

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях на Железнодорожной улице - площадка 9-Ж-1 (6,5 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях на Скобяном шоссе - площадка 9-Ж-2 (29 тыс. кв. м);

- размещение малоэтажной жилой застройки на свободных территориях на Фабричной улице - площадка 9-Ж-3 (18 тыс. кв. м);

- снос среднеэтажного жилого фонда (7 тыс. кв. м); размещение среднеэтажной жилой застройки – площадка 9-Ж-4 (7 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях на Строительной улице - площадка 9-Ж-5 (16,2 тыс. кв. м).

9. Планировочный район Семхоз:

- размещение индивидуальной (2 тыс. кв. м) и малоэтажной жилой застройки (82 тыс. кв. м) на свободных территориях - площадка 10-Ж-1;

- размещение малоэтажной жилой застройки на свободных территориях - площадка 10-Ж-2 (24 тыс. кв. м).

10. НИИРП, Смена:

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях - площадка № 23 (19 тыс. кв. м).

11. Глинково:

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях - площадка № 11 (95 тыс. кв. м).

12. Высоково:

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях - площадка № 13 (8 тыс. кв. м).

12. Благовещенье:

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях - площадка № 14 (6 тыс. кв. м).

Общая площадь территорий,  планируемых под размещение объектов жилого назначения, в городе Сергиев Посад составляет 506,6 га. Объёмы нового жилищного строительства составят: на первую очередь (2013 год) – 291,7 тыс. кв. м, на расчётный срок (2020 год) – 628 тыс. кв. м и на перспективу – 1737 тыс. кв. м.

Структура нового жилищного строительства представлена:

- многоэтажной жилой застройкой – 586 тыс. кв. м (33 %);

- среднеэтажной жилой застройкой – 409 тыс. кв. м (24 %);

- малоэтажной жилой застройкой – 287 тыс. кв. м (17 %);

- индивидуальной жилой застройкой  – 400 тыс. кв. м (23 %);

- индивидуальной жилой застройкой с высокой долей озеленения – 55 тыс. кв. м (3 %).

В сельских населённых пунктах определены следующие территории размещения объектов капитального строительства жилого назначения:

- размещение индивидуальной жилой застройки (6 тыс. кв. м) в селе Хомяково – площадка № 1;

- размещение индивидуальной жилой застройки (51 тыс. кв. м) в деревне Ивашково – площадка № 3;

- размещение индивидуальной (11 тыс. кв. м) и малоэтажной жилой застройки (17 тыс. кв. м) в деревне Крапивино – площадка № 4;

- размещение индивидуальной жилой застройки (4 тыс. кв. м) в селе Мишутино – площадка № 5;

- размещение индивидуальной жилой застройки (10 тыс. кв. м) в деревне Маньково – площадка № 7;

- размещение индивидуальной жилой застройки (116 тыс. кв. м) в селе Деулино – площадка № 8;

- размещение индивидуальной жилой застройки (35 тыс. кв. м) в деревне Гольково – площадка № 15;

- размещение индивидуальной жилой застройки (21 тыс. кв. м) в деревне Барканово – площадка № 16;

- размещение индивидуальной жилой застройки (16 тыс. кв. м) в деревне Бубяково – площадка № 16;

- размещение индивидуальной жилой застройки (43 тыс. кв. м) в деревне Захарьино – площадка № 19;

- размещение индивидуальной жилой застройки (10 тыс. кв. м) в деревне Фролово – площадка № 20.

Общая площадь территорий,  планируемых под размещение объектов жилого назначения, в сельских населённых пунктах городского поселения Сергиев Посад составляет 299,1 га. Объёмы нового жилищного строительства составят: на расчётный срок (2020 год) – 70 тыс. кв. м, на перспективу – 355 тыс. кв. м.

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на расчётный срок (2020 г.) общая площадь жилищного фонда городского поселения составит 3933 тыс. кв. м (в том числе города Сергиев Посад – 3722 тыс. кв. м), что позволит повысить среднюю обеспеченность жильем до 33-34 кв. м на человека, на перспективу – 4935 тыс. кв. м (в том числе города Сергиев Посад – 4446 тыс. кв. м); средняя жилищная обеспеченность составит 39-40 кв. м на человека.

Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в городском поселении Сергиев Посад приведён в таблице 7.4.1; динамика жилищного строительства - в таблице 7.4.2.

Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в городском поселении Сергиев Посад

Таблица 7.4.1

| Номер на Схеме II.8 | Местоположение или название проекта | Тип застройки | Очередность реализации | Территория, га | Расчётный жилищный фонд, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу Сергиев Посад: | 506,6 | 1594,6 |
| Планировочный район Клементьевский: | 23,9 | 125,9 |
| 2-Ж-1 | пр. Красной Армии, д. 101 | Малоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 0,5 | 0,7 |
| 2-Ж-2 | ул.Вознесенская | Среднеэтажная | Перспектива | 1,1 | 4 |
| 2-Ж-3 | ул. Воробьевская | Многоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 0,2 | 4,2 |
| 2-Ж-4 | ул. Воробьевская-Маяковского, ул. Толстого-пр. Красной Армии | Малоэтажная | Перспектива | 1,4 | 4 |
|  |  | Среднеэтажная | Перспектива | 20,7 | 113 |
| Планировочный район Западный: | 31,5 | 82 |
| 3-Ж-1 | «Посадская деревня» | Малоэтажная | Перспектива | 22,1 | 62 |
| 3-Ж-2 | ул. Благовещенская | Индивидуальная | Расчётный срок (2020 год) | 4,3 | 6 |
| 3-Ж-3 | ул. Сорокина | Малоэтажная | Расчётный срок (2020 год) | 5,1 | 14 |
| Планировочный район Гражданский: | 27,3 | 33 |
| 4-Ж-1 | ул. Деулинская | Индивидуальная | Перспектива | 27,3 | 33 |
| Планировочный район Углич: | 55,1 | 371,3 |
| 5-Ж-1 | ул. Пограничная | Малоэтажная | Расчётный срок (2020 год) | 1,3 | 4 |
| 5-Ж-2 | пер. Потешный-ул. Суздальская-Троицкий б-р-2 Новгородский пер. | Индивидуальная | Первая очередь (2013 год) | 8,4 | 9 |
| 5-Ж-3 | ул. Суздальская - Владимирская | Среднеэтажная | Перспектива | 2,2 | 12 |
| 5-Ж-4 | жилой комплекс «Северный-5» | Многоэтажная | Перспектива | 3,3 | 41 |
|  |  | Среднеэтажная | Перспектива | 3,9 | 20 |
| 5-Ж-5 | пр. Красной Армии | Многоэтажная | Расчётный срок (2020 год) | 0,6 | 6 |
| 5-Ж-6 | ул. Поселковая | Среднеэтажная | Расчётный срок (2020 год) | 1,4 | 8 |
| 5-Ж-7 | пр. Красной Армии, д.247 | Многоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 2,1 | 19,2 |
| 5-Ж-8 | ул. Октябрят-Чайковского | Среднеэтажная | Перспектива | 4,6 | 24 |
| 5-Ж-9 | многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой ул. Дружбы, Глинки, Чайковского | Многоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 3,3 | 41,5 |
| 5-Ж-10 | ул. Матросова | Многоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 0,5 | 24,4 |
|  |  |  | Расчётный срок (2020 год) | 3,9 | 36 |
| 5-Ж-11 | ул. Инженерная | Многоэтажная | Расчётный срок (2020 год) | 5,2 | 49 |
| 5-Ж-13 | Новоуглическое ш. | Многоэтажная | Перспектива | 2,4 | 23 |
|  |  | Среднеэтажная | Перспектива | 3,9 | 21 |
| 5-Ж-14 | ул. Калинина | Среднеэтажная | Перспектива | 0,7 | 4 |
| 5-Ж-15 | ул.Пограничная, д.30а | Малоэтажная | Первая очередь (2013 год) |  | 7,2 |
| 5-Ж-16 | ул. Инженерная | Многоэтажная | Перспектива | 0,3 | 3 |
|  |  | Среднеэтажная | Перспектива | 3,6 | 19 |
| Планировочный район Рабочий: | 117,5 | 464,9 |
| 6-Ж-1 | около платформы «Зубачёво» | Малоэтажная | Перспектива | 5,6 | 14 |
| 6-Ж-2 | д. Зубачево | Среднеэтажная | Перспектива | 3,3 | 17 |
| 6-Ж-3 | д. Зубачево | Многоэтажная | Перспектива | 6,7 | 63 |
| 6-Ж-4 | Ярославское ш., в районе д. 22 | Многоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 0,5 | 20 |
|  |  |  | Расчётный срок (2020 год) | 6,5 | 61 |
| 6-Ж-5 | Ярославское ш., у дома № 46 | Многоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 3,8 | 11,3 |
| 6-Ж-6 | пр. Красной Армии | Среднеэтажная | Перспектива | 4,8 | 26 |
| 6-Ж-7 | д. Зубачево | Индивидуальная | Первая очередь (2013 год) | 15,6 | 22 |
| 6-Ж-8 | д. Зубачево | Индивидуальная | Первая очередь (2013 год) | 24,6 | 34 |
| 6-Ж-9 | д. Зубачево | Индивидуальная | Первая очередь (2013 год) | 8,1 | 11 |
| 6-Ж-10 | пр. Красной Армии | Среднеэтажная | Перспектива | 2,7 | 15 |
| 6-Ж-11 | пр. Красной Армии, д. 252 | Многоэтажная | Перспектива | 1,2 | 11 |
| 6-Ж-12 | ул. Осипенко, Бабушкина, Шевченко, Зубачевская | Многоэтажная | Перспектива | 6,2 | 58 |
| 6-Ж-13 | пр. Красной Армии, д.218 | Многоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 2,3 | 15,6 |
| 6-Ж-14 | ул. Лесная-Разина-40 лет Октября-Зубачевская | Малоэтажная | Перспектива | 12,4 | 35 |
| 6-Ж-15 | ул. Бероунская-Стахановская-Краснофлотская-пер. Красный | Среднеэтажная | Перспектива | 5,4 | 29 |
| 6-Ж-17 | ул. Бабушкина-Пограничная-Зубачевская-Шевченко | Малоэтажная | Перспектива | 7,8 | 22 |
| Планировочный район Восточный: | 10,7 | 45 |
| 7-Ж-1 | ул. Центральная | Среднеэтажная | Расчётный срок (2020 год) | 7,8 | 42 |
| 7-Ж-2 | ул. Пушкина | Индивидуальная | Расчётный срок (2020 год) | 2,9 | 3 |
| Планировочный район Птицеград: | 82,8 | 159,8 |
| 8-Ж-1 | ул. Молодежная | Многоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 3,4 | 46,8 |
| 8-Ж-2 | ул. Молодежная | Среднеэтажная | Расчётный срок (2020 год) | 4,1 | 22 |
| 8-Ж-3 | п. Афанасовский | Индивидуальная | Перспектива | 0,5 | 1 |
| 8-Ж-4 | «Черниговский лес» | Индивидуальная с высокой долей озеленения | Перспектива | 62 | 55 |
| 8-Ж-5 | п. Ферма | Среднеэтажная | Перспектива | 4,7 | 26 |
| 8-Ж-6 | д. Чарково | Индивидуальная | Перспектива | 8,1 | 9 |
| Планировочный район Южный промышленный: | 12,1 | 76,7 |
| 9-Ж-1 | ул. Железнодорожная, д. 37 А | Многоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 0,8 | 6,5 |
| 9-Ж-2 | Скобяное ш. | Многоэтажная | Расчётный срок (2020 год) | 3,1 | 29 |
| 9-Ж-3 | ул. Фабричная | Малоэтажная | Перспектива | 6,5 | 18 |
| 9-Ж-4 | ул. Центральная | Среднеэтажная | Перспектива | 1,2 | 7 |
| 9-Ж-5 | ул. Строительная | Многоэтажная | Первая очередь (2013 год) | 0,5 | 16,2 |
| Планировочный район Семхоз: | 39,6 | 108 |
| 10-Ж-1 | За семхозским полем | Индивидуальная | Перспектива | 1,5 | 2 |
|  |  | Малоэтажная | Перспектива | 29,6 | 82 |
| 10-Ж-2 | Семхозское поле | Малоэтажная | Перспектива | 8,5 | 24 |
| НИИРП, Смена: | 17,1 | 19 |
| 23 | Смена | индивидуальная | перспектива | 17,1 | 19 |
| Глинково: | 79,0 | 95 |
| 11 | Глинково | индивидуальная | перспектива | 79,0 | 95 |
| Высоково: | 7,5 | 8 |
| 13 | Высоково | индивидуальная | перспектива | 7,5 | 8 |
| Благовещенье: | 6,0 | 6 |
| 14 | Благовещенье | индивидуальная | Расчётный срок (2020 год) | 6,0 | 6 |
| Сельские населённые пункты: | 299,1 | 340 |
| 1 | Хомяково | Индивидуальная | Расчётный срок (2020 год) | 5,4 | 6 |
| 3 | Ивашково | Индивидуальная | Перспектива | 46,3 | 51 |
| 4 | Крапивино | Индивидуальная | Перспектива | 10,4 | 11 |
|  |  | Малоэтажная | Перспектива | 6,8 | 17 |
| 5 | Мишутино | Индивидуальная | Перспектива | 3,8 | 4 |
| 7 | Маньково | Индивидуальная | Перспектива | 9 | 10 |
| 8 | Деулино | Индивидуальная | Расчётный срок (2020 год) | 52,3 | 58 |
|  |  |  | Перспектива | 52,3 | 58 |
| 15 | Гольково | Индивидуальная | Перспектива | 31,5 | 35 |
| 16 | Барканово | Индивидуальная | Перспектива | 18,8 | 21 |
| 18 | Бубяково | Индивидуальная | Перспектива | 14,3 | 16 |
| 19 | Захарьино | Индивидуальная | Перспектива | 38,8 | 43 |
| 20 | Фролово | Индивидуальная | Перспектива | 9,4 | 10 |
| ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад: | 805,7 | 1934,6 |

Расчетное население и жилищный фонд городского поселения Сергиев Посад

Таблица 7.4.2

| Населённые пункты или планировочные районы города | Существующее положение (01.01.1010) | Первая очередь (2013 год) | Расчётный срок (2020 г.) в том числе первая очередь | Перспектива (в том числе расчётный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, подлежащий сносу | Новое стр-во, тыс. кв. м | Жилищный фонд, тыс. кв. м. | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, подлежащий сносу, тыс. кв. м | Новое стр-во, тыс. кв. м | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, подлежащий сносу, тыс. кв. м | Новое стр-во, тыс. кв. м | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. человек |
| Всего по городу Сергиев Посад | 3131,1 | 108,8 | 0,9 | 291,7 | 3421,9 | 107,6 | 40 | 628 | 3722 | 111,6 | 425 | 1737 | 4446 | 119,4 |
| - многоэтажная | 967,1 | 36,8 | - | 205,7 | 1172,8 | 41,4 | - | 387 | 1354 | 43,1 | - | 586 | 1553 | 47,9 |
| - среднеэтажная | 1149,5 | 50,3 | - | - | 1149,5 | 46,1 | 4 | 72 | 1219 | 47,6 | 290 | 409 | 1270 | 41,7 |
| - малоэтажная квартирного типа | 122,0 | 6,6 | - | 7,9 | 129,9 | 5,9 | 6 | 26 | 143 | 6,6 | 23 | 287 | 387 | 13,9 |
| - индивидуальная | 892,5 | 15,1 | 0,9 | 78,1 | 969,7 | 14,2 | 30 | 143 | 1006 | 14,3 | 112 | 400 | 1181 | 15,2 |
| - индивидуальная с высокой долей озеленения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 0,7 |
| Центральный | 80,6 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 80,7 | 1,7 | 4 | - | 77 | 1,4 | 8 | 9 | 82 | 1,4 |
| - среднеэтажная | 11,3 | 0,5 | - | - | 11,3 | 0,5 | - | - | 11 | 0,4 | - | - | 11 | 0,4 |
| - малоэтажная квартирного типа | 4,7 | 0,3 | - | - | 4,7 | 0,2 | 2 | - | 3 | 0,1 | 2 | - | 3 | 0,1 |
| - индивидуальная | 64,6 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 64,7 | 1,0 | 2 | - | 63 | 0,9 | 6 | 9 | 68 | 0,9 |
| Клементьевский | 416,1 | 16,3 | - | 4,9 | 421,0 | 15,0 | 2 | 9 | 423 | 14,8 | 172 | 135 | 379 | 10,9 |
| - многоэтажная | 89,2 | 3,4 | - | 4,2 | 93,4 | 3,3 | - | 4 | 93 | 3,1 | - | 4 | 93 | 2,9 |
| - среднеэтажная | 250,9 | 10,9 | - | - | 250,9 | 10,0 | - | - | 251 | 10,0 | 161 | 117 | 207 | 6,5 |
| - малоэтажная квартирного типа | 18,6 | 1,0 | - | 0,7 | 19,3 | 0,8 | - | 1 | 20 | 0,9 | 5 | 5 | 19 | 0,7 |
| - индивидуальная | 57,4 | 1,0 | - | - | 57,4 | 0,9 | 2 | 4 | 59 | 0,8 | 6 | 9 | 60 | 0,8 |
| Западный | 111,4 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 111,6 | 1,8 | 3 | 26 | 135 | 2,7 | 11 | 105 | 206 | 5,0 |
| - малоэтажная квартирного типа | 3,7 | 0,2 | - | - | 3,7 | 0,2 | - | 14 | 18 | 1,0 | - | 76 | 80 | 3,3 |
| - индивидуальная | 107,7 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 107,9 | 1,6 | 3 | 12 | 117 | 1,7 | 11 | 29 | 126 | 1,7 |
| Гражданский | 109,9 | 1,9 | 0,2 | 0,4 | 110,1 | 1,7 | 3 | 6 | 113 | 1,7 | 11 | 50 | 149 | 2,1 |
| - малоэтажная квартирного типа | 2,2 | 0,1 | - | - | 2,2 | 0,1 | - | - | 2 | 0,1 | - | - | 2 | 0,1 |
| - индивидуальная | 107,7 | 1,8 | 0,2 | 0,4 | 107,9 | 1,6 | 3 | 6 | 111 | 1,6 | 11 | 50 | 147 | 2,0 |
| Углич | 885,6 | 34,2 | - | 101,3 | 986,9 | 35,2 | 4 | 208 | 1090 | 35,3 | 29 | 379 | 1236 | 37,3 |
| - многоэтажная | 449,6 | 16,7 | - | 85,1 | 534,7 | 18,4 | - | 176 | 626 | 19,1 | - | 243 | 693 | 20,7 |
| - среднеэтажная | 360,6 | 15,5 | - | - | 360,6 | 14,4 | - | 8 | 369 | 13,8 | 15 | 108 | 454 | 14,2 |
| - малоэтажная квартирного типа | 25,1 | 1,2 | - | 7,2 | 32,3 | 1,5 | - | 11 | 36 | 1,6 | 1 | 11 | 35 | 1,7 |
| - индивидуальная | 50,3 | 0,8 | - | 9 | 59,3 | 0,9 | 4 | 13 | 59 | 0,8 | 13 | 17 | 54 | 0,7 |
| Рабочий | 419,4 | 14,7 | 0,2 | 114,3 | 533,5 | 16,4 | 13 | 185 | 592 | 17,0 | 94 | 482 | 808 | 22,2 |
| - многоэтажная | 157,8 | 6,1 | - | 46,9 | 204,7 | 7,6 | - | 108 | 266 | 8,6 | - | 240 | 398 | 12,1 |
| - среднеэтажная | 135,9 | 5,9 | - | - | 135,9 | 5,4 | 4 | - | 132 | 5,3 | 54 | 87 | 169 | 5,5 |
| - малоэтажная квартирного типа | 14,0 | 0,8 | - | - | 14,0 | 0,7 | 4 | - | 10 | 0,5 | 15 | 71 | 70 | 2,3 |
| - индивидуальная | 111,7 | 1,9 | 0,2 | 67,4 | 178,9 | 2,7 | 5 | 77 | 184 | 2,6 | 25 | 84 | 171 | 2,3 |
| Восточный | 111,7 | 2,9 | 0,1 | 0,2 | 111,8 | 2,4 | 2 | 49 | 159 | 4,1 | 8 | 57 | 161 | 3,8 |
| - среднеэтажная | 25,8 | 1,2 | - | - | 25,8 | 1,0 | - | 42 | 68 | 2,6 | - | 42 | 68 | 2,4 |
| - малоэтажная квартирного типа | 6,9 | 0,4 | - | - | 6,9 | 0,3 | - | - | 7 | 0,3 | - | - | 7 | 0,3 |
| - индивидуальная | 79,0 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 79,1 | 1,1 | 2 | 7 | 84 | 1,2 | 8 | 15 | 86 | 1,1 |
| Птицеград | 373,2 | 14,3 | - | 46,9 | 420,1 | 14,4 | 2 | 73 | 444 | 14,8 | 59 | 169 | 483 | 13,6 |
| - многоэтажная | 150,1 | 6,0 | - | 46,8 | 196,9 | 7,0 | - | 47 | 197 | 6,6 | - | 47 | 197 | 6,4 |
| - среднеэтажная | 155,8 | 6,8 | - | - | 155,8 | 6,2 | - | 22 | 178 | 6,9 | 53 | 48 | 151 | 5,2 |
| - малоэтажная квартирного типа | 8,2 | 0,5 | - | - | 8,2 | 0,4 | - | - | 8 | 0,4 | - | - | 8 | 0,3 |
| - индивидуальная | 59,1 | 1,0 | - | 0,1 | 59,2 | 0,8 | 2 | 4 | 61 | 0,9 | 6 | 19 | 72 | 1,0 |
| - индивидуальная с высокой долей озеленения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 0,7 |
| Южный промышленный | 350,7 | 14,3 | - | 22,7 | 373,4 | 13,6 | - | 52 | 402 | 14,2 | 11 | 82 | 421 | 13,9 |
| - многоэтажная | 120,4 | 4,6 | - | 22,7 | 143,1 | 5,1 | - | 52 | 172 | 5,7 | - | 52 | 172 | 5,5 |
| - среднеэтажная | 175,3 | 7,8 | - | - | 175,3 | 7,0 | - | - | 175 | 7,0 | 7 | 7 | 175 | 6,3 |
| - малоэтажная квартирного типа | 26,2 | 1,4 | - | - | 26,2 | 1,1 | - | - | 26 | 1,1 | - | 18 | 44 | 1,7 |
| - индивидуальная | 28,8 | 0,5 | - | - | 28,8 | 0,4 | - | - | 29 | 0,4 | 4 | 5 | 30 | 0,4 |
| Семхоз | 232,3 | 4,5 | 0,2 | 0,5 | 232,6 | 3,8 | 7 | 14 | 240 | 4,0 | 22 | 141 | 352 | 6,8 |
| - среднеэтажная | 8,5 | 0,4 | - | - | 8,5 | 0,3 | - | - | 9 | 0,4 | - | - | 9 | 0,3 |
| - малоэтажная квартирного типа | 8,5 | 0,5 | - | - | 8,5 | 0,4 | - | - | 9 | 0,4 | - | 106 | 115 | 3,5 |
| - индивидуальная | 215,3 | 3,6 | 0,2 | 0,5 | 215,6 | 3,1 | 7 | 14 | 222 | 3,2 | 22 | 35 | 228 | 3,0 |
| НИИРП, Смена | 22,5 | 1,0 | - | - | 22,5 | 1,0 | - | - | 23 | 1,0 | - | 19 | 42 | 1,0 |
| - среднеэтажная | 17,5 | 0,8 | - | - | 17,5 | 0,8 | - | - | 18 | 0,8 | - | - | 18 | 0,6 |
| - малоэтажная квартирного типа | 3,9 | 0,2 | - | - | 3,9 | 0,2 | - | - | 4 | 0,2 | - | - | 4 | 0,2 |
| - индивидуальная | 1,1 | 0,01 | - | - | 1,1 | 0,01 | - | - | 1 | 0,01 | - | 19 | 20 | 0,2 |
| Глинково | 14,1 | 0,8 | - | - | 14,1 | 0,6 | - | - | 14 | 0,5 | - | 95 | 109 | 1,2 |
| - среднеэтажная | 7,9 | 0,5 | - | - | 7,9 | 0,5 | - | - | 8 | 0,4 | - | - | 8 | 0,3 |
| - индивидуальная | 6,2 | 0,3 | - | - | 6,2 | 0,1 | - | - | 6 | 0,1 | - | 95 | 101 | 0,9 |
| Высоково | 1,0 | 0,01 | - | - | 1,0 | 0,01 | - | - | 1 | 0,01 | - | 8 | 9 | 0,1 |
| - индивидуальная | 1,0 | 0,01 | - | - | 1,0 | 0,01 | - | - | 1 | 0,01 | - | 8 | 9 | 0,1 |
| Благовещенье | 2,6 | 0,01 | - | - | 2,6 | 0,01 | - | 6 | 9 | 0,1 | - | 6 | 9 | 0,1 |
| - индивидуальная | 2,6 | 0,01 | - | - | 2,6 | 0,01 | - | 6 | 9 | 0,1 | - | 6 | 9 | 0,1 |
| Сельские населённые пункты | 143,0 | 4,1 | 0,1 | 0,4 | 143,3 | 3,8 | 3 | 70 | 211 | 4,4 | 10 | 355 | 489 | 5,6 |
| - многоэтажная | 36,6 | 1,7 | - | - | 36,6 | 1,7 | - | - | 37 | 1,5 | - | - | 37 | 1,1 |
| - среднеэтажная | 16,9 | 0,8 | - | - | 16,9 | 0,8 | - | - | 17 | 0,7 | - | - | 17 | 0,6 |
| - малоэтажная квартирного типа | 4,6 | 0,2 | - | - | 4,6 | 0,2 | - | - | 5 | 0,3 | - | 17 | 22 | 0,8 |
| - индивидуальная | 84,9 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 85,2 | 1,1 | 3 | 70 | 152 | 1,9 | 10 | 338 | 413 | 3,1 |
| ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад | 3274,1 | 112,9 | 1 | 292,1 | 3565,2 | 111,4 | 43 | 698 | 3933 | 116,0 | 435 | 2092 | 4935 | 125,0 |
| - многоэтажная | 1003,7 | 38,5 | - | 205,7 | 1209,4 | 43,1 | - | 387 | 1391 | 44,6 | - | 586 | 1590 | 49 |
| - среднеэтажная | 1166,4 | 51,1 | - | - | 1166,4 | 46,9 | 4 | 72 | 1236 | 48,3 | 290 | 409 | 1287 | 42,3 |
| - малоэтажная квартирного типа | 126,6 | 6,8 | - | 7,9 | 134,5 | 6,1 | 6 | 26 | 148 | 6,9 | 23 | 304 | 409 | 14,7 |
| - индивидуальная | 977,4 | 16,5 | 1 | 78,5 | 1054,9 | 15,3 | 33 | 213 | 1158 | 16,2 | 122 | 738 | 1594 | 18,3 |
| - индивидуальная с высокой долей озеленения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 0,7 |

Первоочередные мероприятия по развитию жилых территорий

Общий объём нового жилищного строительства на первоочередной период (2013 год) определен на уровне 291,7 тыс. кв. м. К концу первой очереди жилищный фонд городского поселения составит 3565,2 тыс. кв. м, обеспеченность на одного жителя – 32,0 кв.м/человека.

На период первой очереди предусматриваются следующие мероприятия по развитию жилых территорий:

- размещение малоэтажного дома на свободной территории на проспекте Красной Армии – площадка 2-Ж-1 (0,7 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажного дома на свободной территории на Воробьевской улице – площадка 2-Ж-3 (4,2 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях в квартале переулок Потешный - улица Суздальская - Троицкий бульвар – 2-й Новгородский переулок – площадка 5-Ж-2 (9 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях в северной части района на проспекте Красной Армии - площадка 5-Ж-7 (19,2 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажного жилого комплекса на улицах Дружбы – Глинки - Чайковского - площадка 5-Ж-9 (41,5 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажного жилого комплекса на ул. Матросова - площадка 5-Ж-10 (24,4 тыс. кв. м);

- размещение малоэтажного дома на свободной территории на Пограничной улице - площадка 5-Ж-115 (7,2 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажного жилого комплекса на Ярославском ш., в районе д. 22 - площадка 5-Ж-4 (20 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажного дома на свободной территории на Ярославском ш., около дома № 46 - площадка 6-Ж-5 (11,3 тыс. кв. м);

- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях около д. Зубачёво - площадки 6-Ж-7, 6-Ж-8, 6-Ж-9 (67 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажного дома на свободной территории на проспекте Красной Армии - площадка 6-Ж-13 (15,6 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях на Молодежной улице - площадка 8-Ж-1 (46,8 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях на Железнодорожной улице - площадка 9-Ж-1 (6,5 тыс. кв. м);

- размещение многоэтажной жилой застройки на свободных территориях на Строительной улице - площадка 9-Ж-5 (16,2 тыс. кв. м);

- естественная регенерация индивидуального жилищного фонда (около 1 тыс. кв. м).

## 7.5. Размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Существующее положение

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания сконцентрированы в Сергиевом Посаде, который включает учреждения эпизодического, периодического и повседневного спроса, а отдельные сельские населённые пункты, входящие в состав городского поселения, – центрами повседневного (а также частично периодического) обслуживания.

Дошкольные образовательные учреждения

В городском поселении Сергиев Посад в настоящее время действуют 34 дошкольных образовательных учреждения, расположенных как в отдельно стоящих одно- и двухэтажных зданиях, так и на первых этажах жилых домов. Также имеются три школы-детских сада. Суммарная вместимость всех дошкольных учреждений составляет 4375 мест, фактически их посещает 4476 ребёнок. Непосредственно в городе Сергиев Посад расположено 35 детских дошкольных учреждения суммарной вместимостью 4210 мест; фактическое число учащихся – 4366 человек.

Общеобразовательные школы:

В настоящее время в городском поселении функционируют 26 общеобразовательных учреждения, из них 24 расположены в г. Сергиев Посад. В посёлке Загорские Дали расположена средняя общеобразовательная школа «Загорские Дали», в селе Мишутино - Мишутинская средняя общеобразовательная школа. Суммарная вместимость общеобразовательных учреждений - 13122 места, фактически в них обучается 11365 человек.

Учреждения дополнительного образования для детей:

В городском поселении расположены:

- два культурно-просветительских центра для детей и юношества;

- музыкально - хоровая студия;

- центр детского развития;

- танцевально-спортивный клуб «Дуэт»;

- центр детского творчества «Кругозор»;

- два центра детского (юношеского) технического творчества;

- центр изучения иностранных языков;

- три школы искусств;

- четыре музыкальных школы;

- молодёжная танцевальная студия «Триаш»;

- детская художественная школа;

- дворец творчества детей и молодежи «Истоки»;

- Сергиево-Посадский театр-студия «Театральный ковчег»;

- культурно-просветительский центр «Дубрава» им. А. Меня.

Все учреждения дополнительного образования для детей расположены в г. Сергиев Посад. Суммарная ёмкость – 6659 мест.

Учреждения здравоохранения:

Сеть лечебно-оздоровительных учреждений городского поселения Сергиев Посад представлена следующими учреждениями здравоохранения:

- в г. Сергиев Посад:

- районная больница (915 коек, 1750 посещений в смену);

- городская больница № 1 (25 коек, 400 посещений в смену);

- городская поликлиника № 2 (500 посещений в смену);

- городская поликлиника № 3 (660 посещений в смену);

- детская поликлиника (500 посещений в смену);

- стоматологическая поликлиника (250 посещений в смену);

- семхозская амбулатория (70 посещений в смену);

- станция скорой медицинской помощи (27 машин);

- военный госпиталь (100 коек);

- Центральный военный госпиталь (400 коек);

- военная поликлиника (400 посещений в смену);

- кожно-венерологический диспансер (30 коек);

- противотурбекулезный диспансер (75 коек);

- психиатрическая больница №5, в том числе:

- наркологический диспансер;

- психоневрологический диспансер.

- в п. лесхоза: сельский врачебный участок (50 посещений в смену);

- в с. Мишутино: амбулатория (70 посещений в смену);

- в п. НИИРП: сельский врачебный участок (50 посещений в смену);

- в д. Хомяково: ФАП (3 посещения в смену);

- в с. Глинково: ФАП (5 посещений в смену).

Суммарная ёмкость учреждений здравоохранения - 1545 коек, амбулаторно-поликлинической сети - 4708 посещений в смену.

Социальное обеспечение населения:

В городском поселении Сергиев Посад расположены: Сергиево-Посадский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Оптимист», Сергиево-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения и Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.

Учреждения культуры:

В городском поселении расположены:

- дом культуры «Родник»;

- досугово-эстетический центр «Наследие»;

- культурно-просветительский центр «Дубрава» им. А.Меня;

- дворец культуры им.Ю.А.Гагарина;

- дом учёных;

- дом культуры «Октябрь»;

- библиотеки: Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского, Центральная районная библиотека им. В.В.Розанова, библиотека пос. Клементьевский, библиотека пос. Северный, Птицеградская городская библиотека, детская библиотека, библиотека Скобяного посёлка, детская библиотека Сергиев Посад-7.

- в с. Мишутино - дом культуры и Мишутинская сельская библиотека;

- в д. Тураково - дом культуры;

- в п. НИИРП - библиотека.

Суммарная ёмкость учреждений культуры – 3448 мест; суммарная ёмкость учреждений культуры, расположенных в г. Сергиев Посад – 2382 места. Книжный фонд библиотек 307,5 тыс. томов.

В городе Сергиев Посад работают художественно-педагогический музей игрушки Российской Академии Образования, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Краеведческий музей истории и культуры Сергиево-Посадского края.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения:

Общегородская физкультурно-спортивная сеть представлена плоскостными, объёмными сооружениями и детско-юношескими спортивными школами.

В городе расположены следующие плоскостные сооружения:

- два стадиона «Луч»;

- стадион «Темп»;

- стадион «Спартак».

Объёмные сооружения включают:

- спорткомплекс;

- спортивно-оздоровительный центр «Луч»;

- спортивный комплекс «Темп»;

- спортивно-оздоровительный центр «Салют»;

- спортивно-оздоровительный центр «Атлант»;

- фитнес-клуб «Формула»;

- тренажёрный зал;

- спортивный комплекс «Дельфин».

В городе работают детско-юношеские спортивные школы «Салют» и «Центр».

Кроме того, в общеобразовательных школах и учреждениях начального профессионального образования существуют оборудованные спортивные залы.

Площадь плоскостных сооружений – 4,3 га, площадь пола спортивных залов – 6962 кв. м, площадь зеркала воды бассейнов – 500 кв.м.

Предприятия торговли:

В настоящее время население городского поселения Сергиев Посад обслуживают около 450 объектов торговли. Наиболее крупные магазины: Центральный универмаг на Советской пл., Сергиево-Посадские торговые ряды на ул. 1-й Ударной Армии, торговый комплекс на Вознесенской ул., 1-й Рыбной ул.

Торговая площадь магазинов – 53,2 тыс. кв. м; суммарная ёмкость магазинов, расположенных в городе – 50,7 кв.м.

Предприятия общественного питания

На территории городского поселения работает около 110 предприятий общественного питания (из которых 108 расположено в городе); суммарная ёмкость - 4579 посадочных места.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания:

В городском поселении расположено 136 предприятий бытового обслуживания (из них 134 находятся в городе Сергиев Посад) ёмкостью 651 рабочее место.

На территории городского поселения (в городе Сергиев Посад) размещается 1 пожарная часть на 6 машин.

В границе городского поселения расположено 9 кладбищ, 2 из которых закрыты («Старое кладбище» - в 1982 г.,  «Никольское» - в 1952 г. Оба кладбища расположены в г. Сергиев Посад).

- «Новое кладбище» около д. Благовещенье (55,9 га)

- «Мишутинское» - с. Мишутино (1,6 га),

- «Деулинское» - д. Деулино (1,1 га),

- «Хомяковское» - с. Хомяково (1,8 га),

- «Семхозское» - г. Сергиев Посад (7,5 га),

- «Глинковское» - д. Глинково (2,0 га),

- «Захарьинское» - д. Захарьино (1,0 га).

Общая площадь действующих кладбищ – 70,9 га, из них открыто для захоронений 15,0 га.

Учреждения управления, финансовые учреждения и предприятия связи:

На территории городского поселения Сергиев Посад находятся следующие учреждения:

-   филиалы Сбербанка РФ и банков: «Номос-банк», «Кредит Европа банк», «Мособлбанк», «ВТБ24», «Пушкино», «Возрождение», «Уралсиб», «Ge Money Bank», «Агроимпульс», «Банк Москвы», «Электроника», «Газэнергопромбанк», «Крыловский», «МДМ», «Московский залоговый банк», «Московский капитал», «Мосуралбанк», «Русский стандарт», «Российский сельскохозяйственный банк», «Русьбанк», «Сергиево-Посадский коммерческий банк», «Совкомбанк», «Софрино», «Транскапиталбанк», «Трастпортный», «Траст», «Эталон».

Администрация города расположена в центральной части города на Советской площади. В городе имеются органы суда и прокуратуры, ОВД, ГИБДД.

Проектные предложения

Развитие сферы обслуживания основано на принципе максимального использования материальной базы сложившейся системы обслуживания с использованием мероприятий по реконструкции отдельных предприятий, использования встроено-пристроенных помещений для размещения объектов повседневного спроса.

Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование её территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей неравномерности в размещении объектов. При этом помимо количественного наращивания мощностей различных видов обслуживания предусматривается формирование сети предприятий различного типа, размещенных как в первых этажах, так и в отдельно стоящих зданиях.

Расчёт потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учётом прогноза численности населения.

Прогноз потребности в основных учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания приведен в таблице 7.5.2.

Помимо населения городского поселения на учреждения обслуживания в летний период ложится дополнительная нагрузка по обслуживанию сезонного и временного населения, отдыхающего в индивидуальном жилищном фонде города и сельских населенных пунктов, а также на участках садоводческих объединений.

Прогноз потребности в дополнительной ёмкости учреждений для обслуживания сезонного и временного населения произведен на расчётное население 78 тыс. человек. Расчёт приведен в таблице 7.5.1

Прогноз потребности в дополнительной ёмкости учреждений

для обслуживания временного населения

Таблица 7.5.1

| Поз. | Наименование учреждений | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется по нормативу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больницы | коек | 1,0 | 781) |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./см. | 1,6 | 1251) |
| 3 | Пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | 0,1 | 81) |
| 4 | Магазины | кв. м торг. пл. | 40 | 31002) |
| 5 | Учреждения бытового обслуживания | раб. мест | 1,6 | 1252) |
| 6 | Пожарные депо | пож. автомоб. | 0,2 | 161) |

- размещаются в существующих учреждениях за счёт увеличения ёмкости;

- дополнительное строительство в общественных центрах.

Генеральным планом городского поселения Сергиев Посад предлагается размещение следующих объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания:

Общеобразовательные школы:

в г. Сергиев Посад:

1. Планировочный район Клементьевский:

- реконструкция средней общеобразовательной школы №14 с увеличением ёмкости до 1100 мест (перспектива);

2. Планировочный район Западный:

- общеобразовательная школа в новом жилом микрорайоне «Посадская деревня» (3-Ж-1) на 275 мест (перспектива);

3. Планировочный район Углич:

- общеобразовательная школа в новом жилом микрорайоне «Северный-5» (5-Ж-4) на 1100 мест (2013 год);

- общеобразовательная школа на ул. Поселковая (5-Ж-6) на 550 мест (2013 год);

- общеобразовательная школа на ул. Инженерная (5-Ж-16) на 550 мест (перспектива);

4. Планировочный район Рабочий:

- общеобразовательная школа в новом жилом микрорайоне около д. Зубачево (6-Ж-3) на 1100 мест (перспектива);

- общеобразовательная школа на Ярославском ш. (6-Ж-12) на 825 мест (перспектива).

5. Планировочный район Птицеград:

- общеобразовательная школа в новом жилом микрорайоне на ул. Молодежная (8-Ж-2) на 550 мест (2020 год).

6. Планировочный район Семхоз:

- общеобразовательная школа в новом жилом микрорайоне «За семхозским полем» (10-Ж-1) на 550 мест (перспектива).

Дошкольные образовательные учреждения:

в г. Сергиев Посад:

1. Планировочный район Клементьевский:

- детский сад на реконструируемой территории ул. Воробьевская-Маяковского, ул. Толстого-пр. Красной Армии (2-Ж-4) на 120 мест (перспектива).

2. Планировочный район Западный:

- детский сад в новом жилом микрорайоне «Посадская деревня» (3-Ж-1) на 80 мест (перспектива);

- детский сад на ул. Сорокина (3-Ж-3) на 120 мест (2020 г.).

3. Планировочный район Углич:

- детский сад на ул. Суздальская - Владимирская (5-Ж-3) на 120 мест (перспектива);

- детский сад на ул. Суздальская - Владимирская (5-Ж-3) на 80 мест (перспектива);

- детский сад на ул. Поселковая (5-Ж-6) на 160 мест (2013 год);

- детский сад на ул. Инженерная (5-Ж-11) на 160 мест (2020 год);

- детский сад на Новоуглическом ш. (5-Ж-13) на 80 мест (перспектива).

4. Планировочный район Рабочий:

- детский сад в новом жилом микрорайоне около платформы «Зубачёво» (6-Ж-1) на 80 мест (перспектива);

- детский сад в новом жилом микрорайоне около д. Зубачево (6-Ж-3) на 80 мест (перспектива);

- детский сад на Ярославском ш. (6-Ж-12) на 120 мест (2020 год);

- детский сад на реконструируемой территории ул. Лесная-Разина-40 лет Октября-Зубачевская (6-Ж-14) на 120 мест (перспектива);

- детский сад на ул. Стахановская (6-Ж-16) на 120 мест (2013 год);

- детский сад на реконструируемой территории ул. Бабушкина-Пограничная-Зубачевская-Шевченко (6-Ж-17) на 80 мест (перспектива).

5. Планировочный район Восточный:

- детский сад в новом жилом микрорайоне на ул. Центральная (7-Ж-1) на 80 мест (2020 год).

6. Планировочный район Птицеград:

- детский сад в новом жилом микрорайоне на ул. Молодежная (8-Ж-2) на 80 мест (2020 год).

7. Планировочный район Семхоз:

- детский сад в новом жилом микрорайоне на «За семхозским полем» (10-Ж-1) на 120 мест (перспектива).

Досуговые центры:

в г. Сергиев Посад:

- культурный центр им. Флоренского в планировочном районе Центральный (1-О-5) на 100 мест (2020 год);

- досуговый центр в планировочном районе Углич (5-О-7) на 550 мест (2020 год);

- досуговый центр в планировочном районе Клементьевский (2-О-1) на 250 мест (2020 год);

- досуговый центр в планировочном районе Рабочий в составе многофункционального общественного центра около д. Зубачёво (6-О-4) на 300 мест (2020 год);

- культурно-развлекательный центр планировочном районе Рабочий на ул. Стаханова (6-О-5) на 400 мест (перспектива).

Массовые библиотеки:

в г. Сергиев Посад:

- библиотека на 70 тыс. томов в составе досугового центра в планировочном районе Углич (5-О-7) (2020 год);

- библиотека на 60 тыс. томов в составе досугового центра в планировочном районе Клементьевский (2-О-1) (2020 год);

- библиотека на 60 тыс. томов в планировочном районе Рабочий в составе многофункционального общественного центра около д. Зубачёво (6-О-4) (2020 год);

- библиотека на 70 тыс. томов в составе культурно-развлекательного центра планировочном районе Рабочий на ул. Стаханова (6-О-5) (перспектива).

Плоскостные спортивные сооружения:

в г. Сергиев Посад:

1. Планировочный район Клементьевский:

- плоскостные спортивные сооружения 0,6 га (2-Ж-4) (перспектива).

2. Планировочный район Западный:

- плоскостные спортивные сооружения 0,3 га (3-Ж-1) (перспектива);

- плоскостные спортивные сооружения 0,2 га (3-Ж-3) (2020 год).

3. Планировочный район Гражданский:

- плоскостные спортивные сооружения 2,2 га (4-С-3) (2020 год).

4 Планировочный район Углич:

- плоскостные спортивные сооружения 0,2 га (5-Ж-3) (перспектива);

- плоскостные спортивные сооружения 0,3 га (5-Ж-11) (2020 год);

- плоскостные спортивные сооружения 0,7 га (5-Ж-13) (перспектива).

5. Планировочный район Рабочий:

- плоскостные спортивные сооружения 0,2 га (6-Ж-3) (перспектива);

- плоскостные спортивные сооружения 0,6 га (6-Ж-4) (2020 год);

- плоскостные спортивные сооружения 0,6 га (6-Ж-16) (2013 год);

- плоскостные спортивные сооружения 0,1 га (6-Ж-17) (перспектива);

- плоскостные спортивные сооружения 0,6 га (6-О-5) (перспектива);

- плоскостные спортивные сооружения 0,4 га около д. Зубачево (2020 год).

6. Планировочный район Восточный:

- плоскостные спортивные сооружения 0,2 га в г. Сергиев Посад (7-Ж-1) (2020 год).

7. Планировочный район Птицеград:

- плоскостные спортивные сооружения 5,7 га в составе спортивного комплекса (8-С-1) (2020 год);

- плоскостные спортивные сооружения 0,8 га (8-Ж-3) (перспектива);

- плоскостные спортивные сооружения 0,3 га (8-Ж-4) (перспектива).

8. Планировочный район Южный промышленный:

- реконструкция стадиона «Темп» с увеличением ёмкости на 0,4 га (9-С-1) (2020 год).

9. Планировочный район Семхоз:

- плоскостные спортивные сооружения 0,5 га (10-Ж-1) (перспектива);

- плоскостные спортивные сооружения 0,2 га (10-О-3) (2020 год);

- плоскостные спортивные сооружения 1,3 га (10-З-1) (перспектива).

10. Глинково:

- плоскостные спортивные сооружения 2,2 га (перспектива).

в с. Мишутино:

- плоскостные спортивные сооружения 0,3 га (2020 год).

Спортивные залы: 550 кв. м в составе спортивного центра в г. Сергиев Посад (планировочный район Гражданский на ул. Садовая (4-С-1) (2020 год).

Бассейны:

в г. Сергиев Посад:

- бассейн на 400 кв. м зеркала воды  в составе спортивного центра  на ул. Садовая (планировочный район Гражданский) - 4-С-1 (2020 год);

- бассейн на 400 кв. м зеркала воды в составе ледового дворца на Новоуглическом (планировочный район Углич) - 5-О-1 (перспектива);

- бассейн на 400 кв. м зеркала воды в составе спортивного центра около д. Зубачево (планировочный район Рабочий) - 6-О-2 (перспектива);

- бассейн на 400 кв. м зеркала воды в составе культурно-развлекательного центра на ул. Стаханова (планировочный район Рабочий) - 6-О-5 (перспектива);

- бассейн на 400 кв. м зеркала воды в составе физкультурно-оздоровительного комплекса около платформы Семхоз (планировочный район Семхоз) - 10-О-1 (2020 год).

Детско-юношеские спортивные школы:

в г. Сергиев Посад:

- детско-юношеская спортивная школа (250 кв. м) в составе спортивного центра на ул. Садовая (планировочный район Гражданский) - 4-С-1 (2020 год);

- детско-юношеская спортивная школа (250 кв. м) в составе ледового дворца на Новоуглическом ш. (планировочный район Углич) - 5-О-1 (перспектива);

- детско-юношеская спортивная школа (250 кв. м) в составе спортивного центра около д. Зубачево (планировочный район Рабочий) - 6-О-2 (перспектива);

- детско-юношеская спортивная школа (250 кв. м) в составе культурно-развлекательный центр на ул. Стаханова (планировочный район Рабочий) - 6-О-5 (перспектива);

- детско-юношеская спортивная школа (250 кв. м) в составе физкультурно-оздоровительного комплекса около платформы Семхоз (планировочный район Семхоз) - 10-О-1 (2020 год).

Магазины продовольственных и непродовольственных товаров: в новых торговых комплексах, во встроенно-пристроенных помещениях во всех районах города, в сельских населённых пунктах.

Предприятия общественного питания: в новых торговых комплексах,  в культурно-развлекательных центрах и комплексах, во встроенно-пристроенных помещениях во всех районах города, в паломнических центрах.

Предприятия бытового обслуживания: в новых торговых комплексах, во встроенно-пристроенных помещениях во всех районах города, в сельских населённых пунктах.

Пожарные депо:

в г. Сергиев Посад:

- пожарное депо на Новоуглическом шоссе на 8 машин (2020 год);

- пожарное депо у транспортного узла «Сергиев Посад – южное» на 6 машин (2020 год);

- реконструкция существующей площадки недействующего пождепо на Ярославском шоссе с организацией депо на 6 машин (2013 год);

в д. Воронцово:

- пожарное депо на 8 машин (перспектива).

Гостиницы:

в г. Сергиев Посад:

1. Планировочный район Центральный:

- гостиница на 450 мест на ул. 1-й Ударной Армии (1-О-2) (2020 год);

- гостиница «Александровская» на 40 мест (1-О-4) (2020 год);

- гостиница «Русский дворик» на 40 мест на ул. Митькина (1-О-8) (2013 год);

- гостиница «Русский дворик» на 100 мест на ул. Митькина (1-О-6) (2020 год);

- гостиница на 50 мест на ул. Сергиевская (1-О-7) (2020 год).

2. Планировочный район Клементьевский:

- гостиница «Русский дворик» на 100 мест (2-О-3) (перспектива).

3. Планировочный район Углич:

- гостиница на 40 мест (5-О-5) (2020 год);

- гостиница на 100 мест на ул. Инженерная (5-О-6) (2020 год).

4. Планировочный район Рабочий:

- гостиница на 40 мест на ул. Шлякова (6-О-6) (2020 год);

- гостиница  на 40 мест на  ул. Вифанская (6-О-7) (2013 год);

- гостиница «ООО «Завод №6» на 200 мест (6-О-8) (2020 год).

Кладбища:

- кладбище в северной части городского поселения (24,6 га, 2013 год).

Отделения связи: во встроенно-пристроенных помещениях.

Опорные пункты охраны порядка: во встроенно-пристроенных помещениях.

Отделения сбербанка: в новых административных и офисных зданиях, во встроенно-пристроенных помещениях.

Юридические консультации: в новых административных и офисных зданиях, во встроенно-пристроенных помещениях.

Нотариальные конторы: в новых административных и офисных зданиях, во встроенно-пристроенных помещениях.

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Таблица 7.5.2

| Поз. | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Существующие сохраняемые учреждения | Первая очередь (2013 год) | Расчётный срок (2020 год) | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требуется по нормативу на 1 очередь | Новое строительство | Требуется по нормативу на 2020 год | Новое строительство (дополнительно к 2013 году ) | Требуется по нормативу на перспективу | Новое строительство (дополнительно к 2020 году) |
| 1. Учреждения образования |
| 1.1 | Общеобразовательные школы | мест | 13122 | 15039 | 1650 | 15660 | 550 | 16875 | 4400 |
| 1.2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 4375 | 3899 | 280 | 4060 | 560 | 4375 | 1080 |
| 1.3 | Учреждение дополнительного образования для детей | мест | 6659 | 1114 | - | 1160 | - | 1250 | - |
| 2. Учреждения культуры и искусства |
| 2.1 | Досуговые центры | мест | 3448 | 4456 | - | 4640 | 1200 | 5000 | 400 |
| 2.2 | Массовые библиотеки | тыс. томов | 307,5 | 501 | - | 522 | 190 | 563 | 70 |
| 3. Учреждения здравоохранения |
| 3.1 | Больницы | коек | 1545 | 1326 | - | 1380 | - | 1488 | - |
| 3.2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 4708 | 2072 | - | 2158 | - | 2325 | - |
| 3.3 | Станция скорой медицинской помощи | маш. | 27 | 11 | - | 12 | - | 13 | - |
| 4. Физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 4.1 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 4,3 | 78 | 0,6 | 81 | 12,7 | 88 | 7,8 |
| 4.2 | Спортивные залы | кв.м площади пола | 6962 | 6684 | - | 6960 | 550 | 7500 | - |
| 4.3 | Бассейны | кв. м зеркала воды | 500 | 2228 | - | 2320 | 800 | 2500 | 1200 |
| 4.4 | Детско-юношеская спортивная школа | кв. м площади пола | - | 1114 | - | 1160 | 500 | 1250 | 750 |
| 5. Предприятия торговли и общественного питания |
| 5.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 53171 | 31192 | - | 32480 | - | 35000 | - |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 4579 | 4456 | - | 4640 | 61 | 5000 | 360 |
| 6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания |
| 6.1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 651 | 1003 | 352 | 1044 | 41 | 1125 | 81 |
| 6.2 | Пожарное депо | пож. автомоб. | 6 | 22 | 6 | 23 | 14 | 25 | 8 |
| 6.3 | Гостиницы | мест | 771 | 668 | 80 | 696 | 1020 | 750 | 100 |
| 6.4 | Кладбище | га | 15 | 27 | 24,6 | 28 | - | 30 | - |
| 7. Административно-хозяйственные учреждения |
| 7.1 | Отделение связи | объект | - | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 1 |
| 7.2 | Опорный пункт охраны порядка | кв. м общей площади | - | 13368 | 13368 | 13920 | 552 | 15000 | 1080 |
| 7.3 | Отделение сбербанка | кв. м общей площади | - | 2228 | 2228 | 2320 | 92 | 2500 | 180 |
| 7.4 | Юридическая консультация | юрист | - | 12 | 11 | 13 | 1 | 13 | - |
| 7.5 | Нотариальная контора | нотариус | - | 4 | 8 | 4 | - | 4 | - |

Первоочередные мероприятия по размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, планируемые на период первой очереди:

- общеобразовательная школа на 1100 мест в г. Сергиев Посад в планировочном районе Углич в новом жилом микрорайоне «Северный-5» (5-Ж-4);

- общеобразовательная школа на 550 мест в г. Сергиев Посад в планировочном районе Углич на ул. Поселковая (5-Ж-6);

- детский сад на 160 мест в г. Сергиев Посад в планировочном районе Углич на ул. Поселковая (5-Ж-6);

- детский сад на 120 мест в г. Сергиев Посад в планировочном районе Рабочий на ул. Стахановская (6-Ж-16);

- плоскостные спортивные сооружения 0,6 га в г. Сергиев Посад в планировочном районе Рабочий (6-Ж-16);

- гостиница на 40 мест в г. Сергиев Посад в планировочном районе Центральный на ул. Митькина (1-О-8);

- гостиница  на 40 мест в г. Сергиев Посад в планировочном районе Рабочий на ул. ул. Вифанская (6-О-7);

- кладбище в северной части городского поселения - 24,6 га.

# 8. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Раздел транспортной инфраструктуры Генерального плана городского поселения Сергиев Посад разработан с учётом проекта «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» (СТП ТО МО).

Мероприятия проекта Генерального плана направлены на создание современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и роста экономики транспортной системы городского поселения, обеспечивающей перспективные объёмы пассажирских и грузовых перевозок всеми видами транспорта.

## 8.1. Внешний транспорт

Автомобильные дороги

Внешние связи городского поселения Сергиев Посад будут осуществляться по автомобильным дорогам федерального значения М-8 «Холмогоры» и Московскому Большому Кольцу (новому участку от автомобильной дороги М-10 «Россия» до М-7 «Волга»), по автомобильным дорогам регионального значения: «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец», «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково», «М-8 «Холмогоры» – Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» (старое направление М-8 «Холмогоры»), планируемой дороге «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» и другим.

Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области включает мероприятия федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 гг.)», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации № 377 от 20 мая 2008 г. В Федеральной целевой программе предусматривается реконструкция и строительство автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры».

Мероприятия федерального значения, отображаемые в Генеральном плане городского поселения:

- реконструкция автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры» по параметрам автомагистрали (I категория, 6 полос движения); протяжённость участка реконструкции в границе поселения составит 13,4 км. Вдоль автомобильной дороги предусматривается зона шириной 100 м, необходимая для осуществления реконструкции дороги (зона планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта);

- строительство нового участка скоростной автомобильной дороги по направлению Московского большого кольца (МБК) от автомобильной дороги М-10 «Россия» до автомобильной дороги М-8 «Холмогоры». В границе поселения пройдёт участок дороги протяжённостью 10,7 км, I категории с 4 полосами движения. Ширина зоны планируемого размещения дороги составляет 400 м;

- строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении нового участка скоростной автомобильной дороги по направлению МБК и планируемой автомобильной дороги регионального значения «Западный обход г. Сергиев Посад».

Мероприятия СТП ТО МО регионального значения, отображаемые в Генеральном плане городского поселения:

- строительство автомобильной дороги «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад».

Участок дороги проходит вдоль границы городского поселения Сергиев Посад и соседних муниципальных образований: городского поселения Хотьково и сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района. Ширина зоны планируемого размещения  дороги составит 400 м. Дорога планируется I категории с 4 полосами движения. «ЦКАД – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» предназначена для обеспечения прямой связи ЦКАД со стороны Дмитровского муниципального района с городом Сергиев Посад в обход г. Хотьково и района Семхоз.

- строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Сергиев Посад». Дорога планируется I категории с 4 полосами движения. Протяжённость дороги в границе поселения составит 18,9 км. Ширина зоны планируемого размещения дороги составит 200 м. «Западный обход г. Сергиев Посад» выведет из центральной части города поток автотранспорта, следующий в северные районы города и идущий по автомобильной дороге «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» (Ново-Угличское шоссе – пр-кт Красной Армии в границе города).

- реконструкция автомобильной дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» по параметрам I категории с 4 полосами движения. Ширина зон для реконструкции дороги составляет 200 м;

- строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении планируемых автомобильных дорог «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад», «Западный обход г. Сергиев Посад» и автомобильной дороги регионального значения «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково»;

- строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении планируемой автомобильной дороги «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» и автомобильной дороги регионального значения М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры».

Кроме перечисленных мероприятий регионального значения, включенных в СТП ТО МО, в Генеральном плане предусматривается строительство автомобильной дороги от Проектируемой улицы № 1 («большое кольцо») севернее с. Благовещенье до автомобильной дороги регионального значения «Воронцово – Фролово». Дорога свяжет г. Сергиев Посад с д. Воронцово, д. Захарьино, д. Фролово.

Для сохранения целостности памятника архитектуры регионального значения   Вифанской академии планируется ограничение движения транспорта по ул. Птицеградская и строительство автомобильной дороги от д. Глинково до пересечения с автомобильной дорогой «Сергиев Посад – санаторий им. Загорского» южнее района Птицеград.

Железнодорожный транспорт

Развитие Московского железнодорожного узла нацелено на решение следующих задач:

- развитие радиальных и кольцевых направлений для увеличения пропускной способности участков;

- организация скоростного движения;

- развитие пассажирской транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности перевозок.

Мероприятия, направленные на решение этих задач, включают:

- организацию тактового движения электропоездов, обеспечивающего надежную и регулярную транспортную связь между г. Москвой и населенными пунктами центральной и срединной частей Московской области;

- организацию перевозок скоростными электропоездами на всех радиальных направлениях, включая Сергиев Посад;

- увеличение числа главных путей на головных участках радиальных направлений и Большом кольце МЖД;

- строительство путепроводов на автомобильных дорогах федерального и регионального значения через магистральные пути МЖД;

- строительство железнодорожных платформ с организацией вблизи них пересадочных узлов, включая две платформы на Ярославском направлении МЖД в г. Сергиев Посад.

Согласно Генеральной схеме развития Московского железнодорожного узла (согласованной ОАО «РЖД» 18.04.2008 г. (рез. № 6219) на территории городского поселения Сергиев Посад планируются следующие мероприятия:

- строительство дополнительного второго главного пути на участке Пост 81 км  –Яхрома Большой Московской окружной железной дороги (БМО); строительство планируется на первую очередь;

- строительство дополнительного третьего главного пути на участке «Софрино – Пост 81 км» Ярославского направления МЖД. Строительство планируется за пределами расчетного срока.

Для разгрузки существующей привокзальной площади у станции «Сергиев Посад» от возрастающего потока пассажиров и автотранспорта в проекте Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области и в Генеральном плане городского поселения Сергиев Посад предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция железнодорожной платформы «76 км» с переносом ее на 800 м южнее по ходу движения электропоездов и организация станции «Зубачёво»;

- строительство железнодорожной платформы – «Сергиев Посад южный» между существующей платформой «Семхоз» и железнодорожной станцией «Сергиев Посад»;

- организация пересадочных узлов с местами для временного хранения автотранспорта в районе указанных платформ.

Строительство автостанций в районе планируемых железнодорожных платформ позволит вывести большую часть маршрутов общественного транспорта из центральной части города Сергиев Посад в периферийные его части. В центре города сохранится остановка туристических автобусов и маршрутов, обслуживающих центральные районы города.

При организации скоростного сообщения «Москва – Сергиев Посад» предлагается организовать дополнительную остановку пригородных электропоездов на станции «Зубачёво», где предусматривается строительство дополнительных путей.

Для обеспечения безопасности движения электропоездов и автомобильного транспорта предлагается закрыть существующие железнодорожные переезды в одном уровне по ул. 1-я Рыбная – ул. Железнодорожная и по ул. Вифанская.

Для обеспечения связности территории города предусматривается строительство следующих сооружений через пути Ярославского направления МЖД:

- тоннель в районе Семхоз;

- путепровод по ул. Воробьёвская;

- путепровод в пойме р. Кончуры, между ул. Вифанская и ул. 1-я Рыбная;

- путепровод по направлению Проектируемой улицы № 1 («большое кольцо») в районе северо-восточной границы города;

- пешеходные переходы в разных уровнях через железнодорожные пути: по ул. Вифанская, ул. 1-я Рыбная, в Семхозе в районе существующей платформы, в Клементьевском напротив рынка, вблизи планируемой  станции «Зубачево».

## 8.2 Сеть улиц и дорог городского поселения

Предложения по транспортно-планировочной организации и классификации улично-дорожной сети сделаны на основе проведённого анализа транспортной инфраструктуры и разработанной планировочной структуры городского поселения, включающей размещение основных районов расселения, мест приложения труда, отдыха, коммунальных объектов. Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры городского поселения Сергиев Посад являются:

- разгрузка исторической части города от автомобильного транспорта,

- организация единой системы магистральных улиц и дорог, обеспечивающей надёжность транспортных связей внутри городского поселения и выход на сеть внешних автомобильных дорог; обеспечение связей жилых районов и промышленных территорий, планируемых общественных и паломнических центров между собой.

Для решения поставленных задач предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство автомобильных дорог для вывода транзитного потока из центральной части г. Сергиев Посад;

- строительство новых магистральных улиц;

- строительство автомобильных дорог местного значения.

Строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Сергиев Посад» и магистральных улиц общегородского значения, образующих «большое кольцо», позволит перераспределить транзитный поток автотранспорта, следующий в настоящее время через центральную часть города Сергиев Посад.

Основу магистральной сети города будут формировать магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, представляющие собой систему радиальных и кольцевых улиц, и обеспечивающие транспортные связи между жилыми, промышленными районами, паломническими и общественными центрами и имеющие выход на внешние автомобильные дороги. В городе сложилась радиальная планировочная структура. Из-за естественных (реки, овраги) и искусственных (пути Ярославского направления МЖД) препятствий хордовые (поперечные) связи между радиальными направлениями улиц и дорог не сформированы. Для обеспечения связей между радиальными направлениями улиц и дорог предусматривается строительство магистральных улиц, формирующих «большое кольцо».

Выход на внешние автомобильные дороги предусматривается по магистральным улицам в радиальных направлениях:

- Московское шоссе - проспект Красной Армии;

- Ново-Угличское шоссе;

- новое направление ул. Вифанской, (направление, проходящее параллельно существующей улице Вифанской, вдоль р. Кончуры без сноса жилого фонда, с проколом под путями Ярославского направления МЖД);

- ул. Куликова – ул. Хотьковская – ул. Загорского;

Улицы, проходящие в кольцевых (хордовых) направлениях, соединят между собой магистральные улицы в радиальных направлениях:

- Проектируемая улица № 1 («большое кольцо») – планируемая магистральная улица, проходящая от автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» – Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» по направлению к с. Благовещенье, в районе которого планируется размещение общественных и паломнических центров. В районе с. Благовещенье к «большому кольцу»  примыкает планируемая автомобильная дорога, связывающая его с автомобильной дорогой регионального значения «Воронцово – Фролово», вдоль которой планируется размещение жилой зоны. От с. Благовещенье магистральная улица следует вдоль границы города Сергиев Посад в направлении на север и далее в направлении на восток и юг, образуя «большое кольцо». «Большое кольцо» включает в себя ул. Пограничная, ул. Центральная, Скобяное шоссе, а также новые участки улиц и дорог. Пересечения с Ярославским направлением МЖД предусматриваются в разных уровнях (по путепроводу на северо-востоке и в тоннеле на юге).

Обходы центральной части города:

- с восточной стороны от железной дороги: от Скобяного шоссе по направлению ул. Симоненкова до пересечения нового направления ул. Вифанской с железной дорогой (Проектируемая улица № 10);

- с западной стороны от железной дороги: магистральная улица следует от ул. 1-й Рыбной вдоль железной дороги до того же пересечения с Новой Вифанской. Далее улица идет на северо-восток по направлению демонтируемого подъездного железнодорожного пути, проходит мимо Завода № 6 и далее по территории ЗОМЗа с выходом на пр. Красной Армии двумя улицами с односторонним движением – Бероунская и Валовый переулок.

Система магистральных улиц районного значения дополняет систему общегородских магистралей, представляя собой ряд  улиц, обеспечивающих транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, а также между жилыми районами и общественными центрами, как правило, с выходом на магистральные улицы общегородского значения.

Для организации единой системы магистральных улиц, обеспечивающей надёжность транспортных связей внутри г. Сергиев Посад, предусматривается формирование сети магистральных улиц районного значения по направлениям существующих магистральных улиц и улиц в жилой застройке. В центральной части г. Сергиев Посад, а также в западной части, где размещается преимущественно индивидуальная жилая застройка, из-за невозможности реконструкции и расширения этих улиц предусматривается организация по ним одностороннего движения.

Магистральные улицы радиальных направлений, выходящие на «большое кольцо»:

- планируемая улица по направлению ул. Кооперативная  (западнее пр. Красной Армии) – ул. Нижненекрасовская;

- ул. Кирова;

- планируемая улица по направлению ул. Крестьянская – ул. Благовещенская;

- ул. Фаворского – ул. Садовая - ул. Гражданская;

- ул. Железнодорожная;

- ул. Клубная -  ул. 2-й Кирпичный завод.

Магистральные улицы районного значения в западной части города:

- ул. Лермонтова – ул. Больничная – ул. Колхозная;

- ул. Северная – ул. Неглинная (улицы с односторонним движением);

- ул. Воробьевская;

- Проектируемая улица № 14, проходящая южнее путей Ярославского направления МЖД в направлении на запад от Московского шоссе. Улица дублирует автомобильную дорогу «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково» и примыкает к планируемой автомобильной дороге регионального значения «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад».

В северной части г. Сергиев Посад сеть магистральных улиц районного значения формируют следующие улицы:

- ул. 1-й Ударной армии;

- ул. Дружбы – ул. Чайковского;

- ул. 2-я Гражданская.

В северо-восточной части города магистральная сеть улиц районного значения сформирована улицами Осипенко, Зубачевской и Проектируемой улицей № 2. По этим улицам будет осуществляться выезд из жилых районов этой части города на «большое кольцо» и на обход центральной части г. Сергиев Посад.

Вдоль железнодорожных путей (с южной и северной стороны) от пересечения с новым направлением ул.  Вифанской пройдут улицы, по которым будет осуществляться выезд на «большое кольцо» в северо-восточном направлении.

От планируемой автостанции у станции «Зубачёво» в направлении к «большому кольцу» и к автомобильной дороге «М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» пройдут улицы и дороги, по которым будет организовано движение маршрутов общественного транспорта, обслуживающих северную часть городского поселения.

Для определения планируемых параметров магистральных улиц проведён расчёт перспективной интенсивности движения транспорта. Расчёт проведён с использованием Программного комплекса по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах, разработанного под руководством к.т.н. Н.А. Рябикова. В расчёте учитывались: планируемые направления магистральных улиц и дорог на территории городского поселения, планируемые направления автомобильных дорог на прилегающих территориях, ожидаемый уровень автомобилизации (уровень автомобилизации на 2020 г. принят 500 автомобилей на 1 тыс. жителей)  и численность населения городского поселения Сергиев Посад.

Перспективная интенсивность движения автотранспорта в натуральных  и приведенных единицах приведена в таблице 8.2.1

Результаты расчёта перспективной интенсивности движения транспорта на 2020 г.

Таблица 8.2.1

|  | Названия улиц и дорог | Интенсивность движения среднегодовая суточная, нат.ед. в сутки | Интенсивность движения в привед.ед в час в макс. направлении | % грузового транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автомобильная дорога «Западный обход г.Сергиев Посад» (на участке от пересечения с автомобильной дорогой «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» до автомобильной дороги «Воронцово – Фролово») | 36797 | 1740 | 34,4 |
| 2 | автомобильная дорога «Западный обход г.Сергиев Посад» (на участке от пересечения с автомобильной дорогой «Воронцово – Фролово» до северной границы городского поселения Сергиев Посад) | 17539 | 844 | 36,2 |
| 3 | автомобильная дорога «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» (на участке от границы городского поселения до «Западного обхода г. Сергиев Посад») | 5007 | 239 | 35,6 |
|  | автомобильная дорога «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» (на участке от пересечения с автомобильной дорогой М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад - М-8 «Холмогоры» до пересечения с «Западным обходом г. Сергиев Посад») | 31125 | 1498 | 37,2 |
| 4 | «М-8 «Холмогоры» – Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | 24883 | 1176 | 35,6 |
| 5 | Московское шоссе - пр-кт Красной Армии (на участке в южной части г. Сергиев Посад до Скобяного шоссе) | 20600 - 14292 | 960 - 622 | 30 - 15 |
| 6 | пр-кт Красной Армии (в центральной части г. Сергиев Посад) | 2715 - 5592 | 116 - 174 | 7 |
|  | пр-кт Красной Армии (на участке от ул. Чайковского до «большого кольца») | 7769 | 343 | 19 |
|  | пр-кт Красной Армии (на участке от пересечения с «большим кольцом» до пересечения с пр.ул. № 17) | 10020 | 450 | 25,3 |
|  | пр-кт Красной Армии (от пр.ул. № 17 до границы городского поселения) | 18336 | 813 | 22,7 |
| 7 | Ново-Угличское шоссе (от пересечения с пр. Красной Армии до пересечения с «большим кольцом») | 10527 | 452 | 16,5 |
| 8 | пр.ул. № 16 (на участке от Московского шоссе до пересечения с пр.ул. № 14) | 4817 | 226 | 34,7 |
|  | пр.ул. № 16 (на участке от пр.ул. № 14 до Скобяного шоссе) | 13869 | 625 | 26,4 |
| 9 | пр.ул. № 14 | 13761 | 612 | 23,6 |
| 10 | автомобильная дорога «Сергиев Посад - Семхоз – Хотьково» (на участке от г. Хотьково до «Западного обхода г. Сергиев Посад») | 21094 | 964 | 29,5 |
|  | автомобильная дорога «Сергиев Посад - Семхоз – Хотьково» (на участке от «Западного обхода г. Сергиев Посад» до пр. Красной Армии) | 5191 | 224 | 17,6 |
| 11 | западный участок планируемой магистральной улицы пр.ул.№1 («большое кольцо») | 6249 | 278 | 23,4 |
|  | пр.ул.№1 («большое кольцо») северо-западный участок от д.Благовещенье до Новоугличского шоссе | 18288 | 856 | 34,2 |
|  | пр.ул. № 1 («большое кольцо») (северный участок) | 8003 | 355 | 23 |
|  | пр.ул. № 1 («большое кольцо») (северо-восточный участок) | 5805 | 252 | 18,4 |
|  | участок «большого кольца» - ул.Центральная | 9609 | 433 | 26 |
|  | пр.ул. № 1 «большое кольцо» (восточный участок) | 17094 | 752 | 20,9 |
| 12 | автомобильная дорога от с.Благовещенье до автомобильной дороги «Воронцово – Фролово» | 20984 | 980 | 33,8 |
| 13 | ул.Крестьянская (участок формируемой магистральной улицы пр.ул.№ 4) | 4957 | 213 | 16,3 |
| 14 | ул. Кирова | 3766 | 162 | 16,1 |
| 15 | пр.ул.№7 - ул.Ниженекрасовская | 4663 | 198 | 14,1 |
| 16 | ул.Хотьковская - ул. Загорского - ул.Куликова | 4489 | 196 | 19,5 |
| 17 | пр.ул.№ 9 (от автомобильной дороги «Скобяное ш. – Афанасово – Чарково» - ул. Маслиева) | 5697 | 244 | 15,9 |
| 18 | Скобяное ш. - Афанасово - Чарково | 3756 | 162 | 16,9 |
| 19 | пр.ул. № 21 | 11361 | 513 | 26,3 |
| 20 | автомобильная дорога «Сергиев Посад - санаторий им.Загорского» | 13191 | 590 | 24,5 |
| 21 | автомобильная дорога «Сергиев Посад – Шарапово» (от «большого кольца» до пересечения с ул. Молодёжная) | 19817 | 846 | 15,4 |
| 22 | автомобильная дорога «Сергиев Посад – Шарапово» (от пересечения с ул. Молодёжная до д. Глинково) | 12408 | 553 | 24 |
| 23 | ул. Новоогородная | 6643 | 297 | 23,8 |
| 24 | ул. Молодёжная | 18455 | 813 | 21,4 |
| 25 | пр.ул. № 11 (продолжение ул. Воробьёвская в Южном промышленном районе) | 7485 | 319 | 14,4 |
| 26 | ул. Воробьёвская | 9629 | 410 | 14,5 |
| 27 | пр.ул. № 10 (обход центральной части города от Скобяного шоссе по направлению ул. Симоненкова) | 20085 | 892 | 23 |
| 28 | продолжение ул. 1-я Рыбная до нового направления ул. Вифанская | 10960 | 463 | 12,9 |
| 29 | пр.ул. № 3 | 33784 | 1472 | 19,3 |
| 30 | пр.ул. № 3 (пер.Валовый) | 10527 | 452 | 16,5 |
| 31 | пр.ул. № 2 | 22279 | 979 | 20,9 |
| 32 | ул. Осипенко | 4900 | 205 | 10,8 |
| 33 | ул. Зубачевская | 11209 | 488 | 18,9 |
| 34 | пр.ул. № 12 | 1296 | 56 | 16 |
| 35 | пр.ул. № 13 | 1231 | 51 | 10,8 |
| 36 | пр.ул. № 17 (в Зубачёво) | 3710 - 14000 | 159 - 612 | 16 |
| 37 | пр.ул. № 18 (в Зубачёво) | 10294 | 453 | 21,3 |
| 38 | ул. Дружбы (участок 1 – продолжение ул. Чайковского) | 17370 | 809 | 33 |
| 39 | ул. Дружбы (участок 2) | 9729 | 407 | 11,4 |
| 40 | ул. Чайковского | 9956 | 431 | 17,6 |
| 41 | пр.ул. № 8 | 14146 | 663 | 34,5 |
| 42 | ул. Гражданская - пр.ул. № 8 | 14050 | 660 | 34,8 |
| 43 | ул. 1-й Ударной Армии | 2363 | 100 | 13,2 |
| 44 | пер. Зеленый | 4141 | 176 | 14,1 |
| 45 | новое направление ул. Вифанской | 15837 | 675 | 14,8 |
| 46 | ул. Вифанская | 2379 | 101 | 13,1 |
| 47 | ул. Железнодорожная | 4169 | 179 | 16,3 |
| 48 | ул. Садовая | 5726 | 242 | 13,5 |
| 49 | ул. 2-я Гражданская | 6047 | 256 | 13,4 |
| 50 | ул. Ильинская | 7375 | 319 | 17,6 |
| 51 | ул. Фаворского | 4531 | 193 | 14,5 |
| 52 | ул. Птицеградская | 5260 | 228 | 18,3 |
| 53 | ул. Шлякова (с односторонним движением транспорта) | 1331 | 58 | 19,8 |
| 54 | ул. Валовая (с односторонним движением транспорта) | 1152 | 49 | 14,1 |
| 55 | ул. Валовая - ул. Вифанская (с односторонним движением транспорта) | 1118 | 47 | 12,5 |
| 56 | ул. Больничная | 4785 | 205 | 15,6 |
| 57 | ул. Бероунская (с односторонним движением транспорта) | 2137 | 91 | 13,6 |
| 58 | автомобильная дорога «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» (участок от границы поселения до пересечения с «Западным обходом г. Сергиев Посад») | 5007 | 401 | 35,6 |
| 59 | автомобильная дорога «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» (участок от примыкания к автомобильной дороге «М-8 «Холмогоры» – Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» до пересечения с «Западным обходом г. Сергиев Посад») | 31125 | 2490 | 37,2 |
| 60 | автомобильная дорога «Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск – Череповец» | 11936 | 955 | 26,1 |
| 61 | Московское большое кольцо (МБК) | 8727 | 698 | 30,4 |
| 62 | МБК (новое направление) | 7667 | 613 | 38,2 |
| 63 | автомобильная дорога «Рязанцы – Лоза» | 2977 | 238 | 34,8 |
| 64 | М-8 «Холмогоры» | 31642 | 2531 | 36 |
| 65 | «Воронцово – Фролово» | 2000 | 160 | 22 |

По данным расчёта среднегодовая суточная интенсивность движения по пр. Красной Армии в центральной части г. Сергиев Посад снизится до 2,7 – 5,6 тыс.нат.единиц (в 2009 г. среднегодовая суточная интенсивность движения на данном участке составила 30,1 – 37,9 тыс.нат.единиц). Из чего следует вывод, что  реализация комплекса мероприятий по развитию улично-дорожной сети позволит существенно разгрузить пр. Красной Армии от автотранспорта.

Перечень магистральных улиц общегородского и районного значения с планируемыми характеристиками представлен в таблице 8.2.2.

Перечень магистральных улиц городского поселения Сергиев Посад

Таблица 8.2.2

| № п.п. | Название улиц и дорог | Протяженность по оси, км | Число полос движения |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| 1 | Участок автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад - М-8 «Холмогоры» в границе города Сергиев Посад (Московское шоссе, пр. Красной армии, Ярославское шоссе) | 12,76 | 4 |
| 2 | Участок автомобильной дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» / Ново-Угличское шоссе в границе города Сергиев Посад | 6,99 / 2,89 | 4 |
| 3 | Участок автомобильной дороги «Сергиев Посад – Шарапово» / новое направление ул. Вифанской от пересечения с путями Ярославского направления МЖД до пересечения с «большим кольцом» / участок ул. Вифанская от пересечения с «большим кольцом» до границы города Сергиев Посад | 3,0 (2,0 / 1,0) | 4 |
| 4 | Проектируемая улица № 3 от пер. Валового до пересечения с ул. Вифанская (включая пер. Валовый) | 1,56 (стр.) /0,22 (рек) | 4/2 |
| 5 | ул. Бероунская (участок улицы с односторонним движением транспорта) | 0,69 0,21(рек)/ 0,49(стр) | 2 |
| 6 | Проектируемая улица № 10 (планируемая улица от Скобяного ш. по направлению ул. Симоненкова до нового направления ул. Вифанской) | 2,06 | 4 |
| 7 | ул. Центральная (участок пр.ул. №1 «большого кольца») | 0,60 | 4 |
| 8 | ул. Пограничная (участок пр.ул. №1 «большого кольца») | 2,00 | 4 |
| 9 | Проектируемая улица № 1 (западный участок «большого кольца» от примыкания к Московскому шоссе до с. Благовещенье | 7,60 | 4 |
| 10 | Проектируемая улица № 1 (участок от с. Благовещенье до ул. Пограничная) | 3,80 | 4 |
| 11 | Проектируемая улица № 1 (восточный участок «большого кольца» от пересечения с ул. Пограничная до пересечения со Скобяным шоссе) | 6,95 (5,70 (стр.)/1,25 (рек) | 4 |
| 12 | Скобяное шоссе (участок) | 1,06 | 2 |
|  | Итого: | 45,19 |  |
| Магистральные улицы районного значения |
| 1 | Участок автомобильной дороги «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково» (ул.Хотьковская) | 4,16 | 2 |
| 2 | ул. Загорского | 0,59 | 2 |
| 3 | Хотьковский проезд (улица с односторонним движением транспорта) | 1,0 | 2 |
| 4 | ул. Куликова | 0,95 | 2 |
| 5 | ул. Шлякова | 0,30 | 2 |
| 6 | ул. Валовая (улица с односторонним движением транспорта) | 0,724 |  |
| 7 | ул. Вифанская (участок) | 0,285 | 2 |
| 8 | Скобяное шоссе – Афанасово - Чарково | 2,84 | 2 |
| 9 | Проектируемая улица № 11 (по направлению ул. Клубная – ул. 2-й Кирпичный завод – путепровод под железнодорожными путями – участок ул. Воробьёвская) | 1,28 | 2 |
| 10 | Проектируемая улица № 15 (планируемая улица от пересечения пр. Красной Армии и ул. Воробьёвская вдоль железнодорожных путей до западного участка пр.ул. № 1 «большое кольцо») | 1,36 | 2 |
| 11 | ул. Воробьевская | 0,92 | 2 |
| 12 | ул. Полевая | 0,62 (стр) | 2 |
| 13 | ул. Железнодорожная (участок, с планируемым ответвлением до пересечения с новым направлением ул. Вифанская) | 1,18 (0,8 (рек) / 0,3 (стр) | 2 |
| 14 | ул. 1-ая Рыбная (участок от пересечения с пр. Красной Армии до ул. Сергиевская, участок улицы от пр. Красной Армии до ул. Вознесенская - с односторонним движением транспорта) | 0,42 | 2 |
| 15 | ул. 1-ая Рыбная (продолжение от ул. Сергиевская вдоль железнодорожных путей до нового направления с ул. Вифанская) | 0,40 (стр.) | 2 |
| 16 | ул. Кооперативная (участок от пересечения с пр. Красной Армии до ул. Вознесенская) | 0,36 | 2 |
| 17 | ул. Вознесенская (участок от пересечения с ул. Кооперативная до пересечения с ул. 1-я Рыбная - с односторонним движением транспорта) | 0,36 | 2 |
| 18 | магистральная улица по направлению ул. Вифанская - пер. Карбушинский - ул. Огородная - ул. Новоогородная) | 3,22 | 2 |
| 19 | ул. Ильинская | 1,07 | 2 |
| 20 | ул. Кирова | 1,56 | 2 |
| 21 | ул. Суворова | 0,23 | 2 |
| 22 | ул. 8 Марта | 0,38 | 2 |
| 23 | ул. Северная (улица с односторонним движением транспорта) | 0,69 | 2 |
| 24 | ул. Неглинная (улица с односторонним движением транспорта) | 0,61 | 2 |
| 25 | магистральная улица по направлению ул. Больничная, ул. Лермонтова | 1,73 | 2 |
| 26 | ул. Академика Фаворского | 0,63 | 2 |
| 27 | ул. Крестьянская (участок) | 0,39 | 2 |
| 28 | ул. Садовая | 0,81 | 2 |
| 29 | ул. 1-я Гражданская | 0,81 | 2 |
| 30 | ул. 1-ой Ударной Армии | 1,33 | 2 |
| 31 | ул. Дружбы (участок 1) | 0,52 | 4 |
| 32 | Проектируемая улица № 6 (участок, соединяющий ул. Дружбы и ул. Чайковского) | 0,58 | 4 |
| 33 | ул. Чайковского | 0,34 | 4 |
| 34 | ул. Дружбы (участок 2) | 0,82 (рек) / 0,19 (стр.) | 4 |
| 35 | ул. Осипенко | 0,56 | 2 |
| 36 | ул. Зубачевская | 0,84 | 2 |
| 37 | Проектируемая улица № 16 подъезд от Московского шоссе до ул. Центральная | 2,76 | 2 |
| 38 | Проектируемая улица № 2 (планируемая улица от пересечения с пр.ул. № 3 до ул. Осипенко) | 1,28 | 4 |
| 39 | пер. Зелёный | 0,46 | 2 |
| 40 | Проектируемая улица № 4 (от пересечения с ул. Садовая до пересечения с пр.ул.№ 1, по направлению ул. Крестьянская – ул. Благовещенская) | 1,47 | 2 |
| 41 | магистральная улица по направлению ул. 2-я Гражданская | 0,51 (рек) / 0,45 (стр) | 2 |
| 42 | Проектируемая улица № 7 (продолжение ул. Нижненекрасовская до пересечения с «большим кольцом») | 0,85 | 2 |
| 43 | магистральная улица по направлению ул. Кооперативная (участок к западу пр. Красной Армии) – ул. Нижненекрасовская | 1,05 | 2 |
| 44 | Проектируемая улица № 8 (от пересечения с Новоугличским ш. и ул. Дружбы до ул. Гражданская и далее до пересечения с пр.ул. №1 («большим кольцом») | 1,31 (стр) / 0,72 (рек) | 4 |
| 45 | Проектируемая улица № 12 (планируемая улица вдоль железнодорожных путей по направлению ул. Крупской от ул. Вифанская до пересечения с пр.ул. № 1 «большим кольцом») | 1,0 (стр) / 0,75 (рек) | 2 |
| 46 | Проектируемая улица № 13 (планируемая улица вдоль железнодорожных путей от пересечения с пр.ул. № 2 до пересечения с пр.ул. №1 «большим кольцом») | 2,62 | 2 |
| 47 | Проектируемая улица № 14 (планируемые улица и дорога, связывающие планируемый подъезд от Московского шоссе до Скобяного ш. с планируемой автомобильной дорогой регионального значения «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад») | 4,80 | 2 |
| 48 | Проектируемая улица № 5 (планируемая улица в Южном промышленном районе) | 1,55 | 2 |
| 49 | Проектируемая улица № 9 (планируемая улица от автомобильной дороги «Скобяное ш. – Афанасово – Чарково» до ул. Маслиева) | 2,20 | 2 |
| 50 | Проектируемая улица № 17 (в районе Зубачёво) | 3,08 | 2 |
| 51 | Проектируемая улица № 18 (в районе Зубачёво) | 1,13 | 2 |
| 52 | ул. Молодёжная | 1,26 | 4 |
| 53 | Проектируемая улица № 21 (автомобильная дорога, связывающая автомобильные дороги «Сергиев Посад – Шарапово» и «Сергиев Посад – санаторий им. Загорского», д. Глинково) | 1,32 | 2 |
| 54 | Проектируемая улица № 19 (планируемая улица в Южном промышленном районе) | 1,55 | 2 |
| 55 | магистральная улица в районе Сергиев Посад – 6 | 1,83 | 2 |
| 56 | магистральная улица в районе п. Лесхоза | 1,25 | 2 |
|  | Итого: | 69,4 | - |
| Итого по магистральной сети города | 114,6 | - |

Суммарная протяжённость магистральной сети города на расчётный срок с учетом планируемых улиц составляет 114,6 км, в том числе:

- магистральные дороги и магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 45,2 км;

- магистральные улицы районного значения – 69,4 км.

Плотность магистральной сети городского поселения на расчётный срок составит 2,2 км/км² (площадь города – 52,88 км²), что позволит обеспечить необходимую плотность сети линий наземного общественного транспорта и, следовательно, нормативную дальность подхода к остановкам общественного транспорта, равную 500 м.

Рекомендуемые параметры поперечного профиля магистральных улиц: ширина в красных линиях составляет от 40 до 60 м, ширина проезжей части улиц общегородского значения - 15,0 - 22,5 м, улиц районного значения – 8,0 – 15,0 м.

Рекомендуемые параметры поперечного профиля улиц местного значения: ширина в красных линиях составляет 15 – 25 м, ширина проезжей части улиц в жилой застройке составляет 6 м, ширина проезжей части улиц научно-производственных районов – 7 м.

На рисунках 1 – 8 представлены рекомендуемые решения поперечного профиля магистральных улиц, улиц местного значения (улиц в жилой застройке, улиц в общественных и паломнических центрах).

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3 Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Пешеходное движение

Пешеходное движение планируется по пешеходным тротуарам вдоль магистральных улиц и улиц местного значения. Основные пути движения пешеходов направлены к объектам торговли, социального и культурно-бытового обслуживания населения, остановкам общественного транспорта.

При реконструкции ул. Ильинская, ул. Фаворского, ул. Садовая предусмотрено обустройство тротуаров вдоль проезжей части этих улиц. (см. «Рекомендуемые поперечные профили»).

На новых магистральных улицах ширина тротуаров составит 3,0 м для улиц общегородского значения и 2,25 м для улиц районного значения. Между проезжей частью и тротуаром предусматривается обустройство разделительной полосы шириной не менее 3 м. На улицах местного значения ширина тротуаров составит 1,5 м, ширина разделительной полосы не менее 2 м. (см. «Рекомендуемые поперечные профили»)

Велосипедные дорожки

В г. Сергиев Посад планируется создание условий для использования велосипедов для внутригородских поездок.

Велосипедные полосы шириной 1 – 2 м или обособленные велосипедные дорожки шириной 1,5 – 3 м предусматриваются вдоль планируемых магистральных улиц и улиц местного значения. Продольный уклон улиц, вдоль которых устраиваются велосипедные дорожки, не должен превышать 30 ‰.

Размещение велосипедных дорожек планируется в ландшафтном агропарке, на благоустраиваемых территориях вдоль рек, вдоль бульваров.

У общественных зданий, предприятий торговли, учебных заведений, промышленных предприятий необходимо предусмотреть размещение площадок для хранения велосипедов.

## 8.3. Обслуживание автотранспорта

Уровень автомобилизации на период 2008 года в городском поселении Сергиев Посад составил 256 легковых автомобилей на 1000 жителей, что уже соответствует показателю, рекомендуемому ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» для определения пропускной способности сети улиц, дорог и транспортных пресечений, необходимого количества сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств на расчётный срок (250 – 300 легковых автомобилей на 1000 жителей).

Исходя из роста количества индивидуальных легковых автомобилей на период с 2004 по 2008 года в городском поселении Сергиев Посад и по Московской области в целом, на год выпуска проекта Генерального плана (2010 год) принят уровень автомобилизации 317 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей, на I очередь (2013 год) – 370 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчётный срок (2020 год) – 500 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей, на перспективу (за расчётный срок) – 600 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Для улучшения обслуживания туристов и паломников, приезжающих в Лавру на туристических автобусах, предусматривается строительство двух двухярусных стоянок к северу от Лавры, по ул. Суворова. Общая площадь стоянок составит 1,41 га. При двухярусном размещении транспорта стоянки смогут вместить около 470 автобусов (или 1400 легковых автомобилей). Кроме этого, по пр. Красной Армии между ул. 1-й  Рыбной и ул. Сергиевской планируется размещение многоярусного паркинга площадью 0,48 га. При двухярусном размещении транспорта паркинг сможет вместить около 160 автобусов (или 480 легковых автомобилей).

Гаражи и стоянки

Расчёт необходимого перспективного количества сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств городского поселения выполнен на основании ожидаемого количества индивидуальных легковых автомобилей на I очередь, расчётный срок и перспективу.

Согласно ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений», общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90 % расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения автотранспорта предусматривается из расчёта не менее, чем для 70% расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

- в жилых районах – 30 %;

- в промышленных и коммунально-складских зонах – 10 %;

- в общегородских и специализированных центрах – 15 %;

- в зонах массового и кратковременного отдыха – 15 %.

Расчёт необходимого количества мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей выполнен для города Сергиев Посад. Так как на территориях сельских населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Сергиев Посад, преобладает индивидуальная жилая застройка, и хранение осуществляется на территориях их участков.

На территории города хранение индивидуальных легковых автомобилей планируется:

- в районах индивидуальной жилой застройки – на территориях участков;

- в районах малоэтажной застройки квартирного типа – на придомовых территориях, в цокольных или подземных этажах жилых домов (на территориях участков);

- в районах среднеэтажной и многоэтажной застройки – в капитальных одноэтажных и многоэтажных гаражах.

Исходя из перспективной численности населения и уровня автомобилизации на территории города Сергиев Посад, на перспективу количество индивидуальных легковых автомобилей на территории поселения составит 70200, общая потребность в гаражах для постоянного хранения автомобилей – 63180. В том числе: на расчётный срок количество индивидуальных легковых автомобилей на территории поселения – 55000, общая потребность в гаражах и открытых стоянках для постоянного хранения автомобилей – 49500; на I очередь количество индивидуальных легковых автомобилей на территории поселения – 39220, общая потребность в гаражах и открытых стоянках для постоянного хранения автомобилей – 35298.

Рекомендуемая пешеходная доступность до мест постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта – не более 800 м.

Подробная информация о дефиците мест для постоянного хранения автомобилей и требуемой площади под размещение гаражей по планировочным районам представлена в таблице 8.3.1 «Расчёт необходимого количества мест для хранения индивидуальных легковых автомобилей и площади территорий под их размещение».

Расчёт необходимого количества мест для хранения индивидуальных легковых автомобилей и площади территорий под их размещение

Таблица 8.3.1

| Поз. | Планировочные районы города | Существующее положение (2010 год). Уровень автомобилизации 317 легк. авт. на 1000 жителей | 1-я очередь (2013 год). Уровень автомобилизации 370 легк. авт. на 1000 жителей | Расчётный срок (2020 год). Уровень автомобилизации 500 легк. авт. на 1000 жителей | Перспектива (за расчётный срок). Уровень автомобилизации 600 легк. авт. на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Требуемое кол-во машино-мест | Имеется машино-мест | Дефицит машино-мест | Население тыс.чел. | Требуемое кол-во машино-мест | Дефицит машино-мест | Площадь под 1-этажные гаражи, га | Площадь под 3-этажные гаражи, га | Площадь под 5-этажные гаражи, га | Население тыс.чел. | Требуемое кол-во машино-мест | Дефицит машино-мест | Площадь под 1-этажные гаражи, га | Площадь под 3-этажные гаражи, га | Площадь под 5-этажные гаражи, га | Население тыс.чел. | Требуемое кол-во машино-мест | Дефицит машино-мест | Площадь под 1-этажные гаражи, га | Площадь под 3-этажные гаражи, га | Площадь под 5-этажные гаражи, га |
|  | Всего по городу : | 107,0 | 26293 | 23529 | 2764 | 106,0 | 30603 | 7074 | 21,22 | 9,90 | 7,07 | 110,0 | 42705 | 19176 | 57,53 | 26,85 | 19,18 | 117,0 | 50382 | 28052 | 84,16 | 39,27 | 28,05 |
| 1. | Центральный | 1,9 | 228 | 0 | 228 | 1,7 | 233 | 233 | 0,70 | 0,33 | 0,23 | 1,4 | 225 | 225 | 0,68 | 0,32 | 0,23 | 1,4 | 270 | 534 | 1,60 | 0,75 | 0,53 |
| 1.1 | среднеэтажная застройка | 0,5 | 143 | 0 | 143 | 0,5 | 167 | 167 | 0,50 | 0,23 | 0,17 | 0,4 | 180 | 180 | 0,54 | 0,25 | 0,18 | 0,4 | 216 | 348 | 1,04 | 0,49 | 0,35 |
| 1.2 | застройка малоэтажная квартирного типа | 0,3 | 86 | 0 | 86 | 0,2 | 67 | 67 | 0,20 | 0,09 | 0,07 | 0,1 | 45 | 45 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,1 | 54 | 186 | 0,56 | 0,26 | 0,19 |
| 1.3 | индивидуальная жилая застройка | 1,1 | Хранение на участках | 1,0 | Хранение на участках | 0,9 | Хранение на участках | 0,9 | Хранение на участках |
| 2. | Клементьевский | 16,3 | 4363 | 3671 | 692 | 15,0 | 4695 | 1024 | 3,07 | 1,43 | 1,02 | 14,8 | 6300 | 2629 | 7,89 | 3,68 | 2,63 | 10,9 | 5454 | 1915 | 5,75 | 2,68 | 1,92 |
| 2.1 | многоэтажная застройка | 3,4 | 970 | 1013 | -43 | 3,3 | 1099 | 86 | 0,26 | 0,12 | 0,09 | 3,1 | 1395 | 382 | 1,15 | 0,53 | 0,38 | 2,9 | 1566 | 553 | 1,66 | 0,77 | 0,55 |
| 2.2 | среднеэтажная застройка | 10,9 | 3108 | 2373 | 735 | 10,0 | 3330 | 957 | 2,87 | 1,34 | 0,96 | 10,0 | 4500 | 2127 | 6,38 | 2,98 | 2,13 | 6,5 | 3510 | 1137 | 3,41 | 1,59 | 1,14 |
| 2.3 | застройка малоэтажная квартирного типа | 1,0 | 285 | 285 | 0 | 0,8 | 266 | -19 | -0,06 | -0,03 | -0,02 | 0,9 | 405 | 120 | 0,36 | 0,17 | 0,12 | 0,7 | 378 | 225 | 0,68 | 0,32 | 0,23 |
| 2.4 | индивидуальная жилая застройка | 1,0 | Хранение на участках | 0,9 | Хранение на участках | 0,8 | Хранение на участках | 0,8 | Хранение на участках |
| 3. | Западный | 2,00 | 57 | 0 | 57 | 1,8 | 67 | 67 | 0,20 | 0,09 | 0,07 | 2,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | застройка малоэтажная квартирного типа | 0,2 | 57 | 0 | 57 | 0,2 | 67 | 67 | 0,20 | 0,09 | 0,07 | 1,0 | Хранение на участках | 3,3 | Хранение на участках |
| 3.3 | индивидуальная жилая застройка | 1,8 | Хранение на участках | 1,6 | Хранение на участках | 1,7 | Хранение на участках | 1,7 | Хранение на участках |
| 4. | Гражданский | 1,90 | 29 | 0 | 29 | 1,7 | 33 | 33 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 1,7 | 45 | 45 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 2,1 | 54 | 186 | 0,56 | 0,26 | 0,19 |
| 4.2 | застройка малоэтажная квартирного типа | 0,1 | 29 | 0 | 29 | 0,1 | 33 | 33 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,1 | 45 | 45 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,1 | 54 | 186 | 0,56 | 0,26 | 0,19 |
| 4.3 | индивидуальная жилая застройка | 1,8 | Хранение на участках | 1,6 | Хранение на участках | 1,6 | Хранение на участках | 2,0 | Хранение на участках |
| 5. | Углич | 34,2 | 9525 | 8431 | 1094 | 35,2 | 11422 | 2991 | 8,97 | 4,19 | 2,99 | 35,3 | 15525 | 7094 | 21,28 | 9,93 | 7,09 | 37,3 | 19764 | 11465 | 34,40 | 16,05 | 11,47 |
| 5.1 | многоэтажная застройка | 16,7 | 4762 | 3669 | 1093 | 18,4 | 6127 | 2458 | 7,37 | 3,44 | 2,46 | 19,1 | 8595 | 4926 | 14,78 | 6,90 | 4,93 | 20,7 | 11178 | 7509 | 22,53 | 10,51 | 7,51 |
| 5.2 | среднеэтажная застройка | 15,5 | 4420 | 4420 | 0 | 14,4 | 4795 | 375 | 1,13 | 0,53 | 0,38 | 13,8 | 6210 | 1790 | 5,37 | 2,51 | 1,79 | 14,2 | 7668 | 3248 | 9,74 | 4,55 | 3,25 |
| 5.3 | застройка малоэтажная квартирного типа | 1,2 | 342 | 342 | 0 | 1,5 | 500 | 158 | 0,47 | 0,22 | 0,16 | 1,6 | 720 | 378 | 1,13 | 0,53 | 0,38 | 1,7 | 918 | 708 | 2,12 | 0,99 | 0,71 |
| 5.4 | индивидуальная жилая застройка | 0,8 | Хранение на участках | 0,9 | Хранение на участках | 0,8 | Хранение на участках | 0,7 | Хранение на участках |
| 6. | Рабочий | 14,7 | 3650 | 1700 | 1950 | 16,4 | 4562 | 2862 | 8,59 | 4,01 | 2,86 | 17,0 | 6480 | 4780 | 14,34 | 6,69 | 4,78 | 22,2 | 9504 | 7804 | 23,41 | 10,93 | 7,80 |
| 6.1 | многоэтажная застройка | 6,1 | 1740 | 1000 | 740 | 7,6 | 2531 | 1531 | 4,59 | 2,14 | 1,53 | 8,6 | 3870 | 2870 | 8,61 | 4,02 | 2,87 | 12,1 | 6534 | 5534 | 16,60 | 7,75 | 5,53 |
| 6.2 | среднеэтажная застройка | 5,9 | 1683 | 700 | 983 | 5,4 | 1798 | 1098 | 3,29 | 1,54 | 1,10 | 5,3 | 2385 | 1685 | 5,06 | 2,36 | 1,69 | 5,5 | 2970 | 2270 | 6,81 | 3,18 | 2,27 |
| 6.3 | застройка малоэтажная квартирного типа | 0,8 | 228 | 0 | 228 | 0,7 | 233 | 233 | 0,70 | 0,33 | 0,23 | 0,5 | 225 | 225 | 0,68 | 0,32 | 0,23 | 2,3 | Хранение на участках |
| 6.4 | индивидуальная жилая застройка | 1,9 | Хранение на участках | 2,7 | Хранение на участках | 2,6 | Хранение на участках | 2,3 | Хранение на участках |
| 7. | Восточный | 2,9 | 456 | 456 | 0 | 2,4 | 433 | -23 | -0,07 | -0,03 | -0,02 | 4,1 | 1305 | 849 | 2,55 | 1,19 | 0,85 | 3,8 | 1458 | 1134 | 3,40 | 1,59 | 1,13 |
| 7.1 | среднеэтажная застройка | 1,2 | 342 | 342 | 0 | 1,0 | 333 | -9 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 2,6 | 1170 | 828 | 2,48 | 1,16 | 0,83 | 2,4 | 1296 | 954 | 2,86 | 1,34 | 0,95 |
| 7.2 | застройка малоэтажная квартирного типа | 0,4 | 114 | 114 | 0 | 0,3 | 100 | -14 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | 0,3 | 135 | 21 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 162 | 180 | 0,54 | 0,25 | 0,18 |
| 7.3 | индивидуальная жилая застройка | 1,3 | Хранение на участках | 1,1 | Хранение на участках | 1,2 | Хранение на участках | 1,1 | Хранение на участках |
| 8. | Птицеград | 14,3 | 3793 | 5031 | -1238 | 14,4 | 4529 | -502 | -1,5 | -0,7 | -0,5 | 14,8 | 6255,0 | 1224,0 | 3,7 | 1,7 | 1,2 | 13,6 | 6426 | 1527,0 | 4,6 | 2,1 | 1,5 |
| 8.1 | многоэтажная застройка | 6,0 | 1711 | 2949 | -1238 | 7,0 | 2331 | -618 | -1,85 | -0,87 | -0,62 | 6,6 | 2970 | 21 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 6,4 | 3456 | 507 | 1,52 | 0,71 | 0,51 |
| 8.2 | среднеэтажная застройка | 6,8 | 1939 | 1939 | 0 | 6,2 | 2065 | 126 | 0,38 | 0,18 | 0,13 | 6,9 | 3105 | 1166 | 3,50 | 1,63 | 1,17 | 5,2 | 2808 | 869 | 2,61 | 1,22 | 0,87 |
| 8.3 | застройка малоэтажная квартирного типа | 0,5 | 143 | 143 | 0 | 0,4 | 133 | -10 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,4 | 180 | 37 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 162 | 151 | 0,45 | 0,21 | 0,15 |
| 8.4 | индивидуальная жилая застройка | 1,0 | Хранение на участках | 0,8 | Хранение на участках | 0,9 | Хранение на участках | 1,0 | Хранение на участках |
| 8.5 | индивидуальная жилая застройка с высокой долей озеленения | 0,0 | Хранение на участках | 0 | Хранение на участках | 0 | Хранение на участках | 0,7 | Хранение на участках |
| 9. | Южный промышленный | 14,3 | 3935 | 3935 | 0 | 13,6 | 4396 | 461 | 1,38 | 0,64 | 0,46 | 14,2 | 6210 | 2275 | 6,83 | 3,19 | 2,28 | 13,9 | 7290 | 3487 | 10,46 | 4,88 | 3,49 |
| 9.1 | многоэтажная застройка | 4,6 | 1312 | 1312 | 0 | 5,1 | 1698 | 386 | 1,16 | 0,54 | 0,39 | 5,7 | 2565 | 1253 | 3,76 | 1,75 | 1,25 | 5,5 | 2970 | 1658 | 4,97 | 2,32 | 1,66 |
| 9.2 | среднеэтажная застройка | 7,8 | 2224 | 2224 | 0 | 7,0 | 2331 | 107 | 0,32 | 0,15 | 0,11 | 7,0 | 3150 | 926 | 2,78 | 1,30 | 0,93 | 6,3 | 3402 | 1178 | 3,53 | 1,65 | 1,18 |
| 9.3 | застройка малоэтажная квартирного типа | 1,4 | 399 | 399 | 0 | 1,1 | 366 | -33 | -0,10 | -0,05 | -0,03 | 1,1 | 495 | 96 | 0,29 | 0,13 | 0,10 | 1,7 | 918 | 651 | 1,95 | 0,91 | 0,65 |
| 9.4 | индивидуальная жилая застройка | 0,5 | Хранение на участках | 0,4 | Хранение на участках | 0,4 | Хранение на участках | 0,4 | Хранение на участках |
| 10. | Семхоз | 4,50 | 257 | 305 | -48 | 3,8 | 233 | -72 | -0,22 | -0,10 | -0,07 | 4,0 | 360 | 55 | 0,17 | 0,08 | 0,06 | 6,8 | 162 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | среднеэтажная застройка | 0,4 | 114 | 162 | -48 | 0,3 | 100 | -62 | -0,19 | -0,09 | -0,06 | 0,4 | 180 | 18 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 162 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | застройка малоэтажная квартирного типа | 0,5 | 143 | 143 | 0 | 0,4 | 133 | -10 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,4 | 180 | 37 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 3,5 | Хранение на участках |
| 10.3 | индивидуальная жилая застройка | 3,6 | Хранение на участках | 3,1 | Хранение на участках | 3,2 | Хранение на участках | 3,0 | Хранение на участках |

Учитывая существующее количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (23529 машино-мест), количество автомобилей, хранящихся и предполагаемых к хранению на территориях застройки малоэтажной застройки квартирного типа и индивидуальной жилой застройки, дефицит мест для хранения индивидуальных легковых автомобилей составит: на перспективу – 28052 машино-мест; на 2020 год – 19176 машино-мест; на 1 очередь 2012 год – 7074 машино-мест.

Сопоставив площади территорий, необходимых под размещение гаражей разной этажности, можно сделать вывод о целесообразности строительства многоэтажных гаражей.

В таблице 8.3.2 «Мероприятия по организации мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобиле» отражены мероприятия по планируемой реорганизации существующих гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобильного транспорта, а также новое строительство гаражей на I очередь (2013 год), на расчётный срок (2020 год) и на перспективу по планировочным районам.

При разработке проектов планировок районов и микрорайонов нового строительства необходимо учитывать быстро растущий уровень автомобилизации, гаражи включать в комплекс планируемой застройки, использовать серии домов с подземными гаражами, рассматривать возможность размещения подземных гаражей под спортивными площадками.

Мероприятия по организации мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей

Таблица 8.3.2

| Номер на Схеме I.4 | Наименование существующих гаражных объединений | Существующее положение | I очередь (2013 г.) | Расчётный срок (2020 год) | Перспектива (за расчётный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Терри-тория, га | Коли-чество машино-мест | Планируемые мероприятия | Терри-тория, га | Коли-чество машино-мест | Планируемые мероприятия | Терри-тория, га | Коли-чество машино-мест | Планируемые мероприятия | Терри-тория, га | Коли-чество машино-мест |
|  | Клементьевский |
| Г1 | «Темп» | 1,60 | 356 | - | 1,60 | 356 | - | 1,60 | 356 | реконструкция с увеличением этажности до 3 этажей | 1,60 | 1143 |
| Г2 | «Нива» | 0,73 | 162 | - | 1,60 | 356 | - | 1,60 | 356 | реконструкция с уменьшением территории и увеличением этажности до 3 этажей | 0,36 | 257 |
| Г01 | б/н (без названия) | - | - | - | - | - | строительство 3-этажного гаража | 1,04 | 743 | - | 1,04 | 743 |
| Г02 | б/н | - | - | - | - | - | строительство 3-этажного гаража | 1,01 | 721 | - | 1,01 | 721 |
|  | Итого | 2,33 | 518 |  | 3,20 | 711 |  | 5,25 | 2175 |  | 4,01 | 2864 |
| Г3 | «Сигнал», «Луч» | 0,72 | 160 | - | 0,72 | 160 | реорганизация с включением в комплекс планируемой жилой застройки | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки | - | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки |
| Р1 | Охраняемая стоянка | 1,13 | 452 | - | 1,13 | 452 | реорганизация с включением в комплекс планируемой жилой застройки | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки | - | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки |
| Г4 | «Мотор» | 0,75 | 167 | реорганизация с включением в комплекс планируемой жилой застройки | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки | - | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки | - | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки |
| Р2 | Охраняемая стоянка | 0,57 | 228 | - | 0,57 | 228 | - | 0,57 | 228 | реорганизация с включением в комплекс планируемой жилой застройки | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки |
| Г5 | «Волга» | 2,71 | 602 | - | 2,71 | 602 | - | 2,71 | 602 | реконструкция с увеличением этажности до 5 этажей | 2,71 | 2710 |
| Г6 | «Мелиоратор» | 1,63 | 362 | - | 1,63 | 362 | - | 1,63 | 362 | - | 1,63 | 362 |
| Г7 | «Берёзка» | 1,71 | 380 | - | 1,71 | 380 | - | 1,71 | 380 | - | 1,71 | 380 |
| Г8 | «Автомобилист», «Мечта», «Спортивный», «Западный», «Сова» | 23,44 | 5209 | - | 23,44 | 5209 | реконструкция с уменьшением территории и увеличением этажности до 5 этажей | 10,04 | 10040 | - | 10,04 | 10040 |
| Р3 | Охраняемая стоянка | 1,32 | 528 | - | 1,32 | 528 | - | 1,32 | 528 | реорганизация с включением в комплекс планируемой общественно-деловой зоны | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки |
| Р4 | Охраняемая стоянка | 0,68 | 272 | - | 0,68 | 272 | - | 0,68 | 272 | реорганизация с включением в комплекс планируемой жилой застройки | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки |
| Г9 | б/н | 0,32 | 71 | - | 0,32 | 71 | - | 0,32 | 71 | - | 0,32 | 71 |
| Г03 | б/н | - | - | - | - | - | - | - | - | строительство 3-этажного гаража | 1,09 | 779 |
| Г04 | б/н | - | - | - | - | - | - | - | - | строительство 3-этажного гаража | 0,68 | 486 |
| Г05 | б/н | - | - | - | - | - | - | - | - | строительство 5-этажного гаража | 1,54 | 1540 |
|  | Итого | 34,98 | 8431 |  | 34,23 | 8264 |  | 18,98 | 12484 |  | 19,72 | 16368 |
| Рабочий |
| Г10 | «Победа» | 2,62 | 582 | - | 2,62 | 582 | - | 2,62 | 582 | - | 2,62 | 582 |
| Г11 | «Спутник», «Светофор» | 3,96 | 880 | - | 3,96 | 880 | реконструкция с уменьшением территории и увеличением этажности до 3 | 1,2 | 857 | - | 1,2 | 857 |
| Г12 | «Рекорд» | 0,68 | 151 | - | 0,68 | 151 | - | 0,68 | 151 | - | 0,68 | 151 |
| Г13 | «Восток» | 0,18 | 40 | реорганизация с включением в комплекс планируемой жилой застройки | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки | - | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки | - | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки |
| Г14 | б/н | 0,21 | 47 | реконструкция с увеличением этажности до 5 этажей | 0,21 | 210 | - | 0,21 | 210 | - | 0,21 | 210 |
| Г06 | б/н | - | - |  | - | - | строительство 1-этажного гаража | 0,82 | 273 | - | 0,82 | 273 |
| Г07 | б/н | - | - | строительство 3-этажного гаража | 1,42 | 1014 | - | 1,42 | 1014 | - | 1,42 | 1014 |
| Г08 | б/н | - | - | строительство 3-этажного гаража | 0,51 | 364 | - | 0,51 | 364 | - | 0,51 | 364 |
| Г09 | б/н | - | - | - | - | - | - | - | - | строительство 3-этажного гаража | 1,43 | 1021 |
|  | Итого | 7,65 | 1700 |  | 9,4 | 3202 |  | 7,46 | 3452 |  | 8,89 | 4474 |
| Восточный |
| Г010 | б/н | - | - | - | - | - | строительство 3-этажного гаража | 0,79 | 564 | - | 0,79 | 564 |
|  | Итого | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,79 | 564 |  | 0,79 | 564 |
|  | Птицеград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г15 | «Молодёжный» | 1,53 | 340 | реконструкция с увеличением этажности до 3 этажей | 1,53 | 1093 | - | 1,53 | 1093 | - | 1,53 | 1093 |
| Г16 | «Любитель» | 2,95 | 656 | реконструкция с увеличением этажности до 3 этажей | 2,95 | 2107 | - | 2,95 | 2107 | - | 2,95 | 2107 |
| Г17 | Птицеград-16 | 1,35 | 300 | - | 1,35 | 300 | - | 1,35 | 300 | - | 1,35 | 300 |
| Г18 | «Звезда-3», «Звезда-2», «Строитель» | 10,33 | 2296 | - | 10,33 | 2296 | реконструкция с уменьшением территории и увеличением этажности до 2 этажей | 4,00 | 2000 | - | 4,00 | 2000 |
| Г19 | «Звезда-1» | 5,06 | 1124 | - | 5,06 | 1124 | - | 5,06 | 1124 | реконструкция с уменьшением территории и увеличением этажности до 3 этажей | 1,62 | 1157 |
| Г20 | б/н | 3,47 | 771 | - | 3,47 | 771 | реконструкция с увеличением этажности до 3 этажей | 3,47 | 2479 | - | 3,47 | 2479 |
|  | Итого | 24,69 | 5487 |  | 24,69 | 7691 |  | 18,36 | 9103 |  | 14,92 | 9136 |
| Семхоз |
| Г21 | б/н | 3,6 | 800 | - | 3,6 | 800 | - | 3,6 | 800 | - | 3,6 | 800 |
| Г011 | б/н | - | - | - | - | - | строительство 3-этажного гаража | 2,25 | 1607 | - | 2,25 | 1607 |
|  | Итого | 3,6 | 800 |  | 3,6 | 800 |  | 5,85 | 2407 |  | 5,85 | 2407 |
| Южный промышленный |
| Г22 | «Октябрь-2» | 4,57 | 1016 | - | 4,57 | 1016 | реконструкция с увеличением этажности до 3 этажей | 4,57 | 3264 | - | 4,57 | 3264 |
| Г23 | «Звёздочка», «Восточный» | 1,45 | 322 | - | 1,45 | 322 | реконструкция с увеличением этажности до 5 этажей | 1,45 | 1450 | - | 1,45 | 1450 |
| Г24 | «Юбилейный» | 5,03 | 1118 | - | 5,03 | 1118 | реконструкция с уменьшением территории и увеличением этажности до 3 этажей | 1,83 | 1307 | - | 1,83 | 1307 |
| Г25 | «Прогресс» | 2,79 | 620 | - | 2,79 | 620 | реорганизация с включением в комплекс планируемой жилой застройки | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки | - | параметры и вместимость определяются на стадии проекта планировки |
| Г26 | «Кирпичник», «ЖБИ» | 2,39 | 531 | - | 2,39 | 531 | - | 2,39 | 531 | - | 2,39 | 531 |
| Г27 | б/н | 1,30 | 289 | реконструкция с увеличением этажности до 3 этажей | 1,30 | 929 | - | 1,30 | 929 | - | 1,30 | 929 |
| Г28 | «Восход» | 3,04 | 676 | - | 3,04 | 676 | - | 3,04 | 676 | реконструкция с увеличением этажности до 5 этажей | 3,04 | 3040 |
| Г29 | «Весна» | 0,61 | 136 | - | 0,61 | 136 | - | 0,61 | 136 | - | 0,61 | 136 |
| Г30 | «Рассвет», «Южный» | 7,32 | 1627 | - | 7,32 | 1627 | реконструкция с увеличением этажности до 3 этажей | 5,06 | 3614 | - | 5,06 | 3614 |
| Г31 | «Лакокрасочник» | 1,17 | 260 | - | 1,17 | 260 | - | 1,17 | 260 | - | 1,17 | 260 |
|  | Итого | 29,67 | 6593 |  | 29,67 | 7233 |  | 21,42 | 12167 |  | 21,42 | 14531 |
|  | Всего по городу | 102,92 | 23529 |  | 104,79 | 27902 |  | 78,11 | 42352 |  | 75,60 | 50344 |

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта следует предусматривать на придомовых территориях, на стоянках вблизи общественных и торговых центров, при въезде или на территории предприятий, при других центрах тяготения населения.

# Автозаправочные станции

Требуемое количество автозаправочных станций (АЗС), определено в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений», из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 500 легковых автомобилей.

Исходя из численности парка индивидуальных легковых автомобилей на I очередь  – 39220, на расчётный срок – 55000 и на перспективу – 70200 необходимое количество колонок автозаправочных станций составит:

- на 1-ую очередь (2013 год) – 78 колонок;

- на расчётный срок (2020 год) – 110 колонок;

- на перспективу (за расчётный срок) – 140 колонок.

Следовательно, дополнительно к существующим 14 АЗС, расположенным на территории городского поселения, общей мощностью 71 колонка, требуется разместить:

- на I очередь (2013 год) – АЗС общей мощностью 7 колонок;

- на расчётный срок (2020 год) – АЗС общей мощностью 39 колонок;

- на перспективу (за расчётный срок) – АЗС общей мощностью 69 колонок.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.05.2001 г. № 145/16 «Об утверждении программы развития топливозаправочного комплекса Московской области и мероприятиях по её реализации», на территории городского поселения Сергиев Посад предусматривается размещение ряда объектов топливозаправочного комплекса. Выписка из постановления представлена в: таблице 8.3.3 «Автозаправочные станции»; таблице 8.3.4 «Автогазозаправочные станции и автогазонаполнительные компрессорные станции»; таблице 8.3.5 «Многотопливные автозаправочные станции».

# Автозаправочные станции

# Таблица 8.3.3

| Код объекта | Тип объекта | Участник Программы | Автодорога | Км | Ориентация | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5016 | АЗС | ООО «Трамонтана» | Москва – Архангельск | 78 | Левосторонняя | д. Смена |
| 5046 | АЗС | Резерв | Ново-Угличское шоссе |  | Левосторонняя | с. Деулино, поворот на д. Барканово |
| 5048 | АЗС | ООО «Трамонтана» | Москва – Архангельск | 78 | Правосторонняя | д. Смена |
| 5073 | АЗС | Резерв | Москва – Архангельск | 65 | Правосторонняя | д. Варавино |
| 5083 | АЗС | Резерв | МБК |  | Левосторонняя | д. Напольское |
| 5084 | АЗС | Резерв | Сергиев Посад – Шарапово |  | Левосторонняя | с. Глинково |
| 5085 | АЗС | Резерв |  |  |  | г. Сергиев Посад |
| 5086 | АЗС | Резерв |  |  |  | г. Сергиев Посад |
| 5087 | АЗС | Резерв | Ярославское шоссе |  | Левосторонняя | д. Наугольное |
| 5088 | АЗС | Резерв |  |  |  | г. Сергиев Посад |

# Таблица 8.3.4

# Автогазозаправочные станции и автогазонаполнительные компрессорные станции

| Код объекта | Тип объекта | Участник Программы | Автодорога | Км | Ориентация | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5310 | АГЗС | Резерв | Сергиев Посад – Хотьково |  | Левосторонняя | г. Сергиев Посад мкр. Семхоз |

# Таблица 8.3.5

# Многотопливные автозаправочные станции

| Код объекта | Тип объекта | Участник Программы | Автодорога | Км | Ориентация | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5201-5309 | МАЗК | ЗАО «Сибур-Петрокон» | МБК – Угличское шоссе |  | Правосторонняя | д. Маньково |
| 5202-5061 | МАЗК | Резерв | Москва – Архангельск | 73 | Правосторонняя | д. Назарьево, поворот на д. Шарапово |
| 5203-5062 | МАЗК | Резерв | Москва – Архангельск | 65 | Левосторонняя | д. Варавино |
| 5204-5063 | МАЗК | ООО «Фирма «Г.Т.О.» | Сергиев Посад – Углич |  | Левосторонняя | д. Маньково |

Количество автозаправочных станций включённых в Программу развития топливозаправочного комплекса Московской области достаточно для обеспечения нормативного количества колонок АЗС на перспективу (14 АЗС, мощностью 5 колонок).

# Станции технического обслуживания

Требуемое количество СТО, определено в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89*»Планировка и застройка городских и сельских поселений», из расчёта 1 пост на 200 автомобилей.

При расчётах введены поправочные коэффициенты:

- использования парка – 0,8;

- самостоятельного обслуживания – 0,9;

- обслуживание в дилерских центрах – 0,7.

Общая потребность в СТО составит:

- на I очередь (2013 год) – 39220 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 99 постов;

- на расчётный срок (2020 год) – 55000 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 139 постов;

- на перспективу (за расчётный срок) – 70200 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 177 постов.

Следовательно, дополнительно к существующим 30 СТО, расположенным на территории городского поселения, общей мощностью 64 поста, требуется разместить:

- на I очередь (2013 год) – АЗС общей мощностью 35 постов;

- на расчётный срок (2020 год) – АЗС общей мощностью 39 постов;

- на перспективу (за расчётный срок) – АЗС общей мощностью 69 постов.

В проекте Генерального плана городского поселения предусмотрено размещение 23 станций технического обслуживания и перенос СТО ИП Петросян (Скобяное шоссе д. 60), связанный со строительством «Проектируемой улицы № 19». При условии их строительства мощностью 3 поста каждая, планируемое количество СТО будет достаточно для обслуживания перспективного количества индивидуального легкового транспорта городского поселения.

Для удобства обслуживания автотранспорта рекомендуется предусматривать посты для технического обслуживания и мойки автотранспорта на 1-х этажах многоэтажных гаражей, предлагаемых к реконструкции и размещению в Генеральном плане.

## 8.4 Пассажирский транспорт

В Генеральном плане городского поселения предусматриваются мероприятия, направленные на повышение качества транспортного обслуживания населения, повышение связности всех видов транспорта при выполнении пассажирских перевозок, привлечение пассажиров индивидуального и массового пассажирского автомобильного транспорта на пригородный железнодорожный транспорт.

На территории городского поселения Сергиев Посад планируется организация 2-х пересадочных узлов в районе новых - платформы «Сергиев Посад южный» и станции «Зубачёво». Около этих платформ планируется размещение многоуровневых стоянок для временного хранения автотранспорта, а также автовокзала и автостанции, куда будут переведены маршруты общественного транспорта с автовокзала в центральной части города.

Движение общественного транспорта (автобуса) будет осуществляться по существующим и планируемым магистральным улицам и дорогам городского поселения. Плотность магистральной сети позволит обеспечить нормативную дальность подходов к остановкам общественного транспорта.

Расчет площади автовокзала и автостанции

Нормативная потребность городского поселения  в объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалах и пассажирских автостанциях) определяется для обеспечения качественного обслуживания населения и эффективной работы организаций, осуществляющих перевозки пассажиров.

Расчёт производится с учётом количества жителей, проживающих в городском поселении, сложившейся структуры, миграции населения, наличия других видов транспорта и их провозных возможностей, сезонности поездок.

Показатели определения нормативной потребности муниципального образования в объектах транспортной инфраструктуры рассчитываются по формуле:

N = (Q x К1 x К2 x К3 x К4 x П)/365 дней, где:

N - максимальное суточное количество обслуживаемых пассажиров на автовокзале или автостанции;

Q - численность жителей муниципального образования (110 тыс.чел. на расчётный срок);

К1 - коэффициент количества перевозимых пассажиров в пригородном и междугородном сообщениях (0,2);

К2 - коэффициент наличия других видов транспорта (0,5);

К3 - коэффициент сезонности (1,1);

К4 - коэффициент неравномерности отправления пассажиров по дням недели (1,15);

П - количество поездок в год на одного жителя муниципального образования (100).

N = 3810 пассажиров в сутки

Исходя из числа обслуживаемых пассажиров в сутки определяется состав и площади помещений здания пассажирской автостанции.

Характеристика автостанций

Таблица 8.4.1

| Наименование линейных сооружений | Характеристика линейных сооружений | Допустимое количество пунктов посадки и высадки пассажиров на автовокзале | Удельная площадь земельного участка, м² на 1 пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | суточное отправление | вместимость сооружения | количество пунктов посадки-высадки, а также количество мест на площадке межрейсового отстоя |  |  |
|  |  |  | междугородных | пригородных |  |  |
|  |  |  | пунктов | мест на площадке межрейсового отстоя | пунктов | мест на площадке межрейсового отстоя |  |  |
|  |  |  | посадки пассажиров | высадки пассажиров |  | посадки пассажиров | высадки пассажиров |  |  |  |
| автовокзал у ст. Зубачёво | 2290 (60 %) | 150 | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1700 |
| автовостанция у пл. «Сергиев Посад южный» | 950 (25 %) | 75 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1300 |
| автостанция у ст. Сергиев Посад | 570 (15 %) | 50 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1300 |

Площадь автовокзала у ст. Зубачёво составит 2,4 (га), (минимальная площадь 1,2 га); площадь автостанции у планируемой железнодорожной платформы «Сергиев Посад южный» составит 1 га; площадь автостанции у железнодорожной станции Сергиев Посад составит 0,7 га (минимальная площадь – 0,52 га).

В состав пассажирских помещений автовокзалов входят зоны: кассовые, ожидания, распределительная и розничной торговли, которые могут быть расположены в едином пассажирском зале; возможно выделение раздельных залов ожидания и кассового.

К распределительной зоне относятся помещения (вестибюли, холлы, переходы и т.п.), которые служат для распределения пассажиропотоков между различными пассажирскими помещениями.

После строительства автовокзала у ст. Зубачево и автостанции в южной части г. Сергиев Посад на них перераспределятся автобусные маршруты, не обслуживающие центральную часть города Сергиев Посад. На существующей автостанции останутся внутригородские маршруты, выполняющие около 15 % перевозок (по числу перевезённых пассажиров).

На автовокзал в районе ст. «Зубачево» планируется перевести максимальное число автобусных маршрутов. Это маршруты, обслуживающие северные районы города и населённые пункты северной части городского поселения и Сергиево-Посадского муниципального района (около 60 % маршрутов по числу перевезённых пассажиров).

# 9. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## 9.1. Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения городского поселения Сергиев Посад являются подземные артезианские воды гжельско-ассельского и касимовского водоносных горизонтов.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» за исключением повышенного содержания железа и кремния.

Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения включает пятнадцать водозаборных узлов (ВЗУ) и сети водопровода,  эксплуатируемые МУП «Водоканал» городского поселения Сергиев Посад. Основные данные по водозаборным узлам приведены в таблице 9.1.1. Также на территории городского поселения действуют ведомственные артезианские скважины, принадлежащие различным предприятиям и ведомствам.

Согласно протоколу Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых  (ГКЗ № 8472 от 05.03.1980 г.) утвержденные эксплуатационные запасы для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляют 79,50 тыс. м3/сутки. В настоящее время, ввиду неудовлетворительного санитарного состояния некоторых действующих ВЗУ и ухудшения качества получаемой из них воды сокращены лимиты на отбор воды питьевого качества из артезианских источников.

В соответствии с  действующими лицензиями на право пользования недрами № 08605 от 28.02.2001 Департамента природных ресурсов по Центральному федеральному округу и № 09983 от 24.03.2004 Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов РФ, общий отбор воды по артезианским скважинам   МУП «Водоканал» не должен превышать 17359,50 тыс. м3/год  или 50,06 тыс.м3/сутки.

В 1990 г. институтом ГК НИиПИ «градостроительства» была разработана «Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Загорска» с предложениями по строительству ВЗУ на территории месторождения подземных артезианских вод в долине р. Веля для перспективного водоснабжения.  В соответствии с протоколом ГКЗ № 8472 от   05.03.1980 утвержденные эксплуатационные запасы для г. Загорска (в настоящее время  г. Сергиев Посад) были определены в размере100 тыс. м3/сутки.

Современный  отбор воды из артезианских источников составляет 34,20тыс. м3/сутки, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - 30,04 тыс. м3/сутки, на производственные, бытовые и нужды сторонних организаций - 4,10 тыс.м3/сутки. Потери при транспортировке составляют 0,60 тыс. м3/сутки.

Всего на территории городского поселения  46 артезианских скважин МУП «Водоканал», из которых 35 рабочих и 11 резервных.

Источники водоснабжения МУП «Водоканал» городского поселения Сергиев Посад

Таблица  9.1.1

| №№ п/п | Наименование ВЗУ и его местоположение | Состав водозаборного узла | Годы строительства артезианских скважин | Производительность ВЗУ, тыс. м3/час | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЗУ № 1 г. Сергиев Посад, ул. Суворова | 3 артезианские скважины (2 рабочие), насосная станция II подъема, резервуары 250 м3 и 500 м3 | 1950, 1997, 1973 | 1,70 | 0,59 |
| 2. | ВЗУ № 2 г. Сергиев Посад, ул. Поварская набережная | 3 артезианские скважины (2 рабочие), насосная станция II подъема, резервуары 800 м3 и 300 м3 | 1955, 1976, 1962 | 2,60 | 0,55 |
| 3. | ВЗУ № 3 г. Сергиев Посад, пос. Семхоз | 3 артезианские скважины (2 рабочие), насосная станция II подъема, резервуар 300 м3 | 1959, 1972, 1976 | 1,04 | 0,53 |
| 4. | ВЗУ № 4 г. Сергиев Посад, Московское шоссе | 5 артезианских скважин (4 рабочие), насосная станция II подъема, резервуары 1000 м3 и два по 500 м3 | 1958, 1963, 1964, 1965, 1985 | 3,19 | 1,12 |
| 5. | ВЗУ № 5 г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября | 5 артезианских скважин (3 рабочие), насосная станция II подъема, резервуары 1000 м3 и два по 500 м3 | 1967, 1974, 1967, 2002, 1978, 1979 | 4,13 | 1,92 |
| 6. | ВЗУ № 6 г. Сергиев Посад, пос. Птицеград | 2 артезианские скважины (все рабочие), насосная станция II подъема, резервуары 500 м3 и 300 м3 | 1970, 1978 | 1,50 | 0,29 |
| 7. | ВЗУ № 7 г. Сергиев Посад, пос. Птицеград | 3 артезианские скважины (2 рабочие), насосная станция II подъема, два резервуара по 3000 м3 | 1975, 1976, 1976 | 4,99 | 1,59 |
| 8. | ВЗУ № 8 г. Сергиев Посад, ул. Семашко | 3 артезианские скважины (2 рабочие), насосная станция II подъема, резервуары 1000 м3 и 2000 м3 | 1965, 1984, 1968 | 6,08 | 0,96 |
| 9. | ВЗУ № 9 г. Сергиев Посад, Ново-Углическое шоссе | 7 артезианских скважин (5 рабочих), насосная станция II подъема, резервуары 1000 м3 и два по 800 м3 | 1988, 1969, 1976, 1974, 1994, 1982, 1983 | 5,30 | 1,43 |
| 10. | ВЗУ № 10 г. Сергиев Посад, пос. Лесхоз | 3 артезианские скважины (2 рабочие, 1 законсервирована), насосная станция II подъема, два резервуара по 500 м3 | 1985, 1985, 1984 | 0,96 | 0,90 |
| 11. | ВЗУ № 11 г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова | 1 артезианская скважина (законсервирована), насосная станция II подъема, резервуар1000 м3 | 1974 | - | 0,39 |
| 12. | ВЗУ № 15 пос. Ферма | 5 артезианских скважин (4 рабочие, 1 законсервирована), насосная станция II подъема, резервуары 1000 м3 и два по 600 м3 | 1951, 1964, 1984, 1984, 1993 | 3,80 | 1,08 |
| 13. | ВЗУ № 17/1 пос. Конкурсный (на территории птичника) | 1 артезианская скважина (законсервирована), насосная станция II подъема, два резервуара по150 м3 | 1965 | - | нет земле- отвода |
| 14. | ВЗУ №17/2 пос. Конкурсный (на территории птичника) | 2 артезианские скважины (все рабочие), насосная станция II подъема, два резервуара по 250 м3 | 1983, 1983 | 0,62 | нет земле- отвода |
| 15. | ВЗУ № 13 г. Сергиев Посад, дер. Мишутино | 3 артезианские скважины (2 рабочие), насосная станция II подъема, резервуар 400 м3 |  | 0,72 | 0,48 |

Источники водоснабжения города Сергиев Посад объединены в единую систему магистральными кольцевыми трубопроводами. Обеспеченность населения города централизованным водоснабжением составляет 100 %.

В сельских населенных пунктах городского поселения отсутствуют централизованные системы водоснабжения (за исключением дер. Мишутино), жители используют грунтовые воды из буровых и шахтных колодцев.

Ведомственные артезианские скважины предприятий подают питьевую воду на технологические и хозяйственно-питьевые нужды производства.

Протяженность водопроводных сетей, эксплуатируемые МУП «Водоканал»,  составляет 214,10 км, основные диаметры трубопроводов от 100 до 400 мм. В неудовлетворительном состоянии находятся 59,74 км водопроводов. Большая часть водопроводных сетей городского поселения Сергиев Посад построена в 50-70-е годы прошлого века и на сегодняшний день по территории городского поселения замены требуют 30,8 % трубопроводов.  Водопроводные сети дер. Мишутино изношены на 100 %.

Выводы.

1. Водоснабжение городского поселения Сергиев Посад осуществляется из подземных артезианских источников, расположенных в границах городского поселения.

2. На всех ВЗУ отсутствуют установки по удалению из артезианской воды избыточного железа.

3. Половина действующих артезианских скважин выработала нормативный срок эксплуатации. Необходимо бурение новых скважин, либо, в соответствии с заключением санитарных служб, капитальный ремонт существующих артезианских скважин.

4. Жители практически всех сельских населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад не обеспечены централизованным водоснабжением (за исключением дер. Мишутино);

5. Около 60 км водопроводных сетей городского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходима перекладка старых водопроводных сетей и водоводов.

Расчет водопотребления

На хозяйственно-питьевые нужды населения, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01.-85*, нормы удельного водопотребления приняты:

- для многоэтажной  застройки - 300 л/сутки на 1 жителя;

- для среднеэтажной застройки - 250 л/сутки на 1 жителя;

- для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки - 230 л/сутки на 1 жителя;

- для дачной застройки - 190 л/сутки на 1 жителя.

При расчетах максимального суточного водопотребления  коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,3 согласно СНиП 2.04.02-84.

Расчетные расход воды на наружное пожаротушение в городе приняты по     таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Количество одновременных расчетных пожаров - 3 пожара в жилых кварталах с расходом на наружное пожаротушение 40 л/сек и два на территории предприятий с расходом на наружное пожаротушение 60 л/сек на первую очередь строительства и 100 л/сек на расчетный срок. Общий расчетный расход воды на пожаротушение  для объединенного противопожарного водопровода города и промышленных предприятий определяется как сумма потребного большего расхода и 50% потребного меньшего расхода.

Суточный расчетный расход воды на пожаротушение составит:

- на I очередь строительства (2х 60 + 40 х 3 / 2) х 3 х3,6 = 1944 м3/сут;

- на расчетный срок (2х 100 + 40 х 3 / 2) х 3 х3,6 = 2880 м3/сут.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 часов.

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения городского поселения Сергиев Посад представлены в таблице 9.1.2.

Расчетные расходы для промышленных предприятий на перспективу приняты ориентировочно, по представленным анкетным данным, при этом учитывалась необходимость внедрения водосберегающих технологий, таких как:

- создание и развитие оборотных систем водоснабжения;

- совершенствование технологии использования воды;

- локальная очистка производственных сточных вод и их повторное использование;

- создание замкнутых систем водоснабжения отдельных производств;

- уменьшение  объемов использования воды питьевого качества на технологические нужды.

Суммарный расчётный расход воды по городскому поселению Сергиев Посад представлен в таблице 9.1.3.

Расчет водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения городского поселения Сергиев Посад

по этапам строительства

Таблица 9.1.2

| № планировочного района | Населённые пункты или планировочные районы города | Первая очередь (2013 год) | 2020 г. (в том числе первая очередь) | Перспектива (в том числе расчётный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. человек 01.01.2014 | Средне-суточное водо-потребле-ние, тыс. м3/сут. | Максималь-ное суточное водопотре-бление, тыс. м3/сут. | Население, тыс. человек 2020 г. | Средне-суточное водо-потребление, тыс. м3/сут. | Максималь-ное суточное водопотре-бление, тыс. м3/сут. | Население, тыс. человек на перспективу | Средне-суточное водо-потребление, тыс. м3/сут. | Максималь-ное суточное водопотре-бление, тыс. м3/сут. |
|  | Всего по городу Сергиев Посад | 107,6 | 28,98 | 37,67 | 111,6 | 30,06 | 39,08 | 119,4 | 32,26 | 41,92 |
|  | - многоэтажная | 41,4 | 12,42 | 16,45 | 43,1 | 12,93 | 16,81 | 47,9 | 14,37 | 18,68 |
|  | - среднеэтажная | 46,1 | 11,53 | 14,98 | 47,6 | 11,90 | 15,47 | 41,7 | 10,43 | 13,55 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 5,9 | 1,48 | 1,92 | 6,6 | 1,65 | 2,15 | 13,9 | 3,48 | 4,52 |
|  | - индивидуальная | 14,2 | 3,55 | 4,62 | 14,3 | 3,58 | 4,65 | 15,2 | 3,80 | 4,94 |
|  | - индивидуальная с высокой долей озеленения |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,18 | 0,23 |
| 1 | Центральный | 1,7 | 6,63 | 8,62 | 1,4 | 0,36 | 0,45 | 1,4 | 0,36 | 0,45 |
|  | - среднеэтажная | 0,5 | 0,13 | 0,16 | 0,4 | 0,10 | 0,13 | 0,4 | 0,10 | 0,13 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 0,2 | 6,25 | 8,13 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,03 |
|  | - индивидуальная | 1,0 | 0,25 | 0,33 | 0,9 | 0,23 | 0,29 | 0,9 | 0,23 | 0,29 |
| 2 | Клементьевский | 15,0 | 3,86 | 5,02 | 14,8 | 3,86 | 5,02 | 10,9 | 2,88 | 3,74 |
|  | - многоэтажная | 3,3 | 1,00 | 1,30 | 3,1 | 0,93 | 1,21 | 2,9 | 0,87 | 1,13 |
|  | - среднеэтажная | 10,0 | 2,50 | 3,25 | 10,0 | 2,50 | 3,26 | 6,5 | 1,63 | 2,44 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 0,8 | 0,13 | 0,16 | 0,9 | 0,23 | 0,29 | 0,7 | 0,18 | 0,23 |
|  | - индивидуальная | 0,9 | 0,23 | 0,30 | 0,8 | 0,20 | 0,26 | 0,8 | 0,20 | 0,26 |
| 3 | Западный | 1,8 | 0,45 | 0,59 | 2,7 | 0,68 | 0,88 | 5,0 | 1,26 | 1,64 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 0,2 | 0,05 | 0,07 | 1,0 | 0,25 | 0,33 | 3,3 | 0,83 | 1,07 |
|  | - индивидуальная | 1,6 | 0,40 | 0,52 | 1,7 | 0,43 | 0,55 | 1,7 | 0,43 | 0,55 |
| 4 | Гражданский | 1,7 | 0,43 | 0,53 | 1,7 | 0,43 | 0,55 | 2,1 | 0,53 | 0,68 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,03 |
|  | - индивидуальная | 1,6 | 0,40 | 0,50 | 1,6 | 0,40 | 0,52 | 2,0 | 0,50 | 0,65 |
| 5 | Углич | 35,2 | 9,72 | 12,64 | 35,3 | 9,18 | 11,94 | 37,3 | 10,37 | 13,48 |
|  | - многоэтажная | 18,4 | 5,52 | 7,18 | 19,1 | 5,73 | 7,45 | 20,7 | 6,21 | 8,07 |
|  | - среднеэтажная | 14,4 | 3,60 | 4,68 | 13,8 | 3,45 | 0,49 | 14,2 | 3,55 | 4,62 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 1,5 | 0,38 | 0,49 | 1,6 | 0,40 | 0,52 | 1,7 | 0,43 | 0,55 |
|  | - индивидуальная | 0,9 | 0,22 | 0,30 | 0,8 | 0,20 | 0,26 | 0,7 | 0,18 | 0,23 |
| 6 | Рабочий | 16,4 | 4,49 | 5,84 | 17,0 | 4,69 | 6,10 | 22,2 | 6,17 | 8,02 |
|  | - многоэтажная | 7,6 | 2,28 | 3,00 | 8,6 | 2,58 | 3,35 | 12,1 | 3,63 | 4,72 |
|  | - среднеэтажная | 5,4 | 1,35 | 1,76 | 5,3 | 1,33 | 1,72 | 5,5 | 1,38 | 1,79 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 0,7 | 0,18 | 0,23 | 0,5 | 0,13 | 0,16 | 2,3 | 0,58 | 0,75 |
|  | - индивидуальная | 2,7 | 0,68 | 0,88 | 2,6 | 0,65 | 0,85 | 2,3 | 0,58 | 0,75 |
| 7 | Восточный | 2,4 | 0,61 | 0,80 | 4,1 | 1,03 | 1,34 | 3,8 | 0,96 | 1,25 |
|  | - среднеэтажная | 1,0 | 0,25 | 0,33 | 2,6 | 0,65 | 0,85 | 2,4 | 0,60 | 0,78 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 0,3 | 0,08 | 0,10 | 0,3 | 0,08 | 0,10 | 0,3 | 0,08 | 0,10 |
|  | - индивидуальная | 1,1 | 0,28 | 0,36 | 1,2 | 0,30 | 0,39 | 1,1 | 0,28 | 0,36 |
| 8 | Птицеград | 14,4 | 3,95 | 5,14 | 14,8 | 4,04 | 5,25 | 13,6 | 3,73 | 4,85 |
|  | - многоэтажная | 7,0 | 2,10 | 2,73 | 6,6 | 1,98 | 2,57 | 6,4 | 1,92 | 2,50 |
|  | - среднеэтажная | 6,2 | 1,55 | 2,02 | 6,9 | 1,73 | 2,24 | 5,2 | 1,30 | 1,70 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 0,4 | 0,10 | 0,13 | 0,4 | 0,10 | 0,13 | 0,3 | 0,08 | 0,10 |
|  | - индивидуальная | 0,8 | 0,20 | 0,26 | 0,9 | 0,23 | 0,30 | 1,0 | 0,25 | 0,33 |
|  | - индивидуальная с высокой долей озеленения |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,18 | 0,23 |
| 9 | Южный промышленный | 13,6 | 4,13 | 5,37 | 14,2 | 3,84 | 5,00 | 13,9 | 3,76 | 4,90 |
|  | - многоэтажная | 5,1 | 2,00 | 2,60 | 5,7 | 1,71 | 2,22 | 5,5 | 1,65 | 2,15 |
|  | - среднеэтажная | 7,0 | 1,75 | 2,028 | 7,0 | 1,75 | 2,28 | 6,3 | 1,58 | 2,05 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 1,1 | 0,28 | 0,36 | 1,1 | 0,28 | 0,36 | 1,7 | 0,43 | 0,55 |
|  | - индивидуальная | 0,4 | 0,10 | 0,13 | 0,4 | 0,10 | 0,13 | 0,4 | 0,10 | 0,13 |
| 10 | Семхоз | 3,8 | 0,96 | 1,25 | 4,0 | 1,00 | 1,30 | 6,8 | 1,71 | 2,22 |
|  | - среднеэтажная | 0,3 | 0,08 | 0,10 | 0,4 | 0,10 | 0,13 | 0,3 | 0,08 | 0,10 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 0,4 | 0,10 | 0,13 | 0,4 | 0,10 | 0,13 | 3,5 | 0,88 | 1,14 |
|  | - индивидуальная | 3,1 | 0,78 | 1,00 | 3,2 | 0,80 | 1,04 | 3,0 | 0,75 | 0,98 |
| 11 | НИИРП, Смена | 1,0 | 0,26 | 0,35 | 1,0 | 0,26 | 0,35 | 1,0 | 0,26 | 0,35 |
|  | - среднеэтажная | 0,8 | 0,20 | 0,26 | 0,8 | 0,20 | 0,26 | 0,6 |  |  |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 0,2 | 0,05 | 0,07 | 0,2 | 0,05 | 0,07 | 0,2 | 0,05 | 0,07 |
|  | - индивидуальная | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,05 | 0,07 |
| 12 | Глинково | 0,6 | 0,16 | 0,19 | 0,5 | 0,12 | 0,16 | 1,2 | 0,31 | 0,39 |
|  | - среднеэтажная | 0,5 | 0,13 | 0,16 | 0,4 | 0,10 | 0,13 | 0,3 | 0,08 | 0,10 |
|  | - индивидуальная | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,9 | 0,23 | 0,29 |
| 13 | Высоково | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,03 |
|  | - индивидуальная | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,03 |
| 14 | Благовещенье | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,02 | 0,03 |
|  | - индивидуальная | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,02 | 0,03 |
|  | Сельские населённые пункты | 3,8 | 1,04 | 1,35 | 4,4 | 1,19 | 1,55 | 5,6 | 1,46 | 1,90 |
|  | - многоэтажная | 1,7 | 0,51 | 0,66 | 1,5 | 0,45 | 0,60 | 1,1 | 0,33 | 0,43 |
|  | - среднеэтажная | 0,8 | 0,20 | 0,26 | 0,7 | 0,18 | 0,23 | 0,6 | 0,15 | 0,20 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 0,2 | 0,05 | 0,07 | 0,3 | 0,08 | 0,10 | 0,8 | 0,20 | 0,26 |
|  | - индивидуальная | 1,1 | 0,28 | 0,36 | 1,9 | 0,48 | 0,62 | 3,1 | 0,78 | 0,01 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад | 111,4 | 30,01 | 39,01 | 116,0 | 31,24 | 40,61 | 125,0 | 33,70 | 43,81 |
|  | - многоэтажная | 43,1 | 12,93 | 16,81 | 44,7 | 13,41 | 17,43 | 48,9 | 14,67 | 19,07 |
|  | - среднеэтажная | 46,8 | 11,70 | 15,21 | 48,2 | 12,05 | 15,67 | 42,4 | 10,60 | 13,78 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 6,1 | 1,53 | 1,98 | 6,9 | 1,73 | 2,24 | 15 | 3,75 | 4,88 |
|  | - индивидуальная | 15,4 | 3,85 | 5,01 | 16,2 | 4,05 | 5,27 | 18,0 | 4,50 | 5,85 |
|  | - индивидуальная с высокой долей озеленения |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,18 | 0,23 |

Таблица перспективного суммарного расчетного водопотребления

в границах городского поселения  Сергиев Посад

Таблица 9.1.3

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | Расчетный срок | Перспектива |
| 1 | Население постоянное, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 39,02 37,67 1,35 | 40,63 39,08 1,55 | 43,82 41,92 1,90 |
| 2 | Население сезонное и временное, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 11,21 1,52 9,69 | 12,01 1,71 10,30 | 13,97 1,90 12,07 |
| 3 | Производственные, коммунально-складские и общественно-деловые объекты, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 11,00 10,20 0,80 | 14,00 13,0 1,00 | 15,50 14,00 1,50 |
| 4 | Пополнение противопожарного запаса, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 2,05 1,94 0,11 | 3,48 2,88 0,60 | 3,48 2,88 0,60 |
| 5 | Неучтенные расходы, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 7,80 7,30 0,50 | 8,30 7,50 0,80 | 8,80 7,70 1,10 |
| 6 | ИТОГО по городскому поселению, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 71,08 58,63 12,45 | 78,42 64,17 14,25 | 86,67 69,50 17,17 |

Проектное решение

Расчетное суточное водопотребление в границах городского поселения Сергиев Посад по этапам строительства составит:

на I очередь строительства – 71,08  тыс. м3/сутки,

на расчетный срок – 78,42 тыс. м3/сутки,

на перспективу – 86,67 тыс. м3/сутки.

Покрытие потребностей городского поселения в воде питьевого качества планируется производить путем отбора городских запасов подземных вод.

Сохраняются и развиваются существующие системы водоснабжения. Для увеличения водоотбора потребуется строительство  новых артезианских скважин и водозаборных узлов с дополнительными резервуарами чистой воды и установками водоподготовки.

Кроме того, необходимо: провести поэтапную реконструкцию существующих водозаборных узлов, перекладку старых изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра, провести ликвидационный тампонаж существующих артезианских скважин, исчерпавших нормативный срок эксплуатации,  пробурить новые; построить новые системы водоснабжения во всех сельских населенных пунктах для 100 % обеспечения централизованным водоснабжением существующей и перспективной застройки; внедрить на промпредприятиях системы оборотного водоснабжения с локальной очисткой производственных сточных вод и повторным использованием в системах технического водоснабжения, использующих воду непитьевого качества.

Для источников артезианского водоснабжения необходима организация зон санитарной охраны в составе двух поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) для каждой существующей, реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается размером не менее 60х60 м (радиус 30 м).

Все участки зоны строгого режима огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод. Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений. На территории 1 пояса ЗСО запрещается проживание людей, выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства, не связанное с нуждами водопровода.

Второй пояс ЗСО принят в границе городского поселения Сергиев Посад. Во втором поясе требуется:

- тампонирование артезианских скважин, достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без соблюдения санитарных норм;

- расширение системы дождевой канализации со строительством очистных сооружений дождевых стоков;

- недопущение загрязнения городской территории бытовыми и промышленными отходами.

Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установкой на них пожарных гидрантов.

Для полива территорий необходимо оборудовать ряд пирсов для возможности забора воды поливочными машинами.

На I очередь строительства (2013 г.) водопотребление по территории городского поселения Сергиев Посад (с учетом сезонного населения) составит 71,08 тыс.м3/сутки, в том числе по городу Сергиев Посад – 58,63 тыс.м3/сутки, по сельским населенным пунктам 12,45  тыс.м3/сутки.

по основным сооружениям системы водоснабжения:

- обследование существующих артезианских скважин ВЗУ-5 и ликвидационный тампонаж скважин с истекшим сроком эксплуатации, бурение новых скважин согласно заключению ФГУП «Геоцентр-Москва», строительство на ВЗУ-5 станции обезжелезивания;

- строительство в планировочном районе «Рабочий» ВЗУ-1 «новый» мощностью 10,0 тыс. м3/сутки. В его составе  должно быть  не менее шести артезианских скважин, станция обезжелезивания производительностью 10,0 тыс. м3/сутки, два резервуара чистой воды емкостью по 5000 м3 и установка по обеззараживанию;

- разработка «Схемы водоснабжения г. Сергиев Посад» с гидравлическим     расчетом городской водопроводной сети и увязкой работы оборудования водозаборных узлов на основе утвержденных решений генерального плана.

- перекладка существующих старых либо недостаточных по пропускной способности водопроводов  и строительство новых водопроводных сетей в планировочных районах «Рабочий» и «Углич» -  районах первоочередной застройки  диаметрами от 80 мм до 200 мм протяженность около 15,0 км.

На расчетный срок (2020г.) расчетное водопотребление по территории городского поселения Сергиев Посад (с учетом сезонного населения) составит 78,42 тыс.м3/сутки, в том числе по городу Сергиев Посад – 64,17 тыс.м3/сутки, по сельским населенным пунктам 14,25  тыс.м3/сутки.

На расчетный срок потребуется провести следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

по основным сооружениям системы водоснабжения:

- Обследование всех существующих артезианских скважин и ликвидационный тампонаж скважин с истекшим сроком эксплуатации, бурение взамен новых скважин согласно полученному заключению ФГУП «Геоцентр-Москва»;

- Проведение разведочных работ по договору с ФГУП «Геоцентр-Москва» по размещению новых ВЗУ в городском поселении и их строительство мощностью 1,0-2,0 тыс. м3/сутки с полным комплексом сооружений водоподготовки и хранения запаса воды. Обеспечение нормативной зоны санитарной охраны I пояса.

- Реконструкция ВЗУ-8 с увеличением территории до 3,0 га, перебуривание самортизировавшихся артскважин, строительство дополнительно четырех артезианских скважин и двух резервуаров запаса воды емкостью по 3000 м3, станции обезжелезивания производительностью 10,0 тыс. м3/сутки. Рабочую суточную производительность ВЗУ-8  планируется довести до 10,0 тыс. м3/сутки;

- Реконструкция ВЗУ-3 с расширением территории до 1,0 га, перебуривание самортизировавшихся артскважин, строительство резервуара чистой воды емкостью 1000 м3 и установки по обеззараживанию;

- Использование ВЗУ-4 и ВЗУ-17 только для технического водоснабжения предприятий, исключив из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, т. к. они расположены в СЗЗ предприятий.

- Ликвидация ВЗУ-1, ВЗУ-2, ВЗУ-6, ВЗУ-7, ВЗУ-10 (п. Лесхоз) из-за неблагоприятных санитарных условий, т.к. площадки водозаборов ВЗУ-1, ВЗУ-2, ВЗУ-6 расположены на территории  существующей городской застройки в стеснённых условиях, что не позволяет провести реконструкцию водозаборных сооружений, а  ВЗУ-7 и ВЗУ-10  расположены в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.

- Строительство городских водозаборных узлов:

ВЗУ-1 «новый»  мощностью 10,0 тыс. м3/сутки в районе «Рабочий»,

ВЗУ-2 «новый»  мощностью 6,0 тыс. м3/сутки в районе «Клементьевский»,

ВЗУ-6 «новый»  мощностью 10,0 тыс. м3/сутки в районе «Углич»,

ВЗУ-7 «новый»  мощностью 12,0 тыс. м3/сутки в районе с. Глинково,

Организация новой площадки для  ВЗУ-10 (п. Лесхоз) с полным комплексом сооружений водоподготовки.

- Строительство ВЗУ производительностью 1,0 - 1,5 тыс. м3/сутки в селах Благовещенье, Хомяково, Деулино, в деревнях Крапивино, Васильково, Бубяково, Воронцово, Захарьино. Строительство на каждом ВЗУ по две артезианские скважины (одной рабочей и одной резервной), станции обезжелезивания производительностью два резервуара чистой воды емкостью по 500 – 1000 м3 (при повышенном содержании железа в артезианской воде) и установку по обеззараживанию.

- Замена старых и недостаточных по пропускной способности сетей водопровода и строительство новых участков водопровода диаметрами от 100мм до 400 мм для 100 % обеспечения централизованным водоснабжением существующей и планируемой капитальной застройки.

- Строительство новых и расширение действующих оборотных систем водоснабжения, позволяющих повторно использовать очищенную воду в технологическом процессе, для снижения расходов питьевой воды на технологические нужды производственных предприятий.

по магистральным и уличным сетям системы водоснабжения:

- Перекладка старых либо недостаточных по пропускной способности трубопроводов и строительство водопроводных сетей и водоводов в районах нового строительства общей протяженностью около 164,0 км  в г. Сергиев Посад, в селах Хомяково, Деулино, Благовещенье, в деревнях Крапивино, Васильково, Бубяково, Воронцово, Захарьино.

А также:

- Создание автоматизированной системы управления водоснабжением с устройством системы автоматического контроля напора воды, телеизмерения расходов, измерения уровня воды в резервуарах и ответного телеуправления насосными агрегатами. Повсеместная установка счетчиков расхода воды.

- Разработка «Схемы водоснабжения г. Сергиев Посад» с гидравлическим расчетом водопроводной сети на основе утвержденных решений проекта Генерального плана.

- Создание зон санитарной охраны в составе 2-х поясов для новых и сохраняемых источников водоснабжения.

На перспективу (за 2020г.) расчетное водопотребление по территории городского поселения Сергиев Посад (с учетом сезонного населения) составит 86,67 тыс.м3/сутки, в том числе по городу Сергиев Посад – 69,50 тыс.м3/сутки, по сельским населенным пунктам 17,17  тыс.м3/сутки.

В городском поселении предлагается размещение ВЗУ производительностью 1,0 - 1,5 тыс. м3/сутки в поселке Топорково, в деревнях Напольское, Фролово, Ивашково, Маньково, Гольково, Барканово с обязательной организацией всех мероприятий по обеспечению нормативной зоны санитарной охраны I пояса источников питьевого водоснабжения. Построить на каждом новом ВЗУ две артезианские скважины (одну рабочую и одну резервную), станцию обезжелезивания производительностью (при повышенном содержании железа в артезианской воде), два резервуара чистой воды емкостью по 500 – 1000 м3 и установку по обеззараживанию.

На перспективу потребуется выполнить строительство водопроводных сетей в районах нового строительства городского поселения общей протяженностью около 34,0 км.

## 9.2. Бытовая канализация

Существующее положение

На территории городского поселения Сергиев Посад действуют централизованные системы бытовой канализации, принимающие  стоки от многоэтажного жилья, коммунальных и производственных предприятий. Централизованные системы бытовой канализации эксплуатируется МУП «Водоканал».

В г. Сергиев Посад система централизованной бытовой канализации, включает двадцать пять канализационных насосных станций (КНС), очистные сооружения полной биологической очистки (ОС), сеть самотечных и напорных канализационных коллекторов. Основные данные МУП «Водоканал» по городским КНС приведены в таблице 9.2.1.

Централизованной канализацией охвачено 70% жилой застройки, все общественно-административные и культурно-бытовые объекты, а также производственные предприятия. Отдельные предприятия сбрасывают производственные сточные воды, предварительно очищенные на локальных ОС, в водные объекты на территории города.

Бытовые стоки от городской застройки поступают по системе канализационных коллекторов и КНС  на городские ОС.

Проектная мощность ОС г. Сергиев Посад составляет 120,0 тыс. м3/сутки. Однако в настоящее время, в связи с высокой степенью изношенности технологического оборудования,  мощность ОС не превышает 80,0 тыс. м3/сутки. Среднесуточный  расход  сточных вод, поступающий на городские ОС, составляет 42,0 тыс. м3/сутки.

Очистные сооружения расположены на двух площадках.  Первая площадка (12,1 га) механической и биологической очистки сточных вод расположена в границах города Сергиев Посад, в южной части города (поселок Птицеград). Санитарно-защитная зона площадки комплекса сооружений ОС составляет 400 м. Вторая площадка городских ОС (21,8 га), на которой размещены иловые карты, находится за пределами города Сергиев Посад, со стороны южной границы города. Санитарно-защитная зона иловых карт составляет 500 м. Выпуск очищенных вод осуществляется р. Кончуру.

В настоящее время городские ОС недогружены, однако степень очистки сточных вод не отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Необходимо провести комплекс работ по модернизации и ремонту технологического оборудования ОС г. Сергиев Посад.

В деревне Мишутино городского поселения Сергиев Посад действует система бытовой канализации, включающая одну КНС, сеть самотечных, напорных канализационных коллекторов и очистные сооружения полной биологической очистки (ОС). Централизованной канализацией охвачена многоквартирная жилая застройка деревни.

Проектная мощность ОС дер. Мишутино 0,7 тыс. м3/сутки. В состав сооружений входят аэротенки, биопруды, иловые и песковые площадки. В настоящее время ОС работают на пределе мощности. Санитарно-защитная зона ОС составляет 200 м. Выпуск очищенных вод производится в ручей Каменка.

Степень очистки сточных вод не отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Необходимо провести полную реконструкцию ОС с модернизацией технологической схемы очистки стоков, с обеспечением доведения степени очистки сточных вод до нормативных требований и увеличением мощности ОС.

Остальные сельские населенные пункты городского поселения Сергиев Посад не обеспечены централизованным отводом бытовых стоков. Население пользуется септиками либо выгребными ямами, не имеющими достаточной гидроизоляции, что приводит к загрязнению грунтовых вод.

Общая протяженность канализационных сетей по городскому поселению Сергиев Посад, состоящих на балансе МУП «Водоканал», составляет 166,00 км. Основные диаметры коллекторов от 150 мм до 1500 мм. Годы строительства канализационных сетей с 1937 г. по 2009 г. В настоящее время значительная часть канализационных трубопроводов в неудовлетворительном состоянии. Срочной замены требуют около 86,00 км канализационных сетей, у которых степень изношенности достигает 100 %.

Канализационные насосные станции МУП «Водоканал»

городского поселения Сергиев Посад

Таблица  9.2.1.

| № п/п | Наименование КНС, год строительства | Мощность КНС, тыс. м3/сутки | Диаметр коллекторов, мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект. | Факт. | Самотечного | Напорного |  |
| 1 | КНС № 1 г. Сергиев Посад, ул. Митькина, 1973 г. | 20,00 | 18,10 | 800 | 2х600 | Требуется реконструкция |
| 2 | КНС № 2 г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова, 1990 г. | 6,00 | 5,10 | 600 | 2х400 | Требуется реконструкция |
| 3 | КНС № 3 г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 1961 г. | 3,96 | 3,80 | 250 | 2х150 | Требуется реконструкция |
| 4 | КНС № 4 г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе (21 школа), 1962 г. | 0,25 | 0,23 | 300 | 2х150 | Подлежит демонтажу |
| 5 | КНС № 5 г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, 1978 г. | 14,40 | 14,38 | 700 | 2х300 | Требуется реконструкция |
| 6 | КНС № 6 г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе (ПАХ), 1967 г. | 0,95 | 1,00 | 200 | 2х250 | Требуется реконструкция |
| 7 | КНС № 7 г. Сергиев Посад, пос. Лесхоз, 1967 г. | 2,40 | 2,40 | 2х200 | 2х200 | Требуется реконструкция |
| 8 | КНС № 8 г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, 1989 г. | 7,00 | 6,80 | 800 | 2х400 | Требуется реконструкция |
| 9 | КНС № 9 г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, 1990 г. | 0,90 | 0,88 | 150 | 2х100 |  |
| 10 | КНС № 10 г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, 1985 г. | 2,60 | 2,55 | 250 | 2х150 | Требуется реконструкция |
| 11 | КНС № 11 г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1985 г. | 3,20 | 3,12 | 300 | 2х100 |  |
| 12 | КНС № 12 г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе (УПП ВОС), 1974 г. | 0,20 | 0,19 | 150 | 2х150 | Требуется реконструкция |
| 13 | КНС № 13 г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, 1963 г. | 0,20 | 0,20 | 150 | 2х200 |  |
| 14 | КНС № 14 г. Сергиев Посад, ул. Восточная, 1985 г. | 1,10 | 1,10 | 300 | 2х220 |  |
| 15 | КНС № 15 г. Сергиев Посад, ул.1-я Рыбная, 1989 г. | 1,00 | 0,97 | 200 | 2х200 | Требуется реконструкция |
| 16 | КНС № 16 г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная 33, 1996 г. | 0,60 | 0,60 | 150 | 2х100 |  |
| 17 | КНС № 17 (а/к 1791) г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 1996 г. | 0,30 | 0,30 | 150 | 2х150 |  |
| 18 | КНС № 18 д. Мишутино, 1996 г. | 0,60 | 0,59 | 150 | 2х100 | Требуется реконструкция |
| 19 | КНС № 19 д. Глинково, 2001 г. | 1,92 | 0,24 | 200 | 2х150 |  |
| 20 | КНС № 20 г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, 1980 г. | 0,90 | 0,90 | 150 | 2х100 | Требуется реконструкция |
| 21 | КНС № 21 г. Сергиев Посад, Кирпичный завод №2, 2001 г. | 0,80 | 0,80 | 150 | 2х100 | Требуется реконструкция |
| 22 | КНС № 23 п. Ферма (СКИТ), 1979 г. | 0,60 | 5,50 | 250 | 2х200 | Требуется реконструкция |
| 23 | КНС № 24 п. Ферма, ул. Лесная, 1961 г. | 0,40 | 0,34 | 250 | 2х200 |  |
| 24 | КНС № 28 Московское шоссе, 2003 г. | 1,30 | 1,30 | 200 | 1х150 |  |
| 25 | КНС № 29 п. Конкурсный, 1982 г. | 1,60 | 1,60 | 150 | 2х150 | Требуется реконструкция |
| 26 | КНС № 30 ул. Кирпичный завод, 11,12,13 2007 г. | 0,25 | 0,25 | 150 | 2х100 |  |

Выводы.

- На территории городского поселения системы централизованной бытовой канализации действуют в г. Сергиев Посад и в дер. Мишутино, остальные населенные пункты не обеспеченны централизованным отводом бытовых стоков.

- На очистных сооружениях г. Сергиев Посад необходимо провести реконструкцию с модернизацией технологической схемы очистки стоков и доведением степени очистки сточных вод до нормативных требований СанПиН 2.1.5.980-00.

- Степень очистки сточных вод на очистных сооружениях д. Мишутино не отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 из-за неудовлетворительного технического состояния ОС и перегруженности.

- Больше половины КНС требуют реконструкции с заменой насосного оборудования и ремонтом зданий.

- Степень изношенности канализационных коллекторов достигает 54,12%, необходимо переложить 86,0 км трубопроводов;

Расчет водоотведения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод принимаются равными нормам водопотребления с коэффициентом суточной неравномерности согласно СНиП 2.04.03-85 без учета расходов на полив и пожаротушение.

Расчетные расходы по водоотведению представлены в таблице  9.2.2.

Таблица суммарного расчетного водоотведения по территории городского поселения  Сергиев Посад

Таблица 9.2.2

| № п/п | Наименование | Расчетное водоотведение, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | Расчетный срок | Перспектива |
| 1 | Население постоянное, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 39,02 37,67 1,35 | 40,63 39,08 1,55 | 43,82 41,92 1,90 |
| 2 | Население сезонное и временное, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 11,21 1,52 9,69 | 12,01 1,71 10,30 | 13,97 1,90 12,07 |
| 3 | Производственные, коммунально-складские и общественно-деловые объекты, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 11,00 10,20 0,80 | 14,00 13,0 1,00 | 15,50 14,00 1,50 |
| 4 | Неучтенные расходы, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 7,80 7,30 0,50 | 8,30 7,50 0,80 | 8,80 7,70 1,10 |
| 5 | ИТОГО по городскому поселению, в том числе: г. Сергиев Посад, сельские населенные пункты | 69,03 56,69 12,34 | 74,94 61,29 13,65 | 83,19 66,62 16,57 |

Проектное решение

Расчетное водоотведение по городскому поселению Сергиев Посад  составит:

- на I очередь строительства – 69,03 тыс.м3/сутки,

- на расчетный срок – 74,94 тыс.м3/сутки,

- на перспективу – 83,19 тыс.м3/сутки.

В проекте планируется развитие существующей системы бытовой канализации, отводящей сточные воды от кварталов жилой застройки, общественных зданий и промышленных предприятий с дальнейшей  подачей сточных вод на городские  очистные сооружения (ОС) полной биологической очистки. Необходима полная реконструкция существующих городских очистных сооружений, строительство новых современных высокотехнологичных и компактных очистных сооружений полной биологической очистки бытовых сточных вод закрытого типа с очисткой воздушных выбросов. В состав новых сооружений необходимо включить блок доочистки, блок термической сушки осадка в закрытых помещениях.  Качество очищенных вод нужно довести до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения. Такие мероприятия позволят ликвидировать не менее 50 % территории иловых карт, оставив площадки для аварийного сброса согласно требованиям СНиП 2.04.03-85. После реконструкции городских ОС санитарно-защитная зона  составит не более 300 м.

Для 100% обеспечения централизованной канализацией всей капитальной застройки западной и северной территорий города Сергиев Посад намечается строительство новых городских очистных сооружений полной биологической очистки в юго-западной части городского поселения.

Необходимо поэтапное проведение значительного объема работ по реконструкции существующих КНС,  строительству новых КНС, по реконструкции и развитию сетей бытовой  канализации.

Для обеспечения 100%-го централизованного водоотведения бытовых стоков от  существующей и планируемой застройки городского поселения Сергиев Посад предлагаются  следующие мероприятия:

1 Реконструкция городских ОС полной биологической очистки с увеличением мощности до 100,0 тыс. м3/сутки, ликвидация 50%  территории иловых карт в г. Сергиев Посад.

2. Строительство  в юго-западной части городского поселения новых городских ОС полной биологической очистки мощности до 20,0 тыс. м3/сутки.

3. Реконструкция ОС  в д. Мишутино с модернизацией технологического оборудования и увеличением мощности до 2,0 тыс. м3/сутки и строительство новых локальных ОС полной биологической очистки блочного типа мощностью 1,0-2,0 тыс. м3/сутки в не канализованных населённых пунктах

4. Реконструкция всех городских КНС с заменой насосного оборудования и увеличением мощности,  строительство новых.

5. Прокладка новых сетей бытовой канализации и реконструкция существующих изношенных и недостаточных по пропускной способности коллекторов.

6. Исключить сброс загрязненных производственных стоков и ливнестоков в городскую канализацию (масла, нефтепродукты, кислоты, щелочи, соединения тяжелых металлом, органические загрязнения), для чего необходимо наладить работу локальных очистных сооружений на существующих и строящихся коммунальных и производственных предприятиях.

7. Разработка  «Схемы бытовой канализации г. Сергиев посад» на основе утвержденных решений генерального плана с гидравлическим расчетом централизованной сети бытовой канализации и увязкой работы насосного оборудования всех городских КНС.

На I очередь строительства (2013 г.) общее водоотведение по территории городского поселения Сергиев Посад (с учетом сезонного населения) составит 69,03 тыс.м3/сутки, в том числе по городу Сергиев Посад – 56,69 тыс.м3/сутки, по сельским населенным пунктам 12,34  тыс.м3/сутки.

Предусматривается реконструкция и дальнейшее поэтапное развитие существующих систем бытовой канализации с проведением комплекса работ по реконструкции существующих сооружений и строительству новых сетей и сооружений канализации.

Для развития системы централизованной канализации г. Сергиев Посад прежде всего необходимо выполнить «Схему бытовой канализации г. Сергиев Посад» с гидравлическим расчетом на перспективу централизованной сети бытовой канализации и увязкой работы насосного оборудования существующих и планируемых городских КНС на основе решений генерального плана. Строительство бытовой канализации вести в соответствии с разработанной и утвержденной «Схемой бытовой канализации г. Сергиев Посад»

На I очередь строительства планируются  следующие мероприятия по развитию системы централизованной бытовой канализации городского поселения Сергиев Посад:

По основным сооружениям системы бытовой канализации:

-  реконструкция со строительством новых зданий КНС–1, КНС-6, КНС-8, КНС-17, при этом проектная мощность КНС-1 составит 30,0 тыс.м3/сутки, КНС-6 – 5,0 тыс.м3/сутки, КНС-8 – 20,0 тыс.м3/сутки, КНС-17 – 3,0 тыс.м3/сутки, замена насосного оборудования  КНС-12 с увеличением мощности до 2,0 тыс.м3/сутки в г. Сергиев Посад;

- строительство новых городских КНС-1 «новая» мощностью 3,0 тыс.м3/сутки и КНС-2 «новая» мощностью 6,0 тыс.м3/сутки в планировочном районе «Рабочий».

по коллекторам и сетям уличной канализации:

- перекладка изношенных  либо недостаточных по пропускной способности уличных и магистральных коллекторов и строительство новых сетей канализации в планировочных районах «Рабочий» и «Углич»  -  районах первоочередной застройки  диаметрами от 150 мм до 300 мм протяженностью около 18,0 км;

- строительство нового коллектора от КНС-8 до существующих городских ОС, при этом напорную часть коллектора нужно проложить  в две нитки диаметром 600 мм протяженностью около 4,3 км. Протяженность самотечного участка коллектора диаметром 1000 мм составит около 2,5 км.

На расчетный срок строительства (2020 г.) общее водоотведение по территории городского поселения Сергиев Посад (с учетом сезонного населения) составит 74,94 тыс.м3/сутки, в том числе по городу Сергиев Посад – 61,29 тыс.м3/сутки, по сельским населенным пунктам 13,65  тыс.м3/сутки.

На расчетный срок потребуется провести следующие мероприятия по развитию системы централизованной бытовой канализации городского поселения Сергиев Посад:

По основным сооружениям системы бытовой канализации:

- реконструкция городских ОС полной биологической очистки с увеличением мощности до 100,0 тыс. м3/сутки в г. Сергиев Посад. Строительство в западной части городского поселения городских ОС полной биологической очистки мощности до 20,0 тыс. м3/сутки;

- реконструкция ОС в д. Мишутино с модернизацией технологических сооружений и увеличением мощности до 2,0 тыс. м3/сутки;

- строительство новых локальных ОС полной биологической очистки блочного типа мощностью 2,0 - 4,0 тыс. м3/сутки в  селах Хомяково, Деулино, в деревнях Крапивино, Васильково, Воронцово, Захарьино с обеспечением санитарно-защитной зоны;

- реконструкция городских КНС с заменой насосного оборудования и строительством новых зданий  с увеличением мощностей:

КНС-2 до 10,0 тыс. м3/сутки,

КНС-3 до 6,0 тыс. м3/сутки,

КНС-5 до 20,0 тыс. м3/сутки,

КНС-7 до 4,0 тыс. м3/сутки,

КНС-10 до 4,0 тыс. м3/сутки,

КНС-15 до 2,0 тыс. м3/сутки,

КНС-19 до 6,0 тыс. м3/сутки,

КНС-20 до 1,5 тыс. м3/сутки,

КНС-21 до 1,5 тыс. м3/сутки,

КНС-28 до 2,0 тыс. м3/сутки,

КНС-29 до 2,0 тыс. м3/сутки,

КНС-30 до 1,0 тыс. м3/сутки.

-  строительство:

в районе «Глинково» КНС-3 «новая» мощностью 4,0 тыс. м3/сутки,

КНС-4 «новая» мощностью 2,0 тыс. м3/сутки,

в районе «Восточный» КНС нов.-5 мощностью 3,0 тыс. м3/сутки,

КНС-7 «новая» мощностью 6,0 тыс. м3/сутки,

КНС-9 «новая» мощностью 7,0 тыс. м3/сутки,

КНС-10 «новая» мощностью 9,0 тыс. м3/сутки,

в районе «Клементьевский» КНС-11 «новая» мощностью 12,0 тыс. м3/сутки,

в районе «Звездочка» КНС-12 «новая» мощностью 2,0 тыс. м3/сутки,

в районе «Семхоз» КНС -14 «новая» мощностью 17,0 тыс. м3/сутки,

КНС -15 «новая» мощностью 20,0 тыс. м3/сутки,

в районе «Птицеград» КНС -16 «новая» мощностью 2,0 тыс. м3/сутки.

в селах Благовещенье, Деулино, Глинково и Хомяково - КНС мощностью                              1,0- 3,0 тыс. м3/сутки.

по коллекторам и сетям уличной канализации:

- реконструкция существующих напорных и самотечных коллекторов, а также, строительство новых самотечных и напорных сетей канализации диаметрами от 150 мм до 1000 мм на территории г. Сергиев Посад,  в селах Благовещенье, Деулино  и Хомяково для обеспечения 100 % канализования стоков от всей существующей капитальной застройки и объектов нового строительства общей протяженностью около 20

6,0 км.

На перспективу (за 2020 г.) общее водоотведение по территории городского поселения Сергиев Посад (с учетом сезонного населения) составит 83,19 тыс.м3/сутки, в том числе по городу Сергиев Посад – 66,62 тыс.м3/сутки, по сельским населенным пунктам 16,57  тыс.м3/сутки.

На перспективу планируются следующие мероприятия по развитию системы централизованной бытовой канализации:

- строительство локальные ОС полной биологической очистки блочного типа мощностью 2,0 - 4,0 тыс. м3/сутки с обеспечением санитарно-защитной зоны в поселке Топорково, в деревнях Напольское, Фролово, Ивашково, Маньково, Гольково, Барканово;

- строительство в районе «Рабочий (д. Зубачево)» КНС-18 «новая» мощностью 13,0 тыс. м3/сутки, в районе «Западный» КНС-20 «новая» мощностью 2,0 тыс. м3/сутки.

- строительство КНС мощностью 1,0-3,0 тыс. м3/сутки в селах Глинково и в поселке Наугольное;

- строительство новых напорных и самотечных сетей канализации в районах существующей капитальной застройки и на территориях нового строительства общей протяженностью около 85,0 км  в г. Сергиев Посад,  в  селах Благовещенье, Деулино,  Глинково, Хомяково, в поселках Наугольное,  Топорково, в деревнях Напольское, Фролово, Ивашково, Маньково, Гольково, Барканово.

## 9.3. Организация поверхностного стока

Отвод поверхностного стока с территории жилой застройки населённых пунктов городского поселения не организован, осуществляется по рельефу, по кюветам вдоль дорог и водоотводным канавам. Закрытая система водоотвода отсутствует за исключением локальный коллекторов дождевой канализации, проложенных в городе Сергиев Посад. В центральной части города, от  Ново-Углического шоссе по проспекту Красной Армии проложен коллектор дождевой канализации  диаметром от 800 мм до 1500 мм со сбросом поверхностного стока в реку Кончуру без очистки.

По Привокзальной площади и Вокзальной улице проложен коллектор диаметром 500 мм со сбросом поверхностного стока также без очистки в реку Кончуру.

Отвод поверхностного стока с территории некоторых предприятий осуществляется в основном закрытой сетью. На территории ОАО «ЗОМЗ» поверхностный сток подвергается механической очистке от нефтепродуктов и взвешенных веществ и сбрасывается в коллектор, проложенный по проспекту Красной Армии. С территории Электромеханического завода ФГУП «Звезда» поверхностный сток поступает без очистки в реку Кончуру и далее в Вифанский пруд. На территории ЗАО «Торговый Дом ЗЛКЗ» сбор поверхностного стока осуществляется системой открытых лотков с очисткой на локальных очистных сооружениях с механической очисткой от нефтепродуктов и взвешенных веществ. На территории НИИ прикладной химии поверхностные стоки собираются в пруды – отстойники. Закрытые и открытые  сети дождевой канализации проложены на территории ЗАО  «Промышленно-торговой компании «Прогресс», без очистки поверхностный сток поступает на рельеф.  На остальных площадках  промпредприятий организованный сбор и очистка поверхностного  стока отсутствует.

Территорию города прорезает довольно густая сеть оврагов и балок, по тальвегам которых протекают постоянные и временные водотоки, являющиеся водоприёмниками поверхностного стока.  По дну Келарского оврага протекает р. Кончура, Карбушинского оврага - р. Карбуха,  Благовещенского - р. Банный. Склоны оврагов характеризуются крутым падением и, будучи сложены рыхлыми песчано-глинистыми отложениями, обладают  слабой устойчивостью,  крутые откосы оврагов подвержены эрозии.

В условиях хозяйственной деятельности на водосборе рек Кончуры, Торгоши, Вондюге, Карбухи и ручьёв поверхностный сток с селитебной и производственных  территорий  городского поселения Сергиев Посад играет большую роль в формировании качества воды в водоприёмниках.

Концентрации загрязняющих веществ изменяются в широком диапазоне в течение сезонов года и зависят от многих факторов: степени благоустройства водосборной площади, режима уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта,  интенсивности дождя, наличия и состояния дождевой канализации.

Расчётные концентрации загрязняющих веществ в дождевом стоке с территории жилой застройки, согласно ТСН 40-302-200/МО, содержится 500 мг/л взвешенных веществ и 10 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке  1500 мг/л взвешенных веществ и 30 мг/л нефтепродуктов. С дорожного полотна магистральных улиц  в дождевом стоке содержится 600 мг/л взвешенных веществ и 40 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке 2500 мг/л взвешенных веществ и 50 мг/л нефтепродуктов.

Низкий уровень благоустройства территории, отсутствие организованного поверхностного стока под воздействием техногенных факторов – одна из причин проявления негативных инженерно-геологических процессов:

- подтопления территории;

- заболачивания территории;

- развития овражной эрозии;

- снижения несущей способности грунта;

- проявление морозного пучения;

- загрязнения  рек и ручьев неочищенным поверхностным стоком.

В проекте Генерального плана представлены принципиальные решения по организации и очистке поверхностного стока для улучшения санитарного  состояния водотоков, на водосборных площадях которых находится существующая и планируется новая  застройка. В соответствии с рельефом местности и архитектурно-планировочным решением, территории  разделена на водосборные бассейны. Предлагается канализование   каждого бассейна с обязательной очисткой на выпусках. Такое решение позволит избежать строительства комплексов очистных  сооружений большой производительности, требующие отведения площадей больших размеров, прокладки коллекторов, работающих в самотечно-напорном режиме, для чего необходимо создание регулирующих емкостей и строительство насосных станций перекачки.

Поверхностный сток с территории планируемых предприятий низкого класса санитарной опасности может сбрасываться в городские коллектора дождевой канализации без предварительной очистки. С территории предприятий, где поверхностный стоксодержит специфические примеси с токсическими свойствами, должен проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях. При решении организации поверхностного стока на территории предприятий рекомендуется рассматривать возможность использования очищенного поверхностного стока для технических нужд предприятия.

Отвод поверхностного стока с территории многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки предлагается дождевой канализацией закрытого типа. На территориях малоэтажной индивидуальной жилой застройки отвод поверхностного стока с дорожного полотна проездов возможен открытой сетью дождевой канализации. С водосборных площадей менее 20 га, имеющих самостоятельный выпуск в водоприемник и не имеющих каких-либо активных источников загрязнения, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки (ТСН 40-302-2001 МО).

Ориентировочные расходы поверхностного стока, направляемые на планируемые очистные сооружения, определены в соответствии с «Рекомендацией по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определении условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО» с учётом характера существующей и перспективной застройки приведены в таблице 9.3.1.

Очистные сооружения поверхностного стока предназначены для очистки дождевых, талых и поливомоечных вод с территории городского поселения. На очистных сооружениях предусматривается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и площадок предприятий, близких к ним по загрязнённости.

Для очистки поверхностных стоков предлагается механическая очистка с доочисткой на кассетных фильтрах.

В состав очистного сооружения включаются:

приёмно-распределительная камера;

блок грубой механической очистки;

песколовки;

горизонтальные отстойники, снабженные маслонефтеуловителями;

кассетные фильтры;

регулирующая ёмкость и насосная станция (если возникает необходимость);

сбросной коллектор.

Эффективность очистки поверхностных стоков на сооружениях механической очистки составляет 80 – 90 % по взвешенным веществам, 80 – 85 % по нефтепродуктам и 
50 % по БПК20. Установка кассетных фильтров (в зависимости от количества ступеней и материалов загрузки) увеличивает эффект осветления еще на 75 – 90 %.

Ориентировочный объём поверхностного стока, поступающий на планируемые очистные сооружения

городского поселения  Сергиев Посад

Таблица 9.3.1

| №№ очистного сооружения по плану | Водосборная площадь, га | Объём дождевого стока от расчётного дождя, м3 | Максимальный суточный объём талых вод, мз/сут | Водоприемик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь строит. | расчёт. срок | перс-пек-тива | всего | I очередь строит. | расчёт. срок | перспек-тива | I очередь строит. | расчёт. срок | перспек-тива |  |
| № 1 с. Хомяково | - | 143 | - | 143 | - | 930 | - | - | 1145 | - | р. Киселиха |
| № 2 п. Загорские Дали | - | 100 | - | 100 | - | 650 | - | - | 800 | - | р. Киселиха |
| № 3 д. Фролово | - | - | 85 | 85 | - | - | 555 | - | - | 680 | р. Веля |
| №4 д. Напольское д. Ивашково | - | - | 250 | 250 | - | - | 1625 | - | - | 2000 | р. Чиомянка |
| №5 д. Крапивино | - | - | 80 | 80 | - | - | 520 | - | - | 640 | р. Кунья |
| №6 д. Мишутино | - | 50 | - | 325 | - | 325 | - | - | 400 | - | ручей |
| №7 п. Топорково | - | - | 24 | 24 | - | - | 624 | - | - | 768 | р. Торгоша |
| №8 п. Наугольное | - | 30 | - | 30 | - | 390 | - | - | 480 | - | ручей |
| №9 с. Деулино | - | - | 45 | 45 | - | - | 295 | - | - | 360 | тальвег |
| №10 д. Бубяково | - | 70 | - | 70 | - | 455 | - | - | 560 | - | ручей |
| №11 д. Захарьино | - | 75 | - | 75 | - | 487 | - | - | 600 | - | р. Плосно |
| №12 д. Захарьино | - | - | 90 | 90 | - | - | 585 | - | - | 720 | р. Плосно |
| №13 д. Воронцово | - | 37 | - | 37 | - | 241 | - | - | 296 | - | ручей |
| №14 д. Воронцово | - | 23 | - | 24 | - | 598 | - | - | 736 | - | тальвег |
| №15 д. Барканово | - | - | 55 | 55 | - | - | 1080 | - | - | 1320 | ручей |
| №16 д. Гольково | - | - | 46 | 46 | - | - | 300 | - | - | 368 | ручей |
| №17 с. Благовещенье | - | - | 38 | 38 | - | - | 247 | - | - | 304 | ручей |
| №18 р-н Семхоз | - | 523 | - | 523 | - | 3400 | - | - | 4184 | - | ручей |
| №19 д. Высоково | - | - | 34 | 34 | - | - | 221 | - | - | 272 | р. Кончура |
| №20 д. Тураково | - | 41 | - | 41 | - | 267 | - | - | 328 | - | р. Кончура |
| №21 с. Глинково | - | - | 35 | 35 | - | - | 228 | - | - | 280 | р. Торгоша |
| №22 р-н Птицеград | - | 31 | - | 31 | - | 806 | - | - | 992 | - | р. Кончура |
| №23 р-н Промышленный | - | 339 | - | 339 | - | 13221 | - | - | 16272 | - | ручей |
| №24 р-н Западный | - | 45 | - | 45 | - | 293 | - | - | 360 | - | ручей |
| №25 р-н Промышленный | - | 79 | - | 79 | - | 2567 | - | - | 3160 | - | р. Кончура |
| №26 р-ны Клементьевский, Звёздочка | 220 | 164 | - | 384 | 5720 | 4264 | - | 7040 | 5248 | - | р. Кончура |
| №27 р-н Гражданский | - | 75 | - | 75 | - | 488 | - | - | 600 | - | ручей |
| №28 п. Лесхоз | - | 45 | - | 45 | - | 1170 | - | - | 1440 | - | ручей |
| №29 д. Зубачёво | - | 50 | - | 50 | - | 325 | - | - | 400 | - | ручей |
| №30 р-н Рабочий | - | 120 | - | 120 | - | 1560 | - | - | 1920 | - | ручей |
| №31 д. Смена | - | 85 | - | 85 | - | 2210 | - | - | 2720 | - | р. Торгоша |
| №32 р-н Западный (запад) | - | - | 25 | 25 | - | - | 162 | - | 200 | - | ручей |
| №33 р-н Восточный | - | 65 | - | 65 | - | 422 | - | - | 520 | - | ручей |
| №34 р-н Рабочий | - | 80 | - | 80 | - | 2080 | - | - | 2560 | - | ручей |
| №35 с. Глинково | - | - | 25 | 25 | - | - | 163 | - | - | 200 | р. Торгоша |
| №36 с. Глинково (север) | - | - | 30 | 30 | - | - | 195 | - | - | 240 | р. Торгоша |
| №37 р-н Рабочий (центр) | 60 | - | - | 60 | 1560 | - | - | 1920 | - | - | ручей |
| №38 р-н Ферма | 50 | - | - | 50 | 1300 | - | - | 1600 | - | - | ручей |

Местоположение планируемых очистных сооружений, объём поверхностного стока, поступающий на них, а также трассировку сети дождевой канализации необходимо уточнить при разработке «Расчётной схемы дождевой канализации» городского поселения.

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц города возникает необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега.

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами.  В связи с этим реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием. При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально организованной ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой воды, очищающее воду от загрязнений.

Для решения мероприятий по снегоудалению необходима разработка комплексной «Генеральной схемы по снегоудалению города», которая должна содержать решения о принятых способах снегоудаления с учётом поперечных профилей улиц, расчётных диаметров водостоков, бытовой канализации, возможности размещения снегоприёмных камер, снеготаялок, снегосвалок.

В настоящее время в г. Сергиев Посад снег с проезжих частей складируется на двух «сухих» снегосвалках, одна из которых расположена в северной части города в промзоне в районе Московского шоссе за АЗС (площадь снегосвалки 1,5 га), а вторая по адресу Ярославское шоссе, 67 км (площадь снегосвалки 0,5 га).

В зависимости от высоты укладки, для утилизации 100 тыс. м3 снега на «сухой» снегосвалке требуется от 0,3 до 1,0 га. Таким образом, для складирования снега с существующих и планируемых дорог в дальнейшем потребуется увеличение площади существующих снегосвалок до 5 га.

К первоочередным мероприятиям отнесены:

прокладка сетей дождевой канализации на территориях первоочередной жилой застройки;

строительство коллекторов, направляющих поверхностный сток на очистные сооружения поверхностного стока, отнесённых к первой очереди строительства;

ликвидация существующего выпуска неочищенных стоков;

строительство новых комплексов очистных сооружений поверхностного стока (№№ 23, 26, 37);

размещение «сухой» снегосвалки площадью 3 га.

## 9.4. Теплоснабжение

При разработке раздела использованы анкеты по теплоснабжению городского поселения Сергиев Посад, предоставленные МУП "Теплосеть" ООО «Сергиево- Посадской теплогенерирующей компанией» и промышленными предприятиями за            2007-2009 гг.

На территории городского поселения действует диверсифицированная система теплоснабжения на основе централизованных и децентрализованных источников, работающих, в основном, на природном газе.

Многоквартирный жилищный фонд, общественные здания и предприятия снабжаются теплом от отдельно стоящих, либо автономных отопительных и промышленно-отопительных котельных.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих, в основном, на газовом топливе: ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов, комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр.

Наиболее крупные источники тепла расположены на территории города Сергиев Посад. В деревнях и сёлах поселения  потребители обеспечиваются теплом от котельных малой мощности.  Всего на территории городского поселения действует более 35 котельных, эксплуатируемые МУП «Теплосеть» и ООО «Сергиево-Посадской теплогенерирующей компанией». Котельные, эксплуатируемые ООО «ТГК», находятся на балансе ООО «Коммунальные инвестиционные технологии» и являются частной собственностью.

Источниками тепла федеральной формы собственности являются: котельная  ФГУ санатория «Загорские Дали»,   котельная Сергиев Посад - 6, котельная ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ», котельная ФГУП «Электромеханического завода «Звезда», котельная ГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП» Российской академии сельскохозяйственных наук», частной собственности – котельная ЗАО «Загорского лакокрасочного завода», котельная ОАО «Загорского оптико-механического завода», котельная ОАО «Комбината железобетонных изделий», котельная ЗАО «СТК», котельная комбината строительных материалов, котельная ОАО «Сергиево-Посадского хлебокомбината», котельная ООО «Артэмакс» и пр.  Сельскохозяйственные производственные центры, в том числе свиноферма, птицефермы имеют собственные источники тепла.

Суммарное теплопотребление по данным ООО "Сергиево Посадской ТГК" и МУП «Теплосеть» составляет за отчётный год 236,42 Гкал/час, в том числе 179,15 Гкал/час отпускается на жилищно-коммунальный сектор и 57,27 Гкал/час на предприятия и общественные организации.

Котельные «Рабочий посёлок», «Трикотажная фабрика», и котельная «посёлка Ферма» находятся в аварийном состоянии, остальные - в удовлетворительном, однако необходима  модернизация оборудования. Системы теплоснабжения городского поселения Сергиев Посад преимущественно «закрытые». ООО «ТГК» эксплуатирует 10 центральных тепловых пунктов (ЦТП), МУП «Теплосеть» - 2 ЦТП. От большинства котельных МУП «Теплосеть» тепловые сети проложены в четыре трубы до потребителей, от котельной «Дом быта» - в две трубы до ИТП зданий. Угольная котельная по улице Сергиевская в городе Сергиев Посад работает только на отопление, для нужд горячего водоснабжения в домах установлены газовые колонки. Котельная  «Рабочий посёлок» работает по «открытой» системе теплоснабжения с водоразбором на нужды горячего водоснабжения, в связи с чем существует проблема покрытия значительной пиковой тепловой нагрузки одновременно на отопление и горячее водоснабжение при повышенном спросе на горячую воду нескольких подключенных к системе потребителей, что приводит к серьезному ухудшению гидравлических параметров сети. Температурные графики тепловых сетей котельных в основном 95-70 0С, крупных котельных 130-700С и 105-700С.  Тепловые сети проложены, в основном, в сборных железобетонных каналах из лотковых элементов, есть участки, проложенные бесканально и надземные. Износ магистральных тепловых сетей по городскому поселению составляет порядка 70 %, квартальных - 80%.

Район 1 – Центральный планировочный район

Централизованным теплоснабжением потребители планировочного района обеспечиваются от котельной «Рабочий посёлок», котельной «Трикотажная фабрика» и котельной по улице Сергиевской, эксплуатируемые  МУП «Теплосеть». Котельная трикотажной фабрики обеспечивает потребности в тепле фабрики, жилфонда и торгового центра, работает на природном газе по «закрытой» системе теплоснабжения. Котельная «Рабочий посёлок» расположена в планировочном районе «Рабочий» и обеспечивает потребности в тепле кожно-венерологического диспансера и застройку по проспекту Красной Армии.  Угольная котельная по улице Сергиевская обеспечивает теплом три жилых дома и торговый центр, работает только на отопление, для нужд горячего водоснабжения в домах установлены газовые колонки. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано.

Район 2 – Клементьевский планировочный район

Централизованным теплоснабжением потребители планировочного района Клементьевский обеспечиваются от газовых котельных «Клементьевский посёлок», «Дом быта» и «Квартал В», эксплуатацией которых занимается МУП «Теплосеть». Все котельные работают по «закрытой» системе теплоснабжения, резерв тепловой мощности отсутствует. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов в Клементьевском планировочном районе осуществляется децентрализовано.

Район 3 –Западный планировочный район

Централизованным источником тепла на территории Западного планировочного района является газовая котельная 1-ой городской больницы. Малоэтажный жилищный фонд обеспечивается теплом как от газовых теплогенераторов, так и от дровяных печей и электронагревательных приборов.

Район 4 – Гражданский  планировочный район

Централизованные источники тепла в Гражданском планировочном районе отсутствуют. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано - от индивидуальных источников тепла, работающих на твёрдом и жидком топливе, также для нужд отопления и приготовления горячей воды используется электроэнергия.

Район 5 – планировочный район Углич

Основными централизованными источниками тепла являются котельные «Углич» и «Молокозавод», находящиеся на балансе ООО «Сергиево-Посадской теплогенерирующей компании».   Резерв тепловой мощности на котельных отсутствует. МУП «Теплосеть» эксплуатирует на территории планировочного района «Углич» котельную предприятия «УКХ», котельную ПМК-5 и котельную школы-интерната. Теплоснабжение застройки по улицам Инженерная, Новоярославская и Северному проезду осуществляется от котельной «Рабочий посёлок». Теплоснабжение предприятия «Артэмакс» осуществляется от собственной котельной. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов носит локальный характер - от индивидуальных тепловых установок.

Район 6 – Рабочий планировочный район

Теплоснабжение застройки планировочного района «Рабочий посёлок» осуществляется от котельной «Рабочий посёлок», находящейся на балансе МУП «Теплосеть» и котельной  ОАО «Загорский оптико-механический завод». Индивидуальный малоэтажный жилищный фонд   обеспечивается тепловой энергией от газовых теплогенераторов, а также от дровяных печей и электронагревательных приборов.

Район 7 – Восточный  планировочный район

Централизованные источники тепла в Гражданском планировочном районе отсутствуют. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов носит локальный характер - от индивидуальных источников тепла, работающих как на природном газе, так и от дровяных печей и электроприборов.

Район 8 – планировочный район Птицеград

Централизованным теплоснабжением потребители планировочного района  «Птицеград» обеспечиваются от котельной «посёлка Ферма» и котельной очистных сооружений бытовых стоков, эксплуатируемые  МУП «Теплосеть». Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано.

Район 9 – Южный промышленный район

Наиболее крупными источниками централизованного теплоснабжения Южного планировочного района являются котельная «ВНИИ Игрушки», находящаяся на балансе ООО «Сергиево-Посадской теплогенерирующей компании», котельная ОАО «Комбината железобетонных изделий», котельная ФГУП «Электромеханического завода «Звезда» и котельная ФГУП «ФНЦ «НИИПХ». Индивидуальный малоэтажный жилищный фонд   обеспечивается тепловой энергией от газовых теплогенераторов, а также от дровяных печей и электронагревательных приборов.

Район 10 – планировочный район Семхоз

Основным централизованным источником тепла планировочного района «Семхоз» является  котельная «посёлка Конкурсный», работающая на природном газе по «закрытой» системе теплоснабжения. Школа №23 снабжается теплом от автономной пристроенной котельной, эксплуатирует которую, как и котельную «посёлка Конкурсный» МУП «Теплосеть». Индивидуальный малоэтажный жилищный фонд   обеспечивается тепловой энергией от газовых теплогенераторов.

Выводы.

1. Теплоснабжение застройки городского поселения Сергиев Посад осуществляется как  от централизованных источников тепла – отопительных и промышленно-отопительных городских и поселковых котельных различной теплопроизводительности,  так и от автономных котельных и индивидуальных теплогенераторов.

2. Котельные «Рабочий посёлок», «Трикотажная фабрика» и котельная «посёлка Ферма» находятся в аварийном состоянии.

3. На котельных отсутствует резерв тепловой мощности, за исключением котельной посёлка «Лесхоз».

4. Необходима модернизация оборудования на ряде котельных, при развитии городской застройки – реконструкция с увеличением тепловой мощности, либо строительство новых источников тепла.

5. Необходимо проведение мероприятий по перекладке изношенных тепловых сетей и установке приборов учёта тепловой энергии. Срочной замены требуют тепловые сети от котельной посёлка «Ферма».

Существующие источники тепла городского поселения Сергиев Посад

Таблица 9.4.1

| Адрес котельной | Установленные котлы | Произво-дительность, Гкал/час | Вид топлива | Система тепло-снабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Эксплуатирующая организация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество и тип котлов | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  | Жилищно-ком. сектор | Пред-приятия |  |  |
| Котельная мкр. «Углич» г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5-б | 2хДКВР-6,5/13; 2хТВГ-8М; 2хКВГМ-20 | 1964, 2001 1969, 1985 1977, 1993 | 63,28 (56 Гкал/ч + 13 т/час) | пр. газ, мазут | «смешан-ная» (6 ЦТП) | 50,69 | 5,22 | ООО «Сергиево-Посадская теплогенерирующая компания» |  |
| Котельная «Молокозавод» г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, д.67 | 3хДКВР-10/13 | 1979, 1982, 2001 | 16,8 (30т/час по пару) | пр. газ | «закрытая» (1 ЦТП) | 7,35 | 4,1 | ООО «Сергиево-Посадская теплогенерирующая компания» |  |
| Котельная ВНИИ «Игрушка», Московское шоссе, д. 40-б | 3хДКВР-10/13 | 1976, 1978, 1979 | 16,8 (30т/час по пару) | пр. газ | «закрытая» (3 ЦТП) | 4,11 | 5,49 | ООО «Сергиево-Посадская теплогенерирующая компания» |  |
| Котельная «ЦРБ» г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, 62-а | 2хЕ-04/95 | 1984 | 0,40 | пр. газ | «закрытая» | - | 0,27 | МУП «Теплосеть» | обслуживает прачечную |
| Котельная «Квартал В» г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 84-а | 5хЗИО-60 | 1965 | 4,50 | пр. газ | «закрытая» | 4,2 | 0,22 | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная «1-ой Горбольницы» г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89 | 2хЗИО-60 (пар); 2хЗИО-60 | 1979 | 3,60 | пр. газ | «закрытая» | - | 0,96 | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная «Садовая» г. Сергиев Посад, ул. Садовая, 10 | 2хУниверсал-6М | 1955 | 0,40 | уголь | «закрытая» | 0,11 | - | МУП «Теплосеть» | Расположена в подвале, на два дома |
| Котельная «УКХ» г. Сергиев Посад, ул. Пограничная,5-а | 3хЗИО-60 | 1975 | 2,70 | пр. газ | «закрытая» | - | 1,04 | МУП «Теплосеть» | для предпр. |
| Котельная «Очистных сооружений» г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, 38-а | 2хДКВР-2,5/13 | 1976 | 2,80 | пр. газ | «закрытая» | - | 0,92 | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная «Школа-интернат» (д/дом СГН детей) г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 20-а | 6хКВа-1,0 Гм («Факел») | 1989 | 4,80 | пр. газ | «закрытая» | - | 2,07 | МУП «Теплосеть» | Обеспечивает потребности в тепле школы и одного жилого дома |
| Котельная «Дом быта» г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55-а | 4хЗИО-60 | 1981 | 3,60 | пр. газ | «закрытая» ИТП | 0,3 | 3,5 | МУП «Теплосеть» | Обеспечивает потребности в тепле жилфонда и соцкультбыта, вокзал |
| Котельная «Клементьевского поселка» г. Сергиев Посад, ул. Школьная, 2-б | 3хДКВР-6,5/13; 1хДКВР-20/13; 1хДЕ-25/14 | 1957 | 42,00 | пр. газ, мазут | «закрытая» | 35,1 | 2,24 | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная «Рабочий поселок» г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, 7 | 2хТВГМ-30; 2хДЕ-10-14; 1хПТВМ-30 | 1946 | 71,30 | пр. газ | «открытая» | 23,5 | 11,08 | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная пос. Лесхоз, ул. Базисный питомник, 8-а | 2хДКВР-4/13; 2хДКВР-20/13 (монтаж) | 1982 | 26,88 | пр. газ, мазут | «закрытая» | 2,89 | 0,63 | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная с. Мишутино, 2-а | 4хНР-18 | 1977 | 3,20 | пр. газ | «закрытая» | 2,2 | 0,56 | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная г. Сергиев Посад п. Семхоз, Совет- ская площадь, 1-б (школа № 23) | 2хД-900 | 1973 | 1,00 | пр. газ | «закрытая» | - | 0,23 | МУП «Теплосеть» | котельная, пристроенная к школе |
| Крышная котельная г. Сергиев Посад, ул. Ново-Угличское шоссе, 58 | Paramat-simpiex (2 котла) | 1999 | 0,70 | пр. газ | «закрытая» | 0,41 | - | МУП «Теплосеть» |  |
| Крышная котельная г. Сергиев Посад, ул. Ново-Угличское шоссе, 60 | Paramat-simpiex (2 котла) | 1999 | 0,70 | пр. газ | «закрытая» | 0,43 | - | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная ПМК-5 г. Сергиев Посад, ул. Ярославское шоссе, 4-а | 2хДКВР-4/13 | 1981 | 4,48 | пр. газ | «закрытая» | 2,96 | 0,56 | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная пос. Ферма г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, 7-а | 3хДКВР-10/13; 1хДЕ 25-14; 2хДЕ 25-14 (монтаж) | 1964 | 58,80 | пр. газ, мазут | «закрытая» | 25 | 11,8 | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная «Конкурсный МО» г. Сергиев Посад, п. Конкурсный | 4хДКВР-4/13; 1хДКВР-4/13 (монтаж) | 1970 | 11,20 | пр. газ | «закрытая» | 4,44 | 3,2 | МУП «Теплосеть» |  |
| Котельная «Трикотажная фабрика» г. Сергиев Посад | 1хДКВР-2,5/13; 1хДКВР-6,5/13 |  | 5,00 | пр. газ | «закрытая» | 0,38 | 2,57 | МУП «Теплосеть» | Обеспечивает потребности в тепле жилфонд, торг. центра, фабрики |
| Котельная г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, 20-а | 3хУниверсал-6М | 1984 | 0,60 | угль | «закрытая» | 0,32 | 0,33 | МУП «Теплосеть» | Обеспечивает потребности в тепле трёх домов и торгового центра |
| Котельная д. Бубяково | 1хКЧМ-5К; 1хРусич (эл. кот.) | 1963 | 0,079 | угль | «закрытая» | 0,04 | - | МУП «Теплосеть» | автономная котельная |
| Котельная д. Наугольное, 1 | 2хУнивер-сал-6 | 1982 | 0,079 | угль | «закрытая» | 0,07 | - | МУП «Теплосеть» | автономная котельная |
| Котельная п. Лесхоз | 2хКСВа-25 «ВК-32» |  | 2,2 | пр. газ | «закрытая» | - | 0,82 | ЗАО «ТТК «Прогресс» |  |
| Котельная г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1 | 2хДКВР, 3хПТВМ-30М |  |  | пр. газ | «закрытая» |  |  | ФГУП «Электромеханический завод «Звезда» |  |

Проектное предложение

Обеспечение теплом потребителей городского поселения Сергиев Посад планируется как от существующих источников тепла, при условии модернизации оборудования с увеличением тепловой мощности и перекладки теплопроводов с увеличением пропускной способности труб, так и от планируемых газовых котельных небольшой мощности на площадках, расположенных вне зоны действия тепловых сетей существующих котельных.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным теплоснабжением новую многоэтажную и среднеэтажную жилую застройку, общественно-деловые и производственно-коммунальные объекты и большую часть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения,  преимущественно в районах малоэтажного жилищного строительства, рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельно стоящие, крышные и встроенно-пристроенные газовые котельные малой мощности.

Теплоснабжение планируемых объектов производственного и складского назначения, удалённых от существующих тепловых сетей на значительном расстоянии, предусмотрено от собственных производственно-отопительных котельных. Теплоснабжение существующих промышленно-коммунальных объектов остаётся от прежних источников тепла, при этом в котельных, работающих на жидком и твёрдом топливе необходимо заменить оборудование для возможности перевода топлива на природный газ.

Для малоэтажных жилых домов индивидуальных и квартирного типа, а также домов садово-дачных объединений граждан, целесообразно применение индивидуальных источников тепла, работающих на газовом топливе в автоматическом режиме. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по  их прокладке.

Подсчёт тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все расчёты произведены в соответствии с экономической частью проекта и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Прирост тепловой нагрузки ожидается в основном за счёт нового строительства, в том числе размещения жилой многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, а также за счёт размещения общественных центров, паломнических центров, учреждений соцкультбыта, производственных и коммунально-складских объектов.  Расход тепла потребителями объектов капитального строительства городского поселения Сергиев Посад приведены в таблицах  с 9.4.2  по 9.4.7.

Тепловая нагрузка потребителей жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу ориентировочно составит 661,7 Гкал/час, в том числе  новое строительство – 282,5 Гкал/час. К расчётному сроку - 510,0 Гкал/час, из них новое строительство -  90,4 Гкал/час. На период  первой очереди 462,2 Гкал/час, из них новое строительство – 36,5 /час.

Прирост расхода тепла на объекты производственного, коммунально-складского, транспортного обслуживания и общественно-делового назначения на перспективу составит 84,7 Гкал/час, в том числе на период до 2020 года порядка 27,8 Гкал/час, на первую очередь строительства 0,8 Гкал/час.

В целом по городскому поселению прирост расхода тепла на централизованные системы теплоснабжения по городскому поселению Сергиев Посад на перспективу ожидается порядка 113,6 Гкал/час, в том числе на период до 2020 года 52,5 Гкал/час, из них на первую очередь строительства 23,0 Гкал/час.

Прирост расхода тепла по объектам с децентрализованным теплоснабжением на перспективу составит 164,9 Гкал/час, из них на расчётный срок – 37,4 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 13,6 Гкал/час.

Планируемые мероприятия по обеспечению теплом потребителей городского поселения Сергиев Посад направлены на создание условий эффективной работы и развитие систем теплоснабжения, повышение надёжности и качества предоставляемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению, обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

В проекте Генерального плана заложены следующие мероприятия:

1) строительство новых газовых блочно-модульных котельных взамен существующих, находящейся в аварийном состоянии, в том числе котельной «Рабочий посёлок», котельной посёлка «Ферма» и котельной «Трикотажная фабрика».

В настоящее время на котельной «Рабочий посёлок» РТХ (резервное топливное хозяйство) находится в нерабочем состоянии, необходим капремонт двух котлов    ДЕ-10-14 и капремонт дымовой трубы, здание котельной находится в аварийном состоянии. Прирост тепловой нагрузки на котельную «Рабочий посёлок ожидается незначительным - 5 Гкал/час на перспективу, в том числе 1,0 Гкал/час на расчётный срок. На перспективу предусмотрен постепенный перевод котельной с «открытой» системы теплоснабжения на «закрытую».

Здание котельной «посёлка Ферма» также находится в аварийном состоянии, РТХ (резервное топливное хозяйство) не работает, требуется модернизация оборудования. На котельную «посёлка Ферма» прирост тепловой нагрузки ожидается порядка 9,0 Гкал/час на перспективу, в том числе 6,7 Гкал/час на период до 2020 года, в том числе на период первой очереди 4,0 Гкал/час.

Здание котельной «Трикотажная фабрика», находится в аварийном состоянии, требуется модернизация оборудования. На котельную «Трикотажная фабрика» прирост тепловой нагрузки ожидается порядка 0,5 Гкал/час на I очередь строительства.

Как вариант, возможна полная реконструкция этих котельных, включающая усиление конструкций зданий, замену оборудования, строительство РТХ и пр. Необходимо технико-экономическое обоснование для выявления рентабельности одного из вариантов: строительство новых котельных, либо полная реконструкция существующих.

2) демонтаж угольной котельной по ул. Садовая д.10, расположенной в подвале дома, и  обеспечение теплом потребителей двух домов, в настоящее время подключенных к ней, от поквартирных газовых теплогенераторов либо от автономных газовых котельных;

3) консервация котельной «УКХ» по ул. Пограничной, д.5-а и переподключение потребителей на котельную «Школы-интерната», расположенной  по ул. Пограничной, д.20-а. На котельной «Школы-интерната» необходима замена насосного оборудования в ближайшее время;

4) реконструкция с расширением и заменой оборудования на котельной «Дом быта» (увеличение теплопроизводительности на 1,8 Гкал/час на первую очередь строительства);

5) реконструкция с увеличением тепловой мощности и заменой оборудования на котельной «Клементьевского посёлка» (замена котлов, реконструкция РТХ – резервного топливного хозяйства, замена фильтров химводоподготовки). Прирост расхода тепла на перспективу ожидается порядка 10,0 Гкал/час;

6)  модернизация оборудования на котельной поселка «Конкурсный» на период до 2020 года с заменой паровых котлов ДКВР-4/13 на водогрейные. К тепловым сетям котельной п. Конкурсный планируется подключить объекты паломнического комплекса «Дубрава» (прирост расхода тепла ожидается порядка 3,3 Гкал/час на период 2020 г.);

7) переоборудование котельной ПМК-5 под ЦТП (центральный тепловой пункт) и переподключение потребителей, в настоящее время обеспечиваемых теплом от котельной ПМК-5 на котельную посёлка Лесхоз, а также подключение планируемой застройки в районе Ярославского шоссе и деревни Зубачёво. Прирост расхода тепла на котельную «Лесхоз» на перспективу составит 28,0 Гкал/час, в том числе 15,0 Гкал/час на период до 2020 года, из них на период первой очереди 7,5 Гкал/час;

8) увеличение тепловой мощности котельной «Мишутино» на перспективу. Прирост тепловой нагрузки на перспективу за счёт подключения планируемых потребителей объектов коммунально-складского и общественного назначения в районе д. Маньково и д. Васильково составит порядка 2,7 Гкал/час;

9) демонтаж угольной котельной по ул. Сергиевской д.20-а и переподключение существующих потребителей на котельную «Дом быта» (при условии дополнительных согласований, так как тепловые сети будут проходить в полосе отвода железной дороги), либо обеспечение теплом потребителей от поквартирных газовых теплогенераторов или автономных газовых котельных;

10)  строительство новой газовой котельной взамен существующей в д. Наугольное, д.1,  находящейся в аварийном состоянии;

11) реконструкция с расширением и заменой оборудования на котельной «Молокозавод» (прирост тепловой нагрузки на перспективу ожидается порядка 20,0 Гкал/час, в том числе на расчётный срок порядка 10,6 Гкал/час, в том числе на период I очереди 7,5 Гкал/час);

12) реконструкция с расширением и заменой оборудования на котельной «Углич» (прирост тепловой нагрузки на перспективу ожидается порядка 17,0 Гкал/час, в том числе на период до 2020 года 11,3 Гкал/час, из них на первую очередь строительства 7,9 Гкал/час). На первую очередь для обеспечения потребности в тепле застройки по улицам Дружбы, Глинки и Чайковского предусмотрена установка водогрейного котла взамен котла ДКВР-6,5/13 снятого с учёта. Производительность котельной на первую очередь должна увеличиться на 10 Гкал/час;

13) замена существующих паровых котлов ДКВР-10/13 на водогрейные на котельной ВНИИ «Игрушки» на расчётный срок. Прирост расхода тепла на котельную ожидается порядка 3,0 Гкал/час на перспективу, в том числе 1,5 Гкал/час на первую очередь строительства;

14) строительство отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской и общественно-деловой зоны  в д. Напольское теплопроизводительностью 10,0 Гкал/час на перспективу;

15) строительство отопительной котельной для теплоснабжения санаторно-курортных объектов в с. Хомяково теплопроизводительностью 9,0 Гкал/час на перспективу;

16) строительство отопительной котельной производительностью 5,2 Гкал/час для теплоснабжения паломнического комплекса «Благовещенье» и многофункционального общественного центра в с. Благовещенье (на период до 2020 г.);

17) строительство новых котельных малой мощности (до 5,0 Гкал/час) для обеспечения потребности в тепле коммунально-складских, общественно-деловых, рекреационных объектов и сельских производственных центров:

- автономной котельной теплопроизводительностью 0,2 Гкал/час в зоне малоэтажной застройки в планировочном районе «Семхоз» (для обеспечения потребности в тепле многофункционального общественного центра) на перспективу;

- отопительной котельной теплопроизводительностью 2,0 Гкал/час в микрорайоне «За семхозским полем» в планировочном районе Семхоз на перспективу (на период до 2020 г. теплопроизводительность котельной составит 0,5 Гкал/час);

- отопительной котельной для теплоснабжения объектов МУП ЖКХ (две площадки) в Южном промышленном районе теплопроизводительностью 2,0 Гкал/час на перспективу;

- отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской зоны  по ул. Симоненкова теплопроизводительностью 1,8 Гкал/час на перспективу  в Южном промышленном районе;

- отопительной котельной производительностью 2,6 Гкал/час для теплоснабжения паломнического комплекса и объектов соцкультбыта в зоне малоэтажной застройки в с. Глинково (на период до 2020 г.);

- отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской зоны  в д. Чарково теплопроизводительностью 1,8 Гкал/час на перспективу;

- отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской зоны  в д. Высоково теплопроизводительностью 0,4 Гкал/час на перспективу;

- автономных котельных суммарной теплопроизводительностью 0,7 Гкал/час в зоне малоэтажной застройки в д. Крапивино на перспективу;

- отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской и общественно-деловой зоны  в д. Ивашково теплопроизводительностью 2,6 Гкал/час на перспективу;

- двух отопительных котельных производительностью 2,4 Гкал/час и 1,2 Гкал/час в с. Хомяково для теплоснабжения коммунально-складских и общественно-деловых объектов на период до 2020 года;

- производственно-отопительной котельной для теплоснабжения производственных и коммунально-складских объектов в д. Воронцово теплопроизводительностью 4,5 Гкал/час на перспективу;

- двух отопительных котельных в д. Захарьино производительностью 2,6 Гкал/час и 0,6 Гкал/час для обеспечения потребности в тепле коммунально-складских и общественно-деловых объектов на перспективу;

- двух отопительных котельных в д. Барканово производительностью 1,4 Гкал/час и 0,6 Гкал/час для обеспечения потребности в тепле коммунально-складских объектов на перспективу;

- отопительной котельной в д. Гольково в зоне малоэтажной жилой застройки производительностью 0,12 Гкал/час на перспективу;

- отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской зоны  вблизи д. Бубяково теплопроизводительностью 0,3 Гкал/час на перспективу;

- отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской зоны  вблизи п. Наугольное теплопроизводительностью 1,4 Гкал/час на перспективу;

- отопительной котельной для теплоснабжения объектов общественного назначения в с. Деулино теплопроизводительностью 0,4 Гкал/час на период до 2020 г.;

- производственно-отопительной котельной для объектов производственного назначения в с. Деулино теплопроизводительностью 0,6 Гкал/час на период до 2020г.;

- отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской зоны  вблизи Сергиев Посад-6 теплопроизводительностью 0,5 Гкал/час на период до 2020 года;

- отопительной котельной для теплоснабжения объектов рекреации  вблизи д. Фролово теплопроизводительностью 1,7 Гкал/час на перспективу;

- отопительной котельной для теплоснабжения объектов рекреации  вблизи д. Воронцово теплопроизводительностью 1,3 Гкал/час на перспективу;

- автономных котельных для теплоснабжения объектов общественного назначения и обслуживания населения в зонах малоэтажной застройки производительностью до 0,2 Гкал/час на расчётный срок в д. Васильково, с. Хомяково и на перспективу в д. Чарково, д. Высоково,  с. Глинково,    д. Фролово, д. Ивашково, д. Крапивино, д. Захарьино, д. Барканово.

18) подключение планируемых объектов к существующим ведомственным котельным:

- к тепловым сетям котельной ЗАО «Загорский лакокрасочный завод» делового центра на Московском шоссе (расход тепла 0,53 Гкал/час) на период 2020г. в Южном промышленном районе;

- к тепловым сетям котельной комбината строительных материалов объектов МУП ЖКХ (одна площадка) на перспективу (расход тепла 0,9 Гкал/час) в Южном промышленном районе;

- к тепловым сетям котельной ООО «Загорский бройлер» коммунально-складской зоны, производственной и общественно-деловой вблизи д. Тураково (3,7 Гкал/час на период до 2020 года);

- к тепловым сетям котельной ФГУП «Электромеханический завод «Звезда» среднеэтажной застройки по ул. Центральной, многоэтажной застройки по Скобяному шоссе, а также объектов соцкультбыта и коммунального назначения  на период до 2020 года (прирост расхода тепла составит порядка 8,0 Гкал/час на период до 2020 года);

- к тепловым сетям котельной ОАО «Загорский оптико-механический завод» реконструируемой жилой застройки по проспекту Красной Армии, улицам Осипенко, Бабушкина, Шевченко, а также планируемого культурно-развлекательного центра на ул. Стаханова. Прирост расхода тепла составит порядка 11,0 Гкал/час на перспективу;

- к тепловым сетям котельной ФГУП «ФНПЦ НИИПХ» многоэтажной застройки по ул. Железнодорожной на первую очередь строительства (0,6 Гкал/час).

Возможно строительство собственных отопительных котельных соответствующей мощности в случае отказа в выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям ведомственных котельных.

19) реконструкция 11 центральных тепловых пунктов на период до 2020 года, в том числе ЦТП  № 3 на первую очередь строительства. Реконструкция ЦТП будет заключаться в модернизации оборудования, включающей замену насосного оборудования, автоматизацию, замену регуляторов  и пр.;

20) строительство двух ЦТП на первую очередь строительства, одного ЦТП на период до 2020 года и пяти ЦТП (на перспективу), либо устройство ИТП (решается на стадии проекта планировки);

21) обеспечение индивидуальными газовыми теплогенераторами существующей и планируемой малоэтажной жилой застройки. Суммарная тепловая нагрузка по планируемой застройке (малоэтажной многоквартирной, индивидуальной, дачной) на перспективу ориентировочно составит 190 Гкал/час, в том числе на расчётный срок 44,5 Гкал/час, из них на первую очередь строительства 13,6 Гкал/час;

22) строительство тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, в том числе реконструкция существующих тепловых сетей и подведение тепловых сетей к планируемым объектам общей протяженностью  на перспективу 110,0 км, в том числе на расчётный срок 80,0 км, из них на первую очередь строительства 15,0 км.

В селитебной части города тепловые сети рекомендуется прокладывать подземно бесканально в ППУ (пенополиуретановой) изоляции с гидроизоляционной оболочкой из полиэтилена или ППМ (пенополимерминеральной) изоляции в лотках непроходных каналов и засыпкой грунта поверх труб.

При надземной прокладке теплотрасс на территориях производственно-коммунальных объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в оболочке из оцинкованной стали.

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест возникновения дефектов трубопроводы оснащаются проводниками системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.

Первоочередные мероприятия

- строительство новых газовых котельных взамен существующих, находящихся в аварийном состоянии (котельной «Рабочий посёлок», котельной в д. Наугольное, д.1, котельной «Трикотажная фабрика», котельной «посёлка Ферма»);

- реконструкция с увеличением тепловой мощности и модернизацией  физически и морально устаревшего оборудования на котельных (котельной «Молокозавод», котельной «Углич», котельной «Школы-интерната», котельной «Клементьевского посёлка», котельной «Дом быта»);

- демонтаж котельных, работающих на угле (котельной по ул. Сергиевской д.20-а, котельной по ул. Садовая д.10), и переподключение потребителей на новые автономные газовые котельные;

- консервация котельной «УКХ» по ул. Пограничной, д.5-а и переподключение потребителей на котельную «Школы-интерната», расположенной  по ул. Пограничной, д.20-а;

- строительство автономных газовых (отдельно стоящих, крышных, встроенных, пристроенных) котельных для теплоснабжения общественных центров, удалённых от централизованных систем, на территориях  малоэтажной застройки;

- реконструкция центрального теплового пункта №3;

- строительство и реконструкция тепловых сетей с применением труб в ППУ изоляции (пенополиуретановой), в том числе всех тепловых сетей от котельной посёлка «Ферма», по ул. Дружбы, по ул. Матросова и пр. общей протяжённостью в 2-х трубном исчислении порядка 15,0 км;

- установка приборов учёта тепловой энергии;

- обеспечение индивидуальными автоматическими газовыми теплогенераторами существующей и планируемой малоэтажной жилой застройки.

Расход тепла потребителями жилфонда и соцкультбыта городского поселения Сергиев Посад

Таблица 9.4.2

| Типы жилой застройки по планировочным районам и населенным пунктам | Сущ. положение | Перспектива | в т.ч. расчётный срок (2020г.) | в т.ч. I очередь строительства (2014г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищ. фонд, тыс. кв.м | Расход тепла, Гкал/час | всего | в том числе новое строительство | всего | в том числе новое строительство | всего | в том числе новое строительство |
|  |  |  | Жилищ. фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, Гкал/час | Жилищ. фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, Гкал/час | Жилищ. фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, Гкал/час | Жилищ. фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, Гкал/час | Жилищ. фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, Гкал/час | Жилищ. фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, Гкал/час |
| Всего на жилфонд по городскому поселению Сергиев Посад, в том числе: | 3274,1 | 351,6 | 4935,0 | 551,5 | 2092,0 | 246,5 | 3933,0 | 420,0 | 698,0 | 74,4 | 3565,2 | 381,5 | 292,1 | 30,0 |
| Многоэтажная жилая застройка | 1003,7 | 80,3 | 1590,0 | 127,2 | 586,0 | 46,9 | 1391,0 | 111,3 | 387,0 | 31,0 | 1209,4 | 96,8 | 205,7 | 16,5 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 1166,4 | 99,1 | 1287,0 | 109,3 | 409,0 | 34,8 | 1236,0 | 105,0 | 72,0 | 6,1 | 1166,4 | 99,1 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 126,6 | 15,8 | 409,0 | 51,1 | 304,0 | 38,0 | 148,0 | 18,5 | 26,0 | 3,3 | 134,5 | 16,8 | 7,9 | 1,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 977,4 | 156,4 | 1594,0 | 255,0 | 738,0 | 118,1 | 1158,0 | 185,3 | 213,0 | 34,1 | 1054,9 | 168,8 | 78,5 | 12,6 |
| Индивидуальная жилая с высокой долей озеленения | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 8,8 | 55,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 74,2 |  | 110,2 |  | 36,0 |  | 90,2 |  | 16,0 |  | 80,7 |  | 6,5 |
| ИТОГО по городскому поселению с учётом объектов соцкультбыта |  | 425,8 |  | 661,7 |  | 282,5 |  | 510,2 |  | 90,4 |  | 462,2 |  | 36,5 |
| Всего на жилфонд по городу Сергиев Посад, в том числе: | 3131,1 | 333,3 | 4446,0 | 478,3 | 1737,0 | 190,3 | 3722,0 | 390,9 | 628,0 | 63,3 | 3421,9 | 363,1 | 291,7 | 29,9 |
| Многоэтажная жилая застройка | 967,1 | 77,4 | 1553,0 | 124,2 | 586,0 | 46,9 | 1354,0 | 108,3 | 387,0 | 31,0 | 1172,8 | 93,8 | 205,7 | 16,5 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 1149,5 | 97,7 | 1270,0 | 108,0 | 409,0 | 34,8 | 1219,0 | 103,7 | 72,0 | 6,1 | 1149,5 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 122,0 | 15,3 | 387,0 | 48,4 | 287,0 | 35,9 | 143,0 | 17,9 | 26,0 | 3,3 | 129,0 | 16,3 | 7,9 | 1,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 892,5 | 142,9 | 1181,0 | 188,9 | 400,0 | 64,0 | 1006,0 | 161,0 | 143,0 | 22,9 | 969,7 | 155,2 | 78,1 | 12,5 |
| Индивидуальная жилая с высокой долей озеленения | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 8,8 | 55,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 73,4 |  | 105,4 |  | 32,0 |  | 88,8 |  | 15,4 |  | 79,9 |  | 6,5 |
| ИТОГО по городу с учётом объектов соцкультбыта |  | 406,7 |  | 583,7 |  | 222,3 |  | 479,7 |  | 78,7 |  | 443,0 |  | 36,4 |
| По планировочным районам и населенным пунктам |
| 1.Центральный, всего на жилфонд, в том числе: | 80,6 | 11,9 | 82,0 | 12,2 | 9,0 | 1,4 | 77,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 11,9 | 0,2 | 0,0 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 11,3 | 1,0 | 11,0 | 0,9 |  | 0,0 | 11,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 4,7 | 0,6 | 3,0 | 0,4 |  | 0,0 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 64,6 | 10,3 | 68,0 | 10,9 | 9,0 | 1,4 | 63,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 10,4 | 0,2 | 0,0 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 0,9 |  | 2,9 |  | 2,0 |  | 2,9 |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 0,1 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 12,8 |  | 15,1 |  | 3,4 |  | 14,3 |  | 2,0 |  | 12,9 |  | 0,1 |
| 2.Клементьевский, всего на жилфонд, в том числе: | 416,1 | 40,0 | 379,0 | 37,0 | 135,0 | 12,3 | 423,0 | 40,7 | 9,0 | 1,1 | 421,0 | 40,4 | 4,9 | 0,4 |
| Многоэтажная жилая застройка | 89,2 | 7,1 | 93,0 | 7,4 | 4,0 | 0,3 | 93,0 | 7,4 | 4,0 | 0,3 | 93,4 | 7,5 | 4,2 | 0,3 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 250,9 | 21,3 | 207,0 | 17,6 | 117,0 | 9,9 | 251,0 | 21,3 |  | 0,0 | 250,9 | 21,3 |  | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 18,6 | 2,3 | 19,0 | 2,4 | 5,0 | 0,6 | 20,0 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 19,3 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |
| Индивидуальная жилая застройка | 57,4 | 9,2 | 60,0 | 9,6 | 9,0 | 1,4 | 59,0 | 9,4 | 4,0 | 0,6 | 57,4 | 9,2 |  | 0,0 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 10,2 |  | 12,4 |  | 2,2 |  | 10,5 |  | 0,3 |  | 10,3 |  | 0,1 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 50,2 |  | 49,4 |  | 14,5 |  | 51,2 |  | 1,4 |  | 50,7 |  | 0,5 |
| 3.Западный, всего на жилфонд, в том числе: | 111,4 | 17,7 | 206,0 | 30,2 | 105,0 | 14,1 | 135,0 | 21,0 | 26,0 | 3,7 | 111,6 | 17,7 | 0,3 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 3,7 | 0,5 | 80,0 | 10,0 | 76,0 | 9,5 | 18,0 | 2,3 | 14,0 | 1,8 | 3,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 107,7 | 17,2 | 126,0 | 20,2 | 29,0 | 4,6 | 117,0 | 18,7 | 12,0 | 1,9 | 107,9 | 17,3 | 0,3 | 0,0 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 0,9 |  | 2,2 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 0,4 |  | 0,9 |  | 0,0 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 18,6 |  | 32,4 |  | 15,4 |  | 22,3 |  | 4,1 |  | 18,6 |  | 0,0 |
| 4.Гражданский, всего на жилфонд, в том числе: | 109,9 | 17,5 | 149,0 | 23,8 | 50,0 | 8,0 | 113,0 | 18,0 | 6,0 | 1,0 | 110,1 | 17,5 | 0,4 | 0,1 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 2,2 | 0,3 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 107,7 | 17,2 | 147,0 | 23,5 | 50,0 | 8,0 | 111,0 | 17,8 | 6,0 | 1,0 | 107,9 | 17,3 | 0,4 | 0,1 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 0,2 |  | 1,7 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,4 |  | 0,2 |  | 0,0 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 17,7 |  | 25,5 |  | 9,5 |  | 19,6 |  | 2,4 |  | 17,7 |  | 0,1 |
| 5.Углич, всего на жилфонд, в том числе: | 885,6 | 77,8 | 1236,0 | 107,0 | 379,0 | 32,7 | 1090,0 | 95,4 | 208,0 | 18,2 | 986,9 | 87,0 | 101,3 | 9,1 |
| Многоэтажная жилая застройка | 449,6 | 36,0 | 693,0 | 55,4 | 243,0 | 19,4 | 626,0 | 50,1 | 176,0 | 14,1 | 534,7 | 42,8 | 85,1 | 6,8 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 360,6 | 30,7 | 454,0 | 38,6 | 108,0 | 9,2 | 369,0 | 31,4 | 8,0 | 0,7 | 360,6 | 30,7 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 25,1 | 3,1 | 35,0 | 4,4 | 11,0 | 1,4 | 36,0 | 4,5 | 11,0 | 1,4 | 32,3 | 4,0 | 7,2 | 0,9 |
| Индивидуальная жилая застройка | 50,3 | 8,0 | 54,0 | 8,6 | 17,0 | 2,7 | 59,0 | 9,4 | 13,0 | 2,1 | 59,3 | 9,5 | 9,0 | 1,4 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 30,5 |  | 38,5 |  | 8,0 |  | 35,1 |  | 4,6 |  | 34,1 |  | 3,6 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 108,3 |  | 145,5 |  | 40,7 |  | 130,5 |  | 22,8 |  | 121,1 |  | 12,7 |
| 6.Рабочий, всего на жилфонд, в том числе: | 419,4 | 43,8 | 808,0 | 82,3 | 482,0 | 48,9 | 592,0 | 63,2 | 185,0 | 21,0 | 533,5 | 58,3 | 114,3 | 14,5 |
| Многоэтажная жилая застройка | 157,8 | 12,6 | 398,0 | 31,8 | 240,0 | 19,2 | 266,0 | 21,3 | 108,0 | 8,6 | 204,7 | 16,4 | 46,9 | 3,8 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 135,9 | 11,6 | 169,0 | 14,4 | 87,0 | 7,4 | 132,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 135,9 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 14,0 | 1,8 | 70,0 | 8,8 | 71,0 | 8,9 | 10,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 111,7 | 17,9 | 171,0 | 27,4 | 84,0 | 13,4 | 184,0 | 29,4 | 77,0 | 12,3 | 178,9 | 28,6 | 67,4 | 10,8 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 12,6 |  | 22,8 |  | 10,2 |  | 15,8 |  | 3,2 |  | 14,6 |  | 2,0 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 56,4 |  | 105,1 |  | 59,1 |  | 79,0 |  | 24,2 |  | 72,9 |  | 16,5 |
| 7.Восточный, всего на жилфонд, в том числе: | 111,7 | 15,7 | 161,0 | 20,4 | 57,0 | 6,0 | 159,0 | 20,1 | 49,0 | 4,7 | 111,8 | 15,7 | 0,2 | 0,0 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 25,8 | 2,2 | 68,0 | 5,8 | 42,0 | 3,6 | 68,0 | 5,8 | 42,0 | 3,6 | 25,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 6,9 | 0,9 | 7,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 79,0 | 12,6 | 86,0 | 13,8 | 15,0 | 2,4 | 84,0 | 13,4 | 7,0 | 1,1 | 79,1 | 12,7 | 0,2 | 0,0 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 0,2 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,2 |  | 0,0 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 15,9 |  | 21,3 |  | 6,7 |  | 21,0 |  | 5,4 |  | 15,9 |  | 0,0 |
| 8.Птицеград, всего на жилфонд, в том числе: | 373,2 | 35,7 | 483,0 | 49,9 | 169,0 | 19,7 | 444,0 | 41,7 | 73,0 | 6,3 | 420,1 | 39,5 | 46,9 | 3,8 |
| Многоэтажная жилая застройка | 150,1 | 12,0 | 197,0 | 15,8 | 47,0 | 3,8 | 197,0 | 15,8 | 47,0 | 3,8 | 196,9 | 15,8 | 46,8 | 3,7 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 155,8 | 13,2 | 151,0 | 12,8 | 48,0 | 4,1 | 178,0 | 15,1 | 22,0 | 1,9 | 155,8 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 8,2 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 59,1 | 9,5 | 72,0 | 11,5 | 19,0 | 3,0 | 61,0 | 9,8 | 4,0 | 0,6 | 59,2 | 9,5 | 0,1 | 0,0 |
| Индивидуальная жилая с высокой долей озеленения | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 8,8 | 55,0 | 8,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 9,7 |  | 11,6 |  | 1,9 |  | 10,9 |  | 1,2 |  | 10,2 |  | 0,5 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 45,4 |  | 61,5 |  | 21,6 |  | 52,6 |  | 7,5 |  | 49,7 |  | 4,3 |
| 9.Южный промышленный, всего на жилфонд, в том числе: | 350,7 | 32,4 | 421,0 | 38,9 | 82,0 | 7,8 | 402,0 | 36,5 | 52,0 | 4,2 | 373,4 | 34,2 | 22,7 | 1,8 |
| Многоэтажная жилая застройка | 120,4 | 9,6 | 172,0 | 13,8 | 52,0 | 4,2 | 172,0 | 13,8 | 52,0 | 4,2 | 143,1 | 11,4 | 22,7 | 1,8 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 175,3 | 14,9 | 175,0 | 14,9 | 7,0 | 0,6 | 175,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 175,3 | 14,9 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 26,2 | 3,3 | 44,0 | 5,5 | 18,0 | 2,3 | 26,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 28,8 | 4,6 | 30,0 | 4,8 | 5,0 | 0,8 | 29,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 7,3 |  | 7,9 |  | 0,6 |  | 7,7 |  | 0,4 |  | 7,5 |  | 0,2 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 39,7 |  | 46,8 |  | 8,4 |  | 44,2 |  | 4,6 |  | 41,7 |  | 2,0 |
| 10.Семхоз, всего на жилфонд, в том числе: | 232,3 | 36,2 | 352,0 | 51,6 | 141,0 | 18,9 | 240,0 | 37,4 | 14,0 | 2,2 | 232,6 | 36,3 | 0,5 | 0,1 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 8,5 | 0,7 | 9,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 8,5 | 1,1 | 115,0 | 14,4 | 106,0 | 13,3 | 9,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 215,3 | 34,4 | 228,0 | 36,5 | 35,0 | 5,6 | 222,0 | 35,5 | 14,0 | 2,2 | 215,6 | 34,5 | 0,5 | 0,1 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 0,9 |  | 4,5 |  | 3,6 |  | 2,1 |  | 1,2 |  | 0,9 |  | 0,0 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 37,1 |  | 56,1 |  | 22,5 |  | 39,5 |  | 3,4 |  | 37,2 |  | 0,1 |
| 11. НИИРП, Смена | 22,5 | 2,3 | 42,0 | 5,3 | 19,0 | 3,0 | 23,0 | 2,3 | - | - | 22,5 | 2,3 | - | - |
| Среднеэтажная жилая застройка | 17,5 | 1,6 | 18,0 | 1,6 | - | - | 18,0 | 1,6 | - | - | 17,5 | 1,6 | - | - |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 3,9 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | - | - | 4,0 | 0,5 | - | - | 3,9 | 0,5 | - | - |
| Индивидуальная жилая застройка | 1,1 | 0,2 | 20,0 | 3,2 | 19,0 | 3,0 | 1,0 | 0,2 | - | - | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 12.Глинково | 14,1 | 1,7 | 109,0 | 16,9 | 95,0 | 15,2 | 14,0 | 1,7 | - | - | 14,1 | 1,7 |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 7,9 | 0,7 | 8,0 | 0,7 | - | - | 8,0 | 0,7 | - | - | 7,9 | 0,7 |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 6,2 | 1,0 | 101,0 | 16,2 | 95,0 | 15,2 | 6,0 | 1,0 | - | - | 6,2 | 1,0 |  |  |
| 13.Высоково | 1,0 | 0,2 | 9,0 | 1,4 | 8,0 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | - | - | 1,0 | 0,2 |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 1,0 | 0,2 | 9,0 | 1,4 | 8,0 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | - | - | 1,0 | 0,2 |  |  |
| 14.Благовещенье | 2,6 | 0,4 | 9,0 | 1,4 | 6,0 | 1,0 | 9,0 | 1,4 | 6,0 | 1,0 | 2,6 | 0,4 | - | - |
| Индивидуальная жилая застройка | 2,6 | 0,4 | 9,0 | 1,4 | 6,0 | 1,0 | 9,0 | 1,4 | 6,0 | 1,0 | 2,6 | 0,4 | - | - |
| 15.Сельские населённые пункты, всего на жилфонд, в том числе: | 143,0 | 19,0 | 489,0 | 73,5 | 355,0 | 56,1 | 211,0 | 29,7 | 4,4 | 0,64 | 143,3 | 19,0 | 0,4 | 0,06 |
| Многоэтажная жилая застройка | 36,6 | 3,3 | 37,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 3,3 | 1,5 | 0,14 | 36,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 16,9 | 1,5 | 17,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 1,5 | 0,7 | 0,16 | 16,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Малоэтажная жилая застройка квартирного типа | 4,6 | 0,6 | 22,0 | 2,6 | 17,0 | 2,0 | 5,0 | 0,6 | 0,3 | 0,04 | 4,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 84,9 | 13,6 | 413,0 | 66,1 | 338,0 | 54,1 | 152,0 | 24,3 | 1,9 | 0,03 | 85,2 | 13,6 | 0,4 | 0,06 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  | 0,8 |  | 4,8 |  | 4,0 |  | 1,4 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,0 |
| ИТОГО с учётом объектов соцкультбыта |  | 19,8 |  | 78,3 |  | 60,1 |  | 31,1 |  | 1,24 |  | 19,8 |  | 0,06 |

Расход тепла потребителями планируемого жилфонда городского поселения Сергиев Посад по объектам

Таблица 9.4.3

| Номер на Схеме II.8 | Населённые пункты или жилые районы города | Тип застройки | Очередность | Расчётный жилищный фонд, тыс. кв. м | Примечания | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего по городу Сергиев Посад |  |  | 1466,6 |  | 179,08 |
|  | Клементьевский |  |  | 125,9 |  | 10,87 |
| 2-Ж-1 | пр. Красной Армии, д. 101 | малоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 0,7 |  | 0,09 |
| 2-Ж-2 | ул.Вознесенская | среднеэтажная | перспектива | 4 | реконструкция | 0,34 |
| 2-Ж-3 | ул. Воробьевская | многоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 4,2 |  | 0,34 |
| 2-Ж-4 | ул. Воробьевская-Маяковского, ул. Толстого - пр. Красной Армии | малоэтажная | перспектива | 4 | реконструкция | 0,50 |
|  |  | среднеэтажная | перспектива | 113 | реконструкция | 9,61 |
|  | Западный |  |  | 82 |  | 10,46 |
| 3-Ж-1 | "Посадская деревня" | малоэтажная | перспектива | 62 |  | 7,75 |
| 3-Ж-2 | ул. Благовещенская | индивидуальная | 2020 год (расчетный срок) | 6 |  | 0,96 |
| 3-Ж-4 | ул. Сорокина | малоэтажная | 2020 год (расчетный срок) | 14 |  | 1,75 |
|  | Гражданский |  |  | 33 |  | 5,28 |
| 4-Ж-1 | ул. Деулинская | индивидуальная | перспектива | 33 |  | 5,28 |
|  | Углич |  |  | 371,3 |  | 31,47 |
| 5-Ж-1 | ул. Пограничная | малоэтажная | 2020 год (расчетный срок) | 4 |  | 0,50 |
| 5-Ж-2 | пер. Потешный-ул. Суздальская-Троицкий б-р-2 Новгородский пер. | индивидуальная | 2013 год (1 очередь) | 9 |  | 1,44 |
| 5-Ж-3 | ул. Суздальская - Владимирская | среднеэтажная | перспектива | 12 |  | 1,02 |
| 5-Ж-4 | жилой комплекс "Северный-5" | многоэтажная | перспектива | 41 |  | 3,28 |
|  |  | среднеэтажная | перспектива | 20 |  | 1,70 |
| 5-Ж-5 | пр. Красной Армии | многоэтажная | 2020 год (расчетный срок) | 6 |  | 0,48 |
| 5-Ж-6 | ул. Поселковая | среднеэтажная | 2020 год (расчетный срок) | 8 |  | 0,68 |
| 5-Ж-7 | пр. Красной Армии, д.247 | многоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 19,2 |  | 1,54 |
| 5-Ж-8 | ул. Октябрят-Чайковского | среднеэтажная | перспектива | 24 | реконструкция | 2,04 |
| 5-Ж-9 | многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой ул. Дружбы, Глинки, Чайковского | многоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 41,5 |  | 3,32 |
| 5-Ж-10 | ул. Матросова | многоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 24,4 | реконструкция | 1,95 |
|  |  |  | 2020 год (расчетный срок) | 36 | реконструкция | 2,88 |
| 5-Ж-11 | ул. Инженерная | многоэтажная | 2020 год (расчетный срок) | 49 | реконструкция | 3,92 |
| 5-Ж-13 | Новоуглическое ш. | многоэтажная | перспектива | 23 |  | 1,84 |
|  |  | среднеэтажная | перспектива | 21 |  | 1,79 |
| 5-Ж-14 | ул. Калинина | среднеэтажная | перспектива | 4 | реконструкция | 0,34 |
| 5-Ж-15 | ул.Пограничная, д.30а | малоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 7,2 |  | 0,90 |
| 5-Ж-16 | ул. Инженерная | многоэтажная | перспектива | 3 | реконструкция | 0,24 |
|  |  | среднеэтажная | перспектива | 19 | реконструкция | 1,62 |
|  | Рабочий |  |  | 464,9 |  | 46,18 |
| 6-Ж-1 | около платформы "Зубачёво" | малоэтажная | перспектива | 14 |  | 1,75 |
| 6-Ж-2 | д. Зубачево | среднеэтажная | перспектива | 17 |  | 1,45 |
| 6-Ж-3 | д. Зубачево | многоэтажная | перспектива | 63 |  | 5,04 |
| 6-Ж-4 | Ярославское ш., в районе д. 22 | многоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 20 | реконструкция | 1,60 |
|  |  |  | 2020 год (расчетный срок) | 61 | реконструкция | 4,88 |
| 6-Ж-5 | Ярославское ш., у дома № 46 | многоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 11,3 |  | 0,90 |
| 6-Ж-6 | пр. Красной Армии | среднеэтажная | перспектива | 26 | реконструкция | 2,21 |
| 6-Ж-7 | д. Зубачево | индивидуальная | 2013 год (1 очередь) | 22 |  | 3,52 |
| 6-Ж-8 | д. Зубачево | индивидуальная | 2013 год (1 очередь) | 34 |  | 5,44 |
| 6-Ж-9 | д. Зубачево | индивидуальная | 2013 год (1 очередь) | 11 |  | 1,76 |
| 6-Ж-10 | пр. Красной Армии | среднеэтажная | перспектива | 15 | реконструкция | 1,28 |
| 6-Ж-11 | пр. Красной Армии, д. 252 | многоэтажная | перспектива | 11 | реконструкция | 0,88 |
| 6-Ж-12 | ул. Осипенко, Бабушкина, Шевченко, Зубачевская | многоэтажная | перспектива | 58 | реконструкция | 4,64 |
| 6-Ж-13 | пр. Красной Армии, д.218 | многоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 15,6 |  | 1,25 |
| 6-Ж-14 | ул. Лесная-Разина-40 лет Октября-Зубачевская | малоэтажная | перспектива | 35 | реконструкция | 4,38 |
| 6-Ж-15 | ул. Бероунская-Стахановская-Краснофлотская-пер. Красный | среднеэтажная | перспектива | 29 | реконструкция | 2,47 |
| 6-Ж-17 | ул. Бабушкина-Пограничная-Зубачевская-Шевченко | малоэтажная | перспектива | 22 | реконструкция | 2,75 |
|  | Восточный |  |  | 45 |  | 4,05 |
| 7-Ж-1 | ул. Центральная | среднеэтажная | 2020 год (расчетный срок) | 42 |  | 3,57 |
| 7-Ж-2 | ул. Пушкина | индивидуальная | 2020 год (расчетный срок) | 3 |  | 0,48 |
|  | Птицеград |  |  | 159,8 |  | 18,22 |
| 8-Ж-1 | Ул. Молодежная (Минобороны) | многоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 46,8 |  | 3,74 |
| 8-Ж-2 | Ул. Молодежная (Минобороны) | среднеэтажная | 2020 год (расчетный срок) | 22 |  | 1,87 |
| 8-Ж-3 | п. Афанасовский | индивидуальная | перспектива | 1 |  | 0,16 |
| 8-Ж-4 | "Черниговский лес" | индивидуальная с высокой долей озеленения | перспектива | 55 |  | 8,80 |
| 8-Ж-5 | п. Ферма | среднеэтажная | перспектива | 26 | реконструкция | 2,21 |
| 8-Ж-6 | д.Чарково | индивидуальная | перспектива | 9 |  | 1,44 |
|  | Южный промышленный |  |  | 76,7 |  | 6,98 |
| 9-Ж-1 | ул. Железнодорожная, д. 37А | многоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 6,5 |  | 0,52 |
| 9-Ж-2 | Скобяное ш. | многоэтажная | 2020 год (расчетный срок) | 29 |  | 2,32 |
| 9-Ж-3 | ул. Фабричная | малоэтажная | перспектива | 18 |  | 2,25 |
| 9-Ж-4 | ул. Центральная | среднеэтажная | перспектива | 7 | реконструкция | 0,60 |
| 9-Ж-5 | ул. Строительная | многоэтажная | 2013 год (1 очередь) | 16,2 |  | 1,30 |
|  | Семхоз |  |  | 108 |  | 13,57 |
| 10-Ж-1 | За семхозским полем | индивидуальная | перспектива | 2 |  | 0,32 |
|  |  | малоэтажная | перспектива | 82 |  | 10,25 |
| 10-Ж-2 | Семхозское поле | малоэтажная | перспектива | 24 |  | 3,00 |
|  | НИИРП, Смена |  |  | 19 |  | 3,04 |
| 23 | Смена | индивидуальная | перспектива | 19 |  | 3,04 |
|  | Глинково |  |  | 95 |  | 15,2 |
| 11 | Глинково | индивидуальная | перспектива | 95 |  | 15,2 |
|  | Высоково |  |  | 8 |  | 12,8 |
| 13 | Высоково | индивидуальная | перспектива | 8 |  | 12,8 |
|  | Благовещенье |  |  | 6 |  | 0,96 |
| 14 | Благовещенье | индивидуальная | 2020 год (расчетный срок) | 6 |  | 0,96 |
|  | Сельские населённые пункты |  |  | 340 |  | 53,81 |
| 1 | Хомяково | индивидуальная | 2020 год (расчетный срок) | 6 |  | 0,96 |
| 3 | Ивашково | индивидуальная | перспектива | 51 |  | 8,16 |
| 4 | Крапивино | индивидуальная | перспектива | 11 |  | 1,76 |
|  |  | малоэтажная | перспектива | 17 |  | 2,13 |
| 5 | Мишутино | индивидуальная | перспектива | 4 |  | 0,64 |
| 5 | Гольково | индивидуальная | перспектива | 35 |  | 5,60 |
| 7 | Маньково | индивидуальная | перспектива | 10 |  | 1,60 |
| 8 | Деулино | индивидуальная | 2020 год (расчетный срок) | 58 |  | 9,28 |
|  |  |  | перспектива | 58 |  | 9,28 |
| 11 | Барканово | индивидуальная | перспектива | 21 |  | 3,36 |
| 13 | Бубяково | индивидуальная | перспектива | 16 |  | 2,56 |
| 14 | Захарьино | индивидуальная | перспектива | 43 |  | 6,88 |
| 15 | Фролово | индивидуальная | перспектива | 10 |  | 1,6 |
| 16 | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад |  |  | 1934,6 |  | 223,89 |

Расход тепла потребителями планируемых объектов капитального строительства

производственно-складского, общественно-делового и рекреационного назначения

Таблица 9.4.4

| Номер на Схеме II.8 | Населённые пункты или жилые районы города | 2013 год | 2020 год (в том числе 2013 год) | Перспектива (в том числе 2020 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Терри-тория, га | Расчётные производ-ственные площади, тыс. кв. м | Расход тепла, Гкал/час | Терри-тория, га | Расчётные производ-ственные площади, тыс. кв. м | Расход тепла, Гкал/час | Терри-тория, га | Расчётные производ-ственные площади, тыс. кв. м | Расход тепла, Гкал/час |
|  | всего по городу Сергиев Посад | 14,1 | 9 |  | 82,5 | 186 | 17,65 | 136,4 | 321 | 29,87 |
|  | коммунально-складские зоны | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 6 | 0,48 | 34,5 | 97 | 7,76 |
|  | общественно-деловые зоны | 14,1 | 9 | 1,48 | 41,7 | 89 | 9,35 | 63,4 | 133 | 14,00 |
|  | паломнические центры | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 91 | 8,19 | 38,5 | 91 | 8,19 |
| 1 | Центральный | 0,7 | 3 | 0,27 | 3,9 | 14 | 1,47 | 3,9 | 14 | 1,47 |
|  | общественно-деловые зоны | 0,7 | 3 | 0,27 | 3,9 | 14 | 1,47 | 3,9 | 14 | 1,47 |
| 2 | Клементьевский | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 4 | 0,42 | 2,2 | 7 | 0,74 |
|  | общественно-деловые зоны | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 4 | 0,42 | 2,2 | 7 | 0,74 |
| 3 | Западный | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0,11 | 2,9 | 8 | 0,84 |
|  | общественно-деловые зоны | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0,11 | 2,9 | 8 | 0,84 |
| 4 | Гражданский | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2 | 0,21 | 1,2 | 3 | 0,32 |
|  | общественно-деловые зоны | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2 | 0,21 | 1,2 | 3 | 0,32 |
| 5 | Углич | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 23 | 2,42 | 21,8 | 45 | 4,22 |
|  | коммунально-складские зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 17 | 1,28 |
|  | общественно-деловые зоны | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 23 | 2,42 | 15,9 | 28 | 2,94 |
| 6 | Рабочий | 0,2 | 1 | 0,11 | 7,1 | 20 | 2,1 | 12,7 | 37 | 3,89 |
|  | общественно-деловые зоны | 0,2 | 1 | 0,11 | 7,1 | 20 | 2,1 | 12,7 | 37 | 3,89 |
| 8 | Птицеград | 13,2 | 5 | 0,45 | 14,2 | 6 | 0,54 | 15,2 | 9 | 0,81 |
|  | общественно-деловые зоны | 13,2 | 5 | 0,45 | 13,2 | 5 | 0,45 | 14,3 | 8 | 0,72 |
|  | паломнические центры | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 1 | 0,09 | 0,9 | 1 | 0,09 |
| 9 | Южный промышленный | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 16 | 1,68 | 26,3 | 75 | 6,11 |
|  | коммунально-складские зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,1 | 59 | 4,43 |
|  | общественно-деловые зоны | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 16 | 1,68 | 5,2 | 16 | 1,68 |
| 10 | Семхоз | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 34 | 3,57 | 19,1 | 54 | 5,23 |
|  | коммунально-складские зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 15 | 1,13 |
|  | общественно-деловые зоны | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 4 | 0,42 | 3,8 | 9 | 0,95 |
|  | паломнические центры | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 30 | 3,15 | 10,1 | 30 | 3,15 |
| 11 | Глинково | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 24 | 2,16 | 6,4 | 25 | 2,34 |
|  | общественно-деловые зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,09 |
|  | паломнические центры | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 24 | 2,16 | 5,9 | 25 | 2,25 |
| 12 | Высоково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2 | 0,18 |
|  | общественно-деловые зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2 | 0,18 |
| 13 | Благовещенье | 0 | 0 | 0 | 21,6 | 36 | 3,24 | 21,6 | 36 | 3,24 |
|  | паломнические центры | 0 | 0 | 0 | 21,6 | 36 | 3,24 | 21,6 | 36 | 3,24 |
| 14 | около Сергиев Посад-6 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 6 | 0,48 | 2,3 | 6 | 0,48 |
|  | коммунально-складские зоны | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 6 | 0,48 | 2,3 | 6 | 0,48 |
|  | Сельские населённые пункты | 0 | 0 | 0 | 39,7 | 111 | 9,42 | 317,2 | 624 | 54,83 |
|  | производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 55 | 4,68 | 33,6 | 95 | 8,08 |
|  | коммунально-складские зоны | 0 | 0 | 0 | 11,2 | 30 | 2,40 | 135 | 378 | 30,24 |
|  | общественно-деловые зоны | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2,34 | 26,5 | 78 | 7,02 |
|  | рекреационные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,1 | 73 | 9,49 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад | 14,1 | 9 | 0,96 | 122,2 | 297 | 29,06 | 453,6 | 945 | 85,06 |
|  | производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 55 | 4,68 | 33,6 | 95 | 8,08 |
|  | коммунально-складские зоны | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 36 | 2,7 | 169,5 | 475 | 35,64 |
|  | общественно-деловые зоны | 14,1 | 9 | 0,96 | 50,7 | 115 | 12,12 | 89,9 | 211 | 22,18 |
|  | паломнические центры | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 91 | 9,56 | 38,5 | 91 | 9,67 |
|  | рекреационные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,1 | 73 | 9,49 |

Расход тепла потребителями планируемых объектов  капитального строительства производственно-складского

и общественно-делового назначения

по площадкам в городском поселении Сергиев Посад

Таблица 9.4.5

| Номер на Схеме II.8 | Расположение и наименование застройки | Тип застройки | Очередность | Расч. произв. площади, тыс. кв. м | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по городу Сергиев Посад |  |  | 230 | 21,15 |
|  | Центральный |  |  | 14 | 1,53 |
| 1-О-1 | Деловой центр на ул. 1-й Ударной Армии | Общественно-деловая зона | 2020 | 2 | 0,21 |
| 1-О-2 | Гостиница на ул. 1-й Ударной Армии | Общественно-деловая зона | 2020 | 4 | 0,42 |
| 1-О-3 | Деловой центр в Пожарном пер. | Общественно-деловая зона | 2013 | 2 | 0,21 |
| 1-О-4 | Гостиница "Александровская" (ул. Пионерская-пер. Пионерский-ул.К.Маркса-пер. Овражный) | Общественно-деловая зона | 2020 | 1 | 0,11 |
| 1-О-5 | Культурный центр П. Флоренского | Общественно-деловая зона | 2020 | 0,4 | 0,04 |
| 1-О-6 | Гостиница "Русский дворик" на ул. Митькина | Общественно-деловая зона | 2013 | 1 | 0,11 |
|  |  |  | 2020 | 3 | 0,32 |
| 1-О-7 | Гостиница (ул. Сергиевская) | Общественно-деловая зона | 2020 | 1 | 0,11 |
|  | Клементьевский |  |  | 7 | 0,76 |
| 2-О-1 | Деловой центр на пр. Красной Армии | Общественно-деловая зона | 2020 | 1 | 0,11 |
| 2-О-2 | Деловой центр на ул. Кооперативная | Общественно-деловая зона | 2020 | 1 | 0,11 |
| 2-О-3 | Гостиница "Русский дворик" на вокзальной площади | Общественно-деловая зона | перспектива | 3 | 0,32 |
| 2-О-4 | Офисный центр на пр. Красной Армии | Общественно-деловая зона | 2020 | 1 | 0,11 |
| 2-О-5 | Административный комплекс | Общественно-деловая зона | 2020 | 1 | 0,11 |
|  | Западный |  |  | 7 | 0,74 |
| 3-О-1 | Многофункциональный общественный центр около д. Благовещенье | Общественно-деловая зона | перспектива | 7 | 0,74 |
|  | Гражданский |  |  | 1 | 0,11 |
| 4-О-1 | Торговый комплекс на Гражданской ул. | Общественно-деловая зона | 2020 | 1 | 0,11 |
|  | Углич |  |  | 45 | 4,23 |
| 5-К-2 | Объекты коммунально-складского назначения на Новоуглическом шоссе | Коммунально-складская зона | перспектива | 8 | 0,60 |
| 5-К-3 | Объекты коммунально-складского назначения на Новоуглическом шоссе | Коммунально-складская зона | перспектива | 9 | 0,68 |
| 5-О-2 | Торговый центр на ул. Дружбы | Общественно-деловая зона | 2020 | 6 | 0,63 |
| 5-О-3 | Торговый центр на Новоуглическом ш. | Общественно-деловая зона | 2020 | 8 | 0,84 |
| 5-О-4 | Студенческий центр на Новоуглическом ш. | Общественно-деловая зона | перспектива | 2 | 0,21 |
| 5-О-5 | Гостиница на ул. Дружбы | Общественно-деловая зона | 2020 | 1 | 0,11 |
| 5-О-6 | Торгово-офисный центр на ул. Инженерная | Общественно-деловая зона | 2020 | 2 | 0,21 |
|  | Торговый центр на ул. Инженерная | Общественно-деловая зона | 2020 | 2 | 0,21 |
|  | Гостиница на ул. Инженерная | Общественно-деловая зона | 2020 | 4 | 0,42 |
| 5-О-7 | Многофункциональный комплекс на Владимирской ул. | Общественно-деловая зона | перспектива | 3 | 0,32 |
|  | Рабочий |  |  | 37 | 3,92 |
| 6-О-1 | Общественно-деловая застройка около платформы "Зубачево" | Общественно-деловая зона | перспектива | 5 | 0,53 |
| 6-О-3 | ПТУ-интернат около д. Зубачево | Общественно-деловая зона | 2020 | 13 | 1,37 |
| 6-О-4 | Многофункциональный общественный центр | Общественно-деловая зона | 2020 | 1 | 0,11 |
| 6-О-5 | Культурно-развлекательный центр на ул. Стаханова | Общественно-деловая зона | перспектива | 8 | 0,84 |
| 6-О-6 | Гостиница на ул. Шлякова | Общественно-деловая зона | 2020 | 1 | 0,11 |
| 6-О-7 | Гостиница на ул. Вифанская | Общественно-деловая зона | 2013 | 1 | 0,11 |
| 6-О-8 | Гостиница "ООО "Завод №6" | Общественно-деловая зона | 2020 | 4 | 0,42 |
| 6-О-9 | Многофункциональный общественный центр около д. Зубачево | Общественно-деловая зона | перспектива | 1 | 0,11 |
| 6-О-10 | Многофункциональный комплекс на пр. Красной Армии | Общественно-деловая зона | перспектива | 1 | 0,11 |
| 6-О-11 | Многофункциональный комплекс на ул. Осипенко | Общественно-деловая зона | перспектива | 2 | 0,21 |
|  | Птицеград |  |  | 13 | 1,09 |
| 11 | Парк птиц | Общественно-деловая зона | 2013 | 5 | 0,45 |
|  |  | Производственная зона | 2020 | 8 | 0,64 |
|  | Южный промышленный |  |  | 74 | 6,01 |
| 9-К-1 | ул. Симоненкова | Коммунально-складская зона | перспектива | 23 | 1,73 |
| 9-К-3 | Территория для МУП ЖКХ | Коммунально-складская зона | перспектива | 36 | 2,70 |
| 9-О-1 | Многофункциональный центр обслуживания на ул. Железнодорожная | Общественно-деловая зона | 2020 | 2 | 0,21 |
| 9-О-2 | Деловой центр на Москвоском ш. | Общественно-деловая зона | 2020 | 5 | 0,53 |
| 9-О-3 | Административный комплекс | Общественно-деловая зона | 2020 | 8 | 0,84 |
|  | Семхоз |  |  | 23 | 1,98 |
| 10-З-1 | Парк развлечений | Общественно-деловая зона | перспектива | 1 | 0,11 |
| 10-К-2 | Коммунально-складские объекты около платформы Семхоз | Коммунально-складская зона | перспектива | 4 | 0,30 |
| 10-К-3 | Семхоз | Коммунально-складская зона | перспектива | 11 | 0,83 |
| 10-О-2 | Около платформы Семхоз | Общественно-деловая зона | 2020 | 4 | 0,42 |
| 10-О-4 | Многофункциональный общественный центр | Общественно-деловая зона | перспектива | 2 | 0,21 |
| 10-О-5 | Многофункциональный общественный центр | Общественно-деловая зона | перспектива | 1 | 0,11 |
|  | Глинково |  |  | 1 | 0,09 |
| 11 | Глинково | Общественно-деловая зона | перспектива | 1 | 0,09 |
|  | Высоково |  |  | 2 | 0,18 |
| 13 | Высоково | Общественно-деловая зона | перспектива | 2 | 0,18 |
| 27 | Около Сергиево Посад-6 | Коммунально-складская зона | перспектива | 6 | 0,51 |
|  | Сельские населённые пункты |  |  | 513 | 45,71 |
| 1 | Хомяково | Коммунально-складская зона | 2020 | 12 | 0,90 |
|  |  | Общественно-деловая зона | 2020 | 20 | 2,10 |
|  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 6 | 0,63 |
| 2 | Напольское | Коммунально-складская зона | перспектива | 101 | 7,58 |
|  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 16 | 1,68 |
| 3 | Ивашково | Коммунально-складская зона | перспектива | 26 | 1,95 |
|  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 4 | 0,42 |
| 4 | Крапивино | Общественно-деловая зона | перспектива | 6 | 0,63 |
| 6 | Васильково | Коммунально-складская зона | перспектива | 17 | 1,28 |
|  |  | Общественно-деловая зона | 2020 | 2 | 0,21 |
| 7 | Маньково | Коммунально-складская зона | перспектива | 14 | 1,05 |
|  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 1 | 0,11 |
| 8 | Деулино | Производственная зона | 2020 | 7 | 0,60 |
|  |  | Общественно-деловая зона | 2020 | 4 | 0,42 |
| 9 | Наугольное | Коммунально-складская зона | перспектива | 18 | 1,35 |
| 12 | Чарково | Коммунально-складская зона | перспектива | 24 | 1,80 |
|  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 1 | 0,11 |
| 15 | Гольково | Общественно-деловая зона | перспектива | 1 | 0,11 |
| 16 | Барканово | Коммунально-складская зона | перспектива | 25 | 1,88 |
| 17 | Воронцово | Производственная зона | перспектива | 40 | 3,40 |
|  |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 9 | 0,68 |
| 18 | Бубяково | Коммунально-складская зона | перспектива | 3 | 0,23 |
| 19 | Захарьино | Коммунально-складская зона | перспектива | 14 | 1,05 |
|  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 17 | 1,79 |
| 21 | В северной части городского поселения | Мусороперерабатывающий комплекс | 2020 | 15 |  |
| 25 | Тураково | Коммунально-складская зона | перспектива | 14 | 1,05 |
|  |  | Коммунально-складская зона | 2020 | 18 | 1,44 |
| 26 | Топорково | Коммунально-складская зона | перспектива | 78 | 5,85 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад |  |  | 743 | 66,86 |

Расход тепла потребителями планируемых объектов дачной застройки

Таблица 9.4.6

| Номер на Схеме II.8 | Населённые пункты или жилые районы города | Очередность | Расчётный жилищный фонд, тыс. кв. м | Расчётное сезонное и временное население, тыс. чел. | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Напольское | перспектива | 13 | 0,3 | 1,69 |
| 3 | Ивашково | перспектива | 27 | 0,5 | 3,51 |
| 4 | Крапивино | 2020 | 1 | 0,02 | 0,13 |
| 5 | Мишутино | 2020 | 13 | 0,3 | 1,69 |
| 6 | Васильково | перспектива | 12 | 0,2 | 1,56 |
| 7 | Маньково | 2020 | 11 | 0,2 | 1,43 |
| 8 | Деулино | 2020 | 11 | 0,2 | 1,43 |
| 13 | Высоково | 2020 | 17 | 0,3 | 2,21 |
| 18 | Бубяково | 2020 | 2 | 0,04 | 0,26 |
| 19 | Захарьино | перспектива | 84 | 1,7 | 10,92 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад |  | 191,0 | 3,8 | 24,8 |

Расход тепла потребителями планируемых объектов рекреационного назначения

Таблица 9.4.7

| Номер на Схеме II.8 | Населённые пункты или жилые районы города | Очеред-ность | Расчётн. площади, тыс. кв. м | Числен. работ., тыс. чел. | Числен. отдых., тыс. чел. | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по городу Сергиев Посад |  | 31,0 | 0,2 | 0,5 | 3,4 |
|  | Птицеград |  | 1 | 0,02 | 0,04 | 0,11 |
| 8-О-1 | Паломнический комплекс "Черниговский скит" | 2020 г. | 1 | 0,02 | 0,04 | 0,11 |
|  | Семхоз |  | 30 | 0,2 | 0,5 | 3,3 |
| 10-О-3 | Паломнический центр "Дубрава" | 2020 г. | 30 | 0,20 | 0,50 | 3,3 |
|  | Сельские насел. пункты |  | 133 | 1,3 | 4,0 | 18,6 |
| 1 | Санаторно-курортные объекты вблизи д. Хомяково | персп. | 47 | 0,64 | 1,29 | 9,0 |
| 11 | Паломнический комплекс в с. Глинково | 2020 г. | 24 | 0,1 | 0,79 | 2,6 |
| 14 | Паломнический комплекс "Благовещенье" | 2020 г. | 36 | 0,2 | 1,17 | 4,0 |
| 17 | Объекты рекреации вблизи д. Воронцово | персп. | 11 | 0,15 | 0,29 | 1,3 |
| 20 | Объекты рекреации вблизи д. Фролово | персп. | 15 | 0,21 | 0,42 | 1,7 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад |  | 164 | 1,5 | 4,5 | 22,0 |

## 9.5. Газоснабжение

При разработке раздела "Газоснабжение" использованы следующие материалы:

- Концепция генерального плана комплексного развития  г.Сергиев Посад, выполненная ГУП  НИиПИ градостроительства  в1995 году;

- Генеральный план развития Москвы и Московской области на период до 2020 года;

- Данные филиала ГУП МО "Мособлгаз" "Сергиев-Посадмежрайгаз".

Современное состояние

Источником газоснабжения городского поселения Сергиев Посад является газопровод - отвод от кольца газопроводов Московской области (КГМО) «КГМО-Владимир» Д=700 мм Р≤5,5 МПа, от которого имеются отводы:

- Д=250 мм Р≤5,5 МПа на ГРС «Сергиев Посад»;

- Д=150 мм Р≤5,5 МПа на ГРС «Хотьково»;

- Д=400 мм Р≤505 МПа на ГРС «Березняки».

ГРС «Сергиев Посад» и ГРС «Хотьково» закольцованы между собой по газопроводам  Р≤0,6 МПа, а с ГРС «Березняки» по газопроводу Р≤1,2 МПа.

Трехстороннее  питание городского поселения Сергиев Посад природным газом создает благоприятные условия как для надежности газоснабжения всех потребителей  поселения, так и для развития системы городского газоснабжения. В настоящее время на городское поселение газ поступает от 2-х ГРС. ГРС «Сергиев Посад» и ГРС «Березники».

Охранная зона от ГРС до населённых пунктов в зависимости от диаметра подводящего газопровода составит 150м и 175 м  от ГРС «Березняки».

Распределительные сети по поселению проложены давлением  1,2 МПа и  0,6 МПа.

К газопроводам высокого и среднего давления подключены отопительные районные и квартальные котельные, промышленные котельные.

Населением природный газ используется для приготовления пищи и горячей воды. В малоэтажной и индивидуальной жилой застройке – на отопление жилых домов. Для этого в каждом доме установлены газовые автоматические теплогенераторы и газовая плита.

Одним из крупных потребителей природного газа является город Сергиев Посад. В городе система газоснабжения 3-ступенчатая с транспортировкой газа высокого (1,2 МПа, 0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давления.

В городе существуют и действуют 49 ГРП, в том числе 6 ГГРП и 21 ШРП. Город практически полностью обеспечен природным газом.

Из 26 населенных пунктов, входящих в границу городского поселения Сергиев Посад, природный газ поступает в 12 деревень и сел.

Выводы:

1. Газоснабжение городского поселения Сергиев Посад осуществляется от 3-х ГРС – ГРС «Сергиев Посад», ГРС «Хотьково» и ГРС «Березняки», которые между собой закольцованы по линии газопроводов высокого давления 1,2 МПа и 0,6 МПа.

2. Уровень газификации населенных пунктов городского поселения не высокий. Природным газом практически обеспечен город Сергиев Посад и 12 населенных пунктов из 26.

3. Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Проектное решение

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей городского поселения Сергиев Посад.

Природным газом намечается  обеспечить всех потребителей городского поселения – сохраняемую и новую жилую застройку, кроме жилых домов выше 10-ти этажей, а также отопительные и промышленные котельные (существующие и новые источники тепла).

Для нового жилищного строительства подача природного газа предусматривается:

- в многоквартирной застройке на приготовление пищи, кроме жилых домов в 10-ть и выше этажей, где будут установлены электроплиты;

- как основное топливо для  отопительных  и промышленных котельных;

- в малоэтажной и индивидуальной жилой застройке газ намечается использовать для приготовления пищи и горячей воды, а также на цели отопления жилых помещений. С этой целью в каждом доме устанавливаются автономные (поквартирные) источники тепла и газовая плита.

В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Система газоснабжения городского поселения Сергиев Посад остаётся двухступенчатой с подачей газа высокого (1.2 МПа; 0,6 МПа) и низкого давлений, а города Сергиев Посад – трехступенчатая, с транспортировкой газа высокого (0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давлений. Кроме того, к расчетному сроку (2020 год) предлагается осуществить полную газификацию существующих не газифицированных населённых пунктов (деревень, сёл), входящих в границу городского поселения.

Основные решения по газоснабжению городского поселения проводились в соответствии с проектными решениями, принятыми в разделе "Теплоснабжение». По данным раздела «Теплоснабжение» в городском поселении намечается строительство   новых котельных на площадках коммунально-складских зон, многофункциональных общественных и торговых центров, общественно-деловой  и  производственной застройки,  а также на территориях рекреации, производительность которых будет составлять от 10 Гкал/час до 0,1 Гкал/час. При этом сохраняются  остальные   отопительные котельные с расходом  газа на существующем уровне, кроме котельных, на которых предусматривается расширение -  молокозавода на 20,0 Гкал/час; лесхоза на 28,0 Гкал/час; «Углич» и ЗОМЗ на  15,0 Гкал/час; «Ферма» на 9,0 Гкал/час; Рабочего Посёлка и ВНИИ игрушек на 5,0 Гкал/час и др., что потребует дополнительного расхода природного газа.

Расход природного газа на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи был определен по  СНиП42-01-2002 «Газораспределительные системы» и данных раздела "Теплоснабжение».

Ниже приведена таблица ориентировочных расходов природного газа в целом по городскому поселению Сергиев Посад по категориям потребителей.

При определении расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа – 33,5 МДж/н. м3 (8000 ккал/час);

- к.п.д. отопительных  котельных – 0,85;

- к.п.д. промкотельных – 0,8;

- к.п.д. местных систем отопления – 0,9;

- обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение»;

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Ожидаемый расход природного газа по городскому поселению составит: на перспективу – 65910 м3/час или 202380 тыс. м3/год, в том числе на расчетный срок - 17960 м3/час или 55260 тыс. м3/год и первую очередь строительства - 5600 м3/час или 99360 тыс.м3/год.

Расход природного газа по объектам социальной сферы учтен в нагрузке на централизованное теплоснабжение.

Основными источниками газоснабжения городского поселения также будут являться  ГРС «Сергиев Посад» и ГРС «Березняки».

Ниже приведена таблица ориентировочных расходов природного газа для различных видов газопотребления на перспективу, расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства.

При определении расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды учтено, что в домах с централизованным горячим водоснабжением газ будет использоваться только на приготовление пищи.

Система газоснабжения городского поселения Сергиев Посад остаётся двухступенчатой с подачей газа высокого (1.2 МПа; 0,6 МПа) и низкого давлений, а города Сергиев Посад – трехступенчатая, с транспортировкой газа высокого (0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давлений. Кроме того, к расчетному сроку (2020 год) предлагается осуществить полную газификацию существующих, не газифицированных населённых пунктов (деревень, сёл), входящих в границу городского поселения.

В черте городского поселения сохраняются газопроводы высокого и низкого давлений, а также ГГРП, ГРП и ШРП. Достаточность пропускной способности и необходимость их реконструкции будет решаться на следующей стадии проектирования.

На перспективу, расчетный срок и первую очередь строительства намечаются следующие мероприятия:

г. Сергиев Посад:

Западный  планировочный район

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к площадке индивидуальной застройки со строительством 3 ГРП общей протяженностью 1,3 км и 3-х ГРП на перспективу, в том числе 1,2 км и 2-х ГРП на расчетный срок;

Гражданский планировочный район

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к площадке индивидуальной застройки со строительством ГРП на площадке общей протяженностью 0,5 км и 1 ГРП на перспективу.

Планировочный район  «Углич»

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к площадкам малоэтажной и индивидуальной застройки, со строительством 2-х ГРП на площадках общей протяженностью 1,1 км и 2 ГРП на первую очередь строительства.

Планировочный район  «Рабочий»

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к кварталу малоэтажной застройки со строительством 3-х ГРП общей протяженностью 3,2 км и 3-х ГРП на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к площадкам индивидуальной застройки (д. Зубачево) со строительством 4-х ГРП на площадках общей протяженностью 3,2 км и 4-х ГРП на первую очередь строительства.

Планировочный район  «Восточный»

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к площадке индивидуальной застройки со строительством ГРП на площадке, общей протяженностью 1,4 км и 1 ГРП на расчетный срок.

Планировочный район  «Птицеград»

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к площадке индивидуальной застройки со строительством  2-х ГРП на площадке, общей протяженностью 0,5 км и 2 ГРП на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к котельной для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения общей протяженностью 1,5 км на перспективу.

Южный промышленный район

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к кварталу малоэтажной застройки со строительством ГРП общей протяженностью 0,3 км и 1 ГРП на расчетный срок;

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к отопительной котельной для объектов МУП ЖКХ (две площадки) общей протяженностью 0,5 км на расчетный срок.

Планировочный район   Семхоз

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к площадкам малоэтажной и индивидуальной застройки со строительством 3-х ГРП на площадках общей протяженностью 4,5 км и 3 ГРП на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к отопительной котельной в зоне малоэтажной застройки для многофункционального общественного центра общей протяженностью 0,5 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (0,6 МПа) к отопительной котельной в микрорайоне «За семхозским полем» общей протяженностью 1,0 км на перспективу.

Сельские населенные пункты

у д. Хомяково:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельным для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения общей протяженностью 2,6 км на перспективу в том числе 2,3 км на расчетный срок;

-подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к отопительной котельной для объектов санаторно-курортного назначения общей протяженностью 0,8 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к кварталу индивидуальной застройки со строительством ГРП, общей длиной 1,0 км на расчетный срок;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к дачной застройке со строительством ГРП общей длиной 0,5 км на перспективу.

у д. Ивашково:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельным для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения, общей протяженностью 3,5 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к кварталу индивидуальной застройки, со строительством 2-х ГРП, общей длиной 1,3 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к дачной застройке, со строительством ГРП, общей длиной 0,5 км на перспективу.

у д. Фролово:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к площадкам индивидуальной застройки, со строительством 2-х ГРП, общей длиной 2,0 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельным для объектов рекреации, общей протяженностью 0,5 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к мусороперерабатывающему заводу, располагаемому в северной части городского поселения,  общей протяженностью 1,8 км на расчетный срок.

у д. Крапивино:

- подвести газопроводы высокого давления (1,2 МПа) к площадкам малоэтажной и индивидуальной застройки, а также к д. Крапивино, со строительством 5-и ГРП на площадках, общей протяженностью 2,3 км и 3 ГРП на перспективу;

у д. Мишутино:

- подвести газопроводы высокого давления (1,2 МПа) к площадкам индивидуальной и дачной застройки, а также к д. Мишутино, со строительством 3-х ГРП на площадках, общей протяженностью 1,0 км и 3 ГРП на перспективу, в том числе 0,8 км и 1 ГРП на расчетный срок.

у д. Маньково:

- подвести газопроводы высокого давления (1,2 МПа) к площадкам индивидуальной и дачной застройки, а также к д. Маньково, со строительством 5-и ГРП на площадках, общей протяженностью 1,9 км и 5-и ГРП на перспективу, в том числе 1,2 км и 3 ГРП на расчетный срок;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельным для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения, общей протяженностью 0,3 км на перспективу.

у д. Васильково:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельным для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения, общей протяженностью 0,3 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к дачной застройке, со строительством ГРП, общей длиной 1,2 км на перспективу.

у д. Захарьино:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельным для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения общей протяженностью 1,0 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к дачной и индивидуальной застройке, а также к д. Захарьино со строительством 6 ГРП на площадках общей длиной 6,2 км  и 6 ГРП (3 ГРП на площадке дачного строительства, 2 ГРП на площадке индивидуальной застройки и 1 ГРП у д. Захарьино) на перспективу.

у д. Деулино:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к  индивидуальной застройке, а также к д. Деулино со строительством 6 ГРП на площадках, общей длиной 5,8 км на перспективу, в том числе 4,8 км и 4 ГРП  на расчетный срок;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельной для объектов  общественно-делового назначения, общей протяженностью 1,0 км на расчетный срок.

у д. Бубяково:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к  индивидуальной застройке и  д. Бубяково со строительством 3 ГРП на площадках, общей протяженностью 3,4 км на перспективу.

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельной для объектов коммунально-складского назначения, общей протяженностью 1,1 км на перспективу.

у д. Воронцово:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельной для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения общей протяженностью 1,2 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к площадке объектов рекреации со строительством ГРП на площадке общей протяженностью 0,2 км на перспективу.

у д. Гольково:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к  индивидуальной застройке и  д. Гольково со строительством 2 ГРП на площадках, общей протяженностью 2,8 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельной для малоэтажной жилой застройки общей протяженностью 0,5 км на перспективу.

у д. Барканово:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к  индивидуальной застройке и  д. Барканово со строительством  ГРП на площадках общей протяженностью 2,0 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельной для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения общей протяженностью 0,4 км на перспективу.

у с. Благовещенье:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к  индивидуальной застройке  со строительством  ГРП на площадке общей протяженностью 0,9 км на  расчетный срок;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельной паломнического комплекса «Благовещенье» общей протяженностью 1,7 км на расчетный срок.

у п. Наугольное:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельной для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения общей протяженностью 0,8 км на перспективу.

у п. Топорково:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельной для объектов коммунально-складского назначения, общей протяженностью 1,4 км на перспективу.

у с. Глинково:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к  индивидуальной застройке  со строительством 3-х  ГРП на площадке общей протяженностью 1,7 км на перспективу;

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к площадке паломнического центра со строительством ГРП общей протяженностью 1,9 км на перспективу.

у д. Тураково:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельной для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения общей протяженностью 1,2 км на расчетный срок.

у д. Чарково:

- подвести газопровод высокого давления (1,2 МПа) к котельной для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения общей протяженностью 1,3 км на перспективу.

у д. Высоково:

- подвести газопроводы высокого давления (1,2 МПа) к площадкам индивидуальной и дачной застройки, а также к д. Высоково, со строительством 2-х ГРП на площадках, общей протяженностью 3,2 км на перспективу, в том числе 2,5 км и 1 ГРП (дачная застройка) на расчетный срок.

На перспективу потребуется построить в городском поселении Сергиев Посад  59 ГРП, в том числе на расчетный срок 21 ГРП и первую очередь строительства  6 ГРП и проложить газопроводов высокого давления общей протяженностью 70,9 км, в том числе на расчетный срок – 26,9 км и первую очередь строительства – 4,3 км.

I очередь строительства

На период первой очереди новое строительство будет размещаться во всех районах города и сельских населенных пунктах. К строительству предлагается многоэтажная,  малоэтажная квартирного типа и индивидуальная жилая застройка, а также объекты капитального строительства общественно-делового, коммунального назначения, которые будут размещаться практически во всех районах города Сергиев Посад и сельских населённых пунктах.

Схема внешнего газоснабжения на период первой очереди строительства остается прежней. Основным источником газоснабжения потребителей городского поселения Сергиев Посад является ГРС «Сергиев Посад» и ГРС «Березняки».

Расход природного газа на рассматриваемый период составит 5600 м3/час или 99360тыс. м3/год.

Газоснабжение вновь размещаемых потребителей будет осуществляться по газопроводам высокого давления Р(0,6 МПа и низкого давления. Достаточность пропускной способности существующих газопроводов высокого давления, будет решаться на следующей стадии проектирования.

На период первой очереди намечено:

г. Сергиев Посад

- подвести газопроводы высокого давления (0,6 МПа) к площадкам малоэтажной и индивидуальной застройки, размещаемые в планировочном районе «Углич», со строительством 2-х ГРП на площадках общей протяженностью 1,1 км;

- подвести газопроводы высокого давления (0,6 МПа) к площадкам индивидуальной застройки (д. Зубачево), размещаемые  в планировочном районе «Рабочий», со строительством 4-х ГРП на площадках общей протяженностью 3,2 км.

На первую очередь потребуется построить 6 ГРП и проложить газопроводов высокого давления – 4,3 км.

Прирост расхода природного газа по городскому поселению Сергиев Посад

Таблица 9.5.1

| Наименование потребителей | I очередь, 2012 г. | Расчетный срок, 2020 г. | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год |
| Пищеприготовление | - | - | 110 | 240 | 320 | 720 |
| Централизованное теплоснабжение всего по городскому поселению Сергиев Посад: в том числе -г. Сергиев Посад -сельские населённые пункты: | 3530 3530 - | 91180 91180 - | 8050 8050 - | 25850 25850 - | 29750 29750 - | 95200 95200 - |
| Местное отопление и горячее водоснабжение малоэтажной квартирного типа, индивидуальной застройки и индивидуальной с высокой долей озеленения -г. Сергиев Посад -сельские населённые пункты | 1780 1770 10 | 4890 4865 25 | 4910 3310 1600 | 14730 9940 4790 | 22930 12860 10070 | 65880 35670 30210 |
| Объекты капитального строительства производственного, коммунально-складского, общественно-делового, рекреационного и паломнического назначения, в том числе -г. Сергиев Посад -сельские населённые пункты | 125 55 70 | 400 180 220 | 3900 1610 2290 | 12260 5140 7120 | 9880 3180 6700 | 33410 9970 23440 |
| Дачная застройка | - | - | 580 | 810 | 1430 | 2000 |
| Итого по городскому поселению Сергиев Посад, в том числе: -г. Сергиев Посад -сельские населённые пункты | 5435 5355 80 | 96470 96225 245 | 17440 12970 4470 | 53650 40930 12720 | 63990 45790 18200 | 196490 140840 55650 |
| Дачная застройка | - | - | 580 | 810 | 1430 | 2000 |
| Всего, с учетом (3%) неучтенных потребителей, в том числе: - г. Сергиев Посад - сельские населённые пункты | 5600 5520 80 | 99360 99110 250 | 17960 13360 4600 | 55260 42160 13100 | 65910 47160 18750 | 202380 145060 57320 |

## 9.6 Электроснабжение

Исходные данные для разработки раздела «Электроснабжение» предоставлены Северными электрическими сетями («СЭС») – филиалом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» («МОЭСК») и ОАО «Сергиево-Посадская электросеть» («СПЭС»).

Основные крупные источники электроснабжения, расположенные вблизи городского поселения Сергиев-Посад, это  Загорская ГАЭС, вырабатывающая электроэнергию для электроснабжения северо-восточной части Московской области, и опорные электроподстанции 220 кВ «Ярцево» и «Заря» (Федеральной сетевой компании Единой Энергетической системы России – ФСК ЕЭС), получающие электроэнергию от Угличской ГЭС.

На территориях, граничащих с городским поселением Сергиев-Посад, имеется ряд электроподстанций, объединённых одной системой высоковольтных питающих линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше:

- ПС-220 кВ – «Н.Софрино»;

- ПС-110 кВ – «Реммаш», «Ярославская», «Смолино», «Полевая», «Бужаниново», «Подсосино», «Желтиково», «Хотьково», «Лешково»;

- ПС-35 кВ – «Сватково», «Орлово», «Грачёво», «Торбеево», «Горбуново».

По территории проходят участки ВЛЭП-500 кВ «Загорская ГАЭС – Костромская ГРЭС», «Загорская ГАЭС – Трубино», «Канаковская ГРЭС – Трубино» федерального и регионального значений.

В городском поселении Сергиев-Посад нет собственного источника генерации электроэнергии. Электроснабжение потребителей в границах поселения осуществляется из Московской энергосистемы от электроподстанций ФСК ЕЭС России (ПС-220 кВ «Ярцево») и Северных электрических сетей  («СЭС») филиала ОАО «МОЭСК».

В таблице 9.6.1 приводится список питающих центров и некоторые их параметры.

Таблица 9.6.1

| №№ пп | Наименование и номер | Напряжение, кВ | Мощность установленных трансформаторов, МВА | Загрузка трансфор-маторов, % | Возможность дальнейшего использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Загорск», № 94 | 110/35/6 | 2х40 | 55 | Есть |  |
| 2. | «Смена», № 105 | 110/35/10/6 | 2х40 | 45 | Есть |  |
| 3. | «Вихрево», № 533 | 110/10/6 | 2х25 | 20 | Есть |  |
| 4. | «Чирково», № 709 | 110/10/6 | 2х25 | 40 | Есть |  |
| 5. | КРУН-6 кВ «Лоза», № 481 | 6 | - | - | Нет |  |
| 6. | «Гвоздево», № 205 | 35/6 | 2х1 | 20 | Есть | Находятся в г. п. Скоропус-ковский Серигиево-Посадского района, снабжают электроэнергией д. Наугольное |
| 7. | «Орлово», № 498 | 35/6 | 2х10 | 50 | Есть |  |
| 8. | «Торбеево», № 816 | 35/6 | 2х5,8 | 50 | Нет | Находится в с. п. Березняки Серигиево-Посадского района, снабжает электроэнергией район Смена |

В границах городского поселения Сергиев-Посад проходят воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) 35, 110, 220 и 500 кВ, которые накладывают планировочные ограничения в виде охранных (технических) зон. Охранные зоны преимущественно предназначены для обеспечения сохранности линии электропередачи, создания нормативных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев.

Размеры охранных зон составляют:

от ВЛЭП 500 кВ по 45 метров от оси линии в каждую сторону;

от ВЛЭП 220 кВ по 35 метров от оси линии в каждую сторону;

от ВЛЭП 110 кВ по 25 метров от оси линии в каждую сторону;

от ВЛЭП 35 кВ по 20 метров от оси линии в каждую сторону.

Потребители жилищно-коммунального сектора получают электроэнергию, преимущественно, через муниципальные распределительные сети ОАО «Сергиево-Посадская электросеть» от двадцати шести РП-6(10) кВ и порядка 370 ТП-6(10)/0,4 кВ. Средний процент загрузки РП составляет 66%, трансформаторов - 77%.

Значительная часть потребителей, прежде всего объектов хозяйственного назначения, обслуживается распределительными сетями «СЭС». В границах городского поселения Сергиев Посад находится 28 распределительных пунктов РП-6(10) кВ, в том числе семь ЦРП-6(10) кВ, а также 19 трансформаторных подстанций ТП-6(10)/0,4 кВ филиала ОАО «МОЭСК» - «СЭС». Распределительные пункты и трансформаторные подстанции загружены в среднем на 50 %.

По территории городского поселения проходит 322 питающих линий электропередачи напряжением 6 и 10 кВ со средним коэффициентом загрузки 95% и 50%-ной степенью износа оборудования. Порядка 210 км ЛЭП подлежат реконструкции и замене.

Выводы:

1.  Существующие питающие центры имеют возможность присоединения перспективных потребителей электроэнергии.

2. Техническое состояние оборудования электросети оценивается как удовлетворительное.

3. Большинство существующих распределительных пунктов не имеют возможности расширения.

4.    Основная масса потребителей электроэнергии сосредоточена в границах города Сергиев Посад, где и требуется реконструкция и замена морально и физически устаревшего оборудования.

Проектное решение

Для разработки проектных предложений по проекту генерального плана городского поселения Сергиев Посад был выполнен оценочный расчёт существующих и перспективных электрических нагрузок различных групп потребителей, учтены проектные предложения Схемы территориально планирования Сергиево-Посадского муниципального района (разработан ГУП МО «НИИПРОЕКТ», находится в стадии утверждения) и программные документы отраслевых компаний – Топливно-энергетического комитета Московской области (ТЭК МО) и ОАО «МОЭСК».

Раздел выполнен в соответствии с расчётными объёмами нового жилищного строительства, а также с учётом сноса и реконструкции существующей застройки на территории городского поселения Сергиев Посад.

Удельные показатели для расчётных электронагрузок жилищно-коммунального сектора приняты в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 Минтопэнерго РФ и «Изменений и дополнений к разделу 2 «Инструкции РД», утверждённых 26.06.1999 года (по таблице 2.1.5н взамен 2.1.5 РД). Удельные расчётные электрические нагрузки общественных зданий приняты по таблице 2.2.1н (взамен 2.2.1).

В разделе принято, что пищеприготовление в жилых домах с этажностью до 9 этажей и индивидуальных жилых строениях ведётся на природном газе. Жилые дома выше 9 этажей оснащены электрическими плитами.

С коэффициентом 1,1 учтена возможность частичного использования электроэнергии на теплоснабжение.

Нагрузки объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, размещаемые во встроено-пристроенных к жилым домам помещениях, учтены в удельных расчётных электрических нагрузках жилищного строительства.

В размере 10% от основной электрической нагрузки принят резерв мощности для неучтённых потребителей.

Удельные показатели для расчётов электрических нагрузок жилищного строительства приняты:

30 и 33 Вт/м2 – для существующей и планируемой многоэтажной застройки соответственно;

26 и 29 Вт/м2 – для существующей и планируемой среднеэтажной застройки соответственно;

25 и 27 Вт/м2 – для существующей и планируемой малоэтажной застройки соответственно;

25 и 30 Вт/м2 – для существующей и планируемой индивидуальной застройки соответственно;

20 и 25 Вт/м2 – для существующей и планируемой дачной застройки.

Удельные показатели для расчётов электрических нагрузок объектов иного назначения приняты исходя из электрических нагрузок существующих объектов подобного рода и по проектам-аналогам, разработанным ранее:

60 Вт/м2 – для производственных зон;

50 Вт/м2 – для общественно-деловых зон;

20 Вт/м2 – для коммунально-складских зон;

30 Вт/м2 – для  объектов паломнического и рекреационного назначения.

Результаты расчётов приводятся в таблицах 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4, 9.6.5.

Расчетные электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП существующего и планируемого жилищного строительства (включая снос)

на территории городского поселения Сергиев Посад

Таблица 9.6.2

| Номер планировочного района города | Планировочные районы города или населённые пункты городского поселения | Существующее положение (01.01.1010) | Первая очередь (2013 год) | 2020 г. (в том числе первая очередь) | Перспектива (в том числе расчётный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жил. фонд, тыс. кв. м | Расч. электр. нагрузка, кВт | Новое стр-во, тыс. кв.м | Расч. электр. нагрузка, кВт | Всего к концу I очереди (с учётом сноса) | Новое стр-во, тыс. кв.м | Расч. электр. нагрузка, кВт | Всего к концу расчётного срока (с учётом сноса) | Новое стр-во, тыс. кв.м | Расч. электр. нагрузка, кВт | Всего на перспективу (с учётом сноса) |
|  |  |  |  |  |  | Жил. фонд, тыс. кв.м | Расч. электр. нагрузка, кВт |  |  | Жил. фонд, тыс. кв.м | Расч. электр. нагрузка, кВт |  |  | Жил. фонд, тыс. кв.м | Расч. электр. нагрузка, кВт |
|  | Всего по городу | 3131,1 | 84269 | 291,7 | 9344 | 3421,9 | 93589 | 628 | 19851 | 3722 | 103116 | 1737 | 52598 | 4446 | 125952 |
|  | - многоэтажная | 967,1 | 29013 | 205,7 | 6788 | 1172,8 | 35801 | 387 | 12771 | 1354 | 41784 | 586 | 19338 | 1553 | 48351 |
|  | - среднеэтажная | 1149,5 | 29887 | - | - | 1149,5 | 29887 | 72 | 2088 | 1219 | 31871 | 409 | 11861 | 1270 | 34208 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 122,0 | 3053 | 7,9 | 213 | 129,9 | 3366 | 26 | 702 | 143 | 3605 | 287 | 7749 | 387 | 10227 |
|  | - индивидуальная | 892,5 | 22316 | 78,1 | 2343 | 969,7 | 24635 | 143 | 4290 | 1006 | 25856 | 400 | 12000 | 1181 | 31516 |
|  | - индивидуальная с высокой долей озеленения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 1650 | 55 | 1650 |
| 1 | Центральный | 80,6 | 2027 | 0,2 | 6 | 80,7 | 2030 | - | - | 77 | 1930 | 9 | 270 | 82 | 2097 |
|  | - среднеэтажная | 11,3 | 294 | - | - | 11,3 | 294 | - | - | 11 | 294 | - | - | 11 | 294 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 4,7 | 118 | - | - | 4,7 | 118 | - | - | 3 | 68 | - | - | 3 | 68 |
|  | - индивидуальная | 64,6 | 1615 | 0,2 | 6 | 64,7 | 1618 | - | - | 63 | 1568 | 9 | 270 | 68 | 1735 |
| 2 | Клементьевский | 416,1 | 11099 | 4,9 | 158 | 421,0 | 11257 | 9 | 279 | 423 | 11486 | 135 | 3930 | 379 | 10568 |
|  | - многоэтажная | 89,2 | 2676 | 4,2 | 139 | 93,4 | 2815 | 4 | 132 | 93 | 2947 | 4 | 132 | 93 | 2808 |
|  | - среднеэтажная | 250,9 | 6523 | - | - | 250,9 | 6523 | - | - | 251 | 6523 | 117 | 3393 | 207 | 5730 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 18,6 | 465 | 0,7 | 19 | 19,3 | 484 | 1 | 27 | 20 | 511 | 5 | 135 | 19 | 475 |
|  | - индивидуальная | 57,4 | 1435 | - | - | 57,4 | 1435 | 4 | 120 | 59 | 1505 | 9 | 270 | 60 | 1555 |
| 3 | Западный | 111,4 | 2786 | 0,3 | 9 | 111,6 | 2792 | 26 | 738 | 135 | 3455 | 105 | 2922 | 206 | 5433 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 3,7 | 93 | - | - | 3,7 | 93 | 14 | 378 | 18 | 471 | 76 | 2052 | 80 | 2145 |
|  | - индивидуальная | 107,7 | 2693 | 0,3 | 9 | 107,9 | 2699 | 12 | 360 | 117 | 2984 | 29 | 870 | 126 | 3288 |
| 4 | Гражданский | 109,9 | 2748 | 0,4 | 12 | 110,1 | 2755 | 6 | 180 | 113 | 2860 | 50 | 1500 | 149 | 3973 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 2,2 | 55 | - | - | 2,2 | 55 | - | - | 2 | 55 | - | - | 2 | 55 |
|  | - индивидуальная | 107,7 | 2693 | 0,4 | 12 | 107,9 | 2700 | 6 | 180 | 111 | 2805 | 50 | 1500 | 147 | 3918 |
| 5 | Углич | 885,6 | 24750 | 101,3 | 3272 | 986,9 | 28022 | 208 | 6727 | 1090 | 34649 | 379 | 11958 | 1236 | 35968 |
|  | - многоэтажная | 449,6 | 13488 | 85,1 | 2808 | 534,7 | 16296 | 176 | 5808 | 626 | 22104 | 243 | 8019 | 693 | 21507 |
|  | - среднеэтажная | 360,6 | 9376 | - | - | 360,6 | 9376 | 8 | 232 | 369 | 9608 | 108 | 3132 | 454 | 12118 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 25,1 | 628 | 7,2 | 194 | 32,3 | 822 | 11 | 297 | 36 | 1119 | 11 | 297 | 35 | 900 |
|  | - индивидуальная | 50,3 | 1258 | 9 | 270 | 59,3 | 1528 | 13 | 390 | 59 | 1818 | 17 | 510 | 54 | 1443 |
| 6 | Рабочий | 419,4 | 11410 | 114,3 | 3570 | 533,5 | 14975 | 185 | 5874 | 592 | 20520 | 482 | 14880 | 808 | 23886 |
|  | - многоэтажная | 157,8 | 4734 | 46,9 | 1548 | 204,7 | 6282 | 108 | 3564 | 266 | 9846 | 240 | 7920 | 398 | 12654 |
|  | - среднеэтажная | 135,9 | 3533 | - | - | 135,9 | 3533 | - | - | 132 | 3429 | 87 | 2523 | 169 | 4652 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 14,0 | 350 | - | - | 14 | 350 | - | - | 10 | 250 | 71 | 1917 | 70 | 1892 |
|  | - индивидуальная | 111,7 | 2793 | 67,4 | 2022 | 178,9 | 4810 | 77 | 2310 | 184 | 6995 | 84 | 2520 | 171 | 4688 |
| 7 | Восточный | 111,7 | 2819 | 0,2 | 6 | 111,8 | 2822 | 49 | 1428 | 159 | 4200 | 57 | 1668 | 161 | 4287 |
|  | - среднеэтажная | 25,8 | 671 | - | - | 25,8 | 671 | 42 | 1218 | 68 | 1889 | 42 | 1218 | 68 | 1889 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 6,9 | 173 | - | - | 6,9 | 173 | - | - | 7 | 173 | - | - | 7 | 173 |
|  | - индивидуальная | 79,0 | 1975 | 0,2 | 6 | 79,1 | 1978 | 7 | 210 | 84 | 2138 | 15 | 450 | 86 | 2225 |
| 8 | Птицеград | 373,2 | 10237 | 46,9 | 1547 | 420,1 | 11784 | 73 | 2309 | 444 | 14043 | 169 | 5163 | 483 | 13872 |
|  | - многоэтажная | 150,1 | 4503 | 46,8 | 1544 | 196,9 | 6047 | 47 | 1551 | 197 | 7598 | 47 | 1551 | 197 | 6054 |
|  | - среднеэтажная | 155,8 | 4051 | - | - | 155,8 | 4051 | 22 | 638 | 178 | 4689 | 48 | 1392 | 151 | 4065 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 8,2 | 205 | - | - | 8,2 | 205 | - | - | 8 | 205 | - | - | 8 | 205 |
|  | - индивидуальная | 59,1 | 1478 | 0,1 | 3 | 59,2 | 1481 | 4 | 120 | 61 | 1551 | 19 | 570 | 72 | 1898 |
|  | - индивидуальная с высокой долей озеленения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 1650 | 55 | 1650 |
| 9 | Южный промышленный | 350,7 | 9545 | 22,7 | 749 | 373,4 | 10294 | 52 | 1716 | 402 | 12010 | 82 | 2555 | 421 | 11818 |
|  | - многоэтажная | 120,4 | 3612 | 22,7 | 749 | 143,1 | 4361 | 52 | 1716 | 172 | 6077 | 52 | 1716 | 172 | 5328 |
|  | - среднеэтажная | 175,3 | 4558 | - | - | 175,3 | 4558 | - | - | 175 | 4558 | 7 | 203 | 175 | 4579 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 26,2 | 655 | - | - | 26,2 | 655 | - | - | 26 | 655 | 18 | 486 | 44 | 1141 |
|  | - индивидуальная | 28,8 | 720 | - | - | 28,8 | 720 | - | - | 29 | 720 | 5 | 150 | 30 | 770 |
| 10 | Семхоз | 232,3 | 5817 | 0,5 | 15 | 232,6 | 5827 | 14 | 420 | 240 | 6072 | 141 | 3912 | 352 | 9179 |
|  | - среднеэтажная | 8,5 | 221 | - | - | 8,5 | 221 | - | - | 9 | 221 | - | - | 9 | 221 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 8,5 | 213 | - | - | 8,5 | 213 | - | - | 9 | 213 | 106 | 2862 | 115 | 3075 |
|  | - индивидуальная | 215,3 | 5383 | 0,5 | 15 | 215,6 | 5393 | 14 | 420 | 222 | 5638 | 35 | 1050 | 228 | 5883 |
| 11 | НИИРП, Смена | 22,5 | 581 | - | - | 22,5 | 581 | - | - | 23 | 581 | 19 | 570 | 42 | 1151 |
|  | - среднеэтажная | 17,5 | 455 | - | - | 17,5 | 455 | - | - | 18 | 455 | - | - | 18 | 455 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 3,9 | 98 | - | - | 3,9 | 98 | - | - | 4 | 98 | - | - | 4 | 98 |
|  | - индивидуальная | 1,1 | 28 | - | - | 1,1 | 28 | - | - | 1 | 28 | 19 | 570 | 20 | 598 |
| 12 | Глинково | 14,1 | 360 | - | - | 14,1 | 360 | - | - | 14 | 360 | 95 | 2850 | 109 | 3210 |
|  | - среднеэтажная | 7,9 | 205 | - | - | 7,9 | 205 | - | - | 8 | 205 | - | - | 8 | 205 |
|  | - индивидуальная | 6,2 | 155 | - | - | 6,2 | 155 | - | - | 6 | 155 | 95 | 2850 | 101 | 3005 |
| 13 | Высоково | 1,0 | 25 | - | - | 1,0 | 25 | - | - | 1 | 25 | 8 | 240 | 9 | 265 |
|  | - индивидуальная | 1,0 | 25 | - | - | 1,0 | 25 | - | - | 1 | 25 | 8 | 240 | 9 | 265 |
| 14 | Благовещенье | 2,6 | 65 | - | - | 2,6 | 65 | 6 | 180 | 9 | 245 | 6 | 180 | 9 | 245 |
|  | - индивидуальная | 2,6 | 65 | - | - | 2,6 | 65 | 6 | 180 | 9 | 245 | 6 | 180 | 9 | 245 |
|  | Сельские населённые пункты | 143,0 | 3775 | 0,4 | 12 | 143,3 | 3784 | 70 | 2100 | 211 | 5800 | 355 | 10599 | 489 | 14124 |
|  | - многоэтажная | 36,6 | 1098 | - | - | 36,6 | 1098 | - | - | 37 | 1098 | - | - | 37 | 1098 |
|  | - среднеэтажная | 16,9 | 439 | - | - | 16,9 | 439 | - | - | 17 | 439 | - | - | 17 | 439 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 4,6 | 115 | - | - | 4,6 | 115 | - | - | 5 | 115 | 17 | 459 | 22 | 574 |
|  | - индивидуальная | 84,9 | 2123 | 0,4 | 12 | 85,2 | 2132 | 70 | 2100 | 152 | 4148 | 338 | 10140 | 413 | 12013 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад | 3274,1 | 88044 | 292,1 | 9356 | 3565,2 | 97373 | 698 | 21951 | 3932 | 108916 | 2092 | 63197 | 4934 | 140076 |
|  | - многоэтажная | 1003,7 | 30111 | 205,7 | 6788 | 1209,4 | 36899 | 387 | 12771 | 1391 | 42882 | 576 | 19338 | 1590 | 49449 |
|  | - среднеэтажная | 1166,4 | 30327 | - | - | 1166,4 | 30327 | 72 | 2088 | 1235 | 32311 | 409 | 11861 | 1286 | 34648 |
|  | - малоэтажная квартирного типа | 126,6 | 3168 | 7,9 | 213 | 134,5 | 3381 | 26 | 702 | 148 | 3720 | 304 | 8208 | 409 | 10801 |
|  | - индивидуальная | 977,4 | 24438 | 78,5 | 2355 | 1054,9 | 26766 | 213 | 6390 | 1158 | 30003 | 738 | 22140 | 1594 | 43528 |
|  | - индивидуальная с высокой долей озеленения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 1650 | 55 | 1650 |
|  | ВСЕГО с учётом 10%-го резерва мощности |  | 88044 |  | 10292 |  | 98309 |  | 24147 |  | 111112 |  | 69518 |  | 146397 |

Расчётные электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП (с учётом Ку) объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания на территории городского поселения Сергиев Посад

Таблица 9.6.3

| Поз. | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Сущ. сохраняемые учреждения | Расч. электр. нагрузка, кВт | 2013 год | 2020 год | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Новое строительство | Расч. электр. нагрузка, кВт | Новое строительство (дополнительно к 2013 году ) | Расч. электр. нагрузка, кВт | Новое строительство (дополнительно к 2020 году) | Расч. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест | 13122 | 1338 | 1650 | 248 | 550 | 83 | 4400 | 661 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 4375 | 1208 | 280 | 84 | 560 | 168 | 1080 | 324 |
| 3 | Учреждение дополнительного образования для детей | мест | 6659 | 1838 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Досуговые центры | мест | 3448 | 634 | - | - | 1200* | - | 400* | - |
| 5 | Массовые библиотеки | тыс. томов | 307,5 | 15 | - | - | 190* | - | 70* | - |
| 6 | Больницы | коек | 1545 | 3090 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 4708 | 706 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Станция скорой медицинской помощи | маш. | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Спортивные залы | кв.м площади пола | 6962 | 84 | - | - | 550 | 7 | 550 | 7 |
| 10 | Бассейны | кв. м зеркала воды | 500 | 10 | - | - | 400* | 10 | 800* | 20 |
| 11 | Детско-юношеская спортивная школа | кв. м площади пола | - | - | - | - | 250* | 8 | 500* | 16 |
| 12 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 53171 | 8560 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 4579 | 2404 | - | - | 61* | - | 360* | - |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 651 | 684 | 352* | - | 41* | - | 81* | - |
| 15 | Гостиницы | мест | 771 | 213 | 80* | - | 1020* | - | 100* | - |
|  | Итого |  |  | 20788 |  | 332 |  | 276 |  | 1028 |
|  | Итого с учётом 10% на незаявленных потребителей |  |  | 20788 |  | 365 |  | 304 |  | 1131 |
|  | Примечание: * отмечены планируемые объекты, вошедшие в состав торговых комплексов, культурно-развлекательных центров и размещённых во встроено-пристроенных помещениях жилых зданий. Их электрические нагрузки приведены в других таблицах раздела. |

Расчётные электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП (с учётом Ку) объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского, общественно-делового, рекреационной и гостеприимной инфраструктур на территории

городского поселения Сергиев Посад

Таблица 9.6.4

| Номер планиро-вочного района города | Населённые пункты или планировочные районы города | 2013 год | 2020 год (в том числе 2013 год) | Перспектива (в том числе 2020 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчётные производственные площади, тыс. кв. м | Расчётная эл.нагр, кВт | Расчётные производственные площади, тыс. кв. м | Расчётная эл.нагр, кВт | Расчётные производственные площади, тыс. кв. м | Расчётная эл.нагр, кВт |
|  | всего по городу Сергиев Посад | 9 | 450 | 186 | 7300 | 321 | 11320 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | 6 | 120 | 97 | 1940 |
|  | общественно-деловые зоны | 9 | 450 | 89 | 4450 | 133 | 6650 |
|  | паломнические центры | - | - | 91 | 2730 | 91 | 2730 |
| 1 | Центральный | 3 | 150 | 14 | 700 | 14 | 700 |
|  | общественно-деловые зоны | 3 | 150 | 14 | 700 | 14 | 700 |
| 2 | Клементьевский | - | - | 4 | 200 | 7 | 350 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | 4 | 200 | 7 | 350 |
| 3 | Западный | - | - | 1 | 50 | 8 | 400 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | 1 | 50 | 8 | 400 |
| 4 | Гражданский | - | - | 2 | 100 | 3 | 150 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | 2 | 100 | 3 | 150 |
| 5 | Углич | - | - | 23 | 1150 | 45 | 1740 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | - | - | 17 | 340 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | 23 | 1150 | 28 | 1400 |
| 6 | Рабочий | 1 | 50 | 20 | 1000 | 37 | 1850 |
|  | общественно-деловые зоны | 1 | 50 | 20 | 1000 | 37 | 1850 |
| 8 | Птицеград | 5 | 250 | 1 | 45 | 4 | 180 |
|  | общественно-деловые зоны | 5 | 250 | 0,3 | 15 | 3 | 150 |
|  | паломнические центры | - | - | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 9 | Южный промышленный | - | - | 16 | 800 | 75 | 1980 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | - | - | 59 | 1180 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | 16 | 800 | 16 | 800 |
| 10 | Семхоз | - | - | 34 | 1100 | 54 | 1650 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | - | - | 15 | 300 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | 4 | 200 | 9 | 450 |
|  | паломнические центры | - | - | 30 | 900 | 30 | 900 |
|  | Глинково | - | - | 24 | 720 | 25 | 770 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - |  | 1 | 50 |
|  | паломнические центры | - | - | 24 | 720 | 24 | 720 |
|  | Высоково | - | - | - | - | 2 | 100 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | - | - | 2 | 100 |
|  | Благовещенье | - | - | 36 | 1080 | 36 | 1080 |
|  | паломнические центры | - | - | 36 | 1080 | 36 | 1080 |
|  | около Сергиев-Посад-6 | - | - | 6 | 120 | 6 | 120 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | 6 | 120 | 6 | 120 |
|  | Сельские населённые пункты | - | - | 111 | 5200 | 624 | 19350 |
|  | производственные зоны | - | - | 55 | 3300 | 95 | 5700 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | 30 | 600 | 378 | 7560 |
|  | общественно-деловые зоны | - | - | 26 | 1300 | 78 | 3900 |
|  | рекреационные зоны | - | - | - | - | 73 | 2190 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад | 9 | 450 | 297 | 12500 | 945 | 30670 |
|  | производственные зоны | - | - | 55 | 3300 | 95 | 5700 |
|  | коммунально-складские зоны | - | - | 36 | 720 | 475 | 9500 |
|  | общественно-деловые зоны | 9 | 450 | 115 | 5750 | 211 | 10550 |
|  | паломнические центры | - | - | 91 | 2730 | 91 | 2730 |
|  | рекреационные зоны | - | - | - | - | 73 | 2190 |
|  | Всего с учётом 10%-го резерва мощности |  | 495 |  | 13750 |  | 33737 |

Расчётные электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП планируемой дачной застройки на территории городского поселения Сергиев Посад

Таблица 9.6.5

| Номер на плане | Населённые пункты или жилые районы города | Очерёдность | Территория, га | Расчётный жилищный фонд, тыс. кв. м | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Напольское | перспектива | 13,7 | 13 | 325 |
| 3 | Ивашково | перспектива | 26,9 | 27 | 675 |
| 4 | Крапивино | 2020 | 0,9 | 1 | 25 |
| 5 | Мишутино | 2020 | 12,7 | 13 | 325 |
| 6 | Васильково | перспектива | 12,4 | 12 | 300 |
| 7 | Маньково | 2020 | 10,7 | 11 | 275 |
| 8 | Деулино | 2020 | 11,0 | 11 | 275 |
| 13 | Высоково | 2020 | 17,1 | 17 | 425 |
| 18 | Бубяково | 2020 | 1,5 | 2 | 50 |
| 19 | Захарьино | перспектива | 84,3 | 84 | 2100 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад |  | 191,2 | 191 | 4775 |
|  | Всего с учётом 10%-го резерва мощности |  |  |  | 5253 |

Существующая на настоящее время электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП объектов жилого и коммунального назначения городского поселения Сергиев Посад оценивается порядка 108,8 МВт/114,6 МВА (без учёта электрических нагрузок промышленных предприятий и объектов, не относящихся к жилому фонду).

Таким образом, суммарная перспективная расчётная электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП планируемых объектов капитального строительства жилого, коммунального, производственного, общественно-делового, коммунально-складского назначения, рекреационной и гостеприимной инфраструктур (с учётом сносимого жилищного фонда) составит:

208,0 МВт /  223,7 МВА, в том числе

- на I очередь строительства – 120,0 МВт / 129,0 МВА;

- к расчётному сроку (2020 год) – 148,0 МВт / 159,0 МВА.

То же - на шинах 6(10) кВ центров питания составит:

153,0 МВт / 164,0 МВА, в том числе

- на I очередь строительства – 88,2 МВт / 94,8 МВА;

- к расчётному сроку (2020 год) – 108,8 МВт / 117,0 МВА.

Прирост суммарной электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП планируемых объектов всех категорий составит:

- к концу I очереди (2013 год) – 11,2 МВт / 12,0 МВА;

- к концу расчётного срока (2013-2020 годы) увеличится дополнительно на 29,0 МВт / 31,2 МВА;

- на перспективу (дополнительно после 2020 года) возрастёт ещё на 70,2 МВт / 75,5 МВА.

То же - на шинах 6(10) кВ центров питания составит:

- к концу I очереди (2013 год) – 8,2 МВт / 8,9 МВА;

- к концу расчётного срока (2013-2020 годы) увеличится еще на 21,3 МВт / 22,9 МВА;

- на перспективу (дополнительно после 2020 года) возрастёт ещё на 51,6 МВт / 54,5 МВА.

За счёт сноса ветхого жилья на трансформаторных подстанциях городского поселения высвободятся мощности в размере:

11165 кВт / 11753 кВА, в том числе

- на I очередь строительства – 27 кВт/28 кВА;

- к расчётному сроку  - 1079 кВт / 1136 кВА.

Согласно «Схеме и Программе перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2011-2015 годы» Топливно-энергетического комитета Московской области в границах городского поселения Сергиев Посад планируется:

- прокладка коридора воздушных ЛЭП  напряжением 500 кВ «Загорская ГАЭС-2 – Ярцево» (протяжённость в границах ГП Сергиев Посад 13,6 км, сроки строительства 2012-2013 гг.), для чего потребуется расширить существующий коридор воздушных ЛЭП-220 и 110 кВ и увязать его трассировку с коридором планируемой автодороги. Также потребуется перенести два участка воздушных ЛЭП-220 кВ, протяжённость трассы переноса составит 2,4 км. Такое масштабное электросетевое строительство обусловлено реконструкцией и переводом ПС-220 кВ «Ярцево» на напряжение 500 кВ (д. Лазарево, сельское поселение Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района), что позволит обеспечить растущее потребление электроэнергии во всём Сергиево-Посадском районе и  других муниципальных образованиях Московской области.

Для покрытия роста электропотребления в границах городского поселения Сергиев Посад и частично в соседних муниципальных образованиях планируются следующие мероприятия:

- реконструкция ПС-110 кВ «Загорск» с заменой трансформаторов на 2 по 63 МВА каждый (I очередь, 2013 г.);

- строительство на расчётный срок (2020 г.) питающего центра  220 кВ «Воронцово» (2 трансформатора по 63 МВА) в районе деревень Бубяково и   Воронцово с включением в существующий коридор ВЛ-220 кВ «Ярцево – Заря 1,2» по схеме «заход-выход». Предлагается строительство электроподстанции закрытого типа, что позволяет уменьшить негативное шумовое влияние оборудования подстанции и снизить размер зоны санитарного разрыва с 300 м до 30 м (согласно справочным данным). Между тем, в соответствии с САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 зона санитарного разрыва от электроподстанций до жилой застройки определяется расчётом в каждом конкретном случае.

Проектом генерального плана городского поселения Сергиев Посад к расчётному сроку предлагается перекладка в кабель участка воздушной ЛЭП-110 кВ «Загорск-Бужаниново» протяжённостью 3,4 км в связи с острой нехваткой свободных площадей для развития улично-дорожной сети города.

Электроснабжение перспективных потребителей намечается от существующих питающих центров города Сергиев Посад, на которых имеется небольшой резерв мощности, и от новых  электроподстанций.

Для обеспечения электроэнергией объектов перспективного капитального строительства потребуется развитие схемы электроснабжения городского поселения Сергиев Посад:

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП) и питающих электрических сетей напряжением 6 (10) кВ и 0,4 кВ, перевод питающих сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ;

- строительство семи распределительных пунктов, совмещённых с трансформаторными подстанциями (РТП-10 кВ) (см. таблицу 9.6.6). При размещении новых РТП учитывались следующие показатели: расчётная суммарная электрическая мощность планируемых объектов капитального строительства на перспективу и удалённость существующих РП и центров питания (ЦП). Остальные участки перспективной застройки планируется запитать от существующих РП и новых ТП;

- строительство необходимого количества трансформаторных подстанций ТП-6(10) /0,4 кВ в зонах нового строительства. Определить точное количество сооружений возможно при разработке проектов планировок территорий застройки, т.к. в зависимости от назначения объектов капитального строительства используются трансформаторы различной мощности - от 100 кВА до 1600 кВА;

- строительство питающих сетей от ЦП до распределительных пунктов и распределительных сетей 10 кВ (между РТП и от РТП до ТП) по схемам электроснабжения в соответствии с категорией надёжности абонентов.

Размещение планируемых распределительных пунктов на территории

городского поселения Сергиев Посад

Таблица 9.6.6

| № п/п | Место размещения | Очерёдность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| город Сергиев Посад |
| 1. | В районе д.Зубачёво | I очередь (2013 г.) | Планировочный район Рабочий, вблизи ПС-110 кВ «Смена». При строительстве РТП и выборе его оборудования следует учесть перспективу его дальнейшего использования для строительных объектов, возводимых к расчётному сроку и после него. |
| 2. | Район многоэтажной застройки по ул. Красной Армии | I очередь (2013 г.) | Планировочный район Углич. При строительстве РТП и выборе его оборудования следует учесть перспективу его дальнейшего использования для строительных объектов, возводимых к расчётному сроку и после него. |
| 3. | Район паломнического комплекса «Благовещение» | Расчётный срок (2020 г.) | Вблизи планировочного района Западный. Учитывалась перспектива использования РТП и для зоны малоэтажной застройки «Посадская деревня» Западного планировочного района. |
| 4. | Коммунально-складская зона | Перспектива | Планировочный район Семхоз. |
| Сельские населённые пункты |
| 5. | д. Ивашково, коммунально-складская зона | Перспектива | Новый РТП планируется использовать для создания сети трансформаторных подстанций в деревнях Напольское, Ивашково и с. Хомяково. |
| 6. | д. Воронцово, производственная зона | Перспектива | Новый РТП планируется использовать для создания сети трансформаторных подстанций в деревнях Воронцово, Бубяково, Захарьино и для дачной застройки южнее д. Захарьино. |
| 7. | д. Глинково, административная зона | Перспектива | Новый РТП планируется использовать для создания сети трансформаторных подстанций в д. Глинково и для планировочного района Птицеград города Сергиев Посад. |

I очередь строительства

В границах генерального плана прирост потребной мощности к концу I очереди (2013 г.) на шинах 0,4 кВ ТП составит –  11,2 МВт / 12,0 МВА.

Имеющегося на питающих центрах городского поселения Сергиев Посад резерва мощности будет достаточно для покрытия данных перспективных нагрузок.

Для обеспечения электроэнергией первой очереди капитального строительства потребуется:

- реконструкция существующих РП и ТП, замена распределительных сетей 6 (10) кВ и 0,4 кВ;

- строительство двух РТП-10 кВ в границах планировочных районов города Сергиев Посад – Рабочий и Углич;

- строительство необходимого количества трансформаторных подстанций ТП-6(10) /0,4 кВ в границах планируемых зон капитального строительства;

- строительство питающих сетей от ЦП до распределительных пунктов и распределительных сетей 10 кВ (между РТП и от РТП до ТП) по схемам электроснабжения в соответствии с категорией надёжности абонентов.

Количество, место размещения и схемы присоединения новых РТП-6(10)кВ и ТП-6(10) /0,4 кВ, электрические характеристики оборудования и распредсетей уточняются по техническим условиям электроснабжающих организаций  на последующих стадиях проектирования.

Первоочередными мероприятиями федерального значения (в соответствии с «Программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2011-2015 годы» ТЭК МО) в границах городского поселения Сергиев Посад являются:

- строительство 2-х цепной ЛЭП-500 кВ «Загорская ГАЭС - Ярцево 1,2» протяжённостью в границах поселения 13,6 км;

- вынос участков существующих воздушных ЛЭП-220 кВ (протяжённость новой трассы 2,4 км) для осуществления прокладки ЛЭП-500 кВ «Загорская ГАЭС – Ярцево 1,2» в стеснённых обстоятельствах и увязки коридора новых ЛЭП с планируемой магистральной автодорогой регионального значения.

## 9.7 Связь

### 9.7.1 Телефонизация

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории городского поселения Сергиев Посад, является ОАО «ЦентрТелеком».

Характеристика станционных сооружений ОАО «ЦентрТелеком».

Таблица 9.7.1.1

| № п/п | Наименова-ние и индекс станции | Местоположение | Тип оборудования, год ввода | Ёмкость монти-рованная | Ёмкость задей-ствован-ная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОПТСЭ-540, 541 | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 53 | EWSD - 2004 г. | 13696 | 10360 |
| 2. | АТСК-542, 546 | г. Сергиев Посад, Северный проезд, д.2 | АТСКУ - 1980 г. | 10 200 | 9987 |
| 3. | АТС-5461 | г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 14 | «Элком» 2008 г. | 500 | 498 |
| 4. | АТС-548 | п. Загорские Дали | АТСК - 1980 г. | 400 | 399 |
| 5. | АТС-548 | д. Мишутино | «Элком» 2008 г. | 200 | 190 |

Ёмкость городской телефонной сети составляет 32 305 номеров, в том числе:

- основных квартирных номеров 27 166;

- ведомственных номеров – 3828;

- число телефонов – автоматов – 277.

Количество необеспеченных заявок на установку телефона – 1300 шт.

Общая протяжённость линейных сооружений телефонной сети – 1540 км, техническое состояние удовлетворительное.

Также в городском поселении Сергиев Посад телефонизацию обеспечивают несколько операторов связи, сети которых включены в телефонную сеть общего пользования (ТфОП), такие как:

1. ЗАО «Служба ТСИ», монтированная ёмкость существующей АТС 23 тыс. номеров, задействованная ёмкость около 8 тыс. номеров.

2. Оператор ОАО «КОМСТАР-ОТС», характеризуется следующими показателями:

телефонная ёмкость ГТС 7400 номеров, из них: 6058 – квартирные; 632 – ведомственные;

техническое состояние телефонных станций удовлетворительное.

3. Оператор ООО «Импульс» имеет следующие характеристики:

телефонная ёмкость ГТС ООО «Импульс» 897 номеров.

цифровое оборудование двух АТС ООО «Импульс» установлено в центре города и одна АТС находится в д. Ситники;

техническое состояние оборудования хорошее.

4.   Оператор ООО «Радионет» использует 96 ведомственных номеров.

5. Оператор ОАО «Воентелеком» предоставляет услуги телефонной связи населению, организациям и предприятиям на территории войсковой части 44026.

По территории городского поселения Сергиев Посад проходят кабели технологической связи, а также кабели связи специального назначения, принадлежащие войсковой части 44026.

В городском поселении развита сеть базовых станций сотовой радиотелефонной связи операторов подвижной телефонной связи Московской области, которая дополняет возможности существующей проводной местной телефонной сети на всей территории городского поселения.

Кроме того, в поселении осуществляются услуги «передача данных» следующими организациями:

ЗАО «Служба ТСИ»;

ООО «КСИТ»;

ООО «Импульс»;

ЗАО «Инфотелеком СП».

В основном услуги «передача данных» осуществляется по телефонным линиям, небольшой процент - по выделенным линиям.

Расчёт необходимого количества телефонных номеров.

Телефонизация объектов нового строительства предполагает стопроцентное обеспечение квартирного сектора  проводной телефонной связью:

- в многоквартирных домах - 1 номер на одну квартиру;

- в малоэтажной застройке -1 номер на дом/участок.

Для объектов общественно-делового значения – 30 номеров на 100 работающих.

Для объектов производственного, коммунально-складского, рекреационного назначения – 10 номеров на 100 работающих.

Территории дачной застройки по нормам Московской области должны иметь как минимум два телефонных номера для экстренной связи.

Результаты расчётов приведены в таблицах 9.7.1.2,  9.7.1.3.

Расчётное количество телефонных номеров для территорий планируемого размещения объектов капитального строительства

жилого назначения в городском поселении Сергиев Посад

Таблица 9.7.1.2

| Номер на Схеме II.8 | Планировочные районы города или населённые пункты | Тип застройки | Очередность | Примечания | Население, тыс. чел. | Расчётное количество телефонных номеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего по городу Сергиев Посад |  |  |  |  | 16015 |
|  | Клементьевский |  |  |  |  | 1315 |
| 2-Ж-1 | пр. Красной Армии, д. 101 | малоэтажная | 2013 год (I очередь) |  | 0,02 | 10 |
| 2-Ж-2 | ул. Вознесенская | среднеэтажная | перспектива | реконструкция | 0,1 | 40 |
| 2-Ж-3 | ул. Воробьевская | многоэтажная | 2013 год (I очередь) |  | 0,1 | 40 |
| 2-Ж-4 | улицы Воробьевская - Маяковского, ул. Толстого - пр. Красной Армии | малоэтажная | перспектива | реконструкция | 0,1 | 40 |
|  |  | среднеэтажная | перспектива | реконструкция | 3,2 | 1185 |
|  | Западный |  |  |  |  | 670 |
| 3-Ж-1 | "Посадская деревня" | малоэтажная | перспектива |  | 1,6 | 590 |
| 3-Ж-2 | ул. Благовещенская | индивидуальная | 2020 год (расчетный срок) |  | 0,1 | 40 |
| 3-Ж-3 | ул. Сорокина | малоэтажная | 2020 год (расчетный срок) |  | 0,4 | 40 |
|  | Гражданский |  |  |  |  | 225 |
| 4-Ж-1 | ул. Деулинская | индивидуальная | перспектива |  | 0,6 | 225 |
|  | Углич |  |  |  |  | 4085 |
| 5-Ж-1 | ул. Пограничная | малоэтажная | 2020 год (расчетный срок) |  | 0,1 | 40 |
| 5-Ж-2 | пер. Потешный - ул. Суздальская-Троицкий б-р- 2 Новгородский пер. | индивидуальная | 2013 год (I очередь) |  | 0,2 | 75 |
| 5-Ж-3 | улицы Суздальская - Владимирская | среднеэтажная | перспектива |  | 0,3 | 110 |
| 5-Ж-4 | жилой комплекс "Северный-5" | многоэтажная | перспектива |  | 1,4 | 520 |
|  |  | среднеэтажная | перспектива |  | 0,6 | 220 |
| 5-Ж-5 | пр. Красной Армии | многоэтажная | 2020 год (расчетный срок) |  | 0,2 | 75 |
| 5-Ж-6 | ул. Поселковая | среднеэтажная | 2020 год (расчетный срок) |  | 0,2 | 75 |
| 5-Ж-7 | пр. Красной Армии, д.247 | многоэтажная | 2013 год (I очередь) |  | 0,6 | 220 |
| 5-Ж-8 | улицы Октябрят - Чайковского | среднеэтажная | перспектива | реконструкция | 0,7 | 260 |
| 5-Ж-9 | многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой, улицы Дружбы, Глинки, Чайковского | многоэтажная | 2013 год (I очередь) |  | 1,4 | 520 |
| 5-Ж-10 | ул. Матросова | многоэтажная | 2013 год (I очередь) | реконструкция | 0,8 | 300 |
|  |  |  | 2020 год (расчетный срок) | реконструкция | 1,2 | 445 |
| 5-Ж-11 | ул. Инженерная | многоэтажная | 2020 год (расчетный срок) | реконструкция | 1,6 | 590 |
| 5-Ж-12 | Ново-Углическое ш. на месте гаражей "Автомобилист" | малоэтажная | перспектива |  | 0,3 | 110 |
| 5-Ж-13 | Ново-Углическое ш. | многоэтажная | перспектива |  | 0,8 | 300 |
|  |  | среднеэтажная | перспектива |  | 0,6 | 220 |
| 5-Ж-14 | ул. Калинина | среднеэтажная | перспектива | реконструкция | 0,1 | 40 |
| 5-Ж-15 | ул.Пограничная, д.30а | малоэтажная | 2013 год (I очередь) |  | 0,2 | 75 |
| 5-Ж-16 | ул. Инженерная | многоэтажная | перспектива | реконструкция | 0,1 | 40 |
|  |  | среднеэтажная | перспектива | реконструкция | 0,4 | 150 |
|  | Рабочий |  |  |  |  | 4865 |
| 6-Ж-1 | вблизи станции "Зубачёво" | малоэтажная | перспектива |  | 0,4 | 150 |
| 6-Ж-2 | д. Зубачево | среднеэтажная | перспектива |  | 0,5 | 185 |
| 6-Ж-3 | д. Зубачево | многоэтажная | перспектива |  | 2,1 | 780 |
| 6-Ж-4 | Ярославское ш., в районе д. 22 | многоэтажная | 2013 год (I очередь) | реконструкция | 0,7 | 260 |
|  |  |  | 2020 год (расчетный срок) | реконструкция | 2,0 | 740 |
| 6-Ж-5 | Ярославское ш., у дома № 46 | многоэтажная | 2013 год (I очередь) |  | 0,4 | 150 |
| 6-Ж-6 | пр. Красной Армии | среднеэтажная | перспектива | реконструкция | 0,7 | 260 |
| 6-Ж-7 | д. Зубачево | индивидуальная | 2013 год (I очередь) |  | 0,4 | 150 |
| 6-Ж-8 | д. Зубачево | индивидуальная | 2013 год (I очередь) |  | 0,7 | 260 |
| 6-Ж-9 | д. Зубачево | индивидуальная | 2013 год (I очередь) |  | 0,2 | 75 |
| 6-Ж-10 | пр. Красной Армии | среднеэтажная | перспектива | реконструкция | 0,4 | 150 |
| 6-Ж-11 | пр. Красной Армии, д. 252 | многоэтажная | перспектива | реконструкция | 0,4 | 150 |
| 6-Ж-12 | улицы Осипенко, Бабушкина, Шевченко, Зубачевская | многоэтажная | перспектива | реконструкция | 1,9 | 700 |
| 6-Ж-13 | пр. Красной Армии, д.218 | многоэтажная | 2013 год (I очередь) |  | 0,5 | 185 |
| 6-Ж-14 | улицы Лесная – Разина - 40 лет Октября -Зубачевская | малоэтажная | перспектива | реконструкция | 0,9 | 335 |
| 6-Ж-15 | улицы Бероунская - Стахановская-Краснофлотская - пер. Красный | среднеэтажная | перспектива | реконструкция | 0,8 | 300 |
| 6-Ж-17 | улицы Бабушкина – Пограничная –Зубачевская - Шевченко | малоэтажная | перспектива | реконструкция | 0,6 | 220 |
|  | Восточный |  |  |  |  | 485 |
| 7-Ж-1 | ул. Центральная | среднеэтажная | 2020 год (расчетный срок) |  | 1,2 | 445 |
| 7-Ж-2 | ул. Пушкина | индивидуальная | 2020 год (расчетный срок) |  | 0,1 | 40 |
|  | Птицеград |  |  |  |  | 1555 |
| 8-Ж-1 | Ул. Молодежная (Минобороны) | многоэтажная | 2013 год (I очередь) |  | 1,6 | 590 |
| 8-Ж-2 | Ул. Молодежная (Минобороны) | среднеэтажная | 2020 год (расчетный срок) |  | 0,6 | 220 |
| 8-Ж-3 | п. Афанасовский | индивидуальная | перспектива |  | 0,02 | 10 |
| 8-Ж-4 | "Черниговский лес" | индивидуальная с высокой долей озеленения | перспектива |  | 1,1 | 400 |
| 8-Ж-5 | п. Ферма | среднеэтажная | перспектива | реконструкция | 0,7 | 260 |
| 8-Ж-6 | д.Чарково | индивидуальная | перспектива |  | 0,2 | 75 |
|  | Южный промышленный |  |  |  |  | 890 |
| 9-Ж-1 | ул. Железнодорожная, д. 37А | многоэтажная | 2013 год (I очередь) |  | 0,2 | 75 |
| 9-Ж-2 | Скобяное ш. | многоэтажная | 2020 год (расчетный срок) |  | 1,0 | 370 |
| 9-Ж-3 | ул. Фабричная | малоэтажная | перспектива |  | 0,5 | 185 |
| 9-Ж-4 | ул. Центральная | среднеэтажная | перспектива | реконструкция | 0,2 | 75 |
| 9-Ж-5 | ул. Строительная | многоэтажная | 2013 год (I очередь) |  | 0,5 | 185 |
|  | Семхоз |  |  |  |  | 1010 |
| 10-Ж-1 | За семхозским полем | индивидуальная | перспектива |  | 0,04 | 15 |
|  |  | малоэтажная | перспектива |  | 2,1 | 775 |
| 10-Ж-2 | Семхозское поле | малоэтажная | перспектива |  | 0,6 | 220 |
|  | Глинково | среднеэтажная | перспектива |  | 0,3 | 115 |
|  |  | индивидуальная | I очередь |  | 0,1 | 40 |
|  |  |  | расчетный срок |  | 0,1 | 10 |
|  |  |  | перспектива |  | 0,9 | 10 |
|  | Высоково | индивидуальная | I очередь |  | 0,01 | 5 |
|  |  |  | расчетный срок |  | 0,01 | 5 |
|  |  |  | перспектива |  | 0,1 | 40 |
|  | Благовещенье | индивидуальная | I очередь |  | 0,01 | 5 |
|  |  |  | расчетный срок |  | 0,1 | 40 |
|  |  |  | перспектива |  | 0,1 | 40 |
|  | Смена | индивидуальная | перспектива |  | 0,2 | 75 |
|  |  | малоэтажная |  |  | 0,2 | 75 |
|  |  | среднеэтажная | I очередь |  | 0,2 | 80 |
|  |  |  | расчетный срок |  | 0,2 | 80 |
|  |  |  | перспектива |  | 0,8 | 295 |
|  | Сельские населённые пункты |  |  |  |  | 2640 |
| 1 | Хомяково | индивидуальная | 2020 год (расчетный срок) |  | 0,1 | 40 |
| 3 | Ивашково | индивидуальная | перспектива |  | 1,0 | 370 |
| 4 | Крапивино | индивидуальная | перспектива |  | 0,2 | 75 |
|  |  | малоэтажная | перспектива |  | 0,4 | 150 |
| 5 | Мишутино | индивидуальная | перспектива |  | 0,1 | 40 |
| 7 | Маньково | индивидуальная | перспектива |  | 0,2 | 75 |
| 8 | Деулино | индивидуальная | 2020 год (расчетный срок) |  | 1,2 | 445 |
|  |  |  | перспектива |  | 1,2 | 445 |
| 15 | Гольково | индивидуальная | перспектива |  | 0,7 | 260 |
| 16 | Барканово | индивидуальная | перспектива |  | 0,4 | 150 |
| 17 | Воронцово | индивидуальная | перспектива |  | 0,2 | 75 |
| 18 | Бубяково | индивидуальная | перспектива |  | 0,3 | 110 |
| 19 | Захарьино | индивидуальная | перспектива |  | 0,9 | 330 |
| 20 | Фролово | индивидуальная | перспектива |  | 0,2 | 75 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад |  |  |  |  | 18655 |

Территории планируемого размещения объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского

и общественно-делового назначения в городском поселении Сергиев Посад

Таблица 9.7.1.3

| Номер на Схеме II.8 | Планировочные районы города или населённые пункты | Наименование | Тип застройки | Очередность | Численность работающих, тыс. человек | Расчётное количество телефонных номеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по городу Сергиев Посад |  |  |  | 3,84 | 1135 |
|  | Центральный |  |  |  | 0,47 | 135 |
| 1-О-1 | ул. 1-й Ударной Армии | Деловой центр | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,08 | 20 |
| 1-О-2 | ул. 1-й Ударной Армии | Гостиница | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,10 | 30 |
| 1-О-3 | Пожарный пер. | Деловой центр | Общественно-деловая зона | Первая очередь (2013 год) | 0,08 | 20 |
| 1-О-4 | улицы Пионерская -пер. Пионерский - К.Маркса - пер. Овражный | Гостиница "Александровская" | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,03 | 10 |
| 1-О-5 | ул. Вифанская | Культурный центр П. Флоренского | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,04 | 15 |
| 1-О-6 | ул. Митькина | Гостиница "Русский дворик" | Общественно-деловая зона | Первая очередь (2013 год) | 0,03 | 10 |
|  |  |  |  | Расчётный срок (2020 год) | 0,08 | 20 |
| 1-О-7 | ул. Сергиевская | Гостиница | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,03 | 10 |
|  | Клементьевский |  |  |  | 0,21 | 65 |
| 2-О-1 | пр. Красной Армии | Деловой центр | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,05 | 15 |
| 2-О-2 | ул. Кооперативная | Деловой центр | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,02 | 10 |
| 2-О-3 | Вокзальная площадь | Гостиница "Русский дворик" | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,08 | 20 |
| 2-О-4 | пр. Красной Армии | Офисный центр | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,03 | 10 |
| 2-О-5 | ул. Западная | Административный комплекс | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,03 | 10 |
|  | Западный |  |  |  | 0,22 | 65 |
| 3-О-1 | вблизи д. Благовещенье | Многофункциональный общественный центр | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,22 | 65 |
|  | Гражданский |  |  |  | 0,03 | 10 |
| 4-О-1 | Гражданская ул. | Торговый комплекс | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,03 | 10 |
|  | Углич |  |  |  | 0,94 | 265 |
| 5-К-2 | Ново-Углическое ш. |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,05 | 5 |
| 5-К-4 | Ново-Углическое ш. |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,05 | 5 |
| 5-О-2 | ул. Дружбы | Торговый центр | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,20 | 60 |
| 5-О-3 | Ново-Углическое ш. | Торговый центр | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,27 | 80 |
| 5-О-4 | Ново-Углическое ш. | Студенческий центр | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,06 | 20 |
| 5-О-5 | ул. Дружбы | Гостиница | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,03 | 10 |
| 5-О-6 | ул. Инженерная | Торгово-офисный центр | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,04 | 15 |
|  | ул. Инженерная | Торговый центр | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,05 | 10 |
|  | ул. Инженерная | Гостиница | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,09 | 30 |
| 5-О-7 | Владимирская ул. | Многофункциональный комплекс | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,10 | 30 |
|  | Рабочий |  |  |  | 0,87 | 270 |
| 6-О-1 | вблизи станции "Зубачево" | Общественно-деловая застройка | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,19 | 60 |
| 6-О-3 | вблизи д. Зубачево | ПТУ-интернат | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,21 | 60 |
| 6-О-4 | вблизи д. Зубачево | Многофункциональный общественный центр | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,03 | 10 |
| 6-О-5 | ул. Стаханова | Культурно-развлекательный центр | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,16 | 50 |
| 6-О-6 | ул. Шлякова | Гостиница | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,03 | 10 |
| 6-О-7 | ул. Вифанская | Гостиница | Общественно-деловая зона | Первая очередь (2013 год) | 0,03 | 10 |
| 6-О-8 | территория ООО "Завод №6" | Гостиница | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,10 | 30 |
| 6-О-9 | вблизи д. Зубачево | Многофункциональный общественный центр | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,03 | 10 |
| 6-О-10 | пр. Красной Армии | Многофункциональный комплекс | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,02 | 10 |
| 6-О-11 | ул. Осипенко | Многофункциональный комплекс | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,07 | 20 |
|  | Южный промышленный |  |  |  | 0,71 | 215 |
| 9-К-1 | ул. Симоненкова |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,13 | 40 |
| 9-К-3 | Территория для МУП ЖКХ |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,20 | 60 |
| 9-О-1 | ул. Железнодорожная | Многофункциональный центр обслуживания | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,05 | 15 |
| 9-О-2 | Московское ш. | Деловой центр | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,13 | 40 |
| 9-О-3 | Центральная ул. | Административный комплекс | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,20 | 60 |
|  | Семхоз |  |  |  | 0,39 | 110 |
| 10-З-1 | Парк развлечений | Общественно-деловые объекты | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,05 | 15 |
| 10-К-2 | Вблизи платформы Семхоз |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,02 | 5 |
| 10-К-3 | Семхоз |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,06 | 10 |
| 10-О-2 | Вблизи платформы Семхоз | Общественно-деловые объекты | Общественно-деловая зона | Расчётный срок (2020 год) | 0,16 | 50 |
| 10-О-4 | ул. Луговая | Многофункциональный общественный центр | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,07 | 20 |
| 10-О-5 | Московская ул. | Многофункциональный общественный центр | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,03 | 10 |
|  | Сельские населённые пункты |  |  |  | 5,01 | 1015 |
| 1 | Хомяково |  | Коммунально-складская зона | 2020 | 0,06 | 5 |
|  |  |  | Общественно-деловая зона | 2020 | 0,53 | 160 |
|  |  |  |  | перспектива | 0,17 | 50 |
| 2 | Напольское |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,57 | 60 |
|  |  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,41 | 125 |
| 3 | Ивашково |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,14 | 20 |
|  |  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,10 | 30 |
| 4 | Крапивино |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,20 | 60 |
| 6 | Васильково |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,10 | 10 |
|  |  |  | Общественно-деловая зона | 2020 | 0,06 | 15 |
| 7 | Маньково |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,08 | 10 |
|  |  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,02 | 10 |
| 8 | Деулино |  | Производственная зона | 2020 | 0,06 | 10 |
|  |  |  | Общественно-деловая зона | 2020 | 0,13 | 40 |
| 9 | Наугольное |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,10 | 10 |
| 11 | Глинково |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,05 | 15 |
| 12 | Чарково |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,14 | 15 |
|  |  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,03 | 10 |
| 13 | Высоково |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,03 | 5 |
|  |  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,05 | 15 |
| 15 | Гольково |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,03 | 10 |
| 16 | Барканово |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,14 | 15 |
| 17 | Воронцово |  | Производственная зона | перспектива | 0,23 | 25 |
|  |  |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,05 | 5 |
| 18 | Бубяково |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,02 | 5 |
| 19 | Захарьино |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,08 | 10 |
|  |  |  | Общественно-деловая зона | перспектива | 0,43 | 130 |
| 21 | в северной части городского поселения | мусороперерабатывающий комплекс | Производственная зона | 2020 | 0,13 | 15 |
| 25 | Тураково |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,08 | 10 |
|  |  | Парк птиц | Общественно-деловая зона | 2013 | 0,14 | 45 |
|  |  |  | Производственная зона | 2020 | 0,07 | 10 |
|  |  |  | Коммунально-складская зона | 2020 | 0,10 | 10 |
| 26 | Топорково |  | Коммунально-складская зона | перспектива | 0,45 | 45 |
| 27 | вблизи Сергиев Посад-6 |  | Коммунально-складская зона | 2020 | 0,03 | 5 |
| 28 | Площадки рекреационного и паломнического назначения | Перспектива и расчётный срок | 1,5 | 150 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению Сергиев Посад |  |  |  | 8,85 | 2300 |

По результатам произведённых расчётов потребность в телефонных номерах в новой застройке городского поселения Сергиев Посад составит 21,5 тыс. номеров:

– на первую очередь (2013 год) – 3,26 тыс. номеров;

– на расчётный срок (2020 год) 4,6 тыс. номеров;

-  на перспективу – 13,64 тыс. номеров.

Для  стопроцентной телефонизации жилищного фонда существующей и планируемой застройки, развития телекоммуникационной сети на территории городского поселения Сергиев Посад планируется  на перспективу комплекс мероприятий:

- реконструкция всей телефонной сети городского поселения Сергиев Посад с использованием технологии FTTC (Fiber to the Curb - волокно до тротуара). Технология подразумевает модернизацию существующей сети местной телефонной связи - установку рядом с каждым телефонным шкафом дополнительного электронного оборудования, что позволит предоставить абонентам услуги доступа к сети Интернет и телефонии более высокого качества;

- поэтапное увеличение номерной ёмкости городской и сельской телефонной сети по мере ввода в эксплуатацию объектов нового строительства (прирост номерной ёмкости на перспективу составит порядка 22,8 тыс. номеров с учетом не телефонизированных абонентов существующей застройки);

- использование оптических телекоммуникационных узлов на площадках, удалённых от существующих АТС г. Сергиев Посад.

- телефонизацию предприятий, учреждений и организаций осуществить путем установки цифровых мини-АТС с возможностью выхода части номеров на телефонную сеть общего пользования (ТФОП);

- строительство новых линий связи с использованием оптико-волоконного кабеля.

На первую очередь строительства (до 2013 года) планируется:

- замена морально устаревшего координатного оборудования АТСК-542 в г. Сергиев Посад и АТСК-548 в п. Загорские Дали на современное электронное;

- построение телекоммуникационной сети с использованием технологии FTTC, с  использованием одного оптического узла (АТС) на несколько зданий на площадках первоочередного строительства;

- увеличение номерной ёмкости телефонной сети г. Сергиев Посад на 4500 номеров (с учетом не телефонизированных абонентов существующей застройки);

- размещение оптических телекоммуникационных шкафов ёмкостью до 252 номеров или электронных автоматических телефонных станций ёмкостью свыше 252 номеров на площадках нового строительства и в существующей застройке.

На расчётный срок (до 2020 года) планируется:

- увеличение номерной ёмкости городской и сельской телефонной сети на 4600 номеров (с учетом не телефонизированных абонентов существующей застройки);

- реконструкция существующей телефонной сети городского поселения Сергиев Посад с использованием технологии FTTC (Fiber to the Curb - волокно до тротуара);

- прокладка оптико-волоконных линий связи до объектов нового строительства и размещение оптических телекоммуникационных шкафов расчётной ёмкости.

Количество и ёмкость выносных абонентских модулей определяется заказчиком на последующих стадиях проектирования.

Кабели связи различных ведомств, попадающие под новую застройку, выносятся за её пределы, либо подлежат дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации.

Приведенные показатели распределения потребной телефонной ёмкости, количество и место установки оборудования, объемы строительства новой канализации связи и докладка каналов в существующих линейных сооружениях определяются и уточняются на последующих стадиях проектирования согласно техусловиям оператора связи.

### 9.7.2. Радиотрансляция

Услуги проводного вещания в городском поселении Сергиев Посад оказывает оператор связи Московский филиал ОАО «ЦентрТелеком».

Радиофикация на территории городского поселения Сергиев Посад осуществляется по трем программам из центральной станции проводного вещания (ЦСПВ-1), расположенная по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 53. Мощность усилителей 3 х 10 000 Вт.

Трансляция передач для сельских населённых пунктов городского поселения осуществляется через АСПВ (автоматическая станция проводного вещания), расположенная в пос. Смена (здание ОАО «НИИРП»), мощность усилителя 1х100 Вт.

Количество радиотрансляционных точек  - 3650 шт.

Протяженность линий радиотрансляционной сети (РТС) по способу прокладки

| № п/п | Вид прокладки | Протяженность радиосетей, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подземный кабель | 8,2 |
| 2. | На опорах ВЛ 0,4 кВ | 17,2 |
| 3. | На стойках | 54,3 |
| 4. | На столбах | 1,4 |
|  | Всего | 81,1 |

Потребность в радиотрансляционных точках в жилом и общественном секторе городского поселения Сергиев Посад определена из расчёта 100%-го обеспечения квартирного сектора и 2-3 % от общего числа квартир для объектов соцкультбыта.

Количество основных радиоточек, устанавливаемых в новых многоквартирных домах городского поселения составит всего 6,7 тыс. р.т.т.:

– на первую очередь (2013 год) – 3,5 тыс. радиоточек;

– на расчётный срок (2020 год) 0,5 тыс. радиоточек;

– на перспективу – 2,7 тыс. радиоточек.

Развитие сети местного радиовещания предполагается на базе существующей сети проводного вещания в границах города Сергиев Посад и развития эфирного вещания на остальной территории городского поселения, а также внедрение цифрового радиовещания с использованием оптико-волоконного  кабеля связи.

Также радиотрансляцию на объектах нового строительства возможно осуществить путём установки радиоприёмников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для организации приёма программ местного радиоузла, «Радио России», а также сигналов оповещения ГО и ЧС.

### 9.7.3  Телевидение

В зоне уверенного приема на территории городского поселения Сергиев Посад телевизионные приемники у населения принимают 17 программ федерального и областного значения.

Услуги приёма телевизионных программ эфирного вещания предоставляют следующие телекомпании:

-  телекомпания «Тонус» - 1 передатчик, мощность – 100 Вт;

- телекомпания МУ ТРК «Радонежье» - 1 передатчик типа «Сигма Д100», мощность – 100 Вт.

Существует система кабельного телевидения (СКТВ), представленная телевизионной компанией ЗАО "Диво".

Развитие телевидения на площадках нового строительства и в существующей застройке городского поселения планируется на базе существующей сети кабельного телевидения.

Также дальнейшее развития телевидения возможно с использованием оптико-волоконного кабеля связи по технологии FТТ (телефония, интернет, радиовещание, телевидение).

# 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 10.1 Существующее положение

### 10.1.1  Атмосферный воздух

Государственная статистическая отчетность в плане выбросов вредных веществ в атмосферу ориентируется только на предприятия  и организации, имеющие выбросы более 20 тонн в год. Так, по данным статистического справочника «Социально-экономическое положение муниципальных образований Московской области» за 2007 г., выбросы в воздушный бассейн в целом по Сергиево-Посадскому муниципальному району в 2007 г.  составили 2,42 тыс. тонн (таблица 10.1.1.1).

##### Сведения по выбросам вредных веществ в атмосферу

##### Сергиево-Посадского муниципального района

##### Таблица 10.1.1.1.

| Год | Выбросы в атмосферу в Сергиево-Посадском районе | Выбросы в атмосферу по Московской области |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | На 1 городского жителя района (кг/год) | Всего (тыс. т/год) | На 1 городского жителя области (кг/год) |
|  | т/год | % от Московской области |  |  |  |
| 1997 | 4019 | 2,59 | 21,9 | 155,1 | 29,6 |
| 1998 | 3559 | 2,31 | 19,5 | 154,4 | 29,5 |
| 1999 | 3250 | 1,96 | 17,9 | 165,5 | 31,8 |
| 2000 | 2714 | 1,45 | 15,0 | 187,8 | 36,2 |
| 2001 | 1964 | 1,14 | 10,7 | 171,8 | 33,3 |
| 2002 | 3716 | 2,11 | 20,5 | 176,2 | 33,6 |
| 2003 | 3571 | 2,09 | 19,8 | 171,1 | 32,6 |
| 2004 | 3295 | 2,02 | 18,5 | 163,5 | 30,9 |
| 2005 | 2982 | 1,78 | 16,8 | 167,3 | 31,4 |
| 2006 | 2766 | 1,55 | 15,7 | 178,5 | 33,4 |
| 2007 | 2424 | 1,48 | 13,9 | 163,6 | 30,4 |

В динамике лет наблюдается снижение выбросов от промышленных предприятий района. Самые низкие выбросы за последние 10 лет отмечены в 2001 г. и  составили 1964 тонны. После этого в 2002 г. валовые выбросы по району опять выросли почти в 2 раза по неизвестной причине, а с 2003 г. началось плавное их снижение на 4-12 % в год. Общее снижение выбросов в 2007 г. по сравнению с 1997 г. составило 1595 тонн или 40 %, по сравнению с 2002 г. – 1292 тонны или 35 %.

На территории городского поселения расположено около 30 крупных и средних промышленных предприятий и более 400 малых предприятий. В отраслевой структуре промышленности ведущая роль принадлежит машиностроению и металлообработке, химической, электротехнической, стекольной, электротехнической, пищевой промышленности, производству строительных материалов. Всеми этими источниками загрязнения атмосферы выбрасывается широкий спектр вредных примесей. Преобладающими по массе являются основные загрязняющие вещества: окись углерода, двуокись азота, сернистый ангидрид и взвешенные вещества, которые выделяются в результате процессов горения. Они присутствуют в выбросах практически всех предприятий, их объем составляет до 90 % от всех выбросов. Специфические вещества присутствуют также на многих предприятиях, но в меньших количествах. Так, механические предприятия являются источниками загрязнения ксилолом, толуолом, уайт-спиритом, сольвентов и другими растворителями, углеводородами, капролактамом, сероуглеродом и сероводородом. Характерными для предприятий энергетического комплекса и автотранспорта являются выбросы окислов азота, сернистого ангидрида, окиси углерода, сажи. Следует отметить, что в отличие от основных  вредных примесей, выбрасываемых равномерно по территории, загрязнение специфическими веществами носит, как правило, локальный характер.

Крупные промышленные предприятия Сергиева Посада, такие как Оптико-механический завод, Машиностроительный завод, Электромеханический завод, Лакокрасочный завод, определявшие ранее специализацию города, в настоящее время практически не работают. На их территории расположены многочисленные арендаторы, не предоставляющие сведений об объемах выбросов в атмосферу.

Ниже приведены данные по выбросам в воздушный бассейн основных промышленных предприятий (таблица 10.1.1.2).

Выбросы вредных веществ  воздушный бассейн от стационарных источников

(по данным 2008 г.)

Таблица 10.1.1.2

| № п/п | Наименование предприятия | Выбросы вредных веществ в атмосферу, т/год | Количество источников выделения загрязняющих веществ, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Твердых веществ | Газооб-разных веществ | Всего | Органи-зованных | Неорга-низован-ных |
| 1 | ОАО «ЗОМЗ» | 122,8 | 3,957 | 118,8 | 245 | 245 | - |
| 2 | ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» | 172,7 | 2,1 | 170,6 | 124 | 116 | 8 |
| 3 | ООО «Стройком» | 65,7 | 0,99 | 64,7 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | ОАО «ТД ЗЛКЗ» | 241,7 | 1,015 | 240,7 | 407 | 405 | 2 |
| 5 | Ф-л «Автоколонна № 1791» | 18,02 | 0,29 | 17,7 | 33 | 26 | 7 |
| 6 | Вторнефтепродукт | 4,6 | 0,3 | 4,3 | 10 | 7 | 3 |
| 7 | Автосервис | 63,2 | 1,25 | 61,9 | 43 | 38 | 5 |
| 8 | ФГУП ЭМЗ «Звезда» | 6,828 | 0,374 | 6,45 | н/д | н/д | н/д |
| 9 | ОАО «СП Меховая фабрика» | 20,1 | 0,16 | 19,95 | 31 | 29 | 2 |
| 10 | ОАО «СП мясокомбинат» | 19,0 | 1,45 | 17,54 | 32 | 30 | 2 |
| 11 | ЗАО «Машино-строительный завод» | 33,4 | 1,6 | 31,8 | 15 | 10 | 5 |
| 12 | ОАО «Феникс» | 27,5 | 27,4 | 0,13 | 20 | 11 | 9 |
| 13 | ОАО «СП Хлебокомбинат» | 43,38 | 12,16 | 31,21 | 36 | 29 | 7 |
| 14 | ОАО «СП ДРСУ» | 16,57 | 10,5 | 6,07 | 25 | 12 | 13 |
| 15 | ЗАО «СП Автодор» | 176,1 | 143,7 | 32,4 | н/д | н/д | н/д |
| 16 | ЗАО «Эксперимен-тальный завод ДСП» | 67,02 | 2,07 | 64,95 | 17 | 17 |  |
| 17 | ООО «НИИРП» | 44,75 | 0,262 | 44,49 | 16 | 13 | 3 |
| 18 | ЗОЗП | 42,45 | 37,8 | 6,65 | н/д | н/д | н/д |
| 19 | ЗАО Фирма «Ассортимент-СП» | 4,41 | 0,01 | 4,4 | 7 | 3 | 4 |
| 20 | ООО «Ассортимент-Авто» | 5,4 | 0,3 | 4,08 | 23 | 14 | 9 |
| 21 | ООО «Загорский бройлер» | 7,7 | 0,4 | 7,2 | 20 | 18 | 2 |
| 22 | ООО «Экоокна» | 1,25 | 0,69 | 0,55 | 15 | 15 |  |
| 23 | ЭХ ВНИТИП | 1,7 | 0,7 | 1,04 | 21 | 21 |  |
| 24 | Козловский карьер | 55,2 | 22,9 | 32,3 | 37 | 0 | 37 |
| 25 | ООО «НВЦ Агроветзащита-СП» | 3,529 | 0,0019 | 3,528 | 10 | 10 |  |
| 26 | ОАО «СП Хладокомбинат» | 167,4 | 3,08 | 167,1 | 10 | 1 | 9 |
| 27 | ООО «Октопас» | 3,86 | 0,001 | 3,85 | 10 | 5 | 5 |
| 28 | ЗАО «АОФИС» | 0,56 | 0,01 | 0,56 | 6 | 6 |  |
| 29 | СП Торговые ряды | 1,58 | 1,38 | 0,14 | 15 | 15 |  |
| 30 | ООО «Фронтинжинеринг» | 0,33 | 0,2 | 0,127 | 3 |  | 3 |
| 31 | ООО «ТГК-СП» | 220,3 | 11,2 | 209,1 | н/д | н/д | н/д |
|  | ИТОГО | 1658,7 | 284,39 | 1374,32 | 1240 | 1100 | 140 |

По имеющимся сведениям, от предприятий, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад, поступает в атмосферу 1,67 тыс. тонн загрязняющих веществ. Основную массу выбросов составляют газообразные вещества – 82 %, среди которых доминируют окись углерода, сернистый ангидрид и азота двуокись. На долю различных пылей и металлов приходится только 18 % выбросов.

Преобладающее количество предприятий расположено непосредственно на территории г. Сергиев Посад. В городском поселении за границами города находятся только ООО «НИИРП» (п. Смена) и Козловский карьер (на севере поселения).

Наибольшими выбросами в воздушный бассейн (более 100 т/год) характеризуются следующие предприятия:

- ОАО «ТД ЗЛКЗ» - 241,7 т/год;

- ООО «ТГК-СП» - 220,3 т/год;

- ЗАО  «СП Автодор» - 176,1 т/год;

- ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» - 172,7 т/год;

- ОАО «СП Хладокомбинат» - 167,4 т/год;

- ОАО «ЗОМЗ» - 122,8 т/год.

Суммарный выброс от этих 6 предприятий составляет 1101,0 т/год или 66 % от всех выбросов по городскому поселению.

Для сельской местности серьезными источниками воздействия на окружающую среду являются объекты сельского хозяйства (птицефабрики, животноводческие комплексы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции). Высокая концентрация поголовья скота на животноводческих комплексах и птиц на птицефермах приводит к образованию большого количества высококонцентрированных стоков, опасных в санитарно-эпидемиологическом отношении ввиду содержания в них патогенных микроорганизмов, яиц и личинок гельминтов, а также различных компонентов (консервантов, антибиотиков, ядохимикатов), недоокисленных продуктов (альдегидов, кетонов и пр.) и комплекса органических веществ. Значительная часть загрязнений, источником которых в основном является помет птиц и навоз, поступает в атмосферный воздух. В результате процессов распада органических азотистых веществ образуется аммиак. При попадании мочевины в почву она расщепляется с образованием аммиака. Процессы гниения, содержащих серу органических белковых  веществ, навоза приводит к образованию сероводорода. Наиболее интенсивно этот процесс идет при недостатке кислорода.

В настоящее время в Московской области приоритетным в загрязнении атмосферного воздуха стал автотранспорт. Число автотранспортных средств каждый год растет. В 60-е годы на 100 жителей приходилось 5 единиц автотранспорта, к 2004 г. это количество увеличилось более чем в 3 раза – на 100 жителей приходилось 22,3 единицы.

Транспортное исследование движения по территории городского поселения проведено сотрудниками ГУП МО «НИиПИ градостроительства». В составе работы определялся сложившийся характер функционирования транспортных коммуникаций города и его окрестностей, а также загрузка улично-дорожной сети. Выбросы от автотранспорта рассчитывались в зависимости от интенсивности движения по программе «Магистраль-Город» (версия 2.3.3.41), основанной на «Методике определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов» (М., 1999) и составляют 6171,865  тонн в год (469,701 г/с).

Интенсивность движения по автодорогам поселения колеблется от 300 до 3000 автомобилей в час. В составе транспортного потока преобладают легковые автомобили, их доля составляет от 55 % до 93 % по разным дорогам.

Результаты расчета представлены в таблице 10.1.1.3.

Выбросы вредных веществ от автотранспорта

Таблица 10.1.1.3.

| Наименование магистрали | Протя-жённость магист-рали, км | Сумм. интен-сив-ность, ед./час | Выбросы вредных веществ, г/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СО | NO | NO2 | CxHy (по бензину) | CxHy (по керосину) | Сажа | SO2 | Формальдегид | Бенз(а)пирен |
| Московское шоссе | 0,6 | 1479 | 3,987 | 0,119 | 0,011 | 0,385 | 0,104 | 0,008 | 0,044 | 0,007 | 0,00000039 |
| ул. Красной армии | 7,38 | 2958 | 32,642 | 2,679 | 0,293 | 3,429 | 1,139 | 0,057 | 0,343 | 0,05 | 0,000004 |
| Ярославское шоссе | 2,5 | 942 | 8,403 | 0,223 | 0,026 | 0,924 | 0,11 | 0,01 | 0,066 | 0,009 | 0,00000093 |
| Новоугличское шоссе | 9,16 | 1978 | 54,895 | 2,094 | 0,244 | 5,636 | 2,754 | 0,138 | 0,748 | 0,113 | 0,00000755 |
| ул. Вифанская | 2,66 | 1254 | 9,295 | 0,357 | 0,043 | 0,947 | 0,514 | 0,025 | 0,135 | 0,021 | 0,00000133 |
| ул. Птицеградская | 1,2 | 492 | 1,909 | 0,061 | 0,007 | 0,202 | 0,06 | 0,003 | 0,019 | 0,003 | 0,00000023 |
| Участок автомобильной дороги «Сергиев Посад – Шарапово» | 1,45 | 480 | 1,704 | 0,042 | 0,006 | 0,18 | 0,041 | 0,001 | 0,008 | 0,002 | 0,00000017 |
| Скобяное шоссе | 0,93 | 1092 | 4,564 | 0,156 | 0,017 | 0,476 | 0,181 | 0,009 | 0,053 | 0,008 | 0,00000059 |
| ул. Центральная | 1,4 | 892 | 4,334 | 0,164 | 0,019 | 0,443 | 0,232 | 0,012 | 0,062 | 0,01 | 0,00000061 |
| ул. Фестивальная | 0,56 | 664 | 1,236 | 0,038 | 0,004 | 0,131 | 0,034 | 0,002 | 0,011 | 0,002 | 0,00000014 |
| ул. Железнодорожная | 1,0 | 852 | 2,915 | 0,117 | 0,014 | 0,294 | 0,18 | 0,009 | 0,047 | 0,007 | 0,00000043 |
| ул. Новоогородная | 0,55 | 342 | 0,641 | 0,016 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,0002 | 0,003 | 0,0003 | 0,00000006 |
| ул. Пограничная | 1,9 | 543 | 4,428 | 0,458 | 0,074 | 0,477 | 0,078 | 0,004 | 0,031 | 0,004 | 0,00000047 |
| ул. Дружбы | 0,43 | 1108 | 1,867 | 0,077 | 0,006 | 0,153 | 0,072 | 0,003 | 0,029 | 0,003 | 0,00000026 |
| ул. 1-ой Ударной Армии | 1,3 | 1132 | 5,501 | 0,124 | 0,013 | 0,584 | 0,156 | 0,008 | 0,051 | 0,007 | 0,00000064 |
| ул. Ильинская | 0,6 | 1186 | 2,834 | 0,088 | 0,009 | 0,301 | 0,08 | 0,004 | 0,026 | 0,004 | 0,00000033 |
| ул. Кирова | 1,6 | 402 | 2,222 | 0,085 | 0,01 | 0,227 | 0,12 | 0,006 | 0,032 | 0,005 | 0,00000031 |
| ул. 1-ая Рыбная | 0,61 | 696 | 2,386 | 0,073 | 0,008 | 0,254 | 0,063 | 0,003 | 0,021 | 0,003 | 0,00000027 |
| ул. Кооперативная | 0,54 | 1168 | 3,45 | 0,115 | 0,012 | 0,383 | 0,124 | 0,005 | 0,029 | 0,004 | 0,00000031 |
| ул. Воробьёвская | 1,01 | 604 | 1,907 | 0,079 | 0,01 | 0,191 | 0,127 | 0,006 | 0,032 | 0,005 | 0,00000029 |
| ул. Загорского | 1,44 | 708 | 3,637 | 0,14 | 0,017 | 0,37 | 0,202 | 0,01 | 0,054 | 0,008 | 0,00000052 |
| «М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад - М-8 «Холмогоры» | 11,6 | 1536 | 71,861 | 3,007 | 0,432 | 6,67 | 6,938 | 0,334 | 1,897 | 0,225 | 0,000014 |
| «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» | 9,8 | 1978 | 50,073 | 2,086 | 0,355 | 4,981 | 4,025 | 0,213 | 1,077 | 0,188 | 0,0000086 |
| МБК | 17,4 | 1096 | 45,725 | 3,217 | 0,474 | 3,81 | 7,947 | 0,398 | 1,775 | 0,29 | 0,00001168 |
| «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково» | 3,6 | 552 | 9,799 | 0,354 | 0,041 | 1,011 | 0,459 | 0,023 | 0,127 | 0,019 | 0,00000132 |
| «Сергиев Посад – санаторий им. Загорского» | 1,24 | 342 | 2,121 | 0,082 | 0,013 | 0,215 | 0,106 | 0,005 | 0,03 | 0,004 | 0,00000028 |
| «Сергиев Посад – Шарапово» | 12,0 | 486 | 16,004 | 1,14 | 0,258 | 3,327 | 3,89 | 0,221 | 1,008 | 0,259 | 0,0000015 |
| «Деулино – Воронцово – Барканово – Новинки» | 14,3 | 360 | 14,996 | 1,005 | 0,226 | 2,881 | 3,012 | 0,193 | 0,874 | 0,22 | 0,0000011 |
| ВСЕГО: 469,701 г/с: | 365,336 | 18,196 | 2,643 | 38,952 | 32,751 | 1,7102 | 8,632 | 1,4803 | 0,00005831 |
| 6171,865 т/год: | 4800,515 | 239,095 | 34,729 | 511,829 | 430,348 | 22,472 | 113,425 | 19,451 | 0,000766 |

Расчёт полей максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ от автотранспорта проводился по согласованной ГГО им. А.И. Воейкова программе «Эколог», версия 3.0.

а) коэффициент А = 140;

б) Тв – средняя температура наружного воздуха:

наиболее жаркого месяца +23(С;

наиболее холодного месяца -15(С;

в) поправочный коэффициент на рельеф – 1;

г) скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 8 м/с.

Расчёт произведён в узлах расчётной сетки, шаг – 250 м.

Анализ проводился по 9 веществам и 1 группе суммации.

Результаты расчетов представлены в таблице 10.1.1.4.

Результаты расчёта максимальных разовых концентраций

загрязняющих веществ от автотранспорта

Таблица 10.1.1.4.

| Загрязняющие вещества | ПДК м.р. (мг/м3) | Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
|  |  | мг/м³ | в долях ПДК |
| Азота диоксид | 0,2 | 0,02 | 0,1 |
| Азота оксид | 0,4 | 0,14 | 0,35 |
| Сажа | 0,15 | 0,017 | 0,11 |
| Серы диоксид | 0,5 | 0,06 | 0,12 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3,85 | 0,77 |
| Бенз(а)пирен | 0,000001 (ПДК с.с.) | 0,00000005 | 0,05 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,012 | 0,33 |
| Бензин | 5,0 | 0,35 | 0,07 |
| Керосин | 1,2 (ОБУВ) | 0,312 | 0,26 |
| Группа суммации: азота диоксид и серы диоксид | 1,0 (безразмерная величина) | - | 0,21 единица |

Проведённые расчёты показали, что превышение нормативных значений вдоль основных улиц городского поселения не наблюдается ни по одному веществу. Зона загрязнения, превышающая 1 ПДК, не формируется.

Таким образом, в целом в воздушный бассейн городского поселения поступает 7,83 тыс. тонн вредных веществ, из которых на долю стационарных источников приходится только порядка 21 % выбросов, остальные 79 % составляют транспортные выбросы. В условиях спада промышленного производства крупные предприятия сдают свои площади многочисленным арендаторам, которые не отчитываются по объемам поступающих в воздушный бассейн выбросов. Поэтому ситуация с воздушным загрязнением  от предприятий до конца не ясна.

Интенсивность движения по отдельным транспортным магистралям составляет около 3,0 тыс. автомобилей в час. Максимальные расчетные концентрации отмечаются по оксиду углерода – 0,77 ПДК, по азоту оксиду – 0,35 ПДК и по формальдегиду – 0,33 ПДК. Зоны загазованности расчетами не выявлены.

### 10.1.2. Акустическая обстановка

Шум является одним из физических  факторов, оказывающих негативное влияние на среду обитания человека в Московской области.

Города, населенные пункты и прилегающие к ним территории насыщены множеством мобильных и стационарных источников шума. Во многих случаях санитарные нормы шума в жилых помещениях превышаются по энергетическим характеристикам в сотни раз. Это приводит к ухудшению физического состояния людей, повышению числа заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, защита от шума – одного из основных неблагоприятных факторов среды обитания человека – является неотъемлемой частью вопросов проектирования, строительства и реконструкции городов.

Территорию городского поселения Сергиев Посад пересекают железнодорожные магистрали МЖД Ярославского направления и Большой Московской окружной дороги. Основная уличная сеть города Сергиев Посад с организованным движением автобусного транспорта связывает жилые районы с центральной зоной города, промышленными и коммунальными предприятиями и вокзалом. Вдоль восточной границы поселения проходит трасса федеральной автодороги М-8 «Холмогоры». В северной части  территории поселения - трасса А-108 «Московское Большое Кольцо».

Таким образом, основными источниками шума, формирующими современное акустическое состояние на территории городского поселения, являются автомобильный и железнодорожный транспорт.

Оценка акустического состояния на территории городского поселения, прилегающей к основным трассам  автомобильного и железнодорожного транспорта,  выполнена на основе расчетов и в соответствии:

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция).

В качестве шумовой характеристики автотранспортного потока и смешанного потока железнодорожного транспорта, в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики», принят эквивалентный уровень звука (LАэкв.) в дБА.

Автомобильный транспорт

Величина шумовой характеристики автотранспортного потока – эквивалентный уровень звука (LАэкв.) в дБА -  зависит от следующих факторов:

- интенсивности движения,

- состава движения транспортного потока,

- скорости движения.

Расчёт шумовой характеристики автотранспортного потока выполняется по формуле:

LАэкв.р = 10lgN + 13,3lgV + 8,4lgp + 9,2, дБА

где:

LАэкв.р  - расчетное значение эквивалентного уровня звука, дБА;

N        - расчётная интенсивность движения, авт/ч;

V        - скорость движения, км/ч;

p         - доля грузовых автомобилей и общественного транспорта в составе транспортного потока, %.

В таблице 10.1.2.1  представлена современная интенсивность движения, состав автотранспортных потоков  (авт./час) на основных улицах и автодорогах и результаты расчетов шумовых характеристик автотранспортных потоков.

Интенсивность движения на основных улицах и автодорогах

городского поселения (2009 год)

Таблица 10.1.2.1

| Название улиц, автодорог, участков автодорог | Состав а/т потока | Суммарная Интенсивность а/т потока, ед./час | Шумовая характерис-тика а/т потока, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые автомобили, ед./час | Грузовые автомобили, ед./час |  |  |
| Московское шоссе | 1188 | 291 | 1479 | 69,1 |
| Просп. Красной армии | 2130 | 198 | 2328 | 68,0 |
|  | 2650 | 308 | 2958 | 69,8 |
| Ярославское шоссе | 750 | 192 | 942 | 67,2 |
| Ново-Угличское шоссе | 1800 | 178 | 1978 | 67,5 |
| Ул. Вифанская | 1055 | 199 | 1254 | 67,6 |
| Ул. Птицеградская | 420 | 72 | 492 | 63,2 |
| Участок автомобильной дороги «Сергиев Посад – Шарапово» | 348 | 132 | 480 | 65,4 |
| Скобяное шоссе | 912 | 180 | 1092 | 67,1 |
| Ул. Центральная | 737 | 155 | 892 | 66,4 |
| Ул. Фестивальная | 542 | 122 | 664 | 65,3 |
| ул. Железнодорожная | 688 | 164 | 852 | 66,6 |
| ул. Новоогородная | 276 | 66 | 342 | 62,6 |
| ул. Пограничная | 507 | 36 | 543 | 60,7 |
| ул. Дружбы | 1029 | 79 | 1108 | 64,1 |
| ул. 1-ой Ударной Армии | 1019 | 113 | 1132 | 65,4 |
| ул. Ильинская | 646 | 98 | 744 | 64,6 |
|  | 1038 | 148 | 1186 | 66,5 |
| ул. Кирова | 336 | 66 | 402 | 62,8 |
| ул. 1-ая Рыбная | 606 | 90 | 696 | 64,3 |
| ул. Кооперативная | 1069 | 99 | 1168 | 65,0 |
| ул. Воробьевская | 554 | 50 | 604 | 62,0 |
| ул. Загорского | 596 | 112 | 708 | 65,1 |
| «М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад - М-8 «Холмогоры» | 750 | 374 | 1124 | 69,8 |
|  | 1189 | 347 | 1536 | 69,7 |
| «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» | 1552 | 140 | 1692 | 66,5 |
|  | 1309 | 669 | 1978 | 72,3 |
| МБК | 694 | 402 | 1096 | 70,0 |
|  | 596 | 500 | 1096 | 70,8 |
| «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково» | 516 | 36 | 552 | 60,8 |
| «Сергиев Посад – санаторий им. Загорского» | 288 | 54 | 342 | 61,9 |
| «Сергиев Посад – Шарапово» | 360 | 126 | 486 | 65,2 |
| «Деулино – Воронцово – Барканово – Новинки» | 150 | 108 | 258 | 64,2 |
|  | 212 | 148 | 360 | 65,6 |
| «Рязанцы – Лоза» | 114 | 24 | 138 | 58,3 |
| «Сергиев Посад – Смена» | 104 | 48 | 152 | 60,9 |

#### Железнодорожный транспорт

По Ярославской железной дороге, пересекающей городское поселение с юго-запада на северо-восток, осуществляется интенсивное движение смешанного железнодорожного потока. На текущий момент интенсивность движения  на участке «Софрино – Сергиев Посад» составляет:

- пассажирские поезда дальнего следования - 24 пары поездов в сутки;

- пригородные электропоезда - 53 пары поездов в сутки;

- грузовые поезда -15 пар поездов в сутки.

На участке «пл. Сергиев Посад – пл. 81 км - Александров» (на участке совмещено движение поездов, двигающихся по БМО и Ярославской железной дороги), интенсивность смешанного потока составляет:

- пассажирские поезда дальнего следования - 24 пары поездов в сутки;

- пригородные электропоезда - 28 пар поездов в сутки;

- грузовые поезда -15 пар поездов в сутки.

В черте поселения проходит трасса БМО (Большая Московская окружная дорога). Интенсивность движения смешенного потока по БМО составляет:

- пассажирские поезда дальнего следования - 2 пары поездов в сутки;

- пригородные электропоезда - 4 пары поездов в сутки;

- грузовые поезда - 11 пар поездов в сутки.

В качестве шумовой характеристики потока железнодорожного транспорта в соответствии с ГОСТ 20444–85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики» принят эквивалентный уровень звука LАэкв.  в дБА, на расстоянии 25 метров от оси железнодорожного пути, ближнего к расчётной точке, определяемый в зависимости от средней часовой интенсивности движения (пар/час) за дневной период суток. Шумовая характеристика смешанного железнодорожного потока рассчитывалась в зависимости от интенсивности движения поездов, их скорости и длины составов.

В таблице 10.1.2.2  представлена современная интенсивность движения, состав железнодорожных потоков и результаты расчетов шумовых характеристик для различных типов поездов  и смешенного потока.

Железнодорожный транспорт. Шумовые характеристики

Таблица 10.1.2.2.

| Тип поездов | Количество пар поездов в час | Шумовые характеристики для различных типов поездов, дБА | Шумовая характеристика смешанного потока, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
| Ярославское направление МЖД: |
| участок «Софрино – Сергиев Посад» |
| Пассажирские поезда | 2 | 63 | 71,4 |
| Пригородные поезда | 4 | 66 |  |
| Грузовые поезда | 1 | 69 |  |
| участок «пл. Сергиев Посад - пл. 81 км - Александров» |
| Пассажирские поезда | 2 | 63 | 70,8 |
| Пригородные поезда | 2 | 63 |  |
| Грузовые поезда | 1 | 69 |  |
| Большая Московская окружная дорога: |
| участок «пл. Яхрома - пл. 81 км» |
| Пассажирские поезда | 1 | 60 | 69,9 |
| Пригородные поезда | 1 | 60 |  |
| Грузовые поезда | 1 | 69 |  |

К источником шума, влияющим на акустическое состояние городского поселения, относится также железнодорожный транспорт, двигающийся по железнодорожным веткам,  проложенным к промышленным предприятиям.

На текущий момент интенсивность движения по железнодорожным  веткам в сторону промышленных предприятий не превышает 1 состава в день. Однако необходимо отметить, что шумовая характеристика (максимальный уровень звука, LАмах) грузового состава, движущегося со скоростью 20 км/час, составляет 70 дБА, а величина санитарного разрыва по фактору шума в дневное время суток равна 73 метрам. Данное обстоятельство необходимо учесть при планировании территории.

Параметры санитарного разрыва по фактору шума

Шумовые характеристики потоков автомобильного и железнодорожного транспорта  являются исходными данными для расчетов:

- параметров (ширины) санитарного разрыва по фактору шума;

- оценки ожидаемых уровней звука в расчетных точках, расположенных на территориях с нормируемыми  уровнями шума.

В соответствии   пунктом 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) для автомобильных и железнодорожных магистралей устанавливается расстояние от источника физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов  (далее - санитарные разрывы). Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания физических факторов (шума) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Результаты расчётов параметров санитарного разрыва по фактору шума для автомобильного и железнодорожного транспорта приведены в таблицах 10.1.2.3 и 10.1.2.4.

Результаты расчетов параметров санитарного разрыва по фактору шума.

Автомобильный транспорт

Таблица 10.1.2.3

| Название улиц, автодорог, участков автодорог | Суммарная интенсивность а/т потока, ед./час | Шумовая характеристика а/т потока, дБА | Ширина зоны санитарного разрыва по фактору шума, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Московское шоссе | 1479 | 69,1 | 162 |
| Просп. Красной армии | 2328 | 68,9 | 125 |
|  | 2958 | 69,8 | 190 |
| Ярославское шоссе | 942 | 67,2 | 104 |
| Новоугличевское шоссе | 1978 | 67,5 | 112 |
| Ул. Вифанская | 1254 | 67,6 | 114 |
| Ул. Птицеградская | 492 | 63,2 | 41 |
| Участок автомобильной дороги «Сергиев Посад – Шарапова» | 480 | 65,4 | 69 |
| Скобяновское шоссе | 1092 | 67,1 | 102 |
| Ул. Центральная | 892 | 66,4 | 87 |
| Ул. Фестивальная | 664 | 65,3 | 67 |
| ул. Железнодорожная | 852 | 66,6 | 91 |
| ул. Новоогородная | 342 | 62,6 | 36 |
| ул. Пограничная | 543 | 60,7 | 23 |
| ул. Дружбы | 1108 | 64,1 | 51 |
| ул. 1-ой Ударной Армии | 1132 | 65,4 | 69 |
| ул. Ильинская | 744 | 64,6 | 57 |
|  | 1186 | 66,5 | 89 |
| ул. Кирова | 402 | 62,8 | 38 |
| ул. 1-ая Рыбная | 696 | 64,3 | 53 |
| ул. Кооперативная | 1168 | 65,0 | 63 |
| ул. Воробьевская | 604 | 62,0 | 31 |
| ул. Загорского | 708 | 65,1 | 64 |
| «М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад - М-8 «Холмогоры» | 1124 | 69,8 | 190 |
|  | 1536 | 69,7 | 186 |
| «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» | 1692 | 66,5 | 89 |
|  | 1978 | 72,3 | 338 |
| МБК | 1096 | 70,0 | 199 |
|  | 1096 | 70,8 | 239 |
| «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково» | 552 | 60,8 | 23 |
| «Сергиев Посад – санаторий им. Загорского» | 342 | 61,9 | 30 |
| «Сергиев Посад – Шарапово» | 486 | 65,2 | 66 |
| «Деулино – Воронцово – Барканово – Новинки» | 258 | 64,2 | 52 |
|  | 360 | 65,6 | 72 |
| «Рязанцы – Лоза» | 138 | 58,3 | 13 |
| «Сергиев Посад – Смена» | 152 | 60,9 | 24 |

Результаты расчётов, приведенные в таблице 10.1.2.3., показывают, что на текущий период акустическому дискомфорту от шума, излучаемого автомобильным транспортом, подвержена жилая территория, прилегающая практически ко всем улицам города Сергиев Посад. Превышения уровней звука у жилых домов на текущий момент составляет от 10 до 16 дБА.

Учитывая плотность застройки и в большинстве случаев ее близкое расположение к источникам шума - транспортным потокам, а также экранирующий эффект зданий, зависящий от их высоты, объема и протяженности, основная акустическая нагрузка воспринимается первым эшелоном застройки.

На территории поселения все населенные пункты, расположенные вдоль трассы МБК, уже сейчас требуют мероприятий по снижению шумового воздействия.

Результаты расчетов параметров санитарного разрыва по фактору шума.

Железнодорожный транспорт

Таблица 10.1.2.4.

| Участок железной дороги | Шумовая характеристика смешанного потока, дБА | Ширина зоны санитарного разрыва по фактору шума, м |
| --- | --- | --- |
| Ярославское направление МЖД |
| «Софрино – Сергиев Посад» | 71,4 | 282 |
| «Сергиев Посад - пл. 81 км – Александров» | 70,8 | 282 |
| Большая Московская окружная дорога |
| «пл. Яхрома - пл. 81 км» | 69,9 | 232 |

Как видно из результатов, приведенных в таблицах 10.1.2.3. и 10.1.2.4., интенсивность движения поездов на участках Ярославского направления МЖД на текущий период составляет 7-6 пар поездов в час. Основу смешанного потока составляют пригородные поезда. Средняя скорость движения поездов на рассматриваемом участке около 40 км/час. Прогнозируемое развитие железнодорожного транспорта предполагает увеличение скоростного режима для железнодорожных составов, связанных с перевозкой пассажиропотоков. Данное обстоятельство может привести к росту ширины санитарного разрыва по фактору шума, составляющей на  текущий момент 282 метров, что негативно скажется на акустической обстановке прилегающей к железной дороге территории города.

Движение по участку БМО составляет 3 пары составов в час. Шумовую характеристику смешанного потока при этом определяют  грузовые поезда. Прогнозируемое развитие движения железнодорожного транспорта по БМО также предполагает увеличение интенсивности движения грузовых поездов и скоростного режима для железнодорожных составов, связанных с перевозкой пассажиропотоков. Данное обстоятельство может привести к росту ширины санитарного разрыва по фактору шума, составляющей на  текущий момент 232 метра, что негативно скажется на акустической обстановке прилегающей к железной дороге территории городского поселения.

Таким образом, на территории городского поселения Сергиев Посад на текущий момент сложилась весьма сложная акустическая обстановка, требующая разработки и внедрения шумозащитных мероприятий.

### 10.1.3  Санитарно-защитные зоны

В настоящее время в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция с изменениями и дополнениями) для промышленных объекты и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- первого класса – 1000 м;

- второго класса – 500 м;

- третьего класса – 300 м;

- четвертого класса – 100 м;

- пятого класса – 50 м.

Ориентировочные или установленные в соответствии с разработанными проектами размеры санитарно защитных зон основных предприятий городского поселения Сергиев Посад представлены в таблице 10.1.3.1.

Ориентировочные размеры санитарно защитных зон основных предприятий городского поселения Сергиев Посад

Таблица 10.1.3.1

| № п/п | Наименование предприятий | Основной вид деятельности | Размер СЗЗ | Обоснование размера СЗЗ | Наличие жилой застройки в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные предприятия: |
| 1 | ЗАО «Торговый дом ЗЛКЗ» | Производство лакокрасочной продукции | 300 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 2 | ООО «НИИРП» | Производство резинотехнических изделий | 300 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 3 | ФГУП «Загорский оптико-механический завод» («ЗОМЗ») | Производство оптических приборов, медицинской техники | 100 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 4 | ЗАО «Техно» | Нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий | На промплощадке ОАО «ЗОМЗ» |  | - |
| 5 | ЗАО «Де Ла Рю СНГ» | Производство банковского оборудования | На промплощадке ОАО «ЗОМЗ» |  | - |
| 6 | ОАО «Пиро-Росс» | Производство швейных изделий, фейерверочное оборудование | На промплощадке ОАО «ЗОМЗ» |  | - |
| 7 | ФГУП «Звезда» Электромеханический завод | Производство вычислительной техники, ТНП | 100 м | Заключение ТО Управления Роспотребнадзора по Моск. обл. № 50.СП.02.000.Т.000642.09.05 | + (при условии ликвидации платной автостоянки превышений гигиенических нормативов в жилой застройке не будет) |
| 8 | ООО НВЦ «Агроветзащита» | Производство готовых лекарственных форм для ветеринарии | На промплощадке ФГУП «Звезда» |  | - |
| 9 | ООО «Алефъ Пресс» | Производство печатной продукции | На промплощадке ФГУП «Звезда» |  | - |
| 10 | ООО «Викинг-Гласс» | Изготовление клеевых стеклопластиков | На промплощадке ФГУП «Звезда» |  | - |
| 11 | ООО «Литейщик» | Производство литья алюминиевых и цинковых деталей | На промплощадке ФГУП «Звезда» |  | - |
| 12 | ООО «Каланча» | Производство средств пожаротушения | СВ – 75 м от границы предприятия или 130 м от источника; СЗ – 35 м; ЮЗ – 30 м | Заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Моск. обл.» № 11-16/510-04 | - |
| 13 | ЗАО «Машиностроительный завод» | Производство нагревательных аппаратов, вентиляторов | 100 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 14 | ЗАО ПТК «Прогресс» | Производство ламинированной плиты, ДСП | 300 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 15 | ООО «ЛК «Кедр» | Деревообрабатывающее производство | 100 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 16 | ОАО «Комбинат железобетонных изделий» | Производство железобетонных конструкций | С, СЗ – 300 м; СВ – до границы планир. жилой застройки (112-234 м); В – до границы жилой застройки (108-128 м); ЮВ, Ю, ЮЗ – 300 м; З – до границы жилой застройки (12-108 м) | Заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Моск. обл.» от 22.01.2010 г. № 1990-16 | - |
| 17 | ООО «Текстильная мануфактура» | Производство трикотажных изделий | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 18 | ОАО «Феникс» | Производство кондитерских изделий | 100 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 19 | ОАО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» | Производство хлебобулочных и кондитерских изделий | 100 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 20 | ОАО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» | Производство мясопродуктов и полуфабрикатов | 300 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 21 | ЗАО «АОФИС» | Производство изделий для детей из ПВХ | З, В – по границе промплощадки; С, Ю – 100 м | Заключение Управления Роспотребнадзора по Моск. обл. № 50.99.04.000.Т.002104.04.08 | - |
| 22 | ФГУП ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Производство пиротехнических изделий | С – спортзал (8 м), муз. шк. (4 м), до границы жилой застройки (40-90 м); В - до границы жилой застройки (50-68 м); Ю - до границы жилой застройки (44 м); З – 100 м | Заключение Управления Роспотребнадзора по Моск. обл. № 50.99.04.000.Т.002143.04.07 | - |
| 23 | ОАО «Автоспецоборудование» | Производство гаражного оборудования | С - до границы жилой застройки (8 м); В - до границы жилой застройки (18-64 м); ЮВ - до границы жилой застройки (28 м); З – по границе промплощадки; Ю – 100 м | Заключение Управления Роспотребнадзора по Моск. обл. № 50.99.04.000.Т.002094.03.08 | - |
| 24 | ООО «Прато» | Сборка пускорегулирующей аппаратуры | 100 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Проект обоснования (сокращения) размера СЗЗ имеет отрицат. заключение Управления Роспотребнадзора по Моск. обл. от № 50.99.03.000.Т.003313.10.05) | + |
| 25 | ООО «СтройКом» |  | 150 м | Заключение Управления Роспотребнадзора по Моск. обл. № 50.99.16.000.Т.002300.10.03 | - |
| 26 | ООО «Темп-99» |  | С, З, В – 100 м; Ю – 30 м | Заключение ТО Управления Роспотребнадзора по Моск. обл. № 50.СП.02.000.Т.000993.10.04 | - |
| 27 | ООО «Айс-Крим» | Пищевое производство | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 28 | Карьер (Урочище Козлово) | Добыча полезных ископаемых | 100 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| Сельскохозяйственные предприятия: |
| 1 | ООО «Птицеград», Запрудный участок | Выращивание бройлеров (до 1 млн. голов) | 150 м | Заключение Управления Роспотребнадзора по Моск. обл. № 50.99.05.000.Т.000650.04.04 | - |
| 2 | ООО «Загорский бройлер» | Птицеперерабатывающий комбинат (мощность - до 3000 голов/час) | 300 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 3 | ООО «Загорский бройлер» | Выращивание бройлеров (1-3 млн. голов) | 500 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 4 | ЩП ЗЭПХ «ВНИТИП», центральный участок | Выращивание кур-несушек (до 100 тыс. голов) | 300 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 5 | ЗАО «Феникс» | Выращивание бройлеров (до 1 млн. голов) | 300 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 6 | ЗАО «Фирма Ас-СП» | Производство п/ф и колбасных изделий из мяса птицы | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 7 | Племптицеферма у пос. Топорково | Выращивание бройлеров (1,2 млн. голов) | 1000 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| Коммунальные объекты: |
| 1 | Кладбище у д.Хомяково |  | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 2 | Кладбище закрытое у д.Мишутино |  | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 3 | Кладбище закрытое г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе |  | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 4 | Кладбище закрытое в г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская |  | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 5 | Новое кладбище в районе д. Благовещенье |  | 500 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 6 | Кладбище Семхозское в д. Семхоз |  | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 7 | Кладбище Глинковское в д. Глинково |  | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 8 | Кладбище «Березовая роща», ул. Фаворского |  | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 9 | Кладбище у д.Деулино |  | 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 10 | Очистные сооружения г. Сергиев Посад, 1-я площадка в р-не Птицеград | Полной биологической очистки -120,0 м3/сут. | 400 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 11 | Очистные сооружения г. Сергиев Посад, 2-я площадка за городом со стороны южной границы | Поля фильтрации | 500 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 12 | Очистные сооружения у д. Мишутино | Поля фильтрации - 0,7 м3/сут. | 200 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |
| 13 | Нефтебаза |  | 300 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + |

На территории городского поселения присутствуют предприятия всех классов санитарной опасности. К I классу относится Племптицеферма у пос. Топорково, ко II классу - очистные сооружения города Сергиев Посад, ООО «Загорский бройлер» (площадка по выращиванию бройлеров) и действующее кладбище к северо-западу от пос. Гражданский. Основные крупные и средние предприятия города и поселения относятся к III классу - ЗАО «Торговый дом ЗЛКЗ» (производство лакокрасочной продукции), ООО «НИИРП» (производство резинотехнических изделий), ОАО «Сергиево-Посадский мясокомбинат», ОАО «Комбинат железобетонных изделий», ЗАО ПТК «Прогресс» (производство ламинированной плиты, ДСП), ООО «Птицеград» Запрудный участок (выращивание бройлеров), ЩП ЗЭПХ «ВНИТИП» Центральный участок, ЗАО «Феникс» (выращивание бройлеров), ООО «Загорский бройлер» (птицеперерабатывающий комбинат). Остальные предприятия относятся к IV и V классам.

Многие предприятия города размещаются в непосредственной близости от жилой застройки. Для ряда из них были разработаны проекты организации (сокращения) СЗЗ. К ним относятся: ФГУП «Звезда», ООО НВЦ «Агроветзащита», ООО «Каланча», ОАО «Комбинат железобетонных изделий», ЗАО «АФИС», ФГУП ФНПЦ «НИИ прикладной химии», ОАО «Автоспецоборудование», ООО «Прато», ООО «Стройком», ООО «Темп-99», ООО «Птицеград» (Запрудный участок) и другие. Тем не менее, значительное количество жилых и общественных территорий города и поселения расположено в СЗЗ промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также коммунальных объектов. Так, в СЗЗ ОАО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» попадает жилая застройка вдоль ул. Краснофлотская, в СЗЗ от нефтебазы расположена жилая застройка по ул. Вознесенская.

В СЗЗ промплощадки ФГУП «Электромеханический завод «Звезда» (с учетом арендаторов) находятся несколько жилых 5-этажных домов, общежитие, а также СНТ «Дружба». В соответствии с предписанием Роспотребнадзора, ФГУП «Звезда» для нормализации санитарно-гигиенической ситуации на границе жилой застройки по факторам воздушного и шумового загрязнения необходимо ликвидировать на своей территории платную автостоянку.

В 300-метровую СЗЗ ЗАО «Торговый дом ЗЛКЗ» попадают СНТ «Химик-3» и СНТ «Нефтяник». Однако в настоящее время предприятие находится в стадии банкротства и направление дальнейшего использования его территории не определено.

Для Сергиева Посада за последние годы стало характерным явление, когда в условиях спада промышленного производства крупные предприятия сдают свои площади многочисленным арендаторам, которые не всегда при этом имеют собственную разработанную природоохранную документацию. Возможным вариантом при таком размещении может быть суммация токсического воздействия загрязняющих веществ. В соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (с изменениями и дополнениями) необходима разработка проекта единой санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для каждой из таких промплощадок, в первую очередь – для ФГУП «ЗОМЗ».

Постановлением Главного государственного врача по Московской области от 16.09.2008 г. № 4 «О разработке и реализации проектов организации санитарно-защитных зон на территории Московской области» Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить координацию работ с предприятиями по разработке единых СЗЗ для групп промышленных предприятий и промузлов.

Серьезными источниками воздействия на окружающую среду являются объекты сельского хозяйства (птицефабрики и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции). Высокая концентрация поголовья птиц на птицефермах приводит к образованию большого количества выбросов в атмосферу, высококонцентрированных стоков и отходов, что вызывает необходимость установления значительных по размеру СЗЗ, призванных обеспечивать снижение вредного воздействия до гигиенических нормативов. Однако на практике эти требования не всегда выполняются. Причины могут быть разными, часто же они заключаются в первоначальном размещении объектов поблизости от жилых районов и в увеличении со временем поголовья сверх проектной мощности. В итоге, в СЗЗ птицефабрики у д. Топорково расположен полностью сам жилой поселок, а также  СНТ «Елочка», «Малахит», «Луч», «Луч-2», «Загорье», «Топорково». В СЗЗ ЩП ЗЭПХ «ВНИИТИП» попадает малоэтажная жилая застройка к северо-востоку от предприятия по ул. Маслиева.

Наличием больших по размеру СЗЗ и, соответственно, большим числом проживающего в них населения,  характеризуются очистные сооружения коммунально-бытовых стоков. Так, в СЗЗ городских очистных сооружений попадает индивидуальная жилая застройка района Афанасовский, а также СНТ, расположенные в ближайшем окружении. В СЗЗ полей фильтрации попадают СНТ южной части городского поселения.

В соответствии с  пунктом 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) для автомобильных и железнодорожных магистралей устанавливается расстояние (санитарный разрыв) от источника физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.  Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания физических факторов (шума) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Проведенные в составе данного проекта расчеты показали, что на текущий период акустическому дискомфорту подвержена жилая застройка, прилегающая практически ко всем улицам города. Больше всего страдает население, проживающее на проспекте Красной армии, Московском, Ярославском и Новоугличевском шоссе, ул. Центральной. Населенные пункты городского поселения, расположенные вдоль МБК, трассы М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад – М8 «Холмогоры», также подвержены шумовому дискомфорту. То же самое замечание относится и к жилым кварталам города Сергиев-Посад и прочих сельских населенных пунктов, прилегающих к железной дороге Ярославского направления.

Проблема развития и реконструкции городов в условиях современных санитарных требований может быть решена только при комплексном подходе, сочетающем в себе различные меры (закрытие или перепрофилирование вредных объектов, вывод жилья за пределы СЗЗ и т.п.). Однако главной задачей является уменьшение размеров вредного воздействия на городскую среду при помощи внедрения более совершенных технологических процессов и современного экологически чистого оборудования.

### Поверхностные воды

Основными водными объектами на территории городского поселения являются  реки Веля, Кунья, Кончура, Пажа, Торгоша, Киселиха, Селиванка, Кирдовка, Копнинка, Карбуха и ручьями Чиомянка, Вандюга, Банный, Афанасовский, а также пруды,  организованные в их течении.

На территориях, примыкающих к береговой линии рек, ручьев, устанавливаются водоохранные зоны со специальным режимом осуществления хозяйственной и иной деятельности, который направлен на предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным кодексом РФ № 74-ФЗ (ст. 65), реки и ручьи на территории городского поселения имеют следующую ширину водоохранных зон:

- р. Веля – 200 м;

- р.р. Кунья, Кончура, Пажа, Торгоша  – по 100 м;

- остальные реки и ручьи – по 50 м.

Прибрежные защитные полосы составляют от 30 до 50 м в зависимости от уклонов прилегающей к водным объектам поверхности.

В соответствии с Водным кодексом (ст. 65) в пределах водоохранной зоны запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательсьвом в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно  запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таким образом, хозяйственные объекты на территории водоохранных зон должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения и водоотведения, оборудованы локальными системами ливневой канализации.

Основными проблемами в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия водоёмов городского поселения Сергиев Посад являются:

- поступление неочищенных или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод с канализационных очистных сооружений (КОС) в водоёмы в результате неудовлетворительной эксплуатации очистных сооружений;

- отсутствие обеззараживания стоков на КОС;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных коллекторов;

- отсутствие централизованной канализации кварталов индивидуальной жилой застройки;

- неэффективная очистка стоков на очистных сооружениях промышленных предприятий;

- низкая степень благоустройства водоохранных зон.

Основным источником загрязнения поверхностных водоемов на территории поселения является неочищенный поверхностный сток с селитебной и промышленной территории, а также с автодорог. Существенный вклад в загрязнение окружающей среды вносит недостаточно очищенный сток с очистных сооружений городской канализации.

Количество загрязняющих веществ, выносимых с городских территорий поверхностным стоком, определяется плотностью населения, уровнем благоустройства территорий, видом покрытия, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц, а также наличием промышленных предприятий и количеством выбросов в атмосферу. Степень и характер загрязнения поверхностного стока зависит также от гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния. Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды и изменяется в процессе стекания дождевых вод. Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов после чего наблюдается их интенсивное снижение. Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных территорий.

Как правило, основными загрязнителями поверхностного стока с селитебных территорий  являются продукты эрозии, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники. Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным стоком, как правило, с территорий промышленных зон или попадают в него из приземной атмосферы.

Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным составом и высокими концентрациями примесей.

Таким образом, загрязняющие вещества, присутствующие в поверхностном стоке селитебных территорий, можно классифицировать как:

- минеральные и органические примеси естественного происхождения, образующиеся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, - грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

- вещества техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии - нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, СПАВ и другие компоненты, перечень которых зависит от профиля предприятий местной промышленности;

- бактериальные загрязнения, поступающие в водосток при неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

В соответствии с «Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока…» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006 г.) примерный состав поверхностного стока для различных участков водосборных поверхностей селитебных территорий приведен в таблице 10.1.4.1. Наиболее загрязненным по всем показателям является талый сток, который по значению показателя БПК20 приближается к неочищенным хозяйственно-бытовым сточным водам.

Состав поверхностного стока для селитебных территорий

Таблица 10.1.4.1.

| Площадь стока | Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 |
| --- | --- |
|  | Дождевой сток | Талый сток |
|  | Взвешен-ные вещества | БПК20 | Нефтепро-дукты | Взвешен-ные вещества | БПК20 | Нефтепро-дукты |
| Участки селитебной территории с высоким уровнем благоустройства и регулярной механизированной уборкой дорожных покрытий (центральная часть города с административными зданиями, торговыми и учебными центрами) | 400 | 40 | 8 | 2000 | 70 | 20 |
| Современная жилая застройка | 650 | 60 | 12 | 2500 | 100 | 20 |
| Магистральные улицы с интенсивным движением транспорта | 1000 | 80 | 20 | 3000 | 120 | 25 |
| Территории, прилегающие к промышленным предприятиям | 2000 | 90 | 18 | 4000 | 150 | 25 |
| Кровли зданий и сооружений | <20 | <10 | 0,01-0,7 | <20 | <10 | 0,01-0,7 |
| Территории с преобладанием индивидуальной жилой застройки; газоны и зеленые насаждения | 300 | 60 | <1 | 1500 | 100 | <1 |

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий имеет, как правило, более сложный состав и определяется характером основных технологических процессов. А концентрация примесей зависит от вида поверхности водосбора, санитарно-технического состояния и режима уборки территории, эффективности работы систем газо- и пылеулавливания, организации складирования и транспортирования сырья, промежуточных и готовых продуктов, а также отходов производства. На крупных предприятиях, включающих различные производства, поверхностный сток с отдельных территорий по составу примесей может заметно отличаться от стока с других участков и общего стока, что должно учитываться при разработке технологии очистки и схемы его отведения.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Ивантеевка,  Пушкинском, Сергиево-Посадском районах Московской области исследовалось качество воды в водных объектах, находящихся на территории г. Сергиев Посад и использующихся в рекреационных целях. Результаты исследований представлены в таблице 10.1.4.2.

Результаты исследований качества воды водных объектов по БПК5

(2006-2007 год)

Таблица 10.1.4.2.

| № п/п | Наименование водного объекта и место отбора проб | Концентрация загрязняющего вещества, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | фактическая | ПДК |
| 1 | Загорское море, мкр. Семхоз | 4,8-5,04 | 4,0 |
| 2 | Лесное озеро, пос. Ферма | 5,12-5,4 | 4,0 |
| 3 | Водохранилище Соловьиное, пос. Птицеград | 4,76-6,0 | 4,0 |

По приведенным данным, вода во всех водохранилищах не отвечает требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Пробы воды, отобранные в зоне рекреации оз. Лесное в течение летнего купального сезона 2007 г., в 57 % случаев не отвечали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

По данным, предоставленным МУП «Водоканал» городского поселения Сергиев Посад, очистные сооружения полной биологической очистки (ОС) имеются в городе Сергиев Посад и в деревне Мишутино.

Городские ОС расположены на двух площадках.  Первая площадка (12,13 га) с технологическими сооружениями по механической и биологической очистке сточных вод расположена в границах города Сергиев Посад, в южной части города (поселок Птицеград). Санитарно-защитная зона площадки комплекса сооружений ОС составляет 400 м.

Вторая площадка городских ОС (21,76 га), на которой размещены иловые карты, находится за пределами города Сергиев Посад, со стороны южной границы города. Санитарно-защитная зона иловых карт составляет 500 м. Выпуск очищенных вод производится в ручей Кончура.

Проектная мощность ОС города Сергиев Посад составляет 120,0 тыс. м3/сутки. Однако в настоящее время, в связи с высокой степенью изношенности технологических сооружений,  предел мощности ОС не превышает 80,0 тыс. м3/сутки. Среднесуточный  расход  сточных вод, поступающих на городские ОС, составляет 42,0 тыс. м3/сутки. Городские ОС недогружены, однако степень очистки сточных вод не отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980- 00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Необходимо провести комплекс работ по модернизации и ремонту технологического оборудования ОС г. Сергиев Посад.

Проектная мощность очистных сооружений в д. Мишутино составляет 0,7 тыс. м3/сутки. В состав сооружений входят аэротенки, биопруды, иловые и песковые площадки. Санитарно-защитная зона ОС составляет 200 м. Выпуск очищенных вод производится в ручей Каменка.

В настоящее время ОС работают на пределе своей мощности. Степень очистки сточных вод не отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. Необходимо провести полную реконструкцию ОС с модернизацией технологической схемы очистки стоков, с обеспечением доведения степени очистки сточных вод до нормативных требований и увеличением мощности ОС.

### 10.1.5  Подземные воды

Основным источником хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района являются подземные артезианские воды гжельско-ассельского и касимовского водоносных горизонтов.

Воды гжельско-ассельского водоносного горизонта являются источником водоснабжения всей северо-восточной части Московской области. Групповой водозабор г. Сергиев Посад является наиболее крупным водозабором, эксплуатирующим данный горизонт. Мощность гжельско-ассельского водоносного комплекса в районе Сергиева Посада достигает 100-110 м, глубина залегания – 200 м и более. Горизонт по химическому составу гидрокарбонатный. В составе солей получают преобладание сначала сульфаты, а при сухом остатке свыше 5 г/л – хлориды.

Касимовский водоносный горизонт в меньшей степени используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения Сергиев Посад. Водовмещающими породами горизонта являются известняки и доломиты с прослоями глин и мергелей. Мощность водоносного комплекса составляет 30-40 м, воды пресные гидрокарбонатного типа с возрастающей минерализацией по мере погружения и постепенной сменой на сульфатный и хлоридный тип.

В целом интегральная гидродинамическая, гидрохимическая и бактериологическая обстановка артезианских комплексов Сергиева Посада с учетом природных аномалий оценивается как удовлетворительная. Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» за исключением повышенного содержания железа, кремния и общей жесткости.

Превышение общей жесткости (ПДК 7,0 мг-экв./л) отмечено в следующих артскважинах:

| ВЗУ № 15 | скв. 3 | 11,8 мг-экв./л – 12,4 мг-экв./л | (1,69 – 1,77 ПДК) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | скв.11а | 9,4-11,6 мг-экв./л | (1,34 – 1,66 ПДК) |
| ВЗУ № 5 | скв.11а | 7,4 мг-экв./л | (1,06 ПДК) |

Превышение содержания железа (ПДК 0,3 мг/л) отмечено в артскважинах:

| ВЗУ № 4 | скв. 4 | 0,34 мг/л | (1,13 ПДК) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ № 13 | скв. 2 | 0,79 мг/л | (2,63 ПДК) |
|  | скв. 3 | 0,45 мг/л | (1,5 ПДК) |
| ВЗУ № 15 | скв. 1 | 1,56 мг/л | (5,2 ПДК) |
|  | скв. 7 | 0,45 мг/л | (1,5 ПДК) |
| ВЗУ № 7 | скв. 15 | 1,5 мг/л | (5,0 ПДК) |
| ВЗУ № 3 | скв. 1а | 1,68 мг/л | (5,6 ПДК) |
| ВЗУ № 5 | скв. 12 | 0,34 мг/л | (1,13 ПДК) |
| ВЗУ № 6 | скв. 7а | 1,4 мг/л | (4,67 ПДК) |
|  | скв. 13 | 0,41 мг/л | (1,37 ПДК) |

По данным ТОО «Пелоид» при «Геоцентре – Москва», проводившему в середине 90-х годов среднемасштабное изучение эколого-геохимического состояния грунтовых и подземных вод Московской области, в скважинах отдельных водопотребителей (з-д «Звезда», др.) фиксировались повышенные содержания фенола, не носящие устойчивого характера и не прослеживающиеся по площади. По-видимому, такое локальное загрязнение водоносного комплекса происходит через водозаборные скважины по затрубному пространству и при условии грамотной технической и организационной эксплуатации скважины легко может быть легко ликвидировано силами эксплуатирующей организации.

Согласно протоколу Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 05.03.1980 г. № 8472, утвержденные эксплуатационные запасы для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляют 79,50 тыс.м3/сутки. В настоящее время, ввиду неудовлетворительного санитарного состояния некоторых действующих ВЗУ и ухудшения качества получаемой из них воды, сокращены лимиты на отбор воды питьевого качества из артезианских источников.

В рассматриваемом районе грунтовые воды приурочены к слабоводоносным четвертичным и водноледниковым комплексам, представленным суглинками валунными с гравием, галькой, линзами песков и супесей с коэффициентом фильтрации от 0,01-1,0 м/с. От поверхностного загрязнения грунтовые воды защищены.

Современная экологическая обстановка в грунтовых водах характеризуется как относительно удовлетворительная – допустимая по всем параметрам.

Кроме водоносных комплексов, используемых для водоснабжения населения (эксплуатационных (артезианских) и безнапорных нисходящих (грунтовых)), на территории поселения имеются запасы минеральных вод и рассолов, используемых в санаторно-курортном лечении и в бальнеологии для наружного применения, соответственно.

К минеральным водам относятся воды с повышенным содержанием биологически активных компонентов с минерализацией более 1 г/л, к рассолам – высокоминерализованные воды с минерализацией 35-150 г/л.

На территории городского поселения Сергиев Посад, в северо-западной его части, расположен санаторий «Загорские Дали» Управления делами президента РФ, специализирующийся на лечении сердечнососудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, заболеваний общетерапевтической направленности и использующий в бальнео-питьевых целях минеральные воды и рассолы.

В питьевых целях используются среднеминерализованные хлоридно-сульфатно-натриевые минеральные воды без специфических компонентов.

Для лечебных ванн и в плавательном бассейне используются бромные хлоридно-натриевые рассолы с повышенным содержанием железа.

На минеральные воды пробурены две скважины:

- скважина №1 на крепкие бромные рассолы (объединенный комплекс пашийско- кыновских и старооскольских отложений верхнего и среднего девона) глубиной 1250 м со статическим уровнем 147 м и дебитом 2,06 л/с (178 м3/с);

- скважина №2 на среднеминерализованные лечебно-питьевые воды (заволжский горизонт нижнего карбона) глубиной 620 м  и дебитом 0,064 л/с (5,5 м3/с).

Запасы вышеназванных продуктивных горизонтов значительно превосходят потребности санатория.

В целях защиты и сохранения природных лечебных ресурсов от загрязнения и истощения для лечебно-оздоровительных курортов, где лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, грязи), устанавливаются округа горно-санитарной охраны (Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02.1995 г.  № 26-ФЗ).

В 1990 году геологоразведочным объединением «Лечминресурсы» московской партией по разведке и охране природных лечебных ресурсов была выполнена работа «Округ охраны участка месторождения минеральных вод, используемых санаторием «Загорские дали».

В составе данной работы были выделены 3 зоны округа горно-санитарной охраны санатория. Внешний контур округа горно-санитарной охраны является границей лечебно-оздоровительной местности.

Первая зона располагается непосредственно у артезианских скважин. В ее пределах запрещается проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных исключительно с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях.

В пределах второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих их к истощению – применение ядохимикатов, открытое хранение минеральных удобрений, сброс неочищенных и плохо очищенных вод в водоемы, выброс мусора в реки, размещение животноводческих ферм, мойка машин, размещение кладбищ, скотомогильников, свалок, выгребных ям, проведение буровых и горных работ не связанных с санаторием, вырубки зеленых насаждений, кроме санитарных.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды – атмосферного воздуха, окружающих ландшафтов, природных лечебных ресурсов и их истощением.

### Санитарная очистка территории

При разработке данного раздела, кроме опросных листов предприятий и организаций, занятых на уборке территории городского поселения Сергиев Посад, использовались материалы «Генеральной схемы санитарной очистки территории городского поселения Сергиев Посад Московской области», выполненной в  2008 году ФГУП Институтом  организационных технологий в ЖКХ «ИНОРГТЕХКОМ» при Министерстве регионального развития РФ по заказу администрации городского поселения Сергиев Посад.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов в городском поселении Сергиев Посад  являются:

- муниципальный жилой фонд;

- частный сектор;

- нежилой фонд (научные, административные и общественные объекты, предприятия торговли и общепита, культурно-бытовые, спортивные, лечебно-профилактические и др. учреждения).

Основной организацией, занимающейся вывозом бытовых отходов в городском поселении, является филиал ООО «Эль энд Ти Подмосковье», имеющей лицензию на данный вид деятельности и обслуживающей по договорам с обслуживающими компаниями  (ООО «Новая коммунальная система», ООО «ИРИС 1993», ООО «Городок Плюс», ООО «Коммунальные системы «ЖИЛГАРАНТ», ОАО «КРЭП», ОАО «Секар») кроме городского поселения Сергиев Посад ещё 4 поселения.

Объем вывозимых  бытовых отходов ООО «Эль энд Ти Подмосковье» составляет 290  тыс. м3/год.

Кроме того, в сборе мусора участвуют   около 15 муниципальных и частных компаний, в том числе МУП «Березняки», МУП «Благоустройство», МУП «Жилсервис», ООО «Посад-7», ООО «Техно-Си», ООО «Виктория-5», ИП Таланов, ИП Жданов М. А., ИП Князев и др.

Норматив образования  ТБО, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад за  № 29/03  от 24.12.2007 г,  составил для населения:

- 0,0095 м3/месяц с 1 м2 общей площади благоустроенного жилья;

- 0,18 м3/месяц на 1 человека, проживающего в частном секторе.

В настоящее время в городском поселении  действует планово-регулярная контейнерная система очистки территории с  периодичностью вывоза отходов в многоэтажной застройке – ежедневно, в частном секторе ежедневно и по заявкам, в организациях и учреждениях –согласно утвержденным графикам.

Твердые бытовые отходы собираются в металлические сборники вместимостью  0,66 и 0,36 м3, размещаемые на контейнерных площадках по 4-8 штук. Всего на территории городского поселения  размещено 113 площадок (в том числе площадки под бункеры-накопители) с общим количеством контейнеров 1250 шт.

Отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры, собираются в бункеры-накопители вместимостью 8 м3 (18 шт.) и 15 м3 (27 шт.), расставленные по территории поселения в соответствии с Постановлением Главы города Сергиев Посад № 37-п от 09.02.2009 г. и вывозятся на полигон по мере загруженности.

Суммарно на уборке территории городского поселения, подведомственной ООО «Эль энд Ти Подмосковье»,  используются мусоровозы на базе МАЗа 12 м3 – 4 шт., 18 м3 – 3 шт., мультилифта – 4 шт.

Техническое состояние транспортного парка удовлетворительное.

Коэффициент использования парка составляет 90%.

График  работы мусоровозов – ежедневный.

Средний пробег мусоровоза за смену – 200 км (при вывозе мусора на Александровский полигон Владимирской области).

Гараж уборочной техники ООО «Эль энд Ти Подмосковье» (производственная база) площадью 1,1 га  располагается по Пограничной улице, 5.  В ее составе имеется ремонтная база,  стоянка на 20 машино-мест,  моечный бокс для контейнеров.

Механизированную уборку городских улиц в летнее и зимнее время выполняют  ОАО «Сергиево-Посадское ДРСУ»,  ЗАО «Сергиево-Посадский Автодор», МУП «Благоустройство».

«Сергиево-Посадское ДРСУ» убирает автодороги протяженностью 292,1 км. Общая площадь убираемых покрытий составляет 977,837 тыс. м2.

Конкретные виды и объемы работ по летнему и зимнему содержанию определяются предписанием Заказчика по предварительно утвержденной сметной документации в пределах определенного лимита финансирования.

Гараж и ремонтная база уборочной техники общей площадью 1153,2 м2 , расположен в д. Наугольное, 31Б. В его составе имеются складские помещения, битумохранилище, склад минерального порошка, котельная.

На уборке территории заняты 16 единиц комбинированных машин (КДМ, ПМ, ПС), 3 единицы подметально-уборочных машин (Broddway,  Bemag, VRV1903), 3 снегопогрузчика, 16 снегоочистительных машин,  2 малогабаритные тротуароуборочные машины.

ЗАО «Сергиево-Посадский автодор»  убирает автодороги протяженностью 561,247 км, в том числе в городском поселении Сергиев Посад:

- а/д «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск - Череповец»;

- а/д «Сергиев Посад - М-8 «Холмогоры»;

- а/д «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково»;

- а/д «Сергиев Посад – Шарапово»;

- а/д «Сергиев Посад – сан. им. Загорского»;

- а/д «Деулино – Воронцово – Барканово – Новинки».

В летний период осуществляется подметание, полив и влажная уборка тротуаров и проезжих частей улиц и уборка прибордюрной территории с помощью комбинированных дорожных машин КДМ, поливомоечных машин, автогрейдеров и тракторов. Заправка машин водой производится из Келарского пруда.

В зимний период производится удаление снега комбинированными дорожными машинами  КДМ, автогрейдерами  и тракторами, тротуары и проезжие части дорог обрабатываются  20% песчано-солевой смесью.

Мусор из урн и территория вокруг автобусных остановок и полосы отвода дорог, где не проходит уборочная техника,   убираются вручную.

Гараж уборочной техники располагается в г. Сергиев Посад, Ново-Угличское  шоссе, 79. На территории гаража имеется 2 бокса и открытая стоянка автотракторной и дорожной техники. Пескобазы располагаются по  автодороге «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск - Череповец» (№1 - км 2+800 и №2 – км 5+300).

Парк уборочных машин включает комбинированные машины (4 шт. КАМАЗ - МДК 5321, 7 шт. КАМАЗ 55111 КДМ,  1 шт. КАМАЗ 53229 – КДМ,  4 шт. МАЗ 5337, 1 шт. ЗИЛ 130 КДМ, 4 шт. ЗИЛ 131 – КДМ, 1 шт. ЗИЛ 133 – КДМ, 3 шт. VOLVO – КДМ), трактор Т-150 (3 шт.), трактор К-700 (3 шт.), трактор МТЗ-82 (3 шт.), автогрейдеры (5 шт.), КРАЗ 255 с отвалом (5 шт.).

Малогабаритные тротуароуборочные машины отсутствуют, подметально-уборочных и илососных машин нет. Для погрузки снега используются погрузчики ПК-6, УНЦ-201, УДС-114 на базе а/м «Татра», КРАЗ 250 «Градал».

ЗАО «Сергиево-Посадский автодор»  имеет АБЗ в д. Наугольное.

МУП «Благоустройство» занимается уборкой тротуаров, расположенных вдоль проезжих частей. Протяженность убираемых улиц – 69 км, площадь убираемых покрытий – 138 км2.  Методы уборки – механизированная и ручная. Гараж уборочной техники расположен по ул. Дружбы, 9а. В его составе: комбинированная машина КО 829А на шасси ЗИЛ, погрузчик ПК 27-03-00 9458 АЕ 50, трактор «Беларус 320», МУП 351, трактор коммунальный 79-56-ОЕ 50  и минитрактор коммунальный 11-77-ОМ50.

Полигон твердых бытовых отходов

Районный полигон «Парфеново», куда частично вывозятся бытовые и приравненные к ним отходы городского поселения, расположен в 13 км к северо-востоку от г. Сергиев Посад на полого-волнистой моренной равнине в песчано-гравийном карьере глубиной 20-26 м. Окружен лесом. В санитарно-защитной зоне полигона (1000 м) расположена часть жилой застройки д. Парфеново. Эксплуатируется с 1983 года. Общая площадь полигона 6,9 га, непосредственно под захоронение отходов  занято 5,71 га.

Состояние природной среды в районе полигона классифицируется как среднеустойчивое. Зона аэрации мощностью 5-7,5 м представлена песчаными и суглинистыми породами. Поверхностные и грунтовые воды загрязнены, подземные защищены.

Ежегодно полигон принимает отходы в количестве около 80 тыс. тонн.

Полигон эксплуатируется ООО «СП СЭС», имеющее соответствующую лицензию на утилизацию отходов № ОТ-01-002950(77) от 26.06.2007. Срок ее действия – до 26.06.2012 г.

Захоронение отходов осуществляется по высотной схеме картовым методом. Укладка отходов производится по принципу «надвига» с послойным их уплотнением. Полигон имеет ограждение, дренажные канавы по перехвату фильтрата.

На полигоне действует мусоросортировочный узел мощностью 30 тысяч тонн отходов в год, пока задействованный на треть своих возможностей, но уже снижающий нагрузку на полигон на 10-15 процентов.

Постановлением Правительства МО № 600/39 от 04.10.2004 г. участок площадью 3,3 га м2 из земель запаса передавался в аренду ГУП МО «Система экологической безопасности управления размещением и перемещением отходов на территории Московской области» для расширения полигона «Парфеново» с переводом в категорию земель промышленности. Территория под расширение полигона расположена в 150-и метрах к югу от существующего полигона. До ближайшей застройки д. Парфеново - около 600 метров.

В феврале 2008 г. ЗАО «Геополис» выполнил  рабочий проект «Проект расширения полигона ТБО «Парфеново» в Сергиево-Посадском районе Московской области на  землях выработанного песчано-гравийного Парфеновского месторождения. Отметки рельефа – 235-238 м, дно – 214-225 м. В связи со сложным строением дна карьера уровень грунтовых вод колеблется от 1,65 до 15,2 м. Горизонт безнапорный, защищен от загрязнения суглинками московской морены.

Ближайший водоток – р. Кунья (левый приток р. Дубны) – расположен в 600 м к юго-востоку  от карьера.

При строительстве полигона планируется устройство противофильтрационного экрана из полимерных материалов (пленка ПНД 1,5 мм и геотекстиль по дну и бортам котлована). Складирование ТБО предлагалось в котловане до отметок рельефа восточного склона. Отметка верхней площадки свалочного тела – 238 м. Для сбора и удаления фильтрата планировалось установить два колодца, от которых вверх по склону укладывались перфорированные дренажные трубы в щебеночной обсыпке. Дно котлована поверх пленочного покрытия по проекту перекрывалось слоем песка, образующего дренажный слой, мощностью 0,3 м.

Объем годового захоронения – 415000 м3, вместимость – 795484 м3.

В смену предполагается  принимать  1095 м3 отходов, проходящих на пропускном пункте дозиметрический контроль. После выгрузки мусоровозы должны проходить через контрольно-дезинфекционную ванну (моющее средство «ДеМос»).

Заполнение предполагалось осуществлять по секциям, на площади которых выделялись суточные карты высотой 2 м. С помощью бульдозера поступившие отходы должны сдвигаться на площадь рабочей карты, уплотняться и ежедневно перекрываться слоем грунта 20 см.

При достижении площади складирования верхней бровки котлована с 3-х сторон (С, Ю, В) сооружаются передовые дамбы обвалования, которые входят в систему финального перекрытия.

Резерв грунта для перекрытия создается в объеме 2-х недельной потребности (образуется при строительстве котлована).

На рекультивированной поверхности производится посев трав. Для перехвата и отвода поверхностных вод с восточной стороны котлована сооружается канава шириной 0,7 м, глубиной 0,8 м. длиной – 142 м.

Фильтрат (5-7 м3/сут.) откачивается из смотровых колодцев и вывозится на очистные сооружения. Кратность вывоза: летом – 2 раза в сутки, зимой – 1 раз в 2-3 дня.

Вода привозная (1500 л/с). Септик типа БСК-3-А «Компакт» емкостью 4 м3.

В воздух ожидается выделение 3843,8 т/год загрязняющих веществ 13 наименований. В наибольшем количестве будут поступать метан (3765,67 т/г), оксид углерода (63,67 т/г), аммиак (2,72 т/г), азота диоксид (2,36 т/г), а также сероводород, толуол, бензол, этилбензол, взвешенные вещества.

На границе планируемой СЗЗ (500 м) по расчету концентрации всех веществ не превышают 0,5 ПДК, суммация – 0,8.

Предлагается организация мониторинга – контрольные скважины (раз в квартал), ежеквартальный отбор проб атмосферного воздуха, отбор водных проб – 2-4 раза в году, маршрутная радиометрическая съемка – не реже 1 раза в год.

Срок строительства – 6 месяцев.

В соответствии со «Схемой размещения производственных объектов, формирующих индустрию сбора, переработки, обезвреживания и использования отходов производства и потребления на территории Московской области», разработанной ОАО «Центр поддержки предпринимательства Московской области» в 2007 г. в составе научно-исследовательских работ, предусмотренных п. 2.32. перечня мероприятий областной целевой программы «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года,  полигон «Парфеново» предлагалось расширить до 19,5 га с  организацией районного территориально-производственного комплекса по сортировке и захоронению отходов со строительством в дальнейшем на его территории  мусороперерабатывающего комплекса.

В соответствии со «Cхемой территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», разработанной в 2009 году, оставшийся расчетный срок эксплуатация полигона «Парфеново» - 2015 год. С его закрытием должен быть введен в эксплуатацию мусороперабатывающий завод в 1 км западнее полигона.

Снегосвалки расположены на 67 км Ярославского шоссе (0,5 га), по Московскому шоссе за АЗС (1,5 га),  на автодороге  «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» км 2+800 (0,5 га), в районе Вещевого рынка п. Лакокраска.

Проблемами в сфере сбора и удаления отходов на территории городского поселения Сергиев Посад являются:

- отсутствие селективного отбора из общей массы отходов;

- отсутствие мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций;

- недостаточное количество контейнерных площадок на территории поселения;

- существенное превышение регламентированных расстояний между контейнерными площадками (не менее 20 м и не более 100 м);

- большое количество коммерческих компаний в сфере обращения с отходами, часто недобросовестных,  плохо поддающихся учету и контролю;

- отсутствие лицензий у большинства коммерческих организаций, занимающихся сбором мусора;

- несистематическая мойка и дезинфекция мусорных контейнеров.

### Растительность. Особо охраняемые природные территории

Растительность городского поселения Сергиев Посад представлена следующими видами растительности:

- в границах г. Сергиев Посад - городскими лесами (лесными массивами естественного происхождения), озеленёнными территориями (внутриквартальными, улично-бульварными насаждениями, парками, скверами), садово-огородной растительностью коллективных садовых некоммерческих товариществ и сохранившейся местами пойменной лугово-кустарниковой растительностью;

- за границами г. Сергиев Посад – лесами, относящимися к лесному фонду РФ, лесами на  землях иных категорий (сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий, обороны и пр.), садово-огородной растительностью сельских населенных пунктов и коллективных садовых некоммерческих товариществ, а также лугово-кустарниковой растительностью.

Город Сергиев Посад

Городские леса

На основании ст. 5, 6 Лесного кодекса РФ (№ 200-ФЗ) к лесам относятся участки, занятые лесными экосистемами, которые располагаются как на землях лесного фонда, так и на землях иных категорий. В связи с этим к городским лесам следует относить территории, занятые древесной растительностью, произрастающей в естественных условиях и формирующей особый тип экосистемы. В г. Сергиев Посад это сохранившиеся участки некогда сосновых, еловых и дубовых коренных лесов, которые к настоящему времени заменились на производные типы, среди которых доминируют мягколиственные леса из березы, осины и ольхи. Городские леса включают:

1. Так называемый «Черниговский лес», заходящий в город с восточной стороны и представляющий собой значительный участок лесопокрытой площади естественного лесного массива городской лесной дачи общей площадью 105,0 га.

Черниговский лес – крупный массив старого (возраст отдельных деревьев достигает 100 лет) смешанного леса с преобладанием ели и березы, расположенный в окрестностях Черниговского (Гефсиманского) скита. Встречаются в нем и участки сосняков, в том числе и старых.

Фото 1. Вид на Черниговский Гефсиманский скит со стороны Черниговского леса

Фото 2. Участок сосновых насаждений в Черниговском лесу

Деревья образуют насаждения по типу  полузакрытых лесных парковых ландшафтов. Эти насаждения расположены на живописном рельефе и в сочетании с водной поверхностью Скитских прудов удовлетворяют высоким эстетическим требованиям.

Фото 3. Участок еловых насаждений в Черниговском лесу

Фото 4. Панорама Черниговского леса

Несмотря на то, что лес практически вплотную примыкает к восточной окраине Сергиева Посада, он хорошо сохранился по сравнению с другими окрестными лесами, что делает его особенно ценным природным объектом. Здесь, практически в черте города, в отличие от других окрестных лесов остались муравейники, встречаются многие виды редких птиц. Черниговский лес имеет и большую культурно-историческую ценность. Во все времена он считался заповедным. Издавна поселившиеся здесь монахи не позволяли себе срубить ни одного дерева – за дровами ездили на лошадях за многие километры. Люди сохранили этот лес для потомков и во время Великой Отечественной войны, когда для оборонных целей была вырублена большая часть примыкающих к городу лесов. Лес связан с именами таких известных людей, как писатель Михаил Пришвин, священник и ученый о. Павел Флоренский, философ Сергей Булгаков.

2. Южнее Черниговского леса, на берегах Скитских прудов, расположен участок сохранившегося на 36,5 га саженого старовозрастного леса, отделенного от прилегающего лесного массива системой зарегулированных прудов. В настоящее время этот лес автодорогами разделен на ряд самостоятельных участков, различных по составу и состоянию насаждений.

Насаждения, расположенные ближе к Скитским прудам, некогда искусственно созданные посадкой ели и сосны, в настоящее время сильно изменены и вблизи береговой полосы почти полностью сменились ольхой серой. Выше по склону участие ели в насаждениях возрастает, а на возвышенных участках доминируют старовозрастные сосны. Территория в целом нуждается в мероприятиях по лесовозобновлению и благоустройству.

3. Ещё один из сохранившихся участков естественного леса расположен в районе ул.Фаворского, на правом берегу Благовещенского оврага, на месте старого кладбища, где растет изреженный березовый древостой чистой культуры, достигший предельного возраста. Площадь этого участка – около 6,0 га. За насаждениями отсутствует уход, территория не благоустроена.

Вопрос о подчинённости территорий, занятых лесной растительностью, на землях населённых пунктов в настоящее время не имеет однозначного ответа, и находится в зависимости от формы собственности на землю. Однако в Лесном кодексе РФ (ст. 23, п. 3) такие леса обозначаются понятием «городские» и, в соответствии с действующим законодательством, подлежат лесоустройству (ст. 67, п. 1). Согласно статьям 84, 87 Лесного кодекса, для лесничеств и лесопарков, находящихся в муниципальной собственности, должны быть разработаны лесохозяйственные регламенты. В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации самоуправления…» № 131 (ст. 14, п. 19), использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов относятся к вопросам местного значения муниципального образования. На основании Закона РФ от 21.12. 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», до разграничения государственной собственности на землю отнесение находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к землям населенных пунктов, границы которых установлены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков. В соответствии со ст.10 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 22.07.2008 N 143-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ), распоряжение лесными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст.84 Лесного кодекса РФ).

Таким образом, ответственность за содержание городских лесов целиком лежит на органах местного самоуправления.

Городские леса, в соответствии со ст. 102 Лесного кодекса РФ, относятся к категории защитных, т.е. лесов, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Создание городского лесничества, органа управления городскими лесами, и разработка лесохозяйственных регламентов должны стать первоочередными задачами в рамках расчётного срока нового Генерального плана, от решения которых зависит сохранения и развитие природно-рекреационных территорий города в сочетании с разумным градостроительным развитием.

Зелёные насаждения общего пользования

Городская система зелёных насаждений общего пользования (искусственные посадки) складывается из скверов и бульваров, уличных и внутриквартальных насаждений.

Насаждения общего пользования не получили в городе достаточного развития. Скверы и парки невелики по размерам, мало благоустроены и преимущественно расположены в центральной части города или при объектах культурного назначения (таблица 10.1.7.1).

По данным Генерального плана 1972 г., площадь скверов и бульваров составляла 14,3 га. В настоящее время, по данным АПУ Сергиево-Посадского района – около 20 га. Но при общем возрастании площади насаждений произошла утрата некоторых объектов, как, например, Городской парк культуры и отдыха (4,5 га), сад-бульвар на проспекте Красной Армии (2,0 га). Сократилась с 6,0 га до 2,8 га площадь сквера перед Дворцом культуры им. Ю.А. Гагарина.

Зелёные насаждения общего пользования

Таблица 10.1.7.1.

| Поз. | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сквер перед дворцом культуры им. Ю.А. Гагарина | 2,8 |
| 2 | Детский игровой городок | 1,0 |
| 3 | Сквер у Белого пруда и музейного комплекса «Конный двор» | 1,1 |
| 4 | Сквер на Красногорской площади | 1,3 |
| 5 | Пафнутьевский сад | 3,5 |
| 6 | Сквер на Подоле | 2,1 |
| 7 | Сквер вдоль русла р. Кончура | 0,8 |
| 8 | Сквер у памятника Загорскому | 1,7 |
| 9 | Сквер по ул. Глинки | 2,0 |
| 10 | Сквер у Дворца культуры «Октябрь» | 1,1 |
| 11 | Сквер на бульваре Кузнецова | 2,1 |
|  | Итого: | 19,5 |

Общая площадь зелёных насаждений общего пользования составляет, таким образом, около 20 га.

Остальные небольшие разрозненные участки зеленых насаждений в настоящее время неблагоустроенны и не могут быть отнесены к насаждениям общего пользования, хотя потенциал для развития зеленых зон города имеется. В первую очередь это существующие долины рек, многочисленные овраги и системы водоемов.

Коллективные сады

Растительность коллективных садов составляет значительную площадь зелёных насаждений города. Наиболее крупные массивы коллективных садов расположены на юге города, в пос. Афанасовский и в микрорайоне Семхоз, а также в Рабочем поселке, севернее железной дороги.

Насаждения коллективных садов представлены плодовыми деревьями (яблоня, слива, вишня) и плодово-ягодными кустарниками (смородина, малина, крыжовник), различными цветочными культурами. Насаждения, как правило, загущены, декоративные кустарники представлены мало.

Городское поселение Сергиев Посад за границами города Сергиев Посад

Леса на землях лесного фонда относятся к ведению  Сергиево-Посадского филиала-лесничества ФГУ «Мособллес». На территории городского поселения действуют 2 участковых лесничества:

- Хомяковское на севере территории поселения;

- Сергиево-Посадское на остальной части территории поселения.

Территория Сергиево-Посадского филиала-лесничества ФГУ «Мособллес» расположена в зоне хвойно-широколиственных лесов. Типичная древесная растительность – береза, осина, ель, сосна, дуб, ольха. Весь лесной фонд отнесен к категории защитных лесов. Система лесохозяйственных мероприятий направлена на замену малоценных мягколиственных насаждений на высокопродуктивные, соответствующие коренным типам леса с преобладанием в составе хвойных пород ели и сосны.

Характеристика растительности представлена в разделе «Природные условия».

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения

# 1. Природный комплекс «Островок»

# В границах г. Сергиев Посад на территории 82,35 га, прилегающей к ул. Фестивальная, включая Вифанские пруды, сложился естественный природный комплекс, который нуждается в установлении режима особой охраны. Особо охраняемая территории организована здесь в 2007г. на основании постановления главы Сергиево-Посадского муниципального района от 20.06.2007 г. № 995.

Богатая по видовому составу растительного и животного мира, данная естественная природная территория имеет природоохранное, научное, эколого-просветительское и рекреационное значение. Является местом обитания редких, нуждающихся в охране видов птиц, в том числе: коростель, речная крачка, желтоголовая трясогузка, - декоративных и других ценных растений, исчезающих в городской черте (ландыш, черника, брусника и др.), а также традиционным местом отдыха граждан. Благодаря целостности и ландшафтному разнообразию территория естественного природного комплекса играет исключительно важную роль в поддержании благоприятной экологической обстановки города Сергиев Посад.

Границы естественного природного комплекса проходят с северной стороны по улице Вифанской, с южной стороны - по территории городского поселения Сергиев Посад, с западной стороны - ул. Фестивальная, с восточной стороны - улица Птицеградская.

По результатам обследования ФГУ «Сергиево-Посадский опытный лесхоз», в состав естественной природной территории входит покрытая лесом площадь с таксационными показателями:

- 1 выдел - состав 10 С + Б, Ол; в подлеске пузыреплодник, возраст 80-90 лет (5 класс возраста), средний диаметр 24-26 см, полнота 0,5 неравномерная, бонитет 2, тип ландшафта полуоткрытый с групповым размещением;

- 2 выдел - состав 10 Б + Ос, Ол; возраст 50-60 лет (6 класс возраста), средневозрастное насаждение, средний диаметр 20-22 см, полнота 0,6, бонитет 2.

В подлеске встречаются рябина, черемуха, ольха, встречается лещина, шиповник.

Данная территория является средой обитания разнообразных видов птиц, подлежащих охране.

Данная территория давно и интенсивно используется населением как место отдыха. Вследствие этого сильно разреженный древостой лишен подлеска и подроста. В летний период увеличивается количество свалок мусора, образованных отдыхающими и проходящими по территории жителями.

### Состояние природного комплекса удовлетворительное, на что  указывает обилие птиц. Для поддержания естественного природного комплекса в надлежащем состоянии необходимо постоянное регулирование рекреационной деятельности, проведение уборки территории от захламленности с выборкой сильно поврежденных деревьев, проведение других мероприятий, направленных на улучшение состояния природного комплекса и не противоречащих устанавливаемому режиму охраны и функционирования природного комплекса.

На территории особо охраняемой природной территории «Островок» вводится особый правовой режим, ограничивающий или запрещающий отдельные виды хозяйственной и иной деятельности, которые несовместимы с основным назначением природного комплекса или причиняют вред природному комплексу и его компонентам.

На территории особо охраняемой природной территории запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, которая может нанести ущерб естественному природному комплексу, объектам растительного и животного мира, расположенным на территории ООПТ, и которая противоречит целям и задачам организации ООПТ. В том числе:

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;

- деятельность, ведущая за собой изменение гидрологического режима;

- предоставление на данной территории садоводческих и дачных участков;

- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, противоречащие цели организации ООПТ;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием естественного природного комплекса;

- рубка леса (деревьев) главного пользования;

- деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания растительного и животного мира;

- сбор, порча редких видов растений;

- неорганизованная рекреационная деятельность, оказывающая негативное воздействие на состояние природного комплекса;

- выпас скота;

- размещение любых видов отходов и мусора;

- иные виды деятельности, которые могут повлечь нарушение режима особо охраняемой природной территории.

В границах ООПТ вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности на:

- применение агрохимикатов и пестицидов, химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;

- движение и стоянку механизированных транспортных средств, кроме тех, которые связаны с функционированием естественной природной территории;

- организацию массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организацию туристических стоянок и разведение костров, кроме установленных для этих целей мест;

- работы, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду ООПТ и т.п.

На территории особо охраняемой природной территории «Островок» осуществляются мероприятия, направленные на:

- сохранение существующего природного комплекса;

- поддержание условий, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние территории ООПТ и противопожарную безопасность;

- проведение уборки захламленности территории с выборкой сильно поврежденных деревьев;

- осуществление природоохранной, научной, эколого-просветительской деятельности;

- проведение восстановительных и других мероприятий и работ, не противоречащих целям организации ООПТ.

Соблюдение установленного режима охраны обязательно для граждан и юридических лиц.

Органы местного самоуправления городского поселения Сергиев Посад совместно с государственными контрольными и надзорными уполномоченными на то структурами, общественностью обеспечивают осуществление необходимых мер по поддержанию надлежащего режима особой охраны особо охраняемой природной территории.

2. Заказник районного значения «Березовая роща в районе Красюковки»

Заказник образован по решению исполнительного комитета Загорского городского совета народных депутатов от 20.05.1980 г. № 55).

Площадь – 2,0 га. Сохранившийся небольшой массив березового леса в сочетании  с прудом представляет собой живописный ландшафт в исторической части города.

По мнению сергиевопосадских экологов, на территории города имеется целый ряд природных объектов, нуждающихся в охране, перспективных с точки зрения создания   ООПТ муниципального значения:

- Черниговский лес (старый лесной массив в черте города Сергиев Посад, местообитания растений и животных);

- Долина р. Копнинки выше Банного пруда (местообитания растений и животных; отмечены: бекас, кряква, озерная и сизая чайки, погоныш, воробьиные, известен заход лосей);

- Банный пруд (местообитания растений и животных; отмечены: черношейная поганка, кряква, широконоска, свиязь, чирок-трескунок, чирок-свистунок, хохлатая чернеть, серая цапля, камышница, серебристая чайка, сизая чайка,  озерная чайка, речная крячка (охраняемый в Московской области вид), плавунчик, перевозчик, черныш, большой улит, желтоголовая трясогузка (Красная Книга Московской области), воробьиные, ондатра, норка);

- Долина р. Кончуры выше слияния с р. Копнинкой;

- Долина р. Кончуры от железной дороги до впадения в Вифанский пруд (местообитания растений и животных);

- Долина р. Вондюги.

Схемой территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района, разработанной ГУП МО «НИИПРОЕКТ» в 2009 г. (находится в стадии согласования), предложено создание 2 ООПТ местного (районного) значения:

- Черниговский лес (940,0 га);

- Копнинский лес (1160,0 га).

Природные комплексы рассматриваемых лесных массивов представляют собой совокупность типичных эталонных экосистем подзоны хвойно-широколиственных лесов и играют огромную роль в поддержании экологического баланса. Необходимость охраны вызвана высокой степенью урбанизации исследуемой территории и широкому вовлечению в сферу рекреационного воздействия лесных массивов.

Особо охраняемые природные территории областного значения

Определяющую роль в сохранении растительного и животного мира играет сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11 февраля 2009 г. № 106/5, на территории городского поселения имеется только 1 ООПТ областного значения -  Государственный природный заказник  «Варавинский овраг» (№ 167). Заказник расположен в кв. 95, 96 Сергиево-Посадского участкового лесничества (в границы городского поселения попадает только кв. 95 Сергиево-Посадского участкового лесничества).

Заказник утвержден решением исполкома Мособлсовета от 24.12.1987 г. № 1699/38. Площадь - 263 га. Овраг длиной 4 км, верховье его находится в лесу у д. Охотино на правом берегу р. Торгоши, один из самых глубоких в Московской области. В средней части овраг глубоко врезан, имеет крутые и высокие склоны, в которых вскрываются пески меловой системы (с включением ископаемой фауны), хотьковские опоки и  серия четвертичных отложений. Прилегающая междуречная территория занята ельником с осиной. Долина Варавинского оврага занята сложным ельником, древостой которого образуют ель, клен платанолистный, береза пониклая, осина, дуб и липа. Травяной покров характерный для сыроватых елово-широколиственных лесов. Доминирующими видами являются звездчатки ланцетовидная и дубравная, черника, сныть. Здесь же встречаются сравнительно редкие виды: воронец колосистый, борец высокий, колокольчик широколистный, купена многоцветковая, пузырник ломкий, щитовник буковый.

Допустимыми видами пользования на территории заказника являются санитарные рубки леса. Запрещены все остальные виды рубок, прогон и выпас скота, рекреационное использование территории и строительство каких-либо сооружений.

Существующие ООПТ занимают, таким образом, 1,1 % территории поселения.

Планируемых к организации ООПТ регионального значения на территории городского поселения Сергиев Посад «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области» не предлагается.

С целью сохранения природного наследия, ограничения негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов на региональном уровне в составе «Схемы территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007г. № 517/23,  предложено расширение сети действующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) за счет объединения их в непрерывную сеть природных экологических территорий.

В структуре планируемых природных экологических территорий выделяются:

- ключевые природные территории;

- прочие ключевые природные территории;

- транзитные территории.

На территории городского поселения Сергиев Посад присутствуют экологические территории двух последних категорий:

  - прочая ключевая территория № 29-06 «Варавинский овраг и примыкающий к нему лесной массив». Описание объекта и границы совпадают с описанием Государственного природного заказника   «Варавинский овраг»;

  - транзитная территория № 19 между КПТ 1001а («Журавлиная родина», Батьковско-Дубненский массив) и КПТ 04-07 («Нелидово-Балабановская лесная дача (Чернолесье)»). На территории городского поселения Сергиев Посад в границы транзитной территории входят кв. 82-84, 94-95, 107-109, 120-122, 129-130 Хомяковского участкового лесничества Сергиево-Посадского филиала-лесничества ФГУ «Мособллес».

Федеральным законом от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ  «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (ст.1) к особо охраняемым природным территориям относятся округа горно-санитарной охраны. На территории городского поселения Сергиев Посад округ горно-санитарной охраны установлен для санатория «Загорские дали»,  в котором в бальнео-питьевых целях используются минеральные воды и рассолы, добываемые из скважин на территории санатория.

Округ горно-санитарной охраны создан в целях защиты и сохранения природных лечебных ресурсов от загрязнения и истощения.

В 1990 году геологоразведочным объединением «Лечминресурсы» Московской партией по разведке и охране природных лечебных ресурсов был выполнен проект «Округ охраны участка месторождения минеральных вод, используемых санаторием «Загорские дали».

В составе данной работы были выделены 3 зоны округа горно-санитарной охраны санатория, различающиеся режимом использования территории. Внешний контур округа горно-санитарной охраны является границей лечебно-оздоровительной местности.

Первая зона располагается непосредственно у артезианских скважин. В ее пределах запрещается проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных исключительно с исследованиями и  использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях.

В пределах второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих их к истощению – применение ядохимикатов, открытое хранение минеральных удобрений, сброс неочищенных и плохо очищенных вод в водоемы, выброс мусора в реки, размещение животноводческих ферм, мойка машин, размещение кладбищ, скотомогильников, свалок, выгребных ям, проведение буровых и горных работ не связанных с санаторием, вырубки зеленых насаждений, кроме санитарных.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды – атмосферного воздуха, окружающих ландшафтов, природных лечебных ресурсов и их истощением.

### 10.1.8. Выводы комплексной экологической оценки территории

1. На территории городского поселения Сергиев Посад в зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются  благоприятные (водораздельные поверхности и привершинные склоны), ограниченно благоприятные (моренные склоны с уклоном от 10 до 20%, заболоченные водораздельные участки с мощностью торфа и ила не более 2 м, отработанные карьеры после проведения рекультивации) и неблагоприятные (поймы рек, низкие надпойменные террасы, днища оврагов и балок, склоны крутизной более 20%) по инженерно-геологическим условиям участки. Основным фактором, ограничивающим освоение территории, является сильное эрозионное расчленение территории.

2. В воздушный бассейн городского поселения поступает 7,83 тыс. тонн вредных веществ, из которых на долю стационарных источников приходится порядка 21 % выбросов, на долю передвижных источников - 79 %. Преобладающее количество предприятий расположено непосредственно на территории г. Сергиев Посад. В городском поселении за границами города находятся только ООО «НИИРП» (п. Смена) и Козловский карьер (на севере поселения).

В условиях спада промышленного производства крупные предприятия сдают свои площади многочисленным арендаторам, которые не отчитываются по объемам поступающих в воздушный бассейн выбросов. Поэтому ситуация с воздушным загрязнением  от предприятий до конца не ясна.

3. На территории городского поселения Сергиев Посад на текущий момент  сложилась сложная акустическая обстановка, требующая внедрения шумозащитных мероприятий.

Так, в г. Сергиев Посад акустическому дискомфорту от шума, излучаемого автомобильным транспортом, подвержена жилая территория, прилегающая практически ко всем улицам города. Превышения уровней звука у жилых домов составляет от 10 до 16 дБА. На территории поселения все населенные пункты, расположенные вдоль трассы МБК, уже сейчас требуют внедрения мероприятий по снижению шумового воздействия. Зона шумового дискомфорта вдоль железной дороги Ярославского направления МЖД на текущий период составляет 282 метра, вдоль участка БМО - 232 метра.

4. На территории городского поселения присутствуют предприятия всех классов санитарной опасности. Многие предприятия города размещаются в непосредственной близости от жилой застройки. Для ряда из них были разработаны проекты организации (сокращения) СЗЗ. Тем не менее, значительное количество жилых и общественных территорий города и поселения расположено в СЗЗ промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также коммунальных объектов.

Проблема развития и реконструкции городов в условиях современных санитарных требований может быть решена только при комплексном подходе, сочетающем в себе различные меры (закрытие или перепрофилирование вредных объектов, вывод жилья за пределы СЗЗ и т.п.). Однако главной задачей является уменьшение размеров вредного воздействия на городскую среду при помощи внедрения более совершенных технологических процессов и современного, экологически более чистого оборудования.

5. Основными проблемами в обеспечении санитарно-гигиенического благополучия водоемов городского поселения Сергиев Посад являются:

- поступление неочищенных или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод с канализационных очистных сооружений в водоемы в результате неудовлетворительной эксплуатации очистных сооружений;

- отсутствие очистных сооружений ливневой канализации:

- отсутствие централизованной канализации кварталов индивидуальной малоэтажной застройки:

- неэффективная очистка стоков на очистных сооружениях промышленных предприятий;

- низкая степень благоустройства водоохранных зон.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» за исключением повышенного содержания железа и кремния.

6. Основными проблемами организации санитарной очистки территории городского поселения являются:

- отсутствие селективного отбора из общей массы отходов;

- отсутствие мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций;

- недостаточное количество контейнерных площадок в поселении;

- расстояние между контейнерными площадками существенно превышают регламентированное (не менее 20 м и не более 100 м);

- наличие большого количества коммерческих компаний в сфере обращения с отходами, часто недобросовестных,  плохо поддающихся учету и контролю;

- отсутствие лицензий у большинства коммерческих организаций, занимающихся сбором мусора;

- несистематическая мойка и дезинфекция мусорных контейнеров.

7. В соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11 февраля 2009 г. № 106/5, на территории городского поселения имеется 1 особо охраняемая природная территория (ООПТ) областного значения -  Государственный природный заказник   «Варавинский овраг» (№ 167).

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007г. № 517/23, на территории городского поселения намечается создание планируемых ООПТ областного значения – природных экологических территорий:

- прочая ключевая территория №  29-06 «Варавинский овраг и примыкающий к нему лесной массив»;

- транзитная территория №  19 между КПТ 1001а и КПТ 04-07.

В г. Сергиев Посад созданы ООПТ муниципального значения:  природный комплекс «Островок» и  заказник районного значения «Березовая роща в районе Красюковки пл. 2,0 га. На территории города имеется ещё целый ряд природных объектов, нуждающихся в охране, перспективных с точки зрения создания   ООПТ муниципального значения:

Схемой территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района, разработанной ГУП МО «НИИПРОЕКТ» в 2009 г. (находится в стадии согласования), предложено создание 2 ООПТ местного (районного) значения:

- Черниговский лес;

- Копнинский лес.

Насаждения общего пользования не получили в городе достаточного развития. Скверы и парки невелики по размерам, мало благоустроены и преимущественно расположены в центральной части города или при объектах культурного назначения. Площадь насаждений общего пользования в городе составляет около 20 га.

## 10.2. Мероприятия по охране окружающей среды

### 10.2.1. Атмосферный воздух и планируемые санитарно-защитные зоны

В последнее десятилетие  как в Московской области, так и в городском поселении Сергиев Посад определяющим фактором  в загрязнении атмосферного воздуха стал автотранспорт. Число автотранспортных средств каждый год растет. Так, уровень автомобилизации в г. Сергиев Посад на период 2008 г. составлял 261 индивидуальных легковых автомобиля на 1000 жителей, на расчетный срок генерального плана (2020 г.) он планируется на уровне 500 автомобилей на 1000 жителей.

В настоящий момент интенсивность движения по отдельным транспортным магистралям городского поселения составляет от 0,3 до 3,0 тыс. автомобилей в час. Максимальные расчетные концентрации при этом отмечаются по оксиду углерода – 0,77 ПДК, по азоту оксиду – 0,35 ПДК и по формальдегиду – 0,33 ПДК, т.е. зоны загазованности расчетами не выявлены.

Для сохранения такого положения в условиях увеличения уровня автомобилизации и возрастания интенсивности движения генеральным планом намечены следующие мероприятия по ограничению выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта при развитии транспортной инфраструктуры поселения:

- воплощение в практику принятых решений государственного (федерального) уровня управления, связанных с улучшением качества топлива и материалов, применением альтернативных видов топлива, современных средств нейтрализации, соответствующих мировому уровню, повышением технического уровня автомобилей и обновлением парка;

- перераспределение транспортных потоков на территории городского поселения с уменьшением загрузки центральных улиц за счёт развития транспортной инфраструктуры (реконструкция автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры»; строительство нового участка скоростной автомобильной дороги по направлению Московского большого кольца (МБК); строительство транспортных развязок в разных уровнях; строительство автомобильной дороги «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад»; строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Сергиев Посад» и магистральных улиц общегородского значения, образующих «большое кольцо»; строительство автостанций в районе планируемых железнодорожных платформ, что позволит вывести большую часть маршрутов общественного транспорта из центральной части города Сергиев Посад в периферийные районы);

- максимальное развитие озеленения вдоль основных существующих и формируемых улиц города;

- организация сети велосипедных дорожек увеличит количество жителей, пользующихся велосипедом, что также позволит разгрузить улично-дорожную сеть; снизит интенсивность движения и, следовательно, уменьшит степень негативного воздействия автотранспортных средств;

- реконструкция существующих гаражно-строительных кооперативов, строительство многоэтажных гаражей   улучшит экологическую ситуацию по сравнению с существующей, поскольку удельные выбросы для теплых, закрытых стоянок значительно ниже, чем для открытых мест хранения транспорта, а удаление выбросов через вентиляционную шахту на крыше комплексов создаст лучшие условия для рассеивания примесей;

- создание буферных зон между транспортными магистралями города  и нормируемыми по качеству атмосферного воздуха  территориями, размещение в этих зонах преимущественно административно-деловых и офисных зданий, торгово-бытовых комплексов.

В соответствии с «Рекомендациями по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (ОАО Гипродорнии, 1995 г.) снижение концентраций загрязнений за защитными сооружениями может составить следующие величины (таблица 10.2.1.1.).

Снижение концентраций загрязнений различными типами защитных сооружений и зеленых насаждений

Таблица 10.2.1.1.

| №№ пп | Мероприятия | Снижение концентрации %% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на полосе газона 3-4 м | 10 |
| 2 | Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8-10 м | 15 |
| 3 | Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10-12 м | 30 |
| 4 | Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе газона 15-20 м | 40 |
| 5 | Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на полосе газона 25-30 м | 50 |
| 6 | Сплошные экраны, стены зданий высотой более 5 м от уровня проезжей части | 70 |
| 7 | Земляные насыпи, откосы при прокладывании дороги в выемке при разности отметок от 2 до 3 м | 50 |
| 8 | То же, 3-5 м | 60 |
| 9 | То же, более 5 м | 70 |

Планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры позволят снизить интенсивность движения по проспекту Красной Армии с 3000 авт./час до         300-1500 авт./час, т.е. от 2 до 10 раз на разных участках трассы. Наиболее нагруженными останутся участки от ул. Пограничная до Ново-Угличского шоссе (порядка 900 авт./час), а также участки от ул. Кооперативная до ул. Куликова (порядка 800-1500 авт./час).

Строительство западного обхода позволит значительно снизить поток автотранспорта, движущегося по Ново-Угличскому шоссе (с 2000 авт./час до 900 авт./час).

Строительство нового направления Вифановской улицы позволит снизить загрузку соседней Железнодорожной улицы с 850 авт./час до 270-330 авт./час. Также будет наблюдаться значительное снижение интенсивности движения по Ильинской улице (с 1200 авт./час до 600 авт./час).

Для оценки концентраций основных загрязняющих веществ на расчётный срок, и выделения территорий, которые будут испытывать наибольшую нагрузку по фактору химического загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта, были выполнены расчёты массы выбросов от автомагистралей с учётом увеличения интенсивности движения, а также строительства новых автомагистралей.

В настоящий момент не только общемировая, но и российская природоохранная политика направлена на ужесточение требований к сокращению автомобильных выбросов. Согласно принятой в 2002 году государственной Концепции развития автомобильной промышленности России, планируется ввести запрет на выпуск новых автомобилей, оборудование которых соответствует только стандарту EURO-0. С 2010 г. отрасль должна освоить EURO-4.

Постановлением Правительства РФ № 609 от 12 октября 2005 г. «Об утверждении специального технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» сроки введения в действие новых нормативов следующие:

- EURO-2 – с 2006 г.;

- EURO-3 – с 1 января 2008 г.;

- EURO-4 - с 1 января 2010 г.;

- EURO-5 - с 1 января 2014 г.

Учитывая, что средний срок службы автомобиля составляет 6-7 лет, можно констатировать, что к расчётному сроку реализации генерального плана городского поселения Сергиев Посад в составе автопарка не останется моделей, соответствующих EURO-0, а будут преобладать экологически более безопасные машины.

При оценке планируемого воздействия автомобильного транспорта на состояние окружающей среды, использовался норматив выбросов EURO-2, как наименее жесткий из тех, что будут присутствовать в составе перспективного автопарка.

Требования ЕЭК  ООН по экологии в разрезе нормативов EURO-2, использованных в работе, носят обобщённый характер: в них не приводится подробное деление автотранспортных средств по категориям и по видам топлива (таблица 10.2.1.2).

Требования ЕЭК  ООН по экологии

Таблица 10.2.1.2.

| Вредные вещества | Категории АТС | Единицы измерения | EURO-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| оксид углерода (СО) | легковые | г/км | 2,2 |
|  | грузовые | г/км | 6,9 |
| углеводороды | легковые грузовые | г/км г/км | 0,35 1,1 |
| оксиды азота (в пересчете на диоксид азота NO2) | легковые грузовые | г/км г/км | 0,15 0,7 |
| Углерод чёрный (сажа) | легковые грузовые | г/км г/км | - 0,15 |

Расчёты выбросов проводились по «Методике определения выбросов автотранспорта для поведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов», Госкомэкологии России, Москва, 1999 г.

Расчёт выбросов проводился с учётом трансформации окислов азота в двуокись и окись азота. В данной работе для дифференцированной оценки выбросов NO и NO2 потоком автомобилей использовались соотношения, приведенные в «Методике расчётов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях», Москва, Министерство транспорта РФ, 1997 г.:

- для автомобилей с бензиновыми двигателями  NO – 0,62* mp; NO2 – 0,05 *mp,

- для автомобилей с дизельными двигателями  NO – 0,59 *mp; NO2 – 0,1* mp,

где mp – значение удельных выбросов NОx.

Данные о максимальных разовых (и валовых) выбросах загрязняющих веществ (г/с), представлены в таблице 10.2.1.3.

Выбросы вредных веществ от автотранспорта (расчётный срок)

Таблица 10.2.1.3.

| Название улицы или дороги, протяженность | Суммарная интен- сивность движения авт./час | Загрязняющие вещества (г/с) |
| --- | --- | --- |
|  |  | СО | NO | NO2 | CH (по бен-зину) | CH (по керо-сину) | Сажа |
| а/д «Западный обход г.Сергиев Посад» (от пересечения с а/д от с.Благовещенье до а/д «Воронцово – Фролово») – 17,0 км | 1403 | 19,388 | 1,038 | 0,15 | 1,109 | 1,979 | 0,27 |
| а/д «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» - 4,0 км | 401 | 1,295 | 0,069 | 0,01 | 0,075 | 0,131 | 0,018 |
| а/д «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» - 2,0 км | 2490 | 4,096 | 0,22 | 0,032 | 0,228 | 0,424 | 0,058 |
| проспект Красной Армии (от ул. Пограничная до Ново-Угличского шоссе) – 1,8 км | 900 | 1,325 | 0,066 | 0,008 | 0,122 | 0,09 | 0,012 |
| проспект Красной Армии (от Ново-Углического шоссе до ул. Шлякова) – 0,65 км | 324 | 0,132 | 0,007 | 0,001 | 0,013 | 0,008 | 0,001 |
| проспект Красной Армии (от ул. Шлякова до ул. Карла Маркса) – 0,3 км | 447 | 0,083 | 0,004 | 0,0005 | 0,008 | 0,005 | 0,001 |
| проспект Красной Армии (от ул. Карла Маркса до ул. Ильинская) – 0,78 км | 341 | 0,161 | 0,008 | 0,001 | 0,016 | 0,009 | 0,001 |
| проспект Красной Армии (от ул. Ильинская до ул. Кооперативная) – 0,3 км | 217 | 0,040 | 0,002 | 0,0002 | 0,004 | 0,002 | 0,0003 |
| проспект Красной Армии (от ул. Кооперативная до ул. Воробьёвская) – 0,6 км | 802 | 0,340 | 0,017 | 0,002 | 0,026 | 0,028 | 0,004 |
| проспект Красной Армии (от ул. Кооперативная до ул. Куликова) – 0,62 км | 1467 | 0,619 | 0,031 | 0,004 | 0,051 | 0,047 | 0,006 |
| Ново-Угличское шоссе – 2,64 км | 879 | 1,570 | 0,079 | 0,01 | 0,131 | 0,119 | 0,016 |
| проектируемая ул. № 16 – 0,8 км | 1110 | 0,637 | 0,033 | 0,004 | 0,048 | 0,054 | 0,007 |
| проектируемая ул. № 14 – 1,2 км | 1101 | 0,911 | 0,046 | 0,006 | 0,074 | 0,072 | 0,01 |
| а/д «Сергиев Посад - Семхоз – Хотьково» - 8,0 км | 1688 | 10,09 | 0,527 | 0,073 | 0,694 | 0,913 | 0,125 |
| а/д от с. Благовещенье до автомобильной дороги «Воронцово – Фролово» - 2,4 км | 1679 | 3,178 | 0,169 | 0,024 | 0,194 | 0,312 | 0,043 |
| ул. Кирова – 1,44 км | 301 | 0,268 | 0,013 | 0,002 | 0,027 | 0,016 | 0,002 |
| проектируемая ул. №7 - ул. Нижненекрасовская – 0,7 км | 373 | 0,156 | 0,008 | 0,001 | 0,016 | 0,009 | 0,001 |
| ул. Хотьковская - ул. Загорского - ул. Куликова – 1,2 км | 418 | 0,324 | 0,016 | 0,002 | 0,03 | 0,022 | 0,003 |
| проектируемая ул. № 9 – 0,85 км | 456 | 0,237 | 0,012 | 0,001 | 0,024 | 0,014 | 0,002 |
| проектируемая ул. № 21 – 1,0 км | 909 | 0,651 | 0,034 | 0,005 | 0,049 | 0,055 | 0,007 |
| ул. Новоогородная – 1,6 км | 531 | 0,587 | 0,03 | 0,004 | 0,047 | 0,046 | 0,006 |
| ул. Молодёжная – 1,3 км | 1476 | 1,282 | 0,065 | 0,008 | 0,11 | 0,094 | 0,013 |
| проектируемая ул. № 11 – 0,9 км | 617 | 0,328 | 0,016 | 0,002 | 0,035 | 0,017 | 0,002 |
| ул. Воробьёвская – 0,66 км | 770 | 0,306 | 0,015 | 0,002 | 0,032 | 0,017 | 0,002 |
| проектируемая ул. № 10 – 0,8 км | 1607 | 0,879 | 0,045 | 0,006 | 0,072 | 0,068 | 0,009 |
| проектируемая ул. № 3 – 1,5 км | 2703 | 2,625 | 0,131 | 0,017 | 0,239 | 0,179 | 0,024 |
| проектируемая ул. № 3 (пер. Валовый) – 0,75 км | 842 | 0,392 | 0,019 | 0,002 | 0,038 | 0,024 | 0,003 |
| проектируемая ул. № 2 – 1,25 км | 1782 | 1,478 | 0,074 | 0,01 | 0,129 | 0,107 | 0,015 |
| ул. Осипенко – 0,5 км | 392 | 0,11 | 0,005 | 0,001 | 0,013 | 0,005 | 0,001 |
| ул. Зубачевская – 0,94 км | 897 | 0,542 | 0,027 | 0,003 | 0,05 | 0,036 | 0,005 |
| проектируемая ул. № 12 – 1,1 км | 2365 | 2,161 | 0,116 | 0,017 | 0,118 | 0,227 | 0,031 |
| проектируемая ул. № 17 – 1,4 км | 1120 | 1,024 | 0,051 | 0,007 | 0,092 | 0,072 | 0,01 |
| проектируемая ул. № 18 – 0,53 км | 824 | 0,291 | 0,015 | 0,002 | 0,025 | 0,021 | 0,003 |
| ул. Дружбы – 0,4 км | 1390 | 0,435 | 0,023 | 0,003 | 0,027 | 0,042 | 0,006 |
| ул. Чайковского – 0,7 км | 796 | 0,351 | 0,017 | 0,002 | 0,033 | 0,022 | 0,003 |
| проектируемая ул. № 8 – 1,0 км | 1132 | 0,9 | 0,048 | 0,007 | 0,054 | 0,089 | 0,012 |
| ул. Гражданская - пр. ул. № 8 – 0,84 км | 1124 | 0,754 | 0,04 | 0,006 | 0,045 | 0,075 | 0,01 |
| пер. Зеленый – 0,35 км | 331 | 0,069 | 0,003 | 0,0004 | 0,007 | 0,004 | 0,001 |
| ул. Вифанская (новое направление) – 1,8 км | 1267 | 1,377 | 0,067 | 0,008 | 0,142 | 0,078 | 0,011 |
| ул. Железнодорожная (от ул. 3-я Рыбная до ул. Институтская) – 0,96 км | 271 | 0,152 | 0,007 | 0,001 | 0,017 | 0,008 | 0,001 |
| ул. Железнодорожная (от ул. Институтская до ул. Центральная) – 0,36 км | 334 | 0,074 | 0,004 | 0,0004 | 0,007 | 0,005 | 0,0004 |
| ул. Садовая – 0,77 км | 458 | 0,208 | 0,01 | 0,001 | 0,022 | 0,011 | 0,001 |
| ул. 2-я Гражданская – 0,3 км | 484 | 0,086 | 0,004 | 0,0005 | 0,009 | 0,004 | 0,001 |
| ул. Ильинская – 0,66 км | 590 | 0,246 | 0,012 | 0,002 | 0,023 | 0,016 | 0,002 |
| ул. Фаворского – 0,6 км | 362 | 0,131 | 0,006 | 0,001 | 0,014 | 0,007 | 0,001 |
| ул. Птицеградская – 1,2 км | 421 | 0,322 | 0,016 | 0,002 | 0,03 | 0,021 | 0,003 |
| ул. Больничная – 0,57 км | 383 | 0,134 | 0,007 | 0,001 | 0,013 | 0,008 | 0,001 |
| МБК (новое направление) – 15,0 км | 613 | 7,651 | 0,412 | 0,06 | 0,415 | 0,804 | 0,11 |
| а/д «Рязанцы – Лоза» - 7,0 км | 238 | 1,332 | 0,071 | 0,01 | 0,079 | 0,133 | 0,018 |
| М-8 «Холмогоры» (Лешково - Лоза) – 6,0 км | 2488 | 12,323 | 0,662 | 0,096 | 0,68 | 1,283 | 0,175 |
| М-8 «Холмогоры» (Лоза -Тураково) – 2,0 км | 2545 | 4,207 | 0,226 | 0,033 | 0,232 | 0,439 | 0,06 |
| М-8 «Холмогоры» (Тураково - НИИРП) – 6,4 км | 2089 | 11,009 | 0,591 | 0,086 | 0,611 | 1,143 | 0,156 |
| М-8 «Холмогоры» (НИИРП - Березняки) – 2,0 км | 2531 | 4,104 | 0,22 | 0,032 | 0,236 | 0,418 | 0,057 |
| М-8 «Холмогоры» (Березняки - новое направление МБК) – 3,0 км | 1750 | 4,324 | 0,232 | 0,034 | 0,24 | 0,449 | 0,061 |
| ВСЕГО: 132,873 г/с | 107,8 | 5,691 | 0,805 | 6,886 | 10,287 | 1,402 |
| 1745,95 т/год | 1416,5 | 74,78 | 10,572 | 90,482 | 135,17 | 18,426 |

Расчёт полей максимальных разовых концентраций (от источников выбросов – автотранспорта) загрязняющих веществ проводился по согласованной ГГО им. А.И.Воейкова программе «Эколог», версия 3.0. Расчёт производился по 6 отдельным веществам. Результаты расчёта представлены в таблице 10.2.1.4.

Результаты расчёта максимальных разовых концентраций

загрязняющих веществ

Таблица 10.2.1.4.

| Вещества | ПДК м.р. (мг/м3) | Сmax (мг/м³) | Сmax (в долях ПДК) |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 0,2 | 0,004 | 0,02 |
| Азота оксид | 0,4 | 0,036 | 0,09 |
| Сажа | 0,15 | 0,009 | 0,06 |
| Оксид углерода | 5,0 | 0,7 | 0,14 |
| Бензин | 5,0 | 0,05 | 0,01 |
| Керосин | 1,2 (ОБУВ) | 0,06 | 0,05 |

Проведённый расчёт показал, что превышение нормативных значений вдоль основных существующих, а также проектируемых улиц и магистралей городского поселения Сергиев Посад не будет наблюдаться ни по одному веществу. Зона загрязнения, превышающая 1 ПДК, не формируется.

На территории городского поселения присутствуют предприятия всех классов санитарной опасности. Многие предприятия города размещаются в непосредственной близости от жилой застройки. Для ряда из них были разработаны проекты организации (сокращения) СЗЗ. Тем не менее, значительное количество жилых и общественных территорий города и поселения расположено в СЗЗ промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также коммунальных объектов.

Основными принципами развития промышленности, способствующими охране атмосферного воздуха жилых зон, на территории городского поселении Сергиев Посад являются:

- ограничение размещения и развития видов производств, являющихся крупными потребителями топлива и сырья, запрет на размещение предприятий, относящихся к III - I  классам вредности;

- изменение и усовершенствование технологий предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;

- повышение эффективности использования промышленных территорий;

- сохранение существующих предприятий на занимаемых территориях в зонах жилой застройки только при условии отсутствия негативного влияния на прилегающие территории и сокращения размеров санитарно-защитных зон;

- размещение новых предприятий и коммунальных объектов на основании расчёта их воздействия на качество воздуха, с обеспечением санитарно-гигиенических нормативов и требований воздухоохранного законодательства, а также – при наличии разработанных проектов санитарно-защитных зон.

- расширение и усиление контроля за выполнением требований природоохранного законодательства и санитарных требований на всех производственных и коммунальных объектах с использованием средств мониторинга качества воздуха и выполнения мероприятий по охране атмосферы с целью более эффективного управления экологической ситуацией в городе и на территории поселения в целом.

Обязательным условием функционирования промышленных предприятий на перспективу должно стать внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологий, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферу, почвы и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже. Реконструкция или перепрофилирование производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается при условии доведения всех видов воздействия на среду обитания до ПДВ.

До выполнения вышеуказанных условий проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по ограничению воздействия производственных объектов на атмосферу городского поселения (таблица 10.2.1.5.):

1. Интенсификация использования территорий существующих производственных зон за счет размещения в них новых коммунально-производственных объектов. Так, необходима планировочная реорганизация территории Южного промышленного района с учетом восстановления и развития всех производств. На основании решения всех собственников этих предприятий необходимо разработать проект единого Индустриального парка на этой территории, который учтет освободившиеся или незадействованные площадки в интересах собственников, разместит объекты, необходимые для функционирования производств на новом качественном уровне. Также необходимо сделать проект объединенной санитарно-защитной зоны будущего Индустриального парка. Участки жилой застройки и детских учреждений, которые сегодня находятся в СЗЗ от предприятий, для сохранения целостности сложившейся производственной зоны необходимо вывести и перепрофилировать под офисные функции или временное жилье.

2. Сокращение санитарно-защитных зон предприятий, расположенных в районах сложившейся жилой застройки, в которые попадают жилые массивы, дачные объединения.

3. Реорганизация некоторых производственные предприятий, расположенных в центральной части города: ООО «Феникс» (генеральным планом на данной территории предлагается размещение гостиницы) и «ООО «Завод № 6» (часть территории займет гостиница).

4. Изменение технологии (реконструкция и технологическая модернизация) и сокращение за счет этого размера СЗЗ городских очистных сооружений до 300 м (с учетом строительства блока механического обезвоживания осадка и термической обработки и сушки осадка в закрытых помещениях).

В таблице 10.2.1.5. проектные предложения приведены только по предприятиям, СЗЗ которых не выдержаны.

Планируемые санитарно-защитные зоны существующих предприятий

и коммунальных объектов

Таблица 10.2.1.5.

| № п/п | Наименование предприятий | Размер СЗЗ | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленные предприятия: |
| 1 | ЗАО «Торговый дом ЗЛКЗ» | 300 м | Включение в состав Индустриального парка |
| 2 | ООО «НИИРП» | 300 м | Разработка проекта сокращения СЗЗ |
| 3 | ФГУП «Звезда» Электромеханический завод, включая ООО НВЦ «Агроветзащита», ООО «Алефъ Пресс», ООО «Викинг-Гласс», ООО «Литейщик» и др., расположенные на промплощадке ФГУП «Звезда» | 100 м | Сокращение СЗЗ за счет ликвидации платной автостоянки на территории ФГУП «Звезда» (в соответствии с требованием Роспотребнадзора) |
| 4 | ЗАО «Машиностроительный завод» | 100 м | Включение в состав Индустриального парка |
| 5 | ООО «Текстильная мануфактура» | 50 м | Включение в состав Индустриального парка |
| 6 | ОАО «Феникс» | 100 м | Перепрофилирование предприятия в объект общественно-делового назначения (гостиница) |
| 7 | ОАО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» | 100 м | Разработка проекта сокращения СЗЗ |
| 8 | ООО «Прато» | 100 м | Разработка проекта сокращения СЗЗ |
| 9 | ООО «Айс-Крим» | 50 м | Разработка проекта сокращения СЗЗ |
| 10 | Нефтебаза | 300 м | Включение в состав Индустриального парка |
| Сельскохозяйственные предприятия: |
| 1 | ЩП ЗЭПХ «ВНИТИП», центральный участок | 300 м | Разработка проекта сокращения СЗЗ |
| 2 | Племптицеферма у д. Топорково | 1000 м | Разработка проекта сокращения СЗЗ |
| Коммунальные объекты: |
| 1 | Новое кладбище в районе д. Благовещенье | 500 м | Разработка проекта сокращения СЗЗ |
| 2 | Очистные сооружения г. Сергиев Посад, 1-я площадка в р-не Птицеград | 400 м | Реконструкция и модернизация с сокращением СЗЗ до 300 м |
| 3 | Очистные сооружения г. Сергиев Посад, 2-я площадка за городом со стороны южной границы (поля фильтрации) | 500 м | Ликвидация 50% территории иловых карт |
| 4 | Очистные сооружения у д. Мишутино | 200 м | Реконструкция и модернизация с сокращением СЗЗ до 150 м |

Необходимо отметить, что городские кладбища (и в том числе Новое городское кладбище в районе д. Благовещенье) не являются источником прямого воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.е. не являются объектами, для которых уровни создаваемого воздушного и акустического загрязнения за пределами площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. Их влияние определяется геологическими, гидрогеологическими и гидрохимическими особенностями территории, способностью почв к самоочищению, эрозионным потенциалом и миграцией загрязнителей. Зону, разделяющую жилую застройку и кладбище, правильнее назвать «зоной моральной защиты». Следуя вышесказанному, сложившееся на протяжении многих лет соседство кладбищ с жилой застройкой сохранится и на проектные этапы – жилая застройка к выводу из СЗЗ кладбищ не планируется. Старые кладбища небольшой площади подлежат закрытию, для Нового городского кладбища в районе д. Благовещенье необходимо выполнить проект сокращения СЗЗ.

Городское поселение уже в достаточной степени насыщено проблемными с экологических позиций объектами, поэтому все вновь размещаемые объекты должны быть не выше 5-4 классов санитарной опасности. Предпочтение отдается инновационным производствам. Новые производственные, логистические, автотранспортные предприятия планируется размещать в местах, приближенных к железнодорожным путям, вылетным автомагистралям, вдалеке от жилых зон, либо на территориях существующих промышленных и коммунальных зон за счет интенсификация их использования. На территории существующих производственных зон не допускается размещение новых объектов пищевой и фармакологической промышленности (п. 5.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция, с Изменениями № 1 и № 2).

Проектом Генерального плана определены территории планируемого размещения объектов капитального строительства коммунально-складского, производственного и общественного делового назначения – всего 281,0 га, из них под объекты производственного назначения – 24,8 га (в том числе 5,3 га под мусороперерабатывающий комплекс), коммунально-складского – 169,5 га, общественно-делового – 86,7  га.

В городе Сергиев Посад размещение новых объектов производственного назначения не планируется.

Размещение новых производственных предприятий намечено на расчетный срок (2020 г.) в сельских населенных пунктах Деулино и Тураково, на перспективу – промзона в Воронцово. Индивидуальная жилая застройка находится на расстоянии около 100 м от производственной зоны к югу от с. Деулино. От предприятий вблизи Тураково и Воронцово индивидуальная жилая застройка находится на расстоянии 200 м. Таким образом, класс опасности промышленных объектов, планируемых к размещению в этих зонах, не должен превышать V- IV.

На севере городского поселения планируется разместить мусороперерабатывающий комплекс, являющийся объектом 1 класса опасности (величина СЗЗ – 1000 м.). Рядом с ним планируется размещение кладбища. Территория для другого кладбища намечена в южной части поселения. СЗЗ от них будут составлять по 500 м. Зоны для размещения вышеназванных объектов выбраны с учетом требуемых СЗЗ.

Допустимый класс  опасности объектов капитального строительства, размещаемых в городском поселении Сергиев Посад, представлен в таблице 10.2.1.6.

Допустимый класс  опасности объектов капитального строительства,

размещаемых в городском поселении Сергиев Посад

Таблица 10.2.1.6.

| Номер п/п | Расположение | Наименование | Очередность реализации | Допустимый класс опасности размещаемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Сергиев Посад: |
| Планировочный район Гражданский: |
| 1 | Гражданская ул. | Торговый комплекс | Расчётный срок (2020 год) | V |
| Планировочный район Углич: |
| 2 | Ново-Углическое ш. | Объекты коммунально-складского назначения | Перспектива | V |
| 3 | Ново-Углическое ш. | Объекты коммунально-складского назначения | Перспектива | V |
| 4 | ул. Дружбы | Торговый центр | Расчётный срок (2020 год) | V |
| 5 | Ново-Углическое ш. | Торговый центр | Расчётный срок (2020 год) | V |
| 6 | ул. Инженерная | Торгово-офисный центр | Расчётный срок (2020 год) | V |
|  | ул. Инженерная | Торговый центр | Расчётный срок (2020 год) | V |
| 7 | Владимирская ул. | Многофункциональный комплекс | Перспектива | V |
| Планировочный район Рабочий: |
| 8 | пр. Красной Армии | Многофункциональный комплекс | Перспектива | V |
| 9 | ул. Осипенко | Многофункциональный комплекс | Перспектива | V |
| Планировочный район Южный промышленный: |
| 10 | ул. Симоненкова | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V - IV |
| 11 | Территория для МУП ЖКХ | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V - IV |
| Планировочный район Семхоз: |
| 12 | Вблизи платформы Семхоз | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V - IV |
| 13 | Семхоз | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V |
| Сельские населённые пункты: |
| 1 | Хомяково | Коммунально-складские объекты | Расчётный срок (2020 год) | V |
| 2 | Напольское | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V - IV |
| 3 | Ивашково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V |
| 4 | Васильково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V |
| 5 | Маньково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V |
| 6 | Деулино | Объекты производственного назначения | Расчётный срок (2020 год) | V - IV |
| 7 | Наугольное | Коммунально-складские объекты | Перспектива | IV |
| 8 | Чарково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V |
| 9 | Высоково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V |
| 10 | Барканово | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V - IV |
| 11 | Воронцово | Объекты производственного назначения | Перспектива | V |
|  |  | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V - IV |
| 12 | Бубяково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V |
| 13 | Захарьино | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V |
| 14 | в северной части городского поселения | Мусороперерабатывающий комплекс | Расчётный срок (2020 год) | II |
| 15 | Тураково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V - IV |
|  |  | Объекты производственного назначения (производство кормовых добавок) | Расчётный срок (2020 год) | IV |
|  |  | Коммунально-складские объекты (очистные сооружения) | Расчётный срок (2020 год) | III |
| 16 | Топорково | Коммунально-складские объекты | Перспектива | V - IV |
| 17 | вблизи Сергиев-Посад-6 | Коммунально-складские объекты, снегосвалка | Расчётный срок (2020 год) | V - IV |
| 18 | в северной части городского поселения | Кладбище | I очередь | II |
| 19 | в южной части городского поселения | Кладбище | Перспектива | II |
| 20 | в южной части городского поселения | Автодром (Картинг) | Перспектива | 400 м (по расчету) |

Проблема развития и реконструкции городских поселений в условиях современных санитарных требований может быть решена только при комплексном подходе, сочетающем в себе различные меры (закрытие или перепрофилирование вредных объектов, вывод жилья за пределы СЗЗ и т.п.). Однако главной задачей является уменьшение размеров вредного воздействия на окружающую среду при помощи внедрения более совершенных технологических процессов и современного, экологически более чистого оборудования.

### 10.2.2. Мероприятия по защите от шумового воздействия

Проектом Генерального плана на расчетной срок и перспективу на территории городского поселения Сергиев Посад  планируются  значительные изменения в транспортной сети, что повлечет за собой изменения акустической нагрузки на территории, прилегающей к  транспортным магистралям.

В данном разделе произведена оценка ожидаемого акустического состояния территории городского поселения Сергиев Посад,  учитывающая проектные предложения.

Методически раздел выполнен в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Мероприятия по ограничению шумового воздействия автомобильного транспорта

Предложения проекта по развитию автотранспортной сети направлены на перераспределение транспортных потоков на территории городского поселения с уменьшением загрузки центральных улиц города Сергиев Посад. Анализ результатов оценки ожидаемого акустического режима на территории городского поселения показал, что реализация предлагаемой автотранспортной схемы положительно скажется на акустическом режиме центральной части города. Прежде всего, это достигается за счет снижения интенсивности транспортных потоков по проспекту Красной Армии и  вывода из центральной части основной массы грузового транспорта, перенаправив его на «Западный обход» и на участки внутригородского «большого кольца».

Для создания благоприятных акустических условий проживания на территориях,  расположенных в санитарных разрывах по фактору шума, необходима разработка и внедрение шумозащитных мероприятий, основными из которых на городских территориях являются организация шумозащитных полос зеленых насаждений и снижение скоростного режима. Вне городских территорий широко используются шумозащитные экраны.

Шумозащитные полосы зеленых насаждений

Снижение шума зелеными насаждениями происходит, главным образом, за счет отражения, поглощения и трансформации частот звуковых колебаний. Наибольший эффект шумозащиты наблюдается в густых посадках, которые имеют плотную зеленую массу крон деревьев и кустарников.

Акустический эффект снижения уровня звука определяют такие факторы как ширина полосы, дендрологический состав и конструкция посадок.

Зеленые насаждения из хвойных пород по сравнению с лиственными более эффективны по шумозащите и не зависят от времени года.

Посадка деревьев в полосе может быть рядовая или шахматная при расстоянии между деревьями не более 4 м, высоте деревьев 5-8 м, а кустарника 1,5-2 м. При этом шахматная посадка является более эффективной для снижения уровня шума.

Зеленые насаждения, сформированные в виде специальных шумозащитных полос, могут давать эффект снижения уровня шума 8-10 дБА.

Снижение скоростного режима

В таблице 10.2.2.1. представлены результаты расчетов снижения шумовой характеристики автотранспортного потока в зависимости от снижения скоростного режима.

Снижение шума в зависимости от скорости движения автотранспортного потока

Таблица 10.2.2.1.

| Скорость движения, V, км/час | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение шумовой характеристики, ∆Lv, дБА | 24 | 23 | 21 | 17 | 13 |

В соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации, на территории городов и других населенных пунктов максимально допустимая скорость движения автомобильного транспорта составляет 60 км/час. При снижении скорости движения автотранспортного потока с 60 до 20 км/час (рекомендуемая скорость движения при наличии знака «Неровности на дороге»), шумовая характеристика потока снижается на 7 дБА.

Необходимо отметить, что все приводимые в данном разделе мероприятия, носят предварительный характер, т.к. конкретные мероприятия целесообразно разрабатывать на последующих стадиях проектирования, после проведения инструментальных измерений уровней шума.

В таблице 10.2.2.2. представлены результаты расчетов шумовых характеристик автотранспортных потоков,  ширины санитарного разрыва по фактору шума и предварительные рекомендации по ограничению шумового воздействия для    наиболее уязвимых жилых территорий городского поселения Сергиев Посад, пересекаемых автомобильными дорогами и   расположенных в зонах санитарного разрыва.

Мероприятия по ограничению шумового воздействия автомобильного транспорта

Таблица 10.2.2.2.

| Названия улиц и дорог | Интенсивность движения, нат.ед. в час | % грузового транспорта | Шумовая характеристика а/т потока, LА, дБА | Ширина санитарного разрыва (LАэкв=55 дБА), м | Рекомендации по ограничению шумового воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автомобильная дорога «Западный обход г. Сергиев Посад» | 1655 | 35,6 | 76,7 | 265 | Акустические экраны – СНТ в районе Семхоз, д. Гольково; д. Воронцово; СНТ с севера от д. Воронцово; СНТ с севера от д. Бубяково; СНТ у д. Ивашково |
| автомобильная дорога «Западный обход г. Сергиев Посад» | 1740 | 34,4 | 76,8 | 234 |  |
| автомобильная дорога «Западный обход г. Сергиев Посад» | 1259 | 37,6 | 75,6 | 155 |  |
| автомобильная дорога «Западный обход г. Сергиев Посад» от пересечения с автомобильной дорогой от с. Благовещенье до автомобильной дороги «Воронцово – Фролово» | 844 | 36,2 | 73,8 | 204 |  |
| автомобильная дорога «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» | 239 | 35,6 | 68,3 | 31 | Мероприятия не требуются |
| автомобильная дорога «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» (от пересечения с автомобильной дорогой М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад - М-8 «Холмогоры» до пересечения с «Западным обходом г. Сергиев Посад») | 1498 | 37,2 | 76,4 | 199 | Акустический экран -малоэтажная застройка в районе пересечения с а/д «Сергиев Посад – Семхоз - Хотьково» |
| М-8 «Холмогоры» – Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | 1033 | 35,7 | 74,7 | 234 | Мероприятия не требуются |
| Московское шоссе до пересечения со Скобяным шоссе и пр.ул. № 10 | 681 | 36,1 | 72,9 | 155 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений - малоэтажная застройка в районе Лакокрасочный |
| Московское шоссе до пересечения со Скобяным шоссе и пр.ул. № 10 | 960 | 32,3 | 74,1 | 204 |  |
| Московское шоссе до пересечения со Скобяным шоссе и пр.ул. № 10 | 955 | 31,4 | 74,0 | 199 |  |
| пр-кт Красной Армии | 622 | 15 | 65,9 | 31 | Мероприятия не требуются |
| пр-кт Красной Армии | 174 | 7 | 57,8 | 5 | Мероприятия не требуются |
| пр-кт Красной Армии | 240 | 7 | 59,2 | 7 | Мероприятия не требуются |
| пр-кт Красной Армии | 182 | 7 | 58,0 | 5 | Мероприятия не требуются |
| пр-кт Красной Армии | 116 | 10 | 57,3 | 4 | Мероприятия не требуются |
| пр-кт Красной Армии | 343 | 19 | 64,1 | 20 | Мероприятия не требуются |
| пр-кт Красной Армии | 450 | 25,3 | 66,2 | 33 | Мероприятия не требуются |
| пр-кт Красной Армии | 813 | 22,7 | 68,4 | 55 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений - д. Наугольное |
| Ново-Угличское шоссе | 452 | 16,5 | 68,8 | 61 | Шумозащитные окна |
| Ново-Угличское шоссе | 320 | 20,8 | 68,0 | 51 | Шумозащитные окна |
| Ново-Угличское шоссе | 401 | 25,3 | 69,6 | 73 | Акустический экран (забор) -с. Деулино, д. Маньково и их резервные территории, с. Мишутино, д. Крапивино |
| Ново-Угличское шоссе | 485 | 22,3 | 70,1 | 80 | Мероприятия не требуются |
| Пр. (проектируемая) ул. № 16 | 226 | 34,7 | 68,0 | 50 | Полосы зеленых насаждений |
| пр.ул. № 16 | 625 | 26,4 | 71,7 | 116 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| пр.ул. № 14 | 399 | 22 | 69,2 | 66 | Мероприятия не требуются |
| пр. ул. № 14 | 612 | 23,6 | 71,2 | 105 | Мероприятия не требуются |
| пр. ул. № 14 | 523 | 26,3 | 70,9 | 97 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| пр. ул. № 14 | 512 | 27,2 | 70,9 | 97 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| автомобильная дорога «Сергиев Посад - Семхоз – Хотьково» | 964 | 29,5 | 73,9 | 193 | Снижение скоростного режима |
| западный участок планируемой магистральной улицы пр.ул.№1 («большое кольцо») | 127 | 35,3 | 65,5 | 28 | Мероприятия не требуются |
| западный участок планируемой магистральной улицы пр.ул.№1 («большое кольцо») | 278 | 23,4 | 67,8 | 48 | Полосы зеленых насаждений -резервные жилые территории |
| западный участок планируемой магистральной улицы пр.ул.№1 («большое кольцо») | 208 | 16,3 | 65,4 | 28 | Мероприятия не требуются |
| западный участок планируемой магистральной улицы пр.ул.№1 («большое кольцо») | 75 | 18,4 | 61,4 | 11 | Мероприятия не требуются |
| западный участок планируемой магистральной улицы пр.ул.№1 («большое кольцо») | 69 | 22,8 | 61,6 | 12 | Мероприятия не требуются |
| западный участок планируемой магистральной улицы пр.ул.№1 («большое кольцо») | 146 | 27,9 | 65,5 | 28 | Мероприятия не требуются |
| автомобильная дорога от с. Благовещенье до автомобильной дороги «Воронцово – Фролово» | 980 | 33,8 | 70,4 | 87 | Полосы зеленых насаждений - с. Благовещенье, резервные жилые территории и СНТ |
| северо-западный участок планируемой магистральной улицы пр.ул.№1 («большое кольцо») от с. Благовещенье до Ново-Угличского шоссе | 856 | 34,2 | 73,8 | 188 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 1 «большое кольцо» (северный участок) | 242 | 23,7 | 67,2 | 42 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| пр.ул. № 1 «большое кольцо» (северный участок) | 240 | 25,2 | 67,4 | 43 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| пр.ул. № 1 «большое кольцо» (северный участок) | 355 | 23 | 68,8 | 60 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| пр.ул. № 1 «большое кольцо» (северо-восточный участок) | 193 | 18,5 | 65,5 | 28 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 1 «большое кольцо» (северо-восточный участок) | 252 | 18,4 | 66,6 | 36 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| участок «большого кольца» - ул.Центральная | 433 | 26 | 70,0 | 80 | Шумозащитные окна |
| пр.ул. № 1 «большое кольцо» (восточный участок) | 752 | 20,9 | 71,7 | 119 | Шумозащитные окна |
| ул. Крестьянская (участок формируемой магистральной улицы пр. ул. № 4) | 213 | 16,3 | 65,5 | 28 | Мероприятия не требуются |
| ул. Кирова | 162 | 16,1 | 64,3 | 21 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул.№ 7 - ул.Нижненекрасовская | 198 | 14,1 | 64,7 | 24 | Мероприятия не требуются |
| ул.Хотьковская - ул. Загорского - ул.Куликова | 196 | 19,5 | 65,7 | 30 | Мероприятия не требуются |
| ул.Хотьковская - ул. Загорского - ул.Куликова | 209 | 22,8 | 66,5 | 35 | Мероприятия не требуются |
| ул.Хотьковская - ул. Загорского - ул.Куликова | 117 | 25,5 | 64,3 | 21 | Мероприятия не требуются |
| ул.Хотьковская - ул. Загорского - ул.Куликова | 228 | 19,1 | 66,3 | 34 | Мероприятия не требуются |
| ул.Хотьковская - ул. Загорского - ул.Куликова | 180 | 12,8 | 64,0 | 20 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул.№ 9 | 244 | 15,9 | 66,0 | 32 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул.№ 9 | 131 | 14,5 | 63,0 | 16 | Мероприятия не требуются |
| Скобяное ш. - Афанасово - Чарково | 162 | 16,9 | 64,4 | 22 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 21 | 513 | 26,3 | 70,8 | 95 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| автомобильная дорога «Сергиев Посад - санаторий им. Загорского» | 590 | 24,5 | 71,2 | 104 | Акустический экран (забор) - д Тураково |
| автомобильная дорога «Сергиев Посад – Шарапово» | 553 | 24 | 70,8 | 96 | Мероприятия не требуются |
| автомобильная дорога «Сергиев Посад – Шарапово» | 846 | 15,4 | 71,3 | 108 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 11 | 319 | 14,4 | 66,7 | 38 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 11 | 327 | 13,4 | 66,4 | 34 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 10 | 410 | 14,5 | 72,6 | 145 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 10 | 771 | 26,8 | 72,1 | 129 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 10 | 675 | 27,6 | 72,8 | 151 | Снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| продолжение ул. 1-я Рыбная до нового направления ул. Вифанская | 892 | 23 | 68,1 | 52 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 2 | 452 | 16,5 | 61 | 11 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 2 | 979 | 20,9 | 72,6 | 146 | Снижение скоростного режима |
| ул. Осипенко | 908 | 21,4 | 64,0 | 20 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 12 | 205 | 10,8 | 59,6 | 7 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 13 | 488 | 18,9 | 58,0 | 5 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 17 | 56 | 16 | 53 | - | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 17 | 501 | 21,2 | 64,2 | 21 | Мероприятия не требуются |
| пр.ул. № 18 | 159 | 16 | 58 | - | Мероприятия не требуются |
| ул. Дружбы | 612 | 19,9 | 73,4 | 174 | Шумозащитные окна, снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| ул. Дружбы | 453 | 21,3 | 67,2 | 42 | Мероприятия не требуются |
| ул. Чайковского | 809 | 33 | 68,8 | 60 | Шумозащитные окна, снижение скоростного режима, полосы зеленых насаждений |
| пр.ул. № 8 | 407 | 11,4 | 60 | 10 | Мероприятия не требуются |
| ул. Гражданская - пр.ул. № 8 | 431 | 17,6 | 60 | 10 | Мероприятия не требуются |
| ул. Гражданская - пр.ул. № 8 | 663 | 34,5 | 66,9 | 39 | Мероприятия не требуются |
| ул. 1-й Ударной Армии | 660 | 34,8 | 58,6 | 6 | Мероприятия не требуются |
| ул. 1-й Ударной Армии | 187 | 31,2 | 61,6 | 11 | Мероприятия не требуются |
| ул. Вифанская (новое направление) | 100 | 13,2 | 55 | - | Мероприятия не требуются |
| ул. Вифанская (новое направление) | 176 | 14,1 | 57 | 5 | Мероприятия не требуются |
| ул. Вифанская | 675 | 14,8 | 66 | 39 | Мероприятия не требуются |
| ул. Вифанская | 532 | 15,3 | 62,3 | 14 | Мероприятия не требуются |
| ул. Железнодорожная | 101 | 13,1 | 63,0 | 16 | Мероприятия не требуются |
| ул. Железнодорожная | 94 | 18,4 | 64,8 | 34 | Мероприятия не требуются |
| ул. Садовая | 143 | 12,9 | 65,5 | 39 | Мероприятия не требуются |
| ул. 2-я Гражданская | 179 | 16,3 | 65,7 | 39 | Мероприятия не требуются |
| ул. Фаворского | 256 | 13,4 | 64,7 | 33 | Мероприятия не требуются |
| ул. Шлякова (с односторонним движением транспорта) | 193 | 14,5 | 60,5 | 9 | Мероприятия не требуются |
| ул. Валовая (с односторонним движением транспорта) | 228 | 18,3 | 58,7 | - | Мероприятия не требуются |
| ул. Валовая - ул. Вифанская (с односторонним движением транспорта) | 58 | 19,8 | 58,1 | - | Мероприятия не требуются |
| ул. Больничная | 49 | 14,1 | 65,2 | 36 | Мероприятия не требуются |
| ул. Бероунская (с односторонним движением транспорта) | 47 | 12,5 | 61,2 | 11 | Мероприятия не требуются |
| Московское большое кольцо (МБК) | 2490 | 37,2 | 78 | 454 | Акустические экраны – с. Хомяково; д. Напольское и резервные жилые территории; д Ивашково; СНТ у д. Ивашково; д. Васильково и резервные жилые территории |
| Московское большое кольцо (МБК) | 1688 | 29,5 | 76 | 323 |  |
| МБК (новое направление) | 717 | 25,3 | 70,4 | 86 | Мероприятия не требуются |
| автомобильная дорога «Рязанцы – Лоза» | 687 | 25,8 | 65,9 | 39 | Мероприятия не требуются |
| М-8 «Холмогоры» | 706 | 26,2 | 77,6 | 461 | Акустические экраны – д. Тураково; СНТ с севера от д. Тураково; резервная территория д. Смена и СНТ у д. Смена |
| М-8 «Холмогоры» | 955 | 26,1 | 77,7 | 473 |  |
| М-8 «Холмогоры» | 246 | 29,2 | 76,9 | 385 |  |
| М-8 «Холмогоры» | 698 | 30,4 | 77,6 | 454 |  |
| М-8 «Холмогоры» | 1467 | 22,7 | 76,1 | 323 |  |

Мероприятия по ограничению шумового воздействия автодрома

На территории городского поселения, в районе Семхоз, планируется строительство автодрома - открытого  спортивного сооружения  с трибунами. Источником шума данного объекта будет являться спортивный автомобильный транспорт.

Максимальный уровень звука движущегося спортивного легкового автомобиля достигает 82 дБА. Одновременно в заезде могут участвовать от 10 до 38 однотипных автомобилей. Суммарный максимальный расчетный уровень звука при этом составит:

LА мах = 82 + 10lgn, дБА,

где: n – количество автомобилей.

LА мах = 82 + 15 = 97 дБА.

При таком максимальном уровне звука величина санитарного разрыва от автодрома до жилой застройки составляет 398 м.

При выборе места размещения автодрома в генеральном плане городского поселения это обстоятельство было учтено. Возможными дополнительными мерами по ограничению шумового воздействия автодрома являются акустические экраны или трибуны с техническими помещениями, расположенные со стороны жилой застройки.

Мероприятия по ограничению шумового воздействия железнодорожного транспорта

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (СТП ТО МО) с целью разгрузки существующей привокзальной площади у станции «Сергиев Посад» от возрастающего количества автотранспорта и из-за невозможности организации пересадочного узла с достаточным количеством машино-мест для обслуживания потребностей населения в районе существующего железнодорожного вокзала в СТП ТО МО и в Генеральном плане предложены следующие мероприятия:

- реконструкция железнодорожной платформы «76 км» с переносом ее на 800 м южнее по ходу движения электропоездов с переименованием ее в станцию «Зубачево»;

- строительство железнодорожной платформы – «Сергиев Посад южный» между существующей платформой «Семхоз» и железнодорожной станцией «Сергиев Посад»;

- организация пересадочных узлов с местами для временного хранения автотранспорта в районе указанных платформ.

На проектный срок интенсивность движения  на участке «Софрино – Сергиев Посад южный - Сергиев Посад - Зубачево» в сутки составит:

- пассажирские поезда дальнего следования - 24 пары поездов;

- пригородные электропоезда - 55 пар поездов;

- грузовые поезда -15 пар поездов.

На участке «Сергиев Посад – п. 81 км - Александров» (на участке совмещено движение поездов, двигающихся по Большой Московской окружной дороге (БМО) и железной дороги Ярославского направления МЖД), интенсивность смешанного потока в сутки составит:

- пассажирские поезда дальнего следования - 24 пары поездов;

- пригородные электропоезда - 30 пар поездов;

- грузовые поезда -15 пар поездов.

Через городское поселение проходит трасса БМО. Интенсивность движения смешанного потока по БМО в сутки составит:

- пассажирские поезда дальнего следования - 2 пары поездов;

- пригородные электропоезда - 6 пар поездов;

- грузовые поезда -11 пар поездов.

В таблице 10.2.2.3. представлены результаты расчетов шумовых характеристик смешанных потоков и параметры  санитарного разрыва по фактору шума. Необходимо отметить, что ввод в действие дополнительных станций на участке   «Софрино – Сергиев Посад южный - Сергиев Посад - Зубачево» приведет к уменьшению скоростного режима на данном участке МЖД.

Результаты расчетов параметров (ширины) санитарного разрыва по фактору шума. Железнодорожный транспорт

Таблица 10.2.2.3.

| Участок железной дороги | Шумовая характеристика смешанного потока, LАэкв , дБА | Ширина санитарного разрыва по фактору шума, м |
| --- | --- | --- |
| Ярославское направление МЖД: |
| «Софрино – Сергиев Посад южный» | 72 | 430 |
| «Сергиев Посад южный – Сергиев Посад» | 65 | 110 |
| «Сергиев Посад - Зубачево» | 65 | 110 |
| «Зубачево - п. 81 км - Александров» | 72 | 430 |
| Большая Московская окружная дорога: |
| «п. Яхрома - п. 81 км» | 71 | 420 |

Результаты расчётов, приведенные в таблице 10.2.2.3., показывают, что к расчетному сроку наибольшему акустическому дискомфорту от шума, излучаемого железнодорожным транспортом, будет подвержена часть территории городского поселения Сергиев Посад, прилегающая к железнодорожной магистрали на участках «Софрино - Сергиев Посад южный» и «Зубачево - п. 81 км  - Александров».

Селитебная территория городского поселения, тяготеющая к участкам железной дороги  «Сергиев Посад южный – Сергиев Посад» и «Сергиев Посад - Зубачево», расположена от нее на расстоянии от 70 до 100 метров. Ожидаемые уровни звука на границе селитебной территории составят от 58 до 60 дБА. Мероприятия по ограничению шумового воздействия от подвижного состава железной дороги не требуются.

Для создания благоприятных акустических условий проживания на селитебной территории,  расположенной вблизи участков железной дороги «Софрино - Сергиев Посад южный» и «Зубачево - п. 81 км - Александров», необходима разработка и внедрение шумозащитных мероприятий, поскольку жилая застройка расположена на расстоянии от 60 метров. В данном случае целесообразно вдоль трассы железнодорожной магистрали установить акустический экран, являющийся эффективным средством снижения шума на пути его распространения. Эффективность предлагаемого экрана высотой 4 метра Г-образной формы составляет 26 дБА.

Для расчета ожидаемого уровня звука выбрана расчетная точка,  расположенная на границе территории жилой застройки, на расстоянии 60 метров от железной дороги.

Результаты расчетов ожидаемых  уровней звука на расчетной точке приведены в таблице 10.2.2.4.

Результаты расчетов  уровней звука в расчетной точке

Таблица 10.2.2.4.

| Участок территории, прилегающий к источнику шума | Шумовая характе- ристика источника шума, LАмас/экв. дБА | ΔLА рас, дБА | ΔLА воз, дБА | ΔLА зел, дБА | ΔLА экрана дБА | Уровень звука в расчетной точке, LАi.дБА | Норма-тивный уровень звука, дБА | Превыше-ние ΔLАпр. дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние 60 метров от источника шума до жилой застройки (день) | 72 | 6 | 0,3 | - | 26 | 40 | 55 | Превыше-ния нет |
| Расстояние 60 метров от источника шума до жилой застройки (ночь) | 72 | 6 | 0,3 | - | 26 | 40 | 45 | Превыше-ния нет |

Таким образом, проведенные расчеты показали, что предлагаемый тип экрана обеспечит снижение шумового воздействия железнодорожного транспорта на жилые территории города и поселения до нормативных значений.

В таблице 10.2.2.5. приведены шумозащитные мероприятия, предлагаемые для улучшения акустического режима на территории, тяготеющей к железной дороге.

Мероприятия по ограничению шумового воздействия

Таблица 10.2.2.5.

| Название участка железнодорожной магистрали | Рекомендации по ограничению шумового воздействия |
| --- | --- |
| Ярославское направление МЖД: |
| «Софрино – Сергиев Посад южный» | Акустический экран высотой 4 м – индивидуальная жилая застройка в районе Семхоз (слева по ходу поезда); СНТ в районе Семхоз (справа по ходу поезда) |
| «Сергиев Посад южный - Сергиев Посад» | Мероприятия не требуются |
| «Сергиев Посад - Зубачево» | Мероприятия не требуются |
| «Зубачево - п. 81 км - Александров» | Акустический экран высотой 4м – СНТ между д. Зубачево и д. Топорково (справа и слева по ходу поезда) |
| Большая Московская окружная дорога: |
| «пл. Яхрома – пл. 81 км» | Акустический экран высотой 4 м - территория планируемой жилой застройки вблизи д. Барканово, д. Бубяково и СНТ, расположенные у д. Бубяково (слева по ходу поезда); Акустический экран высотой 4 м - СНТ вблизи д. Барканово и д. Бубяково, д. Наугольное (справа по ходу поезда) |

По результатам оценки ожидаемого акустического режима на территории городского поселения Сергиев Посад можно сделать следующие выводы:

- Прогнозное снижение интенсивности движения смешанного потока на улицах центральной части города и вывод из центральной части грузового транспорта за счет перераспределения его на «Западный обход» и на участки внутригородского «Большого кольца» позволит улучшить акустические условия для проживания на данной территории.

- Для создания благоприятных условий проживания на акустически проблемных территориях городского поселения (территории, прилегающие к вылетным автодорогам и железнодорожным магистралям) необходимо рекомендовать использование мероприятий по ограничению шумового воздействия, приведенных в данном разделе.

### 10.2.3. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

Подземные воды.

Основными направлениями охраны подземных вод при реализации генерального плана городского поселения являются предотвращение их истощения и ликвидация источников загрязнения подземных вод.

На расчетный срок хозяйственно-питьевое водопотребление в городском поселении Сергиев Посад составит 78,42 тыс. м3/сутки (из них г. Сергиев Посад – 63,65 тыс. м3/сутки), на перспективу – 86,67 тыс. м3/сутки (из них г. Сергиев Посад – 68,71 тыс. м3/сутки).

Источником водоснабжения поселения на перспективу остаются артезианские воды.

Увеличение водопотребления на территории поселения при условии неконтролируемой эксплуатации подземных вод может привести к дальнейшему росту воронки депрессии, истощению горизонтов и изменению их взаимосвязи, что в свою очередь, может привести к ухудшению качества эксплуатируемых водоносных горизонтов. В целях защиты подземных вод от загрязнения планируется комплекс следующих мероприятий:

- организация зон санитарной охраны (ЗСО) сохраняемых и планируемых к размещению  ВЗУ, состоящих из  2-х поясов: зоны строгого режима и зоны ограничения, режим использования которых определен СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- ликвидационный тампонах скважин, расположенных на промышленных площадках и в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий;

- снижение расходов питьевой воды на технологические нужды предприятий за счет расширения системы технического водоснабжения;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон водных объектов согласно Водному кодексу РФ, так как в пределах их речных долин поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами.

Поверхностные воды

В настоящее время практически все водные объекты на территории городского поселения подвергаются антропогенному и техногенному воздействию с различной степенью интенсивности. Наибольшему воздействию подвергаются реки, протекающие по территории г. Сергиев Посад, где расположено подавляющее большинство производственных и коммунальных объектов  городского поселения.

Реализация генерального плана приведёт к увеличению нагрузки на поверхностные водные объекты в связи с ростом объёмов водоотведения для обеспечения планируемой жилой застройки, размещением новых производственных объектов, созданием рекреационных зон. Водоотведение на расчетный срок составит 74,94 тыс.м3/сутки (из них г. Сергиев Посад – 60,77 тыс.м3/сутки), на перспективу – 83,19 тыс.м3/сутки из них г. Сергиев Посад - 65,83 тыс.м3/сутки).

Одним из факторов загрязнения водных объектов является неочищенный поверхностный сток как с территории жилой застройки, так и с промышленной территории и с полотна автодорог.  Роль этого фактора возрастает при увеличении техногенной нагрузки на территорию и увеличении интенсивности движения, что наблюдается в настоящее время. Еще одним аспектом влияния транспорта является зимняя расчистка дорог и противогололедные мероприятия. Загрязненный нефтепродуктами и солями снег складируется вдоль дорог и пониженных местах рельефа и в период снеготаяния является ещё одним источником загрязнения поверхностных вод и грунтов.

Существующая система дождевой канализации г. Сергиев Посад не обеспечивает полного поверхностного водоотвода, в остальных населенных пунктах поселения она вообще отсутствует.

Необходима разработка и выполнение комплексной программы реабилитации водных объектов, которая должна включать:

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в соответствии с Водным кодексом РФ. Наиболее рациональным и безопасным видом деятельности  в пределах водоохранных зон водных объектов является их благоустройство и озеленение, использование под рекреационные цели. При прочих видах использования территории водоохранных зон должны оборудоваться системами перехвата и очистки стоков до установленных нормативов;

- максимально возможный охват территории поселения системами централизованной канализации;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, обеспечивающих очистку загрязненного поверхностного стока до нормативных показателей; Генеральным планом предусмотрено строительство 38 очистных сооружений, размещаемых по бассейновому принципу во всех планировочных районах г. Сергиев Посад и в сельских населенных пунктах;

- развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей с высокой интенсивностью движения, проходящих по территории поселения;

- благоустройство территорий населенных пунктов;

- снегоудаление  с проезжих частей улиц и тротуаров  в населенных пунктах и утилизацию загрязнённого снега;

- предварительную очистку промышленных сточных вод на локальных очистных сооружениях перед сбросом в канализационные сети, использование систем оборотного и повторного водоснабжения на промышленных предприятиях.

При проведении данных мероприятий основные источники загрязнения поверхностных вод будут ликвидированы, что в перспективе приведёт к улучшению состояния водных объектов.

### 10.2.4. Санитарная очистка территории

Расчётный объём ТБО

Основной задачей в части санитарной очистки городского поселения Сергиев Посад является организация рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории, удовлетворяющей требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

В соответствии с решениями генерального плана городского поселения Сергиев Посад проектная численность постоянного населения к 2020 году возрастёт до 116 тыс. человек, сезонного и временного – до 65 тыс. человек.

На перспективу численность постоянного населения увеличится до 125 тыс. человек, сезонного и временного – до 78 тыс. человек.

Жилой фонд будет представлен много- (8%), средне- (33%), малоэтажной застройкой (11%) и ИЖС (42%). Дачная застройка будет занимать 6% объёма нового строительства.

На проектные этапы при рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норме накопления отходов по жилому фонду 1,5 м3/год на 1 жителя с поправкой на население дачной застройки, проживающее на данной территории не более 5-6 месяцев в году, объём образующихся отходов от жилого сектора, ориентировочно составит:

- к 2020 году - 214,0 тыс. м3/год;

- на перспективу – 236,5 тыс. м3/год.

В городском поселении сохраняется сложившаяся планово-регулярная контейнерная система очистки территории от домового мусора с применением стандартных герметических мусоросборников, обработанных антикоррозийным и антиадгезионным покрытием.

В районах много- и среднеэтажной застройки (в основном в г. Сергиев Посад) контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках из расчета 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов с установкой на одной площадке не более 5-и контейнеров, с радиусом охвата одной площадки не более 100 метров и удаленных от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха и т.д. на расстояние не менее 20 метров.

В районах индивидуальной жилой застройки (д.д. Бубяково, Барканово, Смена, Гольково, Ивашково, Фролово, Маньково, Деулино, с.с. Хомяково, Глинково) и дачной застройки (д.д. Напольское, Ивашково, Васильево, Крапивино, Высоково, Захарьино) с малым числом проживающих и меньшим по сравнению с многоэтажной застройкой количеством образующегося мусора, где растительные, пищевые и другие виды органических отходов могут утилизироваться в хозяйственной зоне путем компостирования, предлагается организовывать общие контейнерные площадки для группы домов. Здесь возможна установка контейнеров или бункеров-накопителей с большими – до 200 метров - интервалами, обеспечивающими их заполнение, учитывая отсутствие пищевых отходов, не более чем за 3 суток.

Площадки должны иметь асфальтовое покрытие, ограждены зелеными насаждениями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной, желательно без плодов и ягод. Возможно, ограждение контейнерных площадок стальной плетеной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также обеспечить сохранность контейнеров.

Число контейнеров, подлежащих расстановке на территории жилой застройки городского поселения вместимостью 0,75 м3 с учетом находящихся в ремонте и резерве, на расчетный срок – 1026 шт. и на перспективу – 1135 шт.

Для сокращения объемов вывозимых на полигоны отходов предлагается организовать систему раздельного сбора отходов путем установки специальных ёмкостей (типа ёмкости-накопителя «Аляска» и др.) в местах массовой торговли, у остановочных пунктов транспорта, на вокзалах и др. Это мероприятие позволит организовать извлечение компонентов, которые с успехом могут использоваться в качестве вторичного сырья. Ценные компоненты бытовых отходов от домовладений сильно загрязнены пищевыми фракциями (до 80%), имеют высокую влажность и наклонность к слипанию и загниванию и поэтому предварительно не сортируются.

В результате реализации мероприятия по отбору из общей массы отходов утильных фракций объем образующихся отходов по городскому поселению может быть максимально сокращен на расчетный срок до 135,5 тыс. м3/год, на перспективу – до 195,4 тыс. м3/год.

Для вывоза отходов без учета отбора утильных фракций, учитывая суточную производительность мусоровоза, коэффициент использования парка и число рейсов в день одного мусоровоза, потребуется порядка 30-и мусоровозов на расчётный срок и 33 мусоровозов на перспективу.

Одной из важнейших задач благоустройства является содержание улиц, площадей и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, путем их регулярной уборки летом и зимой.

В результате модернизации и развития городских автомобильных дорог на территории поселения площадь твердых покрытий возрастет и составит 102,2 га на 1 очередь, 197,53 га на расчетный срок и 206,31 га на перспективу.

В соответствии с «Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест», АКХ им. К.Д. Памфилова, на перспективу для механизированной уборки территории городского поселения потребуется 18 единиц подметально-уборочных машин на 1 очередь, 34 - на расчетный срок и 35 - на перспективу.

Полигон

Ситуация с районным полигоном «Парфеново», куда частично вывозятся бытовые и приравненные к ним отходы городского поселения Сергиев Посад, подробно описана в существующем положении.

На проектные этапы для переработки и утилизации бытовых отходов поселения в северной, пограничной с сельским поселением Реммаш, части территории на базе отработанной части Козловского песчано-гравийного месторождения планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса площадью 5,3 га.

Решение проблемы утилизации ТБО городского поселения Сергиев Посад должно идти не по линии традиционного захоронения отходов на полигоне, а путем создания индустриальных методов переработки, позволяющих кроме экологического эффекта, получать тепловую или электрическую энергию, а также ликвидную товарную продукцию.

Первым этапом на пути создания комплекса должно стать строительство мусоросортировочной станции с выделением ценных фракций, пригодных для вторичной переработки с последующим прессованием и пакетированием. Это, например, может быть базовый мусоросортировочный комплекс фирмы «Станко», производительностью от 20 до 250 тыс. тонн в год, имеющий размеры технологического здания длиной от 54 до 78 м, шириной 18-24 м и высотой от 7 до 7,8 м,  общей потребляемой мощностью – от 80 до 200 кВт/час и плановым сроком окупаемости 3-4 года. Другим аналогом может служить мусоросортировочный модуль МСК РООИВиВК, сортировочная линия ОАО «Ивантеевский Элеватормельмаш» и другие.

Перспективным можно считать строительство современного комплекса фирмы «EUREC» (Германия) по брикетированию (капсулированию) «хвостов», остающихся после сортировочного комплекса, который в настоящее время успешно функционирует на полигоне «Торбеево» в Люберецком районе Московской области. Отходы, остающиеся после сортировки, измельчаются, прессуются в цилиндрические тюки, заворачиваются в герметическую 6-слойную полиэтиленовую пленку, позволяющую длительное, практически не ограниченное по времени, хранение (консервацию) отходов без какого-либо воздействия на окружающую среду, в том числе сводящую к минимуму опасность самовозгорания отходов. В таком состоянии брикеты могут храниться до момента выбора метода утилизации «хвостов», разработки проектной документации и строительства мусороперерабатывающего (мусоросжигательного) завода. Мощность последнего из расчета организации 500 метровой СЗЗ не должна превысить 40 тыс. тонн в год (СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 с поправками и изменениями). Возможность организации 500 метровой СЗЗ имеется.

Реализация программы позволит повысить уровень экологической безопасности, вести ресурсо- и энергосберегающее природопользование и практически отказаться от использования традиционных методов захоронения ТБО на полигонах.

Промышленные отходы

Учитывая отсутствие достоверных сведений о развитии производственных объектов на перспективу, можно предположить, что объемы и виды образующихся отходов на перспективу будут близки к существующим показателям.

Накопление и хранение отходов на территории промышленных предприятий допускается как временная мера в случае использования отходов в последующем технологическом цикле с целью их полной утилизации или при временном отсутствии полигонов для захоронения, тары для хранения отходов, транспортных средств для вывоза.

Максимально возможное количество единовременного накопления отходов на территории промышленного предприятия в ожидании использования их в технологическом процессе, передачи на переработку другому предприятию или на объект для захоронения определяется проектом лимитов размещения отходов, разрабатываемом на каждом предприятии.

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ:

- вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре в недоступном для посторонних крытом помещении, в закрывающемся на ключ металлическом шкафу, контейнере, бочке;

- вещества 2 класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки);

- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, хлопчатобумажных тканевых мешках;

- вещества 4 и 5 классов опасности могут храниться открыто - навалом, насыпью.

Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне территории предприятия, покрыта неразрушаемым и  непроницаемым для токсических веществ материалом (керамзитобетон, полимербетон, плитка) с автономными ливнестоками и обвалована.

Контроль за состоянием окружающей среды на участках хранения отходов осуществляется промышленными лабораториями предприятия. Вся же деятельность предприятия по обращению с отходами должна вестись под контролем территориальных природоохранных организаций – Ростехнадзором, Роспотребнадзором.

Те отходы, которые не могут быть употреблены в других отраслях промышленности или сельском хозяйстве, передаются на утилизацию специализированным организациям типа ГУП «Промотходы».

Отходы 3 и 4 классов опасности, имеющие влажность не более 85%, невзрывоопасные, несамовоспламеняющиеся и несамовозгорающиеся допускаются к совместному складированию с ТБО с разрешения местных органов Роспотребнадзора и инспекции пожарной охраны. Основным санитарным условием является требование, чтобы токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми не превышала токсичности бытовых отходов по данным анализа водной вытяжки. Анализ водной вытяжки должен осуществляться аккредитованной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

### 10.2.5. Формирование системы зеленых насаждений

Система зеленых насаждений городского поселения (природно-рекреационная система) – это система взаимосвязанных природных и природно-антропогенных территорий различного функционального назначения, обеспечивающих выполнение средообразующих, рекреационных и гигиенических задач и позволяющих создать здоровую среду обитания населению региона. Планировочная структура природно-рекреационной  зоны строится как система взаимосвязанных, различных по функциональному назначению и режимам территорий, равномерно пронизывающих все пространство поселения в соответствии с существующими природными осями и имеющимися рекреационными ресурсами.

В условиях интенсивного развития градостроительной деятельности в пределах городского поселения Сергиев Посад необходимо максимально бережное отношение к сохраняющимся территориям природного комплекса. Необходимо обеспечить сохранность и эффективный режим функционирования лесных массивов, озеленённых территорий, долинных комплексов, которые должны выполнять как экологические, так и рекреационные функции. Природно-рекреационный комплекс городского поселения должен представлять собой единую, целостную систему всех зелёных зон, от  наиболее сохранившихся природных участков до искусственно-озеленённых территорий, с разработанными режимами охраны и использования различных составляющих её частей.

В основу формирования природно-рекреационного комплекса городского поселения Сергиев Посад положены следующие принципы:

- учёт особенностей природных ландшафтов территории городского поселения, к которым относятся  наличие значительных площадей, занятых естественной лесной растительностью, а также овражно-балочной сетью, долинами малых рек и  ручьёв;

- обеспечение взаимосвязанности элементов системы зелёных зон с целью создания непрерывных зелёных зон, пронизывающих территории различного функционального назначения, с целью создания благоприятной среды обитания и обеспечения транзитных функций объектов биоты;

- обеспечение требуемого функционального разнообразия и относительной автономности различных элементов системы зелёных зон, выполняющих природоохранные, рекреационные и санитарно-защитные функции, выражающееся в режимах использования природно-рекреационных территорий;

- формирование новых районов городской застройки с учётом формирования целостного природно-рекреационного комплекса города Сергиев Посад и одновременным созданием и благоустройством рекреационных зон.

Элементами природно-рекреационного комплекса в городском поселении Сергиев Посад являются:

- Территории с перспективным приоритетным развитием природоохранных (средозащитных) функций:

- существующие и планируемые особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) областного и местного значения;

- лесные территории, включающие кварталы лесного фонда и лесные участки, не относящиеся к лесному фонду (леса на землях иных категорий).

Использование территорий природоохранного значения в пределах городского поселения Сергиев Посад осуществляется на основании Лесного кодекса РФ (ст.102, 105, 107), Закона РФ «Об охране окружающей среды», в котором закреплены права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности (ст.3, ст. 4 п.1, ст. 61), Схемы территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития (постановление Правительства Московской области от 11.07.2007  № 517/23), Закона Московской области «О генеральном плане развития Московской области» (постановление Московской областной Думы от 21.02.2007  № 2/210-П).

# Использование существующих (утвержденных) ООПТ регионального (государственный природный заказник  «Варавинский овраг») и местного (природный комплекс «Островок», заказник районного значения «Березовая роща в районе Красюковки») осуществляется строго в соответствии с Паспортами этих объектов, в которых определены все допустимые и запрещенные мероприятия.

Использование планируемых ООПТ областного значения – природных экологических территорий (прочая ключевая территория № 29-06 «Варавинский овраг и примыкающий к нему лесной массив» и транзитная территория № 19 между КПТ 1001а и КПТ 04-07) предусматривается на основе выполнения следующих условий (Закон Московской области «О генеральном плане развития Московской области»:

- сохранения, восстановления, реабилитации и использования природных территорий Московской области, сохранения форм и масштабов природопользования, при которых сформировалась предлагаемая к охране территория;

- сохранения природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных), традиционного сельскохозяйственного использования, естественной структуры лесных массивов, входящих в состав особо охраняемых природных территорий (ярусность, мозаичность, видовой состав);

- исключения промышленной эксплуатации природных ресурсов (заготовка древесины, разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, сбор растительного сырья);

- сведения к минимуму случаев дробления лесных массивов линейными транспортными и инженерными коммуникациями (за исключением обоснованных случаев, когда другие варианты их размещения невозможны), всех видов рубок, за исключением санитарных;

- исключения строительства жилых и нежилых зданий и сооружений, за исключением зданий и сооружений, необходимых для организации деятельности особо охраняемых природных территорий областного значения за пределами населенных пунктов;

- создания, сохранения и восстановления непрерывности природного пространства с транзитными функциями, обеспечивающими миграционные процессы животных.

Схемой территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района, разработанной ГУП МО «НИИПРОЕКТ» в 2009 г., предложено создание двух  ООПТ местного (муниципального района) значения:

- Черниговский лес (940,0 га);

- Копнинский лес (1160,0 га).

Природные комплексы рассматриваемых лесных массивов представляют собой совокупность типичных эталонных экосистем подзоны хвойно-широколиственных лесов и играют огромную роль в поддержании экологического баланса. Необходимость охраны вызвана высокой степенью урбанизации исследуемой территории и широкому вовлечению в сферу рекреационного воздействия лесных массивов.

Режимы использования ООПТ местного значения определяются в Паспортах ООПТ, которые должны разрабатываться специализированными организациями. Установление статуса для предлагаемых ООПТ должно предусматривать исключение застройки, а также обеспечивать возможность сохранения экосистем в условиях возрастающего рекреационного освоения.

Лесные массивы в пределах городского поселения в соответствии со ст. 102 Лесного кодекса РФ относятся к категории защитных. Правовой режим лесных территорий природоохранного значения регулируется ст. 105 Лесного кодекса РФ. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Режим хозяйственного использования лесных территорий, расположенных в урбанизированной среде, направлен на поддержание благоприятной среды обитания при помощи максимального сохранения ценной древесной растительности, улучшения качества древостоев и эстетического вида природных комплексов в целом в сочетании с умеренным рекреационным использованием.

На границе застройки и лесных территорий складываются зоны экологической напряженности, обусловленные использованием этих территорий для прогулок, что создает определенную нагрузку на пограничную зону лесного массива.

Условно-коренные растительные сообщества территории городского поселения относятся к лесам  хвойно-широколиственной группы с преобладанием ели и дуба,  сложной ярусной структурой. В настоящее время ель и дуб сохранили свое лесообразующее значение лишь на небольших участках западнее мкр. Семхоз, а также вдоль восточной границы поселения. На большей части территории распространены  осиново-березовые мелколиственничники с участием  ели, дуба, ольхи серой.

Осина и береза, преобладающие в породном составе лесной растительности, являются наиболее устойчивыми к переуплотнению почвы в результате рекреационных нагрузок. Допустимая рекреационная емкость сложившегося лесного ландшафта (без проведения дополнительных мероприятий по благоустройству) составляет 10-15 чел./га при кратковременном отдыхе.

Потребность в рекреационных угодьях городских жителей, проживающих в домах разной этажности, различна. Зависимость использования рекреационного времени от типа городской застройки имеет прямую связь: чем более плотная застройка, тем больший процент жителей пользуется близлежащими лесными территориями. По литературным данным около 35 % городских жителей, проживающих в многоэтажных домах, предпочитают проводить досуг на природе. Для средне– и малоэтажной застройки этот процент составляет 20-25 %, для усадебной – не более 10 %.

Малоэтажную и коттеджную застройку в сельской  местности с точки зрения рекреационного использования можно сравнить с садоводческими товариществами и дачами, где владельцы земельных участков значительную часть свободного времени проводят у себя на участке и практически не пользуются другими типами рекреационных территорий. Имеется следующая закономерность: количество отдыхающих вне собственных земельных участков тем больше, чем меньше размер участка. Так, вне участков отдыхают:

10-15 % жителей, имеющих участки более 0,12 га;

20-25 % жителей, имеющих участки 0,06-0,10 га;

40-50 % жителей, имеющих участки до 0,04 га.

Наиболее посещаемыми являются опушки леса на ширину до 200 м. Эта зона должна иметь высокую степень благоустройства и приближаться к парковой, обеспечивающей рекреационные нагрузки 40-100 чел./га. Эти территории требуют создания развитой дорожно-тропиночной сети, в том числе аллей с твердым покрытием, размещения элементов благоустройства (скамей, урн, фонарей наружного освещения и т.п.), проведения ландшафтной реконструкции насаждений путем рубок формирования, введения декоративных деревьев и кустарников, создания цветников.

По мере удаления от зоны интенсивного использования вглубь лесного массива уровень благоустройства лесной территории должен постепенно понижаться, переходя от парка к лесопарку с высокой степенью благоустройства (30-40 чел./га), затем к лесопарку с ограниченной степенью благоустройства (8-12 чел./га) и к рекреационному лесу (10 чел./га).

Зоны различной степени благоустройства зависят от радиуса пешеходной доступности:

- зона с парковым благоустройством – до 200 м от кромки леса;

- зона лесопарков с высокой степенью благоустройства – 200-400 м;

- зона лесопарков с ограниченной степенью благоустройства – 400-600 м;

- зона рекреационных лесов – 600-1000 м.

Под дорожно-тропиночную сеть в загородных парках рекомендуется отводить до 8-10 % территории, в лесопарках – до 4 %, в рекреационных лесах – до 1,5 %.

На территории городского поселения лесные массивы граничат в основном с территориями индивидуальной жилой застройки или с участками садовых товариществ и дач, жители которых в меньшей степени используют лес в рекреационных целях. Поэтому в проекте генерального плана ширина зоны контакта, требующей проведения мероприятий по благоустройству,  принимается условно в 100 метров.

Указанные мероприятия следует осуществлять, не нарушая естественных условий среды, сохраняя природный комплекс в возможно более совершенной форме, подчеркивая природный характер ландшафта, способствуя раскрытию его эстетических качеств.

Уничтожение растительности, отведение участков под строительство любых объектов без технико-экономического обоснования, без оценки экологического ущерба и проведения общественных слушаний должно быть исключено. В случаях экономически обоснованного сокращения площади лесов необходимо предусмотреть полноценное компенсационное восстановление древесной растительности.

- Территории с перспективным приоритетным развитием рекреационных функций:

- озеленённые территории, представленные существующими и планируемыми парками, скверами, бульварами, аллеями, зелёными насаждениями жилых кварталов;

- рекреационные зоны активного отдыха на базе спортивных сооружений и досуговых учреждений;

- рекреационные зоны с организацией пляжей на оз. Лесное и Загорском море;

Одним из приоритетных направлений развития города в частности и городского поселения в целом являются его экологоориентированное развитие, которое заключается в создании непрерывной экологической системы различных озелененных территорий, формирование системы ландшафтного каркаса, который свяжет благоустроенные озелененные территории внутри города с периферийными лесными территориями. В городской природно-рекреационный каркас войдут благоустроенные овраги и долины рек, существующие и планируемые парки и скверы.

В генеральном плане предлагается создание развитой системы отдыха, включающей парки различного назначения:

- парк рядом со Скитскими прудами;

- парк развлечений в планировочном районе Семхоз;

- спортивные парки в районах Ферма и Углич;

- ландшафтный агропарк в районе с. Благовещенье;

- парк птиц в районе Птицеград.

Территорию города прорезает довольно густая сеть оврагов и балок, по тальвегам которых протекают постоянные и временные водотоки. Предлагается создание на их основе ландшафтно-рекреационных территорий, организуемых на склонах овражно-балочной сети после проведения соответствующей планировки, очистки русел, зеленых посадок, организации сходов, видовых площадок, пешеходных мостиков, велосипедных дорожек и других мероприятий,  направленных на сохранение и экологическую стабилизацию состояния этих природных артерий. Благодаря особенностям рельефа эти территории в Сергиевом Посаде имеют исключительно благоприятные условия и для зимнего отдыха – лыжного спорта и катания на санях.

Также предлагается включение в активные зоны отдыха оз. Лесное и Загорского моря, прилегающие территории к которым должны быть также благоустроены и оборудованы для организации купания и пляжного отдыха.

Скверы и бульвары планируются  в г. Сергиев Посад на площадях, в центрах общегородском и районных, вокруг административных, торговых, культурно-бытовых зданий, вдоль магистралей, перед входом на территории предприятий и как соединительные зелёные коридоры между отдельными жилыми микрорайонами, районами и местами отдыха.

Озеленённые территории выполняют рекреационные, эстетические, связующие и санитарно-гигиенические функции.

В результате реализации предложений генерального плана, площадь природно-рекреационных зон составит 987,9 га, из которых 786,8 га приходятся на территорию г. Сергиев Посад:

- озелененные территории общего пользования – 219,7 га, из них в г. Сергиев Посад – 154,5 га;

- благоустроенные территории рек и оврагов – 480,9 га, из них в г. Сергиев Посад – 345,0 га;

- тематические парки – 287,3 га, все в г. Сергиев Посад.

На перспективу, при рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» площади зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и т.п., размещаемые на селитебной территории), этот показатель составит:

- в г. Сергиев Посад – 16,5  м2/чел. (при норме 10,0 м2/чел.);

- в сельских населенных пунктах -  116,4 м2/чел. (при норме 12 м2/чел.).

При расчетах по г. Сергиев Посад учитывались площади следующих объектов (всего 196,5 га):

- 154,5 га - озелененные территории общего пользования;

- 2,6 га - парк в планировочном районе Углич;

- 7,9 га - парк в планировочном районе Восточный;

- 31,5 га - парк в планировочном районе Семхоз;

(планируемые специализированные парки, такие как агропарк и парк птиц, в расчет не принимались).

При расчетах по сельским населенным учитывались площади только озелененных территорий общего пользования – 99,7 га.

Все существующие и планируемые зелёные насаждения природного комплекса подлежат охране. Охрана зеленого фонда городских и сельских населённых пунктов, предусмотренная ст. 61 Закона РФ «Об охране окружающей среды», включает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зелёного фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

На территориях, находящихся в составе зелёного фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

Режим использования зелёных насаждений общего пользования направлен на обеспечение защиты среды обитания человека от техногенного воздействия, в сочетании с активным рекреационным использованием. В пределах озеленённых территорий необходимо проведение мероприятий, повышающих устойчивость к вытаптыванию, к вредному воздействию окружающих промышленных зон. Требуется проведение благоустройства территорий – обустройство парковых дорожек, беседок, скамеек, мест отдыха, малых архитектурных форм, туалетов. Вырубка зеленых насаждений под любые виды строительства (жилых зданий, промышленных и автотранспортных объектов) запрещается.

- Территории с перспективным приоритетным развитием санитарно-гигиенических и защитных  функций:

- озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунальных объектов;

- придорожное (защитно-декоративное) озеленение.

В городских условиях, особенно вдоль магистралей, зелёные насаждения существуют и развиваются в неблагоприятной, по существу, агрессивной среде. Для того чтобы насаждения могли выполнять санитарно-гигиенические и декоративно-эстетические функции необходима разработка целого ряда агротехнических мероприятий, к которым относятся рыхление почвы, полив, внесение минеральных удобрений и стимуляторов роста, обрезка, уход за стволами и др.

В практике озеленения улиц, магистралей и площадей широко применяются газоны. Высококачественный газон с плотным травостоем выполняет декоративные и санитарно-гигиенические функции, задерживая большое количество пыли, регулируя температуру и влажность воздуха. На примагистральных газонах и других  искусственных местах произрастания (железнодорожная насыпь),  подверженных воздействию шума и газа оправдано  введение в состав древесно-кустарниковых насаждений чужеродных видов, не характерных для данного места произрастания (различные виды тополей, американский клен и др.). Несмотря на межвидовые конкурентные взаимоотношения, возникающие в результате введения этих видов в состав растительности, чужеродные виды иногда даже обнаруживают преимущества по сравнению с местными видами.

В условиях недостаточных разрывов от полотна автомобильных дорог до существующей застройки эффективность защитного озеленение крайне мала – около 15%. А,  учитывая, что в зимний период защитная функция зелени снижается в 3-4 раза по сравнению с летним периодом, 1-2 рядная полоса существующих насаждений обладает ничтожным газо-шумозащитным действием и может применяться для усиления защитного эффекта только в сочетании с техническими мероприятиями скорее как эстетически-психологический фактор. Достижение существенного газо- и шумозащитного эффекта возможно только во вновь проектируемых кварталах   при условии отделения застройки от транспортного потока широкой,  густой лесозащитной  полосой древесно-кустарниковых насаждений  шириной 15 и более метров.

При озеленении СЗЗ промышленных предприятий максимально сохраняются и включаются в общую систему существующие насаждения. Новые посадки предлагается формировать изолирующего типа, создающего на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, и фильтрующего типа, т.е. выполняющие роль биологического фильтра и дополнять обе конструкции насаждений  декоративными посадками.

При озеленении улиц, бульваров и санитарно-защитных зон необходимо также использовать растения, стойкие к загрязнению воздуха, – тополь канадский, сирень обыкновенную, шиповник, кизильник, спирею, черёмуху виргинскую и др. Желательно использование относительно стойких к загрязнению атмосферы хвойных вечнозеленых пород (туи западной, веймутовой сосны),  дающих положительный защитный эффект и в холодную половину года. Их надо сочетать с растениями, обладающими средней устойчивостью к загрязнению, но при этом имеющими большую лиственную массу, которая интенсивно поглощает вредные примеси – липой, тополем берлинским, вязом обыкновенным и кустовым, клёном ясенелистным и др.

### 10.2.6. Охрана окружающей среды как функция органов местного самоуправления

Содержание муниципального управления в сфере охраны окружающей среды обусловлено особой ролью местного самоуправления в системе организации публичной власти. Природоохранные полномочия органов местного самоуправления – это их право и обязанность решать вопросы местного значения в сфере охраны окружающей среды, а также осуществлять передаваемые им в установленном законом порядке отдельные государственные полномочия в этой сфере. Реализация таких полномочий должна быть направлена на сохранение и восстановление окружающей природной среды, благоприятной для проживания населения, на предотвращение и уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение компенсации причиняемого экологического вреда.

Статьи 14–16  Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ устанавливают вопросы местного самоуправления применительно к видам муниципальных образований. К вопросам местного значения поселения относятся, в частности (ст. 14):

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ);

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования (пункт введён Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ);

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора (пункт введён Федеральным законом от 04.12.2006 N 201-ФЗ).

Органы местного самоуправления поселений вправе в соответствии с уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ в целях решения вопросов местного самоуправления (часть 2 ст. 17).

Помимо природоохранной деятельности органов местного самоуправления весьма существенным полномочием является экологический контроль.

Решение природоохранных вопросов местного значения является для муниципальных органов одновременно их правом и обязанностью.

Практически важно положение об источнике финансирования природоохранных мероприятий. По общему правилу, финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных же бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ). Органы местного самоуправления поселения вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ. Но это право оговорено условием – только при наличии собственных материальных ресурсов и финансовых средств (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ).

В соответствии со ст. 7 ФЗ «Об охране окружающей среды» в редакции от 31.12.2005 вопросам местного значения городского поселения, связанных с охраной окружающей среды, относятся только организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Кроме специальной нормы (ст. 7), Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит ряд других положений о природоохранной компетенции органов местного самоуправления. Во-первых, это блок их обязанностей по отношению к экологическим правам граждан. Граждане, общественные или иные некоммерческие объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды имеют право: оказывать содействие органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды; обращаться в органы местного самоуправления с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получить своевременные и обоснованные ответы (п.2 ст.11, п.1 ст.12). Кроме того, граждане имеют право направлять обращения в органы местного самоуправления о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране, а общественные и иные некоммерческие объединения имею права: обращаться в органы местного самоуправления о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности создающей угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан; подавать в органы местного самоуправления обращения об отмене решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об ограничении, приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду (п.2 ст. 11, п.1 ст. 12). Органы местного самоуправления и должностные лица обязаны содействовать гражданам, общественным и иным коммерческим объединениям в реализации их прав в области охраны окружающей среды (п.1 ст.13).

Органы местного самоуправления обязаны принимать необходимые меры по предупреждению негативного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду в городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, на естественные экологические системы и природные ландшафты (п.1 ст. 55).

Органы местного самоуправления осуществляют муниципальный экологический контроль (ст. 64).

Кроме ФЗ «Об охране окружающей среды», природоохранная компетенция органов местного самоуправления устанавливается нормами Земельного Кодекса РФ, природоресурсных («О недрах», «О животном мире», Лесного и Водного Кодексов и др.) и природоохранных («Об охране атмосферного воздуха», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об отходах производства и потребления» и др.) законов.

Экономическую основу природоохранной деятельности органов местного самоуправления составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований.

Управление в области охраны окружающей среды осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами субъектов РФ, уставами муниципальных образований и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления (ст. 10 ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Организация управления охраной окружающей природной среды в муниципальных образованиях может состоять в назначении должностного лица или специалиста, ответственного за выполнение работы по этому направлению, в возложении этих вопросов на одного из заместителей главы муниципального образования, могут создаваться координационные советы при главах муниципальных образований.

Муниципальный контроль в области охраны окружающей среды – новый вид экологического контроля, впервые введенный Федеральным законом «Об охране окружающей среды». Как один из видов экологического контроля, муниципальный контроль имеет своей целью обеспечение использования законодательства в области охраны окружающей среды, соблюдения требований, в том числе нормативов документов в области охраны окружающей среды, а также обеспечение экологической безопасности (п.1 ст.64 Федерального закона «Об охране окружающей среды»).

Круг контрольных полномочий органов местного самоуправления:

- В сфере регулирования отношений недропользования к ведению органов местного самоуправления относится контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (ст. 5 Закона РФ «О недрах»);

- Согласно статье 72 Земельного кодекса РФ, органы местного самоуправления или уполномоченные ими органы осуществляют муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования, в соответствии с законодательством РФ и в порядке, установленном, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Объекты и содержание муниципального земельного контроля законодательством не определены.

# 11. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                СЕРГИЕВ ПОСАД(

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существу-ющее положение (01.01.2010) | Первая очередь (2013 год) | Расчётный срок (2020 год) | Перспек-тива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения– всего, в том числе: | тыс. чел. | 112,9 | 111,4 | 116,0 | 125,0 |
|  | г. Сергиев Посад | тыс. чел. | 108,8 | 107,6 | 111,6 | 119,4 |
| 1.2 | Возрастная структура | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | моложе трудоспособного возраста | % | 13,8 | 13,9 | 14,2 | 14,3 |
|  | трудоспособный возраст | % | 62,0 | 62,0 | 61,5 | 61,3 |
|  | старше трудоспособного возраста | % | 24,2 | 24,1 | 24,3 | 24,4 |
| 1.3 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 80,4 | 79,6 | 82,0 | 88,3 |
| 1.4 | Занято в отраслях экономики – всего, в том числе: | тыс. чел. % | 43,6 100 | 43,1 100 | 47,0 100 | 56,0 100 |
|  | в производственной сфере | % | 51,0 | 50,6 | 46,6 | 46,4 |
|  | в коммерческо-деловой сфере | % | 20,6 | 21,1 | 26,2 | 27,7 |
|  | в социальной сфере | % | 28,4 | 28,3 | 27,2 | 25,9 |
| 1.5 | Сальдо трудовой маятниковой миграции | тыс. чел. | 17,2 | 17,6 | 18,1 | 15,5 |
| 2. Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | 3274,1 100,0 | 3565,2 100,0 | 3932 100,0 | 4934 100,0 |
|  | многоэтажный | тыс. кв. м % | 1003,7 30,7 | 1209,4 33,9 | 1391 35,3 | 1590 32,2 |
|  | среднеэтажный | тыс. кв. м % | 1166,4 35,5 | 1166,4 32,7 | 1235 31,4 | 1285 26,0 |
|  | малоэтажный | тыс. кв. м % | 126,6 3,9 | 134,5 3,8 | 148 3,8 | 408 8,3 |
|  | индивидуальный | тыс. кв. м % | 977,4 29,9 | 1054,9 29,6 | 1158 29,5 | 1593 32,4 |
|  | индивидуальный с высокой долей озеленения | тыс. кв. м % | - | - | - | 55 1,1 |
| 2.2 | Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | - | 292,1 100,0 | 698 100,0 | 2092 100,0 |
|  | многоэтажный | тыс. кв. м % | - | 205,7 70,4 | 387 55,5 | 586 28,0 |
|  | среднеэтажный | тыс. кв. м % | - | - | 72 10,3 | 409 19,6 |
|  | малоэтажный | тыс. кв. м % | - | 7,9 2,7 | 26 3,7 | 304 14,5 |
|  | индивидуальный | тыс. кв. м % | - | 78,5 26,9 | 213 30,5 | 738 35,3 |
|  | индивидуальный с высокой долей озеленения | тыс. кв. м % | - | - | - | 55 2,6 |
| 2.3 | Жилищный фон, подлежащий сносу | тыс. кв. м | - | 1 | 43 | 435 |
| 2.4 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 29,0 | 32,0 | 33,9 | 39,5 |
| 3. Социально-культурно и коммунально-бытовое обслуживание |
| 3.1 | Общеобразовательные школы | мест | 13122 | 14772 | 15272 | 19672 |
| 3.2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 4375 | 4655 | 5215 | 6295 |
| 3.3 | Учреждение дополнительного образования для детей | мест | 6659 | 6659 | 6659 | 6659 |
| 3.4 | Культурно-развлекательные центры | мест | 3448 | 3448 | 4648 | 5048 |
| 3.5 | Библиотеки | тыс. томов | 307,5 | 307,5 | 497,5 | 567,5 |
| 3.6 | Больницы | коек | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 3.7 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 |
| 3.8 | Станция скорой медицинской помощи | маш. | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.9 | Спортивные залы | кв. м пл.пола | 6962 | 6962 | 7512 | 7512 |
| 3.10 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 500 | 500 | 1300 | 2500 |
| 3.11 | Пожарные депо | пож. автомоб. | 6 | 12 | 26 | 34 |
| 4. Транспортное обслуживание |
| 4.1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 |
|  | автобус | км | 105,5 | 105,5 | 155,8 | 155,8 |
| 4.2 | Протяжённость магистральных улиц и дорог – всего, в том числе: | км | 58,21 | 63,68 | 100,69 | 114,6 |
|  | магистральных улиц общегородского значения | км | 32,64 | 32,64 | 45,19 | 45,19 |
|  | магистральных улиц районного значения | км | 25,57 | 31,04 | 55,50 | 69,40 |
| 4.3 | Общая протяжённость улиц и дорог | км | 409,30 | 414,77 | 473,39 | 487,30 |
| 4.4. | Общая площадь покрытия улиц и дорог | га | 97,784 | 102,20 | 197,53 | 206,31 |
| 4.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4.6 | Количество искусственных сооружений (мостов и путепроводов) | единиц | 10 | 10 | 18 | 18 |
| 4.7 | Места для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей | машино-мест | 23529 | 30603 | 42705 | 50382 |
| 4.8 | Площадь территорий для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (гаражей и охраняемых автостоянок) | га | 102,92 | 104,79 | 78,11 | 75,60 |
| 4.9 | Уровень автомобилизации | легковых автомоби-лей на 1000 жителей | 317 | 370 | 500 | 600 |
| 5. Инженерное обеспечение |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление, всего в том числе воды питьевого качества: | тыс. м3/сут. | 34,2 | 71,08 | 78,42 | 86,67 |
| 5.1.2 | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 30,04 | 50,23 | 52,64 | 67,79 |
| 5.1.3 | - на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 4,1 | 11,0 | 14,0 | 15,5 |
| 5.1.4 | - на восстановление пожарного запаса | тыс. м3/сут. | - | 2,05 | 3,48 | 3,48 |
| 5.1.5 | -неучтённые расходы (в т.ч. потери при транспортировке) | тыс. м3/сут. | 0,6 | 7,8 | 8.3 | 8,8 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | - | 69,03 | 74.94 | 83,2 |
| 5.2.2 | - хозяйственно-бытовые | тыс. м3/сут. | - | 50.23 | 52.64 | 57,79 |
| 5.2.3 | - производственные | тыс. м3/сут. | - | 11,0 | 14,0 | 15,5 |
| 5.2.4 | - неучтённые расходы | тыс. м3/сут. | - | 7,8 | 8,3 | 8.8 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Расчётная нагрузка на шинах 10 кВ ЦП с учётом высвобождающихся мощностей сносимого жилого фонда | МВт | 80,0 | 88,2 | 108,8 | 153,0 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Расход тепла всего, | Гкал/час | 440,0 (только жилищно-коммунальный сектор) | 826,0 (без учёта сущ. ведомств. кот.) | 559,0 (без учёта сущ. ведомств. кот.) | 478,0 (без учёта сущ. ведомств. кот.) |
| 5.4.2 | Расход тепла на жилищное и социально-культурное строительство, в том числе новое | Гкал/час | 425,8 | 462,2 36,5 | 510,2 90,4 | 661,7 282,5 |
| 5.4.3 | На централизованное теплоснабжение, в том числе новое строительство | Гкал/час | 253,6 | 269,2 23,0 | 298,5 52,5 | 335,4 113,6 |
| 5.4.4 | На объекты производственно-складского и общественно-делового назначения (прирост) | Гкал/час | - | 0,83 | 27,82 | 84,7 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление газа (прирост)– всего, в том числе: | м3/час тыс. м3/год | - | 5600 99360 | 17960 55260 | 65910 202380 |
| 5.5.2 | - населением и на коммунально-бытовые нужды | м3/час тыс. м3/год | - | - | 110 240 | 320 720 |
| 5.5.3 | - котельные | м3/час тыс. м3/год | - | 3530 91180 | 8050 25850 | 29750 95200 |
| 5.5.4 | - отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки | м3/час тыс. м3/год | - | 1780 4890 | 4910 14730 | 22930 65880 |
| 5.5.5 | - объекты капстроительства | м3/час тыс. м3/год | - | 125 400 | 3900 12260 | 9880 33410 |
| 5.6 | Телефонизация |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Емкость телефонной сети | тыс. номеров | 32, 3 | 36,8 | 41,4 | 55,0 |
| 5.7 | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Расчётный объём дождевого стока, поступающий на очистные сооружения | тыс. м3 | - | 8,6 | 45,7 | 52,5 |
| 6. Охрана окружающей среды |
| 6.1 | Количество бытовых отходов в благоустроенном жилом фонде | тыс.м3/год | - | - | 225,8 | 257,0 |
| 6.2 | Количество контейнеров для ТБО в благоустроенном жилом фонде | шт. | - | - | 1080 | 1233 |
| 6.3. | Мусороперерабаты-вающий комплекс | га | - | - | 5,3 | 5,3 |
| 6.4. | Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования: |  |  |  |  |  |
|  | г. Сергиев Посад | м2/чел. | 1,9 | - | - | 16,5 |
|  | сельские населенные пункты | м2/чел. | - | - | - | 116,4 |

# 12.  ПРИЛОЖЕНИЯ

# Footnotes

( Расчеты производятся по планировочным районам города, принятым условно при анализе существующего положения, и по другим населенным пунктам городского поселения.

( Основные планируемые показатели Генерального плана городского поселения Сергиев Посад приводятся в справочно-информационных целях и не являются предметом утверждения в Генеральном плане.